ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.1—200×

代替GB/T 6150.1-1985

钨精矿化学分析方法

三氧化钨量的测定

钨酸铵灼烧重量法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of tungsten trioxide content

——The ammonium tungstate igniting gravimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第1部分。

本部分代替GB/T6150.1-1985《钨精矿化学分析方法  钨酸铵灼烧法测定三氧化钨量》

本部分与GB/T6150.1-1985相比主要变化如下：

——显色剂由硫氰酸钾代替硫氰酸铵；

——残渣比色测定范围扩大；

——增加了精密度条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由株洲硬质合金集团有限公司、崇义章源钨制品有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘红英、邝静、易桂华、黄广海、李果华。

本部分主要验证人：陈大保、文利娟、朱芳勇。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.1-1985。

钨精矿化学分析方法

三氧化钨量的测定

钨酸铵灼烧重量法

1　范围

本部分规定了钨精矿中三氧化钨含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中三氧化钨含量的测定。测定范围：≥50％。

2　方法提要

试样在少量氟化铵存在下，以盐酸、硝酸、高氯酸溶解，浓缩至冒白烟以驱除过剩的氟离子与硝酸根，钨成钨酸析出，过滤，与大部分共存元素分离后，用氨水溶解钨酸，滤液经蒸干、灼烧，以氢氟酸去硅，再灼烧后称三氧化钨量。用光度法测定残渣中三氧化钨量，补正结果。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1  过氧化钠。

3.2  氟化铵。

3.3  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）。

3.4  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.5  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.6  氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.7  无水乙醇。

3.8  氨水溶液（1+4）。

3.9  氢氧化钠溶液（48g/L）。

3.10  高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.11  高氯酸洗涤液（1+199）。

3.12  硫氰酸钾溶液（350 g/L）。

3.13  三氯化钛-盐酸混合液：移取0.5mL三氯化钛溶液（150 g/L），用盐酸（2+3）稀释至100mL，混匀。用时现配。

3.14  三氧化钨标准溶液：称取0.1000g经烘干的纯三氧化钨（99.95%以上），置于250mL烧杯中，加入48g氢氧化钠、约100mL水，微热至溶解完全，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液每毫升含三氧化钨0.100毫克。

4　试样

4.1试样粒度小于0.074mm。

4.2试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5　分析步骤

5.1　试料

称取0.5g试样（精确至0.0001g）。

5.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1 将试料（5.1）置于250mL烧杯中，加入50mL盐酸（3.4），置于沸水浴上溶解30～40min，加入0.3g氟化铵（3.2），摇动，继续溶解10min。取下，置于电炉上浓缩体积至30～40mL，加入3mL高氯酸（3.10），2mL硝酸（3.5），继续低温加热至冒白烟1min，取下，稍冷，用水吹洗表面皿及杯壁并稀释至30～40mL，煮沸，取下，静置片刻。

5.3.2  以中速定量滤纸过滤于100mL容量瓶中，用倾泻法以高氯酸洗涤液（3.11）洗烧杯及滤纸各4次，用水各洗1次。

5.3.3  取下容量瓶，加入0.5mL无水乙醇（3.7），用水稀释至约80mL（待钨酸溶入铂皿并洗净后，再将此溶液倒入原烧杯中作浸取残渣用）。

5.3.4将已称量的铂皿置于漏斗下，用热氨水溶液（3.8）吹洗烧杯及滤纸使钨酸溶解，并将烧杯中的残渣移入漏斗中，用擦棒擦净烧杯。

5.3.5  将铂皿置于沸水浴上蒸发至干后，移到电炉上加热驱尽铵盐，移入780～800℃高温炉中灼烧10～15min，取出，冷却。加入5mL氢氟酸（3.6），置于沸水浴上蒸干，再移入780～800℃高温炉上灼烧10min，取出，在干燥器中冷却至室温后称量，并反复灼烧至恒重。

5.3.6  残渣中三氧化钨量的测定：

5.3.6.1  将5.3.4所得的残渣连同滤纸移入30mL铁坩锅中，置于电炉上烘干，灰化，冷却后加入约6g过氧化钠（3.1），在700～750℃高温炉中熔融至内容物呈樱红透明，取出，稍冷，置于5.3.3所得的滤洗液中[如系白钨精矿需补加1gEDTA（3.3）]，浸取完全后，用水洗出坩锅，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清。移取上清液2.00～10.00mL[不足10.00mL用氢氧化钠溶液（3.9）补足]于50mL比色管中。

5.3.6.2  加入2mL硫氰酸钾溶液（3.12）以三氯化钛-盐酸混合液（3.13）稀释至刻度，混匀，放置10min后，将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的三氧化钨量。

5.3.6.3  工作曲线的绘制

移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL三氧化钨标准溶液（3.14），分别置于一组50mL比色管中，用氢氧化钠溶液（3.9）补足至10mL，以下按5.3.6.2进行，测量其吸光度，以三氧化钨量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算三氧化钨的质量分数，数值以％表示：

w(WO3)=(m2−m3)m0×100+m1×V0×10−3m0×V1×100………（1）

式中:

m1——从工作曲线上查得的三氧化钨量，单位为毫克（mg）；

m2——三氧化钨和铂皿的质量，单位为克（g）；

m3——铂皿的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

三氧化钨的质量分数(％)：  50.00    60.00     70.00

重复性限r   (％)：        0.30     0.35  　  0.40

7.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于0.50%。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。