标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钨精矿化学分析方法 第5部分：钙量的测定     承办人：潘建忠    共 1 页   第 1 页

标准项目负责起草单位：赣州有色冶金研究所        电  话：0797-8233569  2007年 11 月19日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 测定范围：0.50％～20.0%。改为测定范围：1.00％～20.0%。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 2 | 3.4 | 草酸铵洗涤液（0.2%）改为草酸铵洗涤液（2g/L）。 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 3 | 4 | 仪器：分析天平删除，以下章节号改变 | 中国有色金属工业标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 5.4.2 | 加热至沸，使钙等可溶性盐类溶解，稍冷改为加热至沸，稍冷， | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 5.4.3 | 加入盐酸(3.5)1mL盐酸(3.5)，及少量水改为加入1mL盐酸(3.5)，用水吹洗表面皿和杯壁, | 金堆城钼业有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 6 | 按式2计算钙的百分含量 改为按式（2）计算钙的质量分数，数值以％表示： | 株洲硬质合金集团有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6 | T——EDTA标准溶液对钙的滴定度, g/mL；改为T——EDTA标准溶液对钙的滴定度, 单位为克每毫升（g/mL）； | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：   个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：     个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：    个

④没有回函的单位数：    个。