1

H 61

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 95.2—200*

代替YS/T 95.2-2001

空调器散热片用铝箔

第2部分　涂层铝箔

Aluminium foil for air conditioner

-Part 2:Precoated aluminium foil

(审定稿)

200*-**-**发布

200*-**-**实施

国家发展和改革委员会 发布

YS

- 前    言

YS/T 95《空调器用铝箔》分为两个部分：

──第1部分：基材；

──第2部分：涂层铝箔。

本部分是YS/T95的第2部分，本标准是YS/T 95.2-2001《空调器散热片用铝箔　第2部分　亲水铝箔》的修订。

本标准与YS/T 95.2-2001相比，在下列内容上有较大变动：

——适用牌号扩大到3102、8006，而且全部采用四位数字牌号；

——规格、机械性能、工艺性能同YS/T95.1的内容；

——扩充了亲水铝箔的定义，规定了涂层铝箔的型号、产品代号、功能代号等等。

——加严了耐腐蚀性、亲水性的要求；

——增加了涂层性能控制内容。

本部分的附录A、附录B为标准的附录。

本部分由由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由华北铝业有限公司负责起草。

本部分参加起草单位：广州慧谷化学有限公司、

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T95.2-2001

- 空调器散热片用铝箔

- 第2部分　涂层铝箔

- 1　范围

本标准规定了空调器散热片用涂层铝箔（简称涂层铝箔）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于空调器散热片用表面覆有耐腐蚀层或耐腐蚀层和亲水性涂层的铝箔。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1771   色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定

GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3199  铝及铝合金加工产品  包装、标志、运输、贮存`

GB/T6461 金属覆盖层　对底材为阴极的覆盖层　腐蚀试验后的电镀试样的评级

GB/T6682  分析试验室用水规格和试验方法

GB/T 6987（所有部分） 铝及铝合金化学分析方法

GB/T9286 色漆和清漆　漆膜划格试验

GB/T9753 色漆和清漆　杯突试验

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T 17432  变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

YS/T95.1  空调器散热片用铝箔  第1部分 基材

YS/T 419　铝及铝合金杯突试验方法

YS/T 455.7　铝箔厚度的测定　称量法

- 3　要求

  - 涂层箔的型号

    - 涂层箔的产品代号表示方法

T--*-#

T ----表示涂层箔；

*----表示涂层的结构代号(代号说明见表1；结构示意见图1)；

#----表示涂层的功能。

    - 涂层的代号说明

涂层的代号说明见表1。

表1

| 代号 | 代号说明 |
| --- | --- |
| 1 | 基材+有机防腐蚀层+有机亲水层 |
| 2 | 基材+有机防腐蚀层+无机亲水层（+润滑层） |
| 3 | 基材+无机防腐蚀层+有机亲水层 |
| 4 | 基材+无机防腐蚀层+无机亲水层（+润滑层） |
| 5 | 基材+有机防腐蚀层 |
| 6 | 基材+无机防腐蚀层+有机防腐蚀层 |

    - 涂层的功能

涂层的功能见表2。

表2

| 代号 | 涂层的功能 |
| --- | --- |
| 1 | 普通涂层箔 |
| 2 | 高防腐蚀涂层箔 |
| 3 | 普通防腐蚀层+抗菌亲水层 |
| 4 | 高防腐蚀蚀层+抗菌亲水层 |

    - 涂层铝箔的结构如图1所示。

亲水性涂层

耐腐蚀层

铝    箔

耐腐蚀层

亲水性涂层

.

图1　涂层铝箔结构图

3.1.3　标记示例

用8011牌号、H22状态、厚度为0.115mm、宽度为811mm的普通有机防腐铝箔，标记为：

T51　8011-H22　0.115×811　YS/T95.2-200*

用3102牌号、H26状态、厚度为0.100mm、宽度为810mm的普通防腐蚀层+抗菌有机亲水铝箔，标记为：

T13 　3102-H26　0.100×810　YS/T95.2-200*

用1200牌号、H24状态、厚度为0.105mm、宽度为792mm的有机高耐腐蚀层+无机亲水铝箔，标记为：

T22　3102-H26　0.105×792　YS/T95.2-200*

3.2　基材质量

基材质量应符合YS/T95.1的规定。

3.3　化学成分

- 3102、8006合金的化学成分应符合表3的规定，其他牌号铝箔的化学成分应符合GB/T 3190的规定。

- 表3

| 牌号 | 质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga | V | Ti | 其他杂质a |  | Al b |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个 | 合计 |  |
| 3102 | ≤0.40 | ≤0.7 | ≤0.10 | 0.05～0.40 | — | — | ≤0.10 | — | — | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.15 | 余量 |
| 8006 | ≤0.40 | 1.2～2.0 | ≤0.30 | 0.30～1.0 | ≤0.10 | — | ≤0.10 | — | — | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.15 | 余量 |
| 注：1）其他杂质指表中未列出或未规定数值的金属元素。 2）铝的质量分数为100％与等于或大于0.010％的所有金属元素总和的差值，求和前各元素数值要表示到0.0X%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 涂层铝箔的尺寸偏差及力学性能

涂层铝箔的尺寸偏差及力学性能应符合YS/T95.1的规定。

  - 涂层性能

3.5.1 防腐铝箔的涂层性能应符合表4的规定。

表4

| 序号 | 项目 |  | T51（普通型） | T52（高防腐型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜重（单面） |  | 1.0～1.5g/m2 | 1.7～2.5g/m2 |
| 2 | 附着力 | 杯突试验 | 无剥落 | 无剥落 |
|  |  | 划格试验 | 0级 | 0级 |
| 3 | 耐腐蚀性 | 中性盐雾试验 | R.NO.≥9.8 (500h) | R.NO.≥9.5 (1500h) |
|  |  | 湿度试验 | R.NO.≥9.8 (500h) | R.NO.≥9.5 (1500h) |
| 4 | 耐碱性 |  | 无起泡、无脱落 | 无起泡、无脱落 |
| 5 | 耐热性 | 200℃ 5分钟 | 颜色不变； | 颜色不变； |
|  |  | 300℃ 5分钟 | 涂膜微黄或失光 | 涂膜微黄或失光 |
| 6 | 耐油性 |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 7 | 涂层气味 |  | 无异味 | 无异味 |
| 8 | 对模具磨损 |  | 与普通铝箔一样 | 与普通铝箔一样 |
| 9 | 耐中性清洗剂 |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 10 | 耐丁酮擦拭 |  | ≥30次 | ≥30次 |

3.5.2 有机亲水铝箔的涂层性能应符合表4的规定。

表4

| 序号 | 项目 |  |  | T11（普通型） | T12（高防腐型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜重（单面） |  | 底漆 | 0.8～1.2g/m2 | 1.5～2.0g/m2 |
|  |  |  | 面漆 | 0.20～0.30g/m2 | 0.20～0.30g/m2 |
| 2 | 初期亲水性 |  | 初始亲水性 | ≤10º | ≤10º |
|  |  |  | 工艺亲水性 | ≤20º | ≤20º |
| 3 | 持续亲水性 |  | 流水浸渍 | ≤28º | ≤28º |
|  |  |  | 干湿循环 | ≤30º | ≤30º |
| 4 | 附着力 |  | 杯突试验 | 无剥落 | 无剥落 |
|  |  |  | 划格试验 | 0级 | 0级 |
| 5 | 耐腐蚀性 |  | 中性盐雾试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
|  |  |  | 湿度试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
| 6 | 耐碱性 |  |  | 无起泡、无脱落 | 无起泡、无脱落 |
| 7 | 耐热性 | 200℃ 5分钟 |  | 颜色不变 | 颜色不变 |
|  |  | 300℃ 5分钟 |  | 涂膜微黄 | 涂膜微黄 |
| 8 | 耐油性 |  |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 9 | 涂层气味 |  |  | 无异味 | 无异味 |
| 10 | 对模具磨损 |  |  | 与普通铝箔一样 | 与普通铝箔一样 |
| 11 | 耐中性清洗剂 |  |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 12 | 耐丁酮擦拭 |  |  | ≥30次 | ≥30次 |

3.5.3 抗菌有机亲水铝箔的涂层性能应符合表5的规定。

表5

| 序号 | 项目 |  |  |  | T13（普通型） | T14（高防腐型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜重（单面） |  |  | 底漆 | 0.8～1.2g/m2 | 1.5～2.0g/m2 |
|  |  |  |  | 面漆 | 0.20～0.30g/m2 | 0.20～0.30g/m2 |
| 2 | 初期亲水性 |  |  | 初始亲水性 | ≤10º | ≤10º |
|  |  |  |  | 工艺亲水性 | ≤20º | ≤20º |
| 3 | 持续亲水性 |  |  | 流水浸渍 | ≤28º | ≤28º |
|  |  |  |  | 干湿循环 | ≤30º | ≤30º |
| 4 | 附着力 |  |  | 杯突试验 | 无剥落 | 无剥落 |
|  |  |  |  | 划格试验 | 0级 | 0级 |
| 5 | 耐腐蚀性 |  |  | 中性盐雾试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
|  |  |  |  | 湿度试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
| 6 | 耐碱性 |  |  |  | 无起泡、无脱落 | 无起泡、无脱落 |
| 7 | 耐热性 |  | 200℃ 5分钟 |  | 颜色不变； | 颜色不变； |
|  |  |  | 300℃ 5分钟 |  | 涂膜微黄 | 涂膜微黄 |
| 8 | 耐油性 |  |  |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 9 | 涂层气味 |  |  |  | 无异味 | 无异味 |
| 10 | 对模具磨损 |  |  |  | 与普通铝箔一样 | 与普通铝箔一样 |
| 11 | 耐中性清洗剂 |  |  |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 12 | 耐丁酮擦拭 |  |  |  | ≥30次 | ≥30次 |
| 13 | 具有代表性细菌 | 大肠埃希氏菌 |  |  | 抗细菌率＞99.0% | 抗细菌率＞99.0% |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 |  |  | 抗细菌率＞99.0% | 抗细菌率＞99.0% |

3.5.4 无机亲水铝箔的涂层性能应符合表6的规定。

表6

| 序号 | 项目 |  | T21、T41（普通型） | T22、T42（高防腐型） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜重（单面） | 底漆 | 0.7～1.0g/m2 | 1.5～2.0g/m2 |
|  |  | 面漆 | 0.8～1.5g/m2 | 0.8～1.5g/m2 |
| 2 | 初期亲水性 | 初始亲水性 | ≤10º | ≤10º |
|  |  | 工艺亲水性 | ≤15º | ≤15º |
| 3 | 持续亲水性 | 流水浸渍 | ≤20º | ≤20º |
|  |  | 干湿循环 | ≤25º | ≤25º |
| 4 | 附着力 | 杯突试验 | 无剥落 | 无剥落 |
|  |  | 划格试验 | 0级 | 0级 |
| 5 | 耐腐蚀性 | 中性盐雾试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
|  |  | 湿度试验 | R.NO.≥9.5 (500h) | R.NO.≥9.5 (1000h) |
| 6 | 耐油性 |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 7 | 涂层气味 |  | 无异味 | 无异味 |
| 8 | 对模具磨损 |  | 对模具有一定影响 | 对模具有一定影响 |
| 9 | 耐中性清洗剂 |  | 涂层不起泡 | 涂层不起泡 |
| 10 | 耐丁酮擦拭 |  | ≥30次 | ≥30次 |
| 备注：无机涂料涂层可不要求耐热性。若有需求，可在合同中注明。 |  |  |  |  |

- 3.5.5 用户对涂层铝箔涂层有特殊性能要求，如耐污染性、表面磨擦系数等，由供需双方协商，并在合同中注明。

- 3.6外观质量

    - 涂层铝箔表面颜色由供需双方协商确定，涂层要求色泽及厚度均匀，无缺涂现象。

    - 涂层铝箔整卷长度应易于展开，展开时不应有粘结和撕裂现象。

    - 涂层铝箔应缠紧，端面应平齐洁净，不允许有滑层现象及压陷和脏污，但允许有轻微的毛刺。

    - 每一交货验收批涂层铝箔，允许不多于15%的卷有接头，每卷接头数不多于1处，接头处应有明

显标记，用户不允许有接头时，在合同中注明。

- 4　 试验方法

- 4.1  化学成分仲裁分析方法

涂层铝箔基材的化学成分的仲裁分析方法应按GB/T 6987 进行，试样制取方法应符合GB/T17432的规定。

4.2 力学性能、工艺性能、及尺寸偏差检测方法

涂层铝箔的力学性能、工艺性能和尺寸偏差检测按YS/T95.1-200*的规定进行。

  - 涂层试验方法

    - 膜重试验方法

膜重测量按附录A的规定的方法进行。

    - 亲水性测量方法

亲水性的测量按附录B的规定的方法进行。

    - 附着力试验方法

附着力试验方法按GB/T9753的规定进行，压陷深度为5mm。划格试验方法按GB/T9286的规定进行。

    - 中性盐雾试验方法

中性盐雾试验方法按GB/T1771的规定进行，试样尺寸70mm×120mm，试验结果的评定参照GB/T6461的规定进行，试验所产生的缺陷面积与相应的保护等级划分见表6。

表6

| 缺陷面积占试样面积的百分比，% | 级别 |
| --- | --- |
| 0 | 10 |
| ≤0.02 | 9.8 |
| ＞0.02～0.05 | 9.5 |
| ＞0.05～0.07 | 9.3 |
| ＞0.07～0.10 | 9 |
| ＞0.10～0.25 | 8 |

4.3.5 耐碱试验方法

在20℃±2℃、200g/L的NaOH水溶液中浸泡3min，用水冲洗干净，观察涂层表面应无黑点、白点或起泡、脱落等现象。

4.3.6 耐热性试验方法

在200℃的温度下，保持5min，观察涂膜颜色；在300℃的温度下，保持5min，观察涂膜颜色。

4.3.7 耐油性试验方法

4.3.7.1 将涂层铝箔放在免清洗油中浸泡24h，观察涂层是否起泡。

4.3.8 涂层气味的试验方法

采用5人评价法，将涂层铝箔加热至200℃，5个人嗅觉检验，应无异味。

4.3.9 对模具磨损试验方法

将样品固定在旋转圆盘上，将具有一定重量的针放在样品上，旋转圆盘。试验后检查针头磨损情况，并将此结果与铝箔试验结果相比较，应无差异。针重220g，针材料：模具钢(HV=800)，圆盘转速：300r/min，运行长度：376m。

4.3.10 耐中性清洗剂试验方法

将涂层铝箔试片浸入用符合GB/T6682规定的三级水和中性洗涤剂(PH=7±0.5)配制的溶液(浓度为30g/L)浸泡72h。试验温度38℃±1℃，然后取出用自来水冲洗擦干，先用目视检查，其表面不应生成气泡，然后将粘胶带(符合GB/T9286的的要求)紧贴于试样上，再快速撕高粘胶带，涂层不应有脱落。

4.3.11 耐丁酮擦拭试验方法

用纱布包裹一公斤铁锤，蘸丁酮在的涂层铝箔表面来回水平擦拭，一个来回计为一次，擦拭30次，观察基底是否有暴露。

4.3.12 抗菌试验方法

抗菌试验要送到微生物检验部门进行相关检验。

4.4 外观质量检验方法

外观质量一般采用目测方法检验。

- 5　检验规则

- 5.1 检查与验收

5.1.1 涂层铝箔应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

5.2  组批

涂层铝箔应成批提交验收，每批应由同一合金、状态、规格组成，批重不限。

5.3  检验项目

每批涂层铝箔均应进行铝箔基材的化学成分、涂层铝箔的尺寸偏差、外观质量、抗拉强度、伸长率、杯突值、初期亲水角、附着力的检验。对用户采用碱洗的涂层铝箔还需要进行耐碱性的检验，其他性能不做出厂检验，由供方根据生产情况进行检测，每月抽检不少于10%批次，但供方须以工艺保证产品达到相应的质量要求，如用户要求这些项目批进行检验，应在合同中注明。

5.4  取样

产品取样应符合表7规定。

表7

| 检验项目 |  | 取 样 规 定 | 要求章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝箔基材化学成分 |  | 按GB/T 17432规定执行 | 3.2、3.3 | 4.1 |
| 力学性能、工艺性能尺寸偏差 |  | 同YS/T95.1中表7的规定。 |  |  |
| 亲水性 | 初期亲水性 | 任意部位，逐卷检验 | 3.5 | 4.3 |
|  | 持续亲水性 | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 附着力 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐腐蚀性 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐碱性 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐热性 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐油性 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐丁酮擦拭 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 涂层气味 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 对模具的磨损 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 耐中性清洗剂 |  | 任意部位，1次/卷 | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 |  | 任意部位逐卷检验 | 3.6 | 4.3 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1  化学成分分析不合格时，判该批不合格。

5.5.2  尺寸偏差不合格时，判单件不合格，可由供方逐卷检验，合格交货，不合格报废。

5.5.3  当室温拉伸试验结果有某个试样不合格时，应从该试样所在卷中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验仍有试样不合格，判该卷不合格，其余逐卷检验，合格者交货，不合格者报废。

5.5.4  涂层性能检验结果有任一试样不合格时，判该批不合格。

5.5.5  外观质量不合格时，判单件不合格，合格者交货，不合格者报废。

- 6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  每卷涂层铝箔的外包装应符合GB/T3199的规定。

6.1.2  每卷验收合格的涂层铝箔卷上应贴有标签，注明：

a） 供方技术监督部门的检印；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 供应状态；

e） 批号（卷号）；

- 规格；

- 重量。

6.2  包装、运输、贮存

涂层铝箔卷包装分为包装箱和简易包装，包装方式在由供需双方共同商定，并在合同中注明。运输及贮存按照 GB/T 3199的规定进行。

6.3 质量证明书

每批涂层铝箔应符合本标准要求的质量证明书，注明：

a） 供方名称、地址、电话、传真；

b） 产品名称；

c） 牌号；

d） 供应状态；

e） 批号（卷号）；

f） 规格；

g） 净重和件数；

h） 各项检验结果和技术监督部门印记；

i） 本标准编号；

j） 出厂日期或包装日期。

7  合同内容

订购本标准所列材料的合同内应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 牌号；

c） 状态；

d） 尺寸规格；

e） 重量；

f） 本标准编号；

g） 特殊要求（注明涂层类别）。

附 录  A

(标准的附录)

涂层厚度的测量方法

A1  仪器和材料

1000ml烧杯，98%(质量分数)浓硫酸，分析天平(万分之一)，秒表，马弗炉。

A2  测量方法

A2.1 浓硫酸法

A2.1.1取100mm×100mm试样一块，在100℃恒温烘干箱中烘5min，冷却后称重计m1。

A2.1.2 将试样浸没于盛放浓硫酸的烧杯中，观察涂层完全溶掉后，立即用水冲洗，在100℃恒温烘干箱内烘5min，冷却后称重计m1′。

A2.2 高温烘烤法

A2.2.1取100mm×100mm试样一块，在100℃恒温烘干箱中烘5min，冷却后称重计m1。

A2.2.2将试样置于马弗炉500℃±5℃烘烤5min，取出冷却后，用纱布把表面擦拭干净，称重计m1′。

A3  计算

A3.1 单面涂层平均膜重按式(A1)计算

G=m1−m1'2×10×10×104 ……………………………………………(A1)

式中：G---单面涂层重量，g/m2；

m1、m1′---涂层腐蚀前后的铝箔质量，g；

A3.2 计算结果的修约

计算结果保留至小数点后一位。

A3.3 取三次样，重复步骤A2到步骤A3.2，取三次样的平均值。

附 录  B

(标准的附录)

亲水性的测量方法

B1  测试方法

B1.1 仪器与材料

接触角测量仪、蒸馏水、50mm×50mm试样3片、免清洗挥发油。

B1.2 涂层的亲水性以涂层和水滴的接触角表示。

B1.3 接触角的测量方法

B1.3.1 将接触角仪接通电源，调节接触角仪水平。

B1.3.2 将样片固定在工作台上。

B1.3.3 将蒸馏水加入液滴调节器中，将调节器固定在主机上旋转测微头，使适量的水(0.005ml～0.02ml)在针头上形成水滴，使水滴移至试样表面，使水滴位于目镜中心。

B1.3.4 当水滴在试样上静置60S后，转运目中十字线作水滴与涂层接触点处的切线，切线与固定十字线的夹角即为接触角。

B1.3.5 每次测定接触角同一样片不同位置测定两次，取平均值。报出数据为平行各样片的平均值。

B2  初期亲水性

B2.1 初始亲水性的测定

将亲水铝箔裁取100mm×50mm试样3片，不作任何处理，直接按B1.3的规定测量接触角。

B2.2 工艺亲水性的测定

B2.2.1将亲水铝箔裁取100mm×50mm试样3片，在免清洗挥发油中浸渍5分钟，取出后在150℃鼓风恒温烘干箱中烘5min，取出在蒸馏水中浸渍1分钟，然后在在150℃鼓风恒温烘干箱中烘10min，取出冷却后备用。

B2.2.2 按第B1.3的规定测试接触角。

B3 持续亲水性

B3.1连续浸渍测试方法

B3.1.1仪器与材料

水槽、自来水（非内循环）、100mm×50mm试样3片。

B2.1.2将亲水铝箔样片三片固定在试样架上浸在流动的水槽中（水槽横截面积280mm×200mm）100小时，水流量为1～3升∕分钟，取出晾干。

B2.1.3 按第B1.3的规定测试接触角。

B3.2 干-湿循环测试方法

B3.2.1 仪器与材料

500ml烧杯、蒸馏水（完成该次实验进行下一次实验前更换）、100mm×50mm试样3片。

B3.2.2 在恒定温度25℃、湿度80％以上，密闭的环境中将试样3片固定在试样架上浸入蒸馏水中2min,自然干燥6min为一循环，重复300次循环后晾干。

B3.2.3 按第B1.3的规定测量接触角。