ICS 77.150.10

H61

中华人民共和国国家标准

GB 5237.3—200×

代替GB 5237.3-2004

铝合金建筑型材

第3部分：电泳涂漆型材

# Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture

——Part 3：Electrophoretic coating profiles

（审定稿）

200×-××-××发布                               200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

前    言

本部分第4.5.3条和表2的部分内容是强制性的，其余条款是推荐性的。

GB 5237《铝合金建筑型材》分为六部分：

——第1部分：基材

——第2部分：阳极氧化型材

——第3部分：电泳涂漆型材

——第4部分：粉末喷涂型材

——第5部分：氟碳漆喷涂型材

——第6部分：隔热型材

本部分为GB 5237的第3部分。

本部分是对GB 5237.3—2004《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》和YS/T 459—2003《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》两个标准合并修订，本次修订是在GB 5237.3—2004和YS/T 459—2003的基础上，参照GB/T8013.2-2007、日本工业标准JIS H 8602-1992和美国AAMA 612-2002的规定以及我国组织的专题试验数据制订。

本部分与GB 5237.3—2004、YS/T 459—2003两标准的主要技术差异如下：

——5.5.2条的表2中将阳极氧化膜平均膜厚的要求删除，并将A类和B类阳极氧化膜的局部膜厚提高到≥9µm。

——5.5.3条将有色电泳型材漆膜的附着性由“100/100”修改为“应达到0级”,并增加了湿附着性的要求。

——5.5.5条将A类、B类和S类落砂试验耐磨性指标分别提高到3300g、3000g和2400g。

——本部分参照AAMA 612的规定，增加了耐盐酸性、耐灰浆性和耐湿热性的性能要求。

——本部分增加自然耐候性的试验项目。

——本部分增加了耐洗涤剂、耐溶剂性的性能要求。

——5.6条将“但在电泳型材端头80mm范围内允许局部无漆膜”改为“但在电泳型材端头80mm范围内允许局部无复合膜”。

本部分自实施之日起，同时代替GB 5237.3-2004、YS/T 459-2003。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分主要起草单位：广东坚美铝型材厂有限公司、

本部分主要起草人：

本部分所取代标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 100-1997、GB/T 5237.3-2000、YS/T 459—2003、GB 5237.3-2004。

铝合金建筑型材

第3部分:电泳涂漆型材

1  范围

本部分规定了电泳涂漆铝合金建筑型材的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及合同要求。

本部分适用于建筑行业用，表面经阳极氧化和电泳涂漆（水溶性清漆或色漆）复合处理的铝合金热挤压型材（以下简称电泳型材）。

用途和表面处理方式相同的其他铝合金加工材也可参照采用本部分。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB 5237.2 铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化、着色型材

GB/T 3199 铝及铝合金加工产品 包装、标志、运输、贮存

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 14952.3 铝及铝合金阳极氧化 着色阳极氧化膜色差平均外观质量检验方法

GB/T 8013.2-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分:阳极氧化复合膜

3  定义

以下定义和GB/T 8013.2中的术语适用于本部分。

3.1

装饰面exposed surfaces

装饰面指型材加工成门窗、幕墙后，仍可看得见的表面。它包括可开启窗、 通风口、门或板等，处于开启和关闭状态时，可以见到的表面。

3.2

局部膜厚  coating thickness on measuring part

在型材装饰面上某个面积不大于1cm2 的考察面内作若干次（不少于3次）膜厚测量所得的测量值的平均值。

4  要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态、规格和表面处理方式

电泳型材的合金牌号、状态和规格应符合GB 5237.1 相应的规定。表面处理方式应符合表1的规定。

| 表面处理方式 |  |
| --- | --- |
| 阳极氧化加电泳涂漆 | 阳极氧化、电解着色加电泳涂漆 |

表1

4.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、合金牌号、供应状态、规格（由型材代号与定尺长度两部分组成）、颜色、复合膜类别和标准号的顺序表示。标记示例如下：

示例1：

用6063合金制造的，供应状态为T5，型材代号为421001、定尺长度为6000mm，表面处理方式为阳极氧化电解着色古铜色，加电泳涂漆处理，复合膜类别为A类的电泳型材，标记为：

电泳型材   6063-T5  421001×6000  古铜 A   GB 5237.3—200X

示例2：

用6063合金制造的，供应状态为T5，型材代号为421001、定尺长度为6000mm，表面处理方式为阳极氧化，加白色电泳涂漆处理，复合膜类别为S类的电泳型材，标记为：

电泳型材   6063-T5  421001×6000  白 S   GB 5237.3—200X

4.2 基材

电泳型材所用的基材应符合GB 5237.1的规定。

4.3 产品的化学成分、力学性能

产品化学成分、室温力学性能应符合GB 5237.1的规定。

4.4 尺寸允许偏差

电泳型材尺寸允许偏差（包括复合膜在内）应符合GB 5237.1的规定。

4.5 复合膜性能

电泳型材复合膜性能应符合4.5.1条~4.5.14条要求，当需方有其他具体要求时，可在GB/T 8013.2中选用，并在合同中注明。

4.5.1 颜色、色差

颜色、色差应由供需双方商定的标准色板确定，也可采用上标和下标试样进行检查，或由供需双方商定仪器法测定颜色允许偏差值。

4.5.2 厚度

复合膜厚度应符合表2的规定。对于漆膜采用清漆的电泳型材，合同未注明复合膜厚度类别的，按B类供货。

表2                                  单位为微米

| 类别 | 局部膜厚 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳极氧化膜 | 漆膜 | 复合膜 |
| A | ≥9 | ≥12 | ≥21 |
| B | ≥9 | ≥7 | ≥16 |
| S | ≥6 | ≥15 | ≥21 |
| 注1: 表中复合膜局部膜厚指标为强制性的。 注2: 苛刻、恶劣环境下的室外用建筑构件应采用A类型材，一般环境下的室外用建筑构件或车辆用构件可采用B类和S类型材。 注3: A类、B类采用的漆膜种类为清漆，S类采用的漆膜种类为色漆。 |  |  |  |

4.5.3 漆膜硬度

漆膜经铅笔划痕试验，A类、B类复合膜漆膜硬度≥3H，S类复合膜漆膜硬度≥H。

4.5.4 漆膜附着性

漆膜的干附着性和湿附着性均应达到0级。

4.5.5  耐沸水性

复合膜经沸水试验后，不应有皱纹、裂纹、气泡、脱落及变色。

4.5.6 耐磨性

复合膜经落砂试验后，其耐磨性应符合表3的规定。

表3                                  单位为克

| 类别 | A | B | S |
| --- | --- | --- | --- |
| 落砂试验耐磨性 | 3300 | 3000 | 2400 |

4.5.7  耐盐酸性

复合膜经盐酸试验后，目视检查复合膜表面不应有气泡及其他明显变化。

4.5.8  耐碱性

复合膜经耐碱试验后，其保护等级R≥9.5级。

4.5.9  耐砂浆性

复合膜经砂浆试验后，目视检查复合膜表面应无脱落或其他明显变化。

4.5.10  耐溶剂性

复合膜经耐溶剂试验后，电泳复合膜试验前后硬度变化不大于1H。

4.5.11  耐洗涤剂性

复合膜经洗涤剂性试验后，其表面不应有气泡、脱落或其他明显变化。

4.5.12   耐盐雾性

采用铜加速乙酸盐雾（CASS）试验，其试验结果应符合表4的规定。合同未注明复合膜级别的，按B级供货。

表4

| 复合膜级别 | 试验时间，h | 试验结果 |
| --- | --- | --- |
| A、S | 48 | ≥9.5级 |
| B | 24 | ≥9.5级 |

4.5.13  耐湿热性

复合膜经4000h湿热试验后，其变化≤1级。

4.5.14  耐候性

4.5.14.1  氙灯照射人工加速耐候性

复合膜经氙灯照射人工加速老化试验后，其试验结果应符合表5的规定。合同未注明复合膜级别的，按Ⅲ级供货。

表5

| 复合膜级别 | 试验时间 h | 试验结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粉化程度 | 光泽保持率 % | 变色程度 ΔE*ab |
| Ⅰ | 4000 | 0级 | ≥80 | ≤1级 |
| Ⅱ | 2000 | 0级 | ≥80 | ≤1级 |
| Ⅲ | 1000 | 0级 | ≥80 | ≤1级 |

4.5.14.2 荧光紫外灯照射人工加速耐候性

经供需双方商定，也可采用其他人工加速老化试验方法进行试验，其具体要求应由供需双方商定并在合同中注明。荧光紫外线辐射法加速性能好，特别适用于生产检验，采用时应注意与氙灯照射法的对比关系。

4.5.14.3 自然耐候性

当客户对自然耐候性有要求时，自然耐候试验条件和验收标准由供需双方商定，并在合同中注明。

4.6 外观质量

涂漆前型材的外观质量应符合GB 5237.2的有关规定。涂漆后的漆膜应均匀、整洁、不允许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。但在电泳型材端头80mm范围内允许局部无复合膜。

5  试验方法

复合膜性能的试验，应在漆膜固化并放置24h以后进行。

5.1 化学成分仲裁分析方法、室温力学性能试验方法和尺寸偏差的测量方法

化学成分仲裁分析方法、室温力学性能试验和尺寸偏差的测量方法按GB 5237.1进行。

5.2  颜色、色差的检查方法

颜色、色差应按GB/T 8013.2-2007中的6.2条进行检测。

5.3  膜厚的测量方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.4条进行检测。

5.4  漆膜硬度试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.5条进行检测。

5.5  漆膜的附着性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.7条进行检测。

5.6  复合膜的耐沸水性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中6.8.2.1条规定的方法进行检测，试验时间为5h。

5.7  复合膜的耐磨性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.6条进行检测。

5.8 耐盐酸性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.14.1条进行检测。

5.9  耐碱性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.12条进行检测，试验时间为24h。用10 ~ 15倍放大镜观察圆内腐蚀情况，按GB/T 6461的规定评定保护等级，不同总缺陷面积的百分比相对应的等级见表6中相应的规定。

5.10  耐砂浆性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.13条进行检测。

5.11 耐溶剂性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.17条进行检测。

5.12  耐洗涤剂性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.16条进行检测。

5.13  耐盐雾性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.10.1.1条进行检测。试验结果按GB/T 6461评定，不同总缺陷面积的百分比相对应的保护等级见表6中相应的规定。

表6

| 缺陷面积 | 保护等级，R |
| --- | --- |
| 无 | 10 |
| ≤0.02% | 9.8 |
| ＞0.02% ~ 0.05% | 9.5 |
| ＞0.05% ~ 0.07% | 9.3 |
| ＞0.07% ~ 0.10% | 9 |
| ＞0.10% ~ 0.25% | 8 |

5.14  耐湿热性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.9条进行检测。

5.15 耐候性试验方法

5.15.1  氙灯照射人工加速耐候性试验方法

按GB/T 8013.2-2007中6.18.2.1条进行检测，变色程度按GB/T 1766的规定进行评级。

5.15.2  荧光紫外灯照射人工加速耐候性

按GB/T 8013.2-2007中6.18.2.2条进行检测。

5.15.3  自然耐候试验方法

按GB/T 8013.2-2007中的6.18.1条进行检测。

5.16  外观质量检查方法

按GB/T 8013.2-2007中6.1条进行检测

6  检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1  电泳型材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检查复验，如复验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，可以以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，可在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方，由供需双方共同进行。

6.2  组批

电泳型材应成批验收，每批应由同一合金、状态、规格和复合膜类别的型材组成，批重不限。

6.3  出厂检验

每批产品出厂前应对铝合金型材、产品尺寸偏差、产品室温纵向抗剪特征值、产品外观质量进行检验。

6.4  型式检验

有下列任一情况时,应按本部分规定的要求进行产品的型式检验:

- 新产品试制鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 连续三年未进行型式检验时。

6.5  取样

产品取样应符合表8的规定。

表8

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分、力学性能、尺寸偏差 | 按GB 5237.1的规定 | 4.3，4.4 | 5.1 |
| 阳极氧化膜、漆膜及复合膜厚度 | 按表6取样 | 4.5.2 | 5.3 |
| 外观质量、颜色和色差 | 逐根检查 | 4.6，4.5.1 | 5.16，5.2 |
| 漆膜的硬度、附着性及复合膜的耐沸水性、耐磨性、耐盐酸性、耐碱性、耐砂浆性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、耐盐雾性、耐湿热性和耐候性 | 每批取2根型材 每根取1个试样 | 4.5.3，4.5.4，4.5.5，4.5.6，4.5.7，4.5.8，4.5.9，4.5.10，4.5.11，4.5.12，4.5.13，4.5.14 | 5.4，5.5，5.6，5.7，5.8，5.9，5.10，5.11，5.12，5.13，5.14，5.15 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该批不合格。

6.5.2  电泳型材尺寸偏差、涂层的外观质量、颜色和色差不合格时，判该件不合格。该批其余产品逐根检验，合格者交货。

6.5.3  电泳型材氧化膜厚度、漆膜厚度及复合膜厚度的不合格数超出表9中允许的不合格品数上限时，判该批不合格。但允许供方逐根检验，合格者交货。

6.5.4  涂层其他性能检验结果有任一试样不合格时，判该批不合格。

6.5.5  当力学性能试验有任一试样不合格时，应从该批产品中重新取双倍数量（包括原检验不合格型材）的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格时，则判该批产品不合格。

表9                              单位为根

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品数上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 ~ 10 | 全部 | 0 |
| 11 ~ 200 | 10 | 1 |
| 201 ~ 300 | 15 | 1 |
| 301 ~ 500 | 20 | 2 |
| 501 ~ 800 | 30 | 3 |
| 800以上 | 40 | 4 |

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  在检验合格的电泳型材上应有如下内容的标签（或合格证）：

a） 供方名称和地址；

b） 供方质检部门的检印；

c） 合金牌号和状态；

d） 型材的名称和规格；

e） 复合膜类别和色泽；

f） 生产日期或批号；

g） 本标准编号；

h） 产许可证编号；

7.2  电泳型材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

7.3  电泳型材应成捆用纸包装，其装饰面应垫纸或泡沫塑料加以保护。

7.4  电泳型材的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

7.5  每批型材应附有产品质量证明书，其上注明：

a） 供方名称；

b） 产品名称和规格；

c） 合金牌号和状态；

d） 漆的种类；

e） 批号或生产日期；

f） 重量或件数；

g） 各项分析检验结果和供方质检部门检印；

h） 本标准编号；

i） 出厂日期（或包装日期）。

8  订货单（或合同）内容

订购本部分所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 合金牌号；

c） 供应状态；

d） 产品规格；

e） 尺寸允许偏差精度等级；

f） 复合膜类别及色泽；

g） 重量；

h） 本标准编号；

i） 其他要求。

《铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材》国家标准编制说明

1 任务来源

随着国民经济的发展，我国铝合金建筑型材正在迅猛发展，其中电泳涂漆型材也得到了很大的发展，已经成为建筑铝合金电泳涂漆型材生产大国。我国GB5237.3-2004是参照日本JIS H8602的规定而制定的，标准中的性能指标相对比较少，而美国AAMA612-02《推荐性规范，建筑铝阳极氧化复合膜的性能要求及检验程序》中对阳极氧化复合膜有较多的性能要求。于2004年初，我国和日本共同起草了《铝及铝合金阳极氧化复合膜总规范》ISO提案，在该标准中提出了许多新的性能指标。为了配合《铝及铝合金阳极氧化复合膜总规范》ISO提案以及今后铝合金建筑型材国家标准的修订工作，全国有色金属标准化技术委员会于2004年10月13日在广东省佛山市南海金都大酒店召集铝型材质检、生产及相关单位共11家22名代表对铝合金建筑型材试验方案进行了认真研讨，并确立了实验室试验方案和专题试验研究大纲。通过一年的试验研究，目前对各专题试验项目已有一定的了解。

在2005年11月全国有色金属标准化技术委员会年会上由全国有色金属标准化技术委员会提出，对GB 5237.3《铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材》进行修订。

2 工作简况

2005年，在全国有色金属标准化技术委员会组织下，成立了以广东坚美铝型材厂有限公司为第一起草单位，并由多家铝型材生产企业共同起草的编制小组。本标准于2006年2月完成初稿，全国有色金属标准化技术委员会于2006年2月在网上发布征求意见稿，向全国各有关单位征求意见。在本标准的起草过程中，工作组认真调查、分析和试验，并研究日本、美国等国外铝合金电泳涂漆型材的生产技术状况及分析检测手段，并对我国铝合金电泳涂漆型材产品的生产企业进行调研，采集具有代表性的电泳涂漆型材产品样品，分别在广东坚美铝型材厂有限公司、国家有色金属质检中心、广东兴发创新股份有限公司等单位进行产品性能的试验，获得了大量的试验数据。最后，在综合研究、分析、整理所有试验数据的基础上，对技术要素、性能指标、试验方法等进行确立，完成了本标准的讨论稿。于2006年4月8日～10日由全国有色金属标准化技术委员会主持在广州市召开了本标准的第一次工作会议，在会议中与会代表对本标准的讨论稿进行了认真的讨论，根据第一次会议精神，编制小组起草了本标准的第二稿，于2007年8月4日~7日由全国有色金属标准化技术委员会主持在四川省广汉市召开了本标准的第二次工作会议，在会议中与会代表对本标准的征求意见稿进行了认真的讨论，根据第二次会议精神，编制小组起草了本标准的第三稿。

3 标准的制定原则、标准的主要内容说明与试验结果

3.1 标准制定原则

（1）本标准是在GB 5237.3-2004《铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材》的基础上，参照日本工业标准JIS H8602《铝及铝合金阳极氧化涂装复合膜》、美国AAMA612-02《推荐性规范，建筑铝阳极氧化复合膜的性能要求及检验程序》和《铝及铝合金阳极氧化复合膜总规范》ISO提案等标准进行编制。

（2）本标准将有色电泳涂漆型材也纳入其中，其主要技术指标和试验方法参考YS/T 459—2003《有色电泳涂漆铝合金建筑型材》、日本工业标准JIS H8602《铝及铝合金阳极氧化涂装复合膜》和《铝及铝合金阳极氧化复合膜总规范》ISO提案等标准进行编制。

（3）鉴于目前还缺乏采用浸渍法和喷涂法生产的阳极氧化复合膜产品的试验数据，因此本标准暂时未将这两种方法生产的产品纳入其中。

3.2标准的主要内容说明

3.2.1 合金牌号、状态、规格和表面处理方式

本标准的合金牌号、状态和规格按GB 5237.1的规定执行，由于新修订版的GB 5237.1中增加了6005、6060、6463和6463A合金及其相应的状态。因此本标准与原标准相比较，增加了6005-T6、6060-T4、6060-T5、6060-T6、6060-T66、6063-T4、6063A-T4、6463-T4、6463-T5、6463-T6、6463A-T1、6463A-T5、6463A-T6合金及其状态。

对于表面处理方式，由于浸渍法和喷涂法在国内使用还不多，对于其性能有待于验证，因此本标准暂时未将这两种表面处理方式纳入其中，仍然与原GB 5237.3一样仅包含电泳涂装方式。

3.2.2 标记示例

根据产品标记组成原则，本产品的标记代码包含牌号、状态、规格、制作工艺、表面性能和检测要求等产品特性的代号集合标志。本产品的标记顺序为：产品名称—合金牌号—供应状态—规格（由型材代号与定尺长度两部分组成）—颜色—复合膜类别—本标准编号。

由于本标准是GB5237的第3部分，其基材执行GB 5237.1的规定，而在GB 5237.1-200×草案中未再对外门、窗型材和其它门、窗型材进行不同的规定，因此本标准规定的产品其名称为“电泳型材”。电泳漆有水溶性清漆和色漆两种，通过复合膜类别可对它们进行区分，如示例1中的复合膜类别“A”和示例2中的复合膜类别“S”可区分出电泳漆分别为清漆和色漆。

3.2.3 基材质量、化学成分、力学性能和尺寸偏差

产品的基材质量、化学成分、力学性能和尺寸偏差按GB5237.1的规定执行，应该注意的是本标准中的尺寸偏差是包括复合膜在内的尺寸偏差也应符合GB5237.1的规定。

3.2.4 颜色、色差

对于颜色、色差的检查，在ISO提案中规定采用标准样板或上标、下标样板进行检查，美国AAMA612中规定色差不超过5（CMC），而日本JIS H8602中未对颜色、色差作为一个单独的检验项目列出。考虑到电泳涂漆型材的挤压条纹对色差仪的影响，在不同的部位及同一部位不同的测量方向可能会出现测量结果有较大差异的情况，因此颜色和色差的检查仍按原GB5237.3的规定进行，“颜色、色差应符合供需双方确定的实物标样及允许偏差”。

3.2.5 光泽

在ISO提案中规定光泽范围由供需双方商定，美国AAMA612规定光泽偏差不允许超过15个光泽单位，而日本JIS H8602中未对光泽作为一个单独的检验项目列出。对于光泽值的测定与样品表面状况（如挤压条纹的多少等）有很大的关系，对于平光电泳型材来说，平行于挤压条纹方向和垂直挤压条纹方向测量，数值将可能出现较大的偏差，我们曾经测量过有的样品在同一部位平行于挤压条纹测量和垂直于挤压条纹测量，其光泽值相差12个光泽单位。对于光泽的测量方法和光泽允许范围还有待于进一步考虑，因此本标准中未将光泽作为一个单独的性能指标列出来。

3.2.6 厚度

在ISO提案中对膜厚要求由供需双方商定。美国AAMA612中规80%测量区域的符合膜厚度最小为18μm，80%的阳极氧化膜厚度应达到或超过10μm，任何情况下，阳极氧化膜厚度都不低于9μm，漆膜最小厚度为8μm，该标准对阳极氧化复合膜产品未分类，与目前国内市场上流通的产品有些差异。

本标准中的A类、B类和S类产品的阳极氧化膜厚度、漆膜厚度和复合膜厚度都是采用日本JIS H8602的规定。与原GB5237.3相比较，增加了S类—有色电泳型材的规定，并将A类、B类的阳极氧化膜局部厚度由8µm提高到9µm，而将阳极氧化膜平均膜厚的规定去除。

3.2.7 漆膜附着性

在ISO提案中将漆膜附着力划分为干式附着性和沸水煮5h后的附着性（还在考虑中），要求无一格脱落。美国AAMA612中规定的漆膜附着性有干式附着性、湿式附着性和沸水煮20min后的附着性。通过专题试验发现干式附着性合格的样品，按美国标准测试的湿式附着性和沸水附着性也都可以合格，因此本标准的漆膜附着性采用原GB5237.3的规定，与日本JIS H8602的要求相同，与原YS/T 459相比较将有色电泳型材漆膜附着性的要求加严了。

3.2.8 漆膜硬度

在ISO提案中规定建筑用阳极氧化复合膜的漆膜硬度应≥3H，美国AAMA612中规定的最小漆膜硬度也是3H，而日本JIS H8602中规定漆膜硬度应≥H，本标准规定A、B类复合膜漆膜硬度≥3H，这与ISO提案、美国AAMA612和原GB5237.3的规定相同，而S类复合膜漆膜硬度≥H，着与日本JIS H8602和原YS/T 459漆膜硬度的要求相同。

3.2.9 耐冲击性

在ISO提案和日本JIS H8602中对耐冲击性都未作要求，而美国AAMA612中规定经冲击试验后无漆膜脱落。通过试验我们发现，电泳涂漆样品经冲击试验后，在凹陷处一般都有细小的裂纹，原因是阳极氧化膜是质密的膜层，其耐冲击性相对比较差，而且当氧化膜越质密将越可能产生裂纹。因此本标准未规定电泳型材的耐冲击性。

3.2.10 耐磨性

在ISO提案中规定了两种试验（都是采用黑碳化硅为磨料），一种是落砂试验，要求1000s以上，经换算成质量为单位则是5333g，另一种是喷砂试验，要求48s以上。美国AAMA612采用的落砂试验仪与ISO提案中规定的不同，所采用的磨料是标准砂，其要求值是30L/mils。本标准为了与GB 5237.2等标准一致性，确定采用原GB 5237.2规定的试验仪器，这与ISO提案中规定的落砂试验的仪器相同，其耐磨性指标是根据日本JIS H8602中落砂试验的要求换算而得到的数据。另外增加了喷磨试验的规定，其方法按GB/T 12967.1《铝及铝合金阳及氧化 用喷磨试验仪测定阳及氧化膜的平均耐磨性》的规定执行。

3.2.11 耐盐酸性

对于耐盐酸性要求，ISO提案对该性能还在进一步的验证当中，日本JIS H8602对此性能未作要求，而美国AAMA612规定经15min盐酸试验后，表面无起泡和其他明显变化。通过专题试验证明正常生产的电泳型材试验可以达到美国AAMA612规定的性能要求的，因此本标准根据美国AAMA612的规定增加了耐盐酸试验，其要求与美国AAMA612的要求相同。

3.2.12耐碱性

美国AAMA612对耐碱性未作要求，ISO提案规定试验时间为24h，日本JIS H8602规定的A类、B类和P类试验时间分别为24h、16h和24h。根据我国组织的专题试验结果，本标准规定A类、B类和S类试验时间分别为32h、24h和32h，比ISO提案和日本JIS H8602要求严些。

3.2.13 耐灰浆性

对于耐灰浆性要求，原GB5237.3、YS/T 459、日本JIS H8602和ISO提案都未规定，本标准是根据美国AAMA612的规定制订的，其指标与美国AAMA612的指标相同。所不同的是，美国AAMA612规定试验用砂子为干砂，考虑到砂子本身存在差异，使用不同的砂子做试验可能会得到不同的结果，因此本标准规定采用GB/T 178中规定的标准砂进行试验。

3.2.14 耐硝酸性

3.2.14.1 耐气相硝酸性

美国AAMA612规定了耐气相硝酸试验，要求试验后样品的颜色变化应不超过5个色差值，而ISO提案和日本JIS H8602对耐气相硝酸性未作要求。通过试验发现，电泳涂漆型材不具有耐气相硝酸性，试验后虽然颜色变化不大，但是试样表面会出现起泡现象。因此，本标准对耐气相硝酸性未作要求。

3.2.14.2 耐液相硝酸性

美国AAMA612和日本JIS H8602对硝酸水溶液试验都未作要求，而ISO提案中的耐液相硝酸性也在进一步的验证之中。通过专题试验发现，采用日方提出的50g/L硝酸溶液试验30min分钟后，有的电泳涂漆样品有印痕，但没有腐蚀现象，因此可以认为日方提出的试验方案中的硝酸浓度太高或者是试验时间太长。再者也考虑到耐液相硝酸性与耐盐酸性相似，因此本标准未将耐液相硝酸性纳入其中。

3.2.15 耐洗涤剂性

在ISO提案和日本JIS H8602中对耐洗涤剂都未作要求，美国AAMA612中对耐洗涤剂性进行了规定，要求试验后漆膜无脱落，试样表面无气泡和其他明显变化。在专题试验中我们采用中国市面上常见的洗涤剂进行试验，发现所有试样效果都比较好，因此我们认为此试验没有必要做。

3.2.16 耐盐雾性

美国AAMA612中规定的盐雾试验是中性盐雾试验，ISO提案中规定的试验有乙酸盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验。由于乙酸盐雾试验和中性盐雾试验的试验时间很长，不利于生产企业的质量控制。因此本标准选用铜加速乙酸盐雾试验，其性能要求和试验方法采用日本JIS H8602的规定。此要求与原GB 5237.3、YS/T 459的要求相同。

3.2.17 耐湿热性

对于耐湿热性要求，原GB5237.3、YS/T 459和日本JIS H8602都未规定，本标准是根据美国AAMA612的规定制订的。但试验条件有些不同，美国标准规定试验温度为38℃、相对湿度为100%，由于考虑到美国的试验条件对仪器要求很高，国内的仪器要达到这一条件有一定的难度。因此本标准采用GB/T 1740《漆膜耐湿热测定法》的规定进行试验，其试验温度是47℃±1℃、相对湿度是96%±2%，试验时间与美国AAMA 612的规定相同，都是4000h。

3.2.18 马丘试验

ISO提案、美国AAMA612和日本JIS H8602中对马丘试验都未作要求，但Qualicoat中要求经马丘试验后，其腐蚀应在离划线两侧0.5mm以内。但通过试验未发现电泳涂漆样品表面有腐蚀现象，日本方面层采用电子显微镜进行观察，也未见有腐蚀现象，因此日方认为本试验对阳极氧化复合膜腐蚀不大，没有必要规定。在本标准中也未将马丘试验纳入其中。

3.2.19 耐烘烤性

美国AAMA612中规定涂层在温度为82℃以下烘烤不能有开裂现象，而ISO提案和日本JIS H8602对耐烘烤性都未作要求。通过试验我们发现直到温度加到100℃时也未出现裂纹现象，而且电泳涂漆型材一般都是在180℃炉温下进行烘烤固化的，在82℃不太可能出现裂纹现象。因此本标准未将耐烘烤性纳入其中。

3.2.20 人工加速耐候性

美国AAMA612标准采用的是佛罗里达州暴晒试验；ISO提案采用的是氙灯人工加速耐候性试验，但试验时间还在考虑之中；日本JIS H8602采用的是开放式碳弧灯人工加速耐候性试验，连续照射250h。本标准采用原GB5237.3、YS/T 459的规定进行300h氙灯人工加速耐候性试验，其失光率和色差也与原GB5237.3、YS/T 459的指标相同。这样规定的理由是：佛罗里达州暴晒试验对我国标准来说不太合适，执行起来有一定的难度，而开放式碳弧灯人工加速耐候性试验是比较老的试验方法，在模拟太阳光性能方面不如氙灯老化试验仪，加之黑板温度不易测准，为此本标准改为氙灯人工加速耐候性试验，这样将更合理一些。

3.2.21 氙灯人工加速耐候试验后再进行乙酸盐雾试验

此试验方案是日本方面在ISO提案中提出来的，该试验方案还在考虑当中。经过试验我们发现按日方提出的试验方法进行检验，将会有许多产品达不到此性能要求。而且从试验结果来看，经此复合试验后的阳极氧化复合膜的效果比粉末喷涂膜的效果还差，这与此两种处理膜的实际耐候性有些出入，可能会得出误导的结论。因此，本标准暂时未将此试验方案纳入其中。

3.2.22 耐沸水性

美国AAMA612标准对耐沸水性未作规定，ISO提案对耐沸水性暂时也未作规定，本标准的耐沸水性是采用日本JIS H8602的规定，这与原GB5237.3、YS/T 459的要求相同。

3.2.23 外观质量

ISO提案规定外观质量不允许表面有擦花、皱纹和漆膜脱落等影响使用的缺陷；美国AAMA612规定在3m远处观察，表面无流痕、线纹、气泡及其他表面缺陷；原GB5237.3、YS/T 459规定为：“涂漆前型材的外观质量应符合GB 5237.2的有关规定。涂漆后的漆膜应均匀、整洁、不允许有皱纹、裂纹、气泡、流痕、夹杂物、发粘和漆膜脱落等影响使用的缺陷。但在电泳型材端头80mm范围内允许局部无漆膜”，这在实际使用中是可行的，因此本标准的外观质量采用原GB5237.3、YS/T 459的规定。

3.2.24 试验方法

本标准的试验方法中，耐盐酸性试验和耐灰浆性试验是参照美国AAMA 612的规定制订，耐碱性试验、耐磨性试验和耐沸水性试验是参照日本JIS H8602的规定制订，其他试验方法全部采用我国的试验方法标准，由于我国的试验方法标准在起草时均是参照国际、国外先进标准制订的，因此，采用我国试验方法检验合格的产品，出口到其他国家时，同样能达到合格产品的要求。

3.3 试验结果

自2004年10月起，广东坚美铝型材厂有限公司、国家有色金属质检中心、福建省南平铝业有限公司、福建闽发铝业有限公司、广东兴发集团有限公司、中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心等单位对近十家企业的电泳涂漆型材样品进行了专题试验研究，其总数据量达4千多个，现将与本标准技术指标的确定有关的测试数据总结如下：

3.3.1 附着性试验结果

附着力是用于评价漆膜与阳及氧化膜结合的牢固程度，漆膜附着性差，则漆膜容易脱落，这必将影响产品的使用性能。附着力可分为干附着性、湿附着性和沸水附着性三种，试验统计结果见表1，从表1中可看出，按AAMA612-02试验条件，阳极氧化复合膜的干附着性、湿附着性和沸水附着性均达到0级。

表1

| 检验项目 | 干附着性 | 湿附着性 | 沸水附着性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验时间 | － | 24h | 20min |
| 达到0级的样品百分比 | 100％ | 100％ | 100％ |

3.3.2 漆膜硬度试验结果

由于S类复合膜相对比较少，各单位基本上都是对A、B类复合膜进行检测，从各单位检测的试验数据来看，我国铝合金建筑型材阳极氧化复合膜的铅笔硬度均达到≥3H。

3.3.3 冲击试验结果

冲击试验参照GB/T 1732的规定进行。采用的冲头直径为16mm，将重锤置于适当的高度自由落下，直接冲击漆膜表面（正冲），使之产生一个深度为2.5mm±0.3mm的凹坑，观察凹坑及周边的漆膜变化情况。试验结果见表2，从表2中可看出所阳极氧化复合膜经冲击试验后，都有裂纹现象。

表2

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有色电泳 | 有裂纹 | 电泳香槟 | 有裂纹 |
| 电泳银白 | 有裂纹 | 电泳香槟 | 有裂纹 |
| 电泳香槟 | 有裂纹 |  |  |

3.3.4 耐盐酸试验结果

将（1+9）盐酸滴10滴在试样表面并盖住，在室温下放置15min，然后用自来水冲洗干净，晾干后检查试样的变化情况。试验结果见表3所示。从表3可看出，按美国AAMA612的规定进行测试，所有样品都合格。

表3

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳银白 | 无任何变化 | 电泳香槟 | 无任何变化 |
| 有色电泳 | 无任何变化 | 电泳香槟 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 电泳钛金 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 电泳银白 | 无任何变化 |
| 电泳钛金 | 无任何变化 | 电泳银白 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 电泳香槟 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 电泳香槟 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 有色电泳 | 无任何变化 |
| 电泳香槟 | 无任何变化 | 电泳香槟 | 无任何变化 |

3.3.6耐碱性试验结果

用凡士林把内径为32mm，高为30mm的合成树脂环固定在试样上，在室温下把5g/L氢氧化钠溶液注入到环高的1/2处，24h后将合成树脂环拿掉，用水轻轻清洗，然后检查试样的变化情况。试验结果见表4所示。从表4可看出，经过24h测试后，有些样品已有腐蚀现象，但基本上可以达到9.5级以上的要求。

表4

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳银白 | 10级 | 电泳香槟 | 9.5级 |
| 电泳香槟 | 9.5级 | 电泳银白 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 10级 | 电泳银白 | 10级 |
| 电泳银白 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳钛金 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 10级 | 电泳香槟 | 10级 |
| 有色电泳 | 10级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳银白 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 10级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.5级 |
| 电泳香槟 | 9.5级 | 电泳香槟 | 10级 |
| 电泳钛金 | 10级 |  |  |

3.3.7 耐灰浆性试验结果

耐灰浆性实际上也是考察漆膜的耐碱性，因为阳极氧化复合膜在实际使用过程中有可能会接触到碱性的石灰砂浆，因此，漆膜的耐灰浆试验与实际使用中有很好的相关性。本标准规定的耐灰浆试验与美国AAMA612的规定大致相同，试验结果见表5所示。从表5的试验结果可看出，试验后样品都可以达到标准规定的要求。

表5

| 颜色 | 试验结果 | 结果判定 | 颜色 | 试验结果 | 结果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古铜 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 香槟 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 香槟 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 香槟 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 古铜 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 金黄 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 金黄 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 仿不锈钢 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 仿不锈钢 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 仿不锈钢 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 古铜 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 香槟2# | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 金黄 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 香槟2# | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 | 金黄 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |
| 银白 | 无变化，漆膜不脱落 | 合格 |  |  |  |

3.3.8 耐气相硝酸试验

把试样盖在装有半瓶分析纯硝酸的大口瓶瓶口，在室温下保持30min，然后取下试样，放置1h后，检查涂层颜色变化。试验结果见表6所示。从表6可看出试验后样品变色程度虽然能控制在5以内，但漆膜有气泡现象。

表6

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳香槟 | 0.21(有起泡) | 电泳香槟 | 3.3(有起泡) |
| 电泳香槟 | 0.24(有起泡) | 电泳香槟 | 0.35(有起泡) |
| 电泳银白 | 0.85(有起泡) | 电泳银白 | 0.66(有起泡) |
| 电泳银白 | 0.13(有起泡) | 电泳银白 | 0.09(有起泡) |
| 电泳香槟 | 0.77(有起泡) | 电泳香槟 | 0.32(有起泡) |
| 电泳香槟 | 1.15(有起泡) | 电泳香槟 | 0.29(有起泡) |
| 电泳香槟 | 0.26(有起泡) | 电泳银白 | 0.15(有起泡) |
| 电泳钛金 | 0.15(有起泡) | 电泳银白 | 0.06(有起泡) |
| 电泳银白 | 0.25(有起泡) | 电泳香槟 | 0.37(有起泡) |
| 电泳香槟 | 0.36(有起泡) | 电泳钛金 | 0.51(有起泡) |
| 电泳银白 | 0.35(有起泡) |  |  |

3.3.9 耐液相硝酸试验

3.3.9.1 将50g/L硝酸滴10滴在试样表面并盖住，在室温下放置15min，然后用自来水冲洗干净，晾干后检查试样的变化情况。试验结果见表7所示。从表7中可以看出，所有样品都无明显变化。

表7

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳银白 | 无明显变化 |  |
| 电泳银白 | 无明显变化 | 电泳香槟 | 无明显变化 |  |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳银白 | 无明显变化 |  |
| 电泳银白 | 无明显变化 |  |  |  |

3.3.9.2 用凡士林把内径为32mm，高为30mm的合成树脂环固定在试样上，在室温下把50g/L硝酸注入到环高的1/2处，15min后将合成树脂环拿掉，用水轻轻清洗，然后检查试样的变化情况。试验结果见表8所示。

表8

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有色电泳 | 无明显变化 | 电泳香槟 | 有印痕 |  |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳银白 | 有印痕 |  |
| 电泳香槟 | 有印痕 | 电泳银白 | 有轻微印痕 |  |
| 电泳银白 | 有印痕 | 电泳银白 | 有轻微印痕 |  |
| 电泳银白 | 有印痕 |  |  |  |

3.3.9.3 用凡士林把内径为32mm，高为30mm的合成树脂环固定在试样上，在室温下把50g/L硝酸注入到环高的1/2处，30min后将合成树脂环拿掉，用水轻轻清洗，然后检查试样的变化情况。试验结果见表9所示。从表9中可看出，所有样品都无腐蚀现象，但已有部分样品有印痕现象。

表9

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 有色电泳 | 无明显变化 |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳香槟 | 无明显变化 |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳香槟 | 有印痕 |
| 电泳香槟 | 无明显变化 | 电泳银白 | 有印痕 |
| 有色电泳 | 无明显变化 | 电泳银白 | 有印痕 |
| 电泳钛金 | 无明显变化 | 电泳香槟 | 有印痕 |
| 电泳银白 | 无明显变化 | 电泳银白 | 有印痕 |

3.3.10 洗涤剂试验

对于耐洗涤剂试验，各单位采用我国市面上常见的立白洗洁精、雕牌洗洁精、高富力洗洁精、白猫洗洁精和雕牌洗衣粉进行试验，以及按GB5237.5-2004的规定进行试验，试验结果见表10所示。从表10的试验结果可看出，试验后所有样品都无脱落及其他明显变化。

表10

| 洗涤剂 | 按GB5237.5-2004 | 40%立白洗洁精 | 40％雕牌洗洁精 | 40％高富力洗洁精 | 30g/L雕牌洗衣粉 |  |  | 30g/L白猫洗洁精 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验时间（h） | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 120 | 240 | 72 | 120 | 240 |
| 合格率 | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 注：合格是指表面无脱落及其他明显变化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3.11 耐沸水试验

本次试验各单位按GB5237.3-2004中的沸水试验和GB5237.4-2004中的压力锅试验规定的试验条件进行测试，试验结果见表11所示。从表11中可看出，当采用常压沸水试验5h和压力锅试验1h，有4％的样品不合格，而当采用压力锅试验3h，则测试的样品全部不合格。

表11

| 方法 | 沸水试验 | 压力锅试验 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验时间（h） | 5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| 合格率 | 96％ | 96％ | 88％ | 95％ | 0 |
| 不合格率 | 4％ | 4％ | 12％ | 5％ | 100％ |
| 注：合格是指无气泡、裂纹、脱落及变色现象。 |  |  |  |  |  |

3.3.12 耐烘烤试验

将试样置于恒温干燥箱中，自60℃开始进行加热，当达到设定温度后再保持30min，拿出进行检查，如无裂纹则提高6℃再进行试验，以此程序进行循环试验，最后一次将温度调到100℃进行试验，试验结果见表12所示。从表12可看出阳极氧化复合膜的耐烘烤性比较好，按AAMA612检查都可以合格。

表12

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳钛金 | 无裂纹 | 电泳香槟 | 无裂纹 |
| 电泳银白 | 无裂纹 | 电泳香槟 | 无裂纹 |
| 电泳香槟 | 无裂纹 | 电泳香槟 | 无裂纹 |
| 电泳香槟 | 无裂纹 |  |  |

3.3.13 耐湿热试验

3.3.13.1 将试样悬挂于湿热试验箱中试验2000h，试验温度为47℃、相对湿度为96%，试验结果见表13所示。从表13可看出所有试样都可大1级。

表13

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳香槟 | 1级 | 电泳香槟 | 1级 |
| 电泳钛金 | 1级 | 电泳香槟 | 1级 |

3.3.13.2 将试样悬挂于湿热试验箱中试验3000h，试验温度为47℃、相对湿度为96%，试验结果见表14所示。从表14可看出所有试样都可大1级。

表14

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳古铜 | 1级 | 电泳香槟 | 1级 |
| 电泳香槟 | 1级 | 电泳银白 | 1级 |
| 电泳银白 | 1级 | 电泳香槟 | 1级 |
| 电泳香槟 | 1级 |  |  |

3.3.13.3将试样悬挂于湿热试验箱中试验4000h，试验温度为47℃、相对湿度为96%，试验结果见表15所示。从表15可看出所有试样都可大1级。

表15

| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳银白 | 1级 | 电泳银白 | 1级 |
| 电泳香槟 | 1级 | 有色电泳 | 1级 |
| 电泳香槟 | 1级 |  |  |

3.3.14 马丘试验

马丘溶液成分为：氯化钠 50g/L，冰醋酸 10g/L，过氧化氢（30％）5mL/L，PH值为3.0～3.3，试验温度为（37±1）℃，试验时间为48h。在试验前应先在试样表面用刀划深至基体的交叉线，接着将试样浸泡在试验溶液中24h，然后再加入5mL/L过氧化氢（30％）,并用氢氧化钠或冰醋酸将PH值调节到3.0～3.3之间,再接着试验，直至试验达到规定的时间周期。试验后要求试样在离划线0.5㎜以外不能有腐蚀现象，试验结果见表16所示。从表16可看出所有试样都无腐蚀现象。

表16

| 试验时间:48h | 试验温度:36℃ |  | 马丘溶液PH:3.28 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| 电泳香槟 | 无腐蚀现象 | 电泳银白 | 无腐蚀现象 |
| 电泳香槟 | 无腐蚀现象 | 有色电泳 | 无腐蚀现象 |
| 试验时间:48h | 试验温度:36℃ |  | 马丘溶液PH:3.28 |
| 电泳银白 | 无腐蚀现象 | 电泳银白 | 无腐蚀现象 |
| 电泳银白 | 无腐蚀现象 | 有色电泳 | 无腐蚀现象 |
| 电泳香槟 | 无腐蚀现象 | 电泳银白 | 无腐蚀现象 |
| 电泳香槟 | 无腐蚀现象 | 电泳香槟 | 无腐蚀现象 |
| 电泳银白 | 无腐蚀现象 | 电泳香槟 | 无腐蚀现象 |
| 电泳香槟 | 无腐蚀现象 |  |  |

3.3.15 CASS试验

按GB/T 10125中规定的CASS试验方法进行试验，试验时间分别为48h，试验结果见表17所示。从表17可看出有大部分样品有腐蚀现象，但基本上都在9.5级以上。

表17

| 试验温度：50℃ | NaCl：50g/L | CuCl2·2H2O：0.26g/L | 试验时间：48h |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 试验结果 | 颜色 | 试验结果 |
| 电泳银白 | 10级 | 电泳香槟 | 9.5级 |
| 电泳银白 | 10级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 10级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳银白 | 9.8级 |
| 电泳银白 | 9.8级 | 电泳银白 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳银白 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳银白 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳银白 | 9.8级 | 电泳香槟 | 9.8级 |
| 电泳香槟 | 9.8级 | 电泳香槟 | 10级 |
| 有色电泳 | 10级 | 电泳古铜 | 10级 |
| 电泳古铜 | 9.8级 | 电泳香槟 | 10级 |
| 电泳古铜 | 9.5级 | 电泳香槟 | 10级 |
| 电泳银白 | 10级 | 有色电泳 | 9.5级 |

3.3.16 氙灯人工加速耐候试验+AASS试验

氙灯人工加速耐候试验按GB/T 1865中方法1的规定进行，黑标准温度为65℃±2℃，试验结束后再参照GB 5237.4的规定进行AASS试验，并检查腐蚀情况，试验结果见表18所示。从表18可看出，经氙灯人工加速耐候试验后再进行500h AASS试验已有57.1％的样品腐蚀点离划线区域超过2mm或非划线区域有腐蚀现象。

表18

| 颜色 | Q-SUN试验时间(h) | 500h AASS试验结果 | 720h AASS试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电泳香槟 | 750 | 腐蚀点离划线区约3mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处3.5mm |
| 电泳香槟 | 1000 | 腐蚀点离划线区约3mm | 划线处与非划线表面都有腐蚀，划线处腐蚀点约3mm |
| 电泳银白 | 1000 | 腐蚀点离划线区约3mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约3.5mm |
| 颜色 | Q-SUN试验时间(h) | 500h AASS试验结果 | 720h AASS试验结果 |
| 电泳香槟 | 750 | 腐蚀点离划线区约2mm，非划线区有一腐蚀点直径约3mm | 腐蚀点离划线处约2 mm，非划线区有一腐蚀点直径约8mm |
| 电泳香槟 | 750 | 腐蚀点离划线区约3mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约3.6mm |
| 电泳香槟 | 750 | 腐蚀点离划线区约3mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约4mm |
| 电泳银白 | 750 | 腐蚀点离划线区约3mm | 腐蚀点离划线处约3mm |
| 有色电泳 | 1000 | 腐蚀点离划线 区约3mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约3mm |
| 电泳香槟 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约1mm |
| 电泳银白 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约1mm |
| 电泳钛金 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约1mm |
| 电泳银白 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 划线处多处有腐蚀,腐蚀点离划线处约1mm |
| 电泳钛金 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 腐蚀点离划线区约1mm |
| 电泳银白 | 750 | 腐蚀点离划线区约1mm | 腐蚀点离划线区约1.5mm |

4 标准水平

本标准主要在原GB5237.3、YS/T 459的基础上参照《铝及铝合金阳极氧化复合膜总规范》ISO提案、日本JIS H8602《铝及铝合金阳极氧化涂装复合膜》和AAMA612《推荐性规范，建筑铝阳极氧化复合膜的性能要求及检验程序》的规定制订，其主要技术指标相当与日本JIS H8602的要求，达到国际一般水平。GB 5237.3-200×与国外标准对比分析结果如下表所示：

GB 5237.3-200×与国外标准对比分析结果

| GB 5237.3质量项目 |  |  | ISO提案 |  | AAMA612 |  | JIS H8602 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等同或松于国标 | 内容差异 | 等同或松于国标 | 内容差异 | 等同或松于国标 | 内容差异 |
| 颜色、色差 |  |  | √ | - | × | 3m处观察，ΔE≤5 | √ | 未单独列出，在外观质量中检查 |
| 光泽 |  |  | × | 供需双方商定 | × | ≤15个光泽单位 | √ | 不要求 |
| 膜厚 | 阳极氧化膜 | 平均膜厚 | × | 供需双方商定 | × | ≥10μm | √ | 不要求 |
|  |  | 局部膜厚 |  |  | × | ≥9μm | √ | - |
|  | 漆膜 | 局部膜厚 |  |  | × | ≥8μm | √ | - |
|  | 复合膜 | 局部膜厚 |  |  | × | 平均膜厚≥18μm | √ | 日标无此要求 |
| 附着力 | 干式附着力 |  | √ | - | √ | - | √ | - |
|  | 湿式附着力 |  | √ | 不要求 | × | 0级 | √ | 不要求 |
|  | 沸水附着力 |  | × | 在考虑中 | × | 0级 | √ | 不要求 |
| 漆膜硬度 |  |  | √ | - | √ | - | √ | ≥H |
| 冲击性 |  |  | √ | 不要求 | × | 无脱落 | √ | 不要求 |
| 耐磨性 |  |  | × | 落砂试验1000s，喷砂试验48s | × | 采用标准砂，30L/mils | √ | - |
| 耐盐酸性 |  |  | √ | 是否要规定，还在考虑中 | √ | - | √ | 日标无此要求 |
| 耐碱性 |  |  | √ | - | √ | AAMA612无此要求 | √ | - |
| 耐灰浆性 |  |  | √ | ISO提案无此要求 | √ | 采用干砂测试，国标用标准砂 | √ | 日标无此要求 |
| 耐气相硝酸性 |  |  | √ | 不要求 | × | ΔE≤5 | √ | 不要求 |
| 耐硝酸水溶液性 |  |  | × | 在考虑中 | √ | 不要求 | √ | 不要求 |
| 耐洗涤剂、耐清洁剂 |  |  | √ | 不要求 | × | 有具体规定 | √ | 不要求 |
| 耐盐雾性 |  |  | √ | - | × | NSS试验 | √ | - |
| 耐湿热性 |  |  | × | 温度38℃，相对湿度100% | × | 温度38℃，相对湿度100% | √ | 日标无此要求 |
| 马丘试验 |  |  | √ | 不要求 | √ | 不要求 | √ | 不要求 |
| 耐烘烤性 |  |  | √ | 不要求 | × | 82℃以下烘烤不能有开裂现象 | √ | 不要求 |
| 人工加速耐候性 |  |  | √ | 试验时间还在考虑中 | × | 佛罗里达暴晒试验 | × | 开放式碳弧灯人工加速老化试验 |
| 氙灯人工加速耐候试验后再进行乙酸盐雾试验 |  |  | × | 在考虑中 | √ | 不要求 | √ | 不要求 |
| 耐沸水性 |  |  | √ | ISO提案无此要求 | √ | AAMA612无此要求 | √ | - |
| 外观质量 |  |  | √ | - | × | 在3m远处观察 | √ | - |