ICS 77.150.10

H 61

代替 GB/T 5237.2-2000

代替 GB 5237.2-2004

中华人民共和国国家标准

GB 5237.2—200X

铝合金建筑型材

第2部分：阳极氧化型材

# Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture

# Part 2:  Anodized  profiles

（审定稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会    发布

前  言

本部分第5.5.1条、第5.5.2条是强制性的，其余条款是推荐性的。

GB 5237《铝合金建筑型材》分为六部分：

——GB 5237.1    铝合金建筑型材   第1部分  基材

——GB 5237.2    铝合金建筑型材   第2部分  阳极氧化型材

——GB 5237.3    铝合金建筑型材   第3部分  电泳涂漆型材

——GB 5237.4    铝合金建筑型材   第4部分  粉末喷涂型材

——GB 5237.5    铝合金建筑型材   第5部分  氟碳漆喷涂型材

——GB 5237.6    铝合金建筑型材   第6部分  隔热型材

本部分是GB 5237的第2部分。

本部分是对GB5237.2-2004的修订,本次修订是在原GB5237.2-2004《铝合金建筑型材 第1部分:阳极氧化、着色型材》的基础上，参照GB/T8013.1-2007《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物 第1部分:阳极氧化膜》、日本工业标准JIS H 8601：1999《铝及铝合金阳极氧化膜》和QUALANOD《建筑用铝表面阳极氧化质量标志规定》以及我国组织的专题试验数据制订。

本部分与GB5237.2-2004的主要技术差异如下：

——阳极氧化膜的封孔质量试验方法采用硝酸预浸的磷铬酸法。

——取消阳极氧化膜的滴碱试验要求和试验方法。

本部分的附录A和附录B是资料性附录。

本部分自实施之日起，代替GB 5237.2-2004。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：广东兴发铝业有限公司、 、 、 、等。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5237-1985、GB/T 5237-1993（阳极氧化、着色型材部分）、GB/T 5237.2-2000、GB 5237.2-2004

铝合金建筑型材

第2部分  阳极氧化型材

1 范围

本部分规定了阳极氧化铝合金建筑型材的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及合同内容。

本部分适用于建筑行业用，表面经阳极氧化、电解着色或有机着色的铝合金热挤压型材，用途和表面处理方式相同的热挤压管材也可参照采用本部分。

用途和表面处理方式相同的其他铝合金加工材也可参照采用本部分。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 5237.1  铝合金建筑型材 第1部分 基材

GB/T 6461  金属覆盖层  对底材为阴极的覆盖层  腐蚀试验后的电镀试样的评级

GB/T 8013.1-2007 铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物 第1部分:阳极氧化膜

3  术语、定义

以下定义和GB/T 8013.1的术语和定义适用于本部分。

3.1

装饰面  exposed  surfaces

装饰面是指型材加工成门窗、幕墙后，仍可看得见的表面。它包括可开启窗、通风口、门或板等，处于开启和关闭状态时，可以见到的表面。

3.2

局部膜厚  local  thickness

在型材装饰面上某个面积不大于1cm2的考察面内作若干次（不少于3次）膜厚测量所得的测量值的平均值。

3.3

平均膜厚  average  thickness

在型材装饰面上某测出的若干个（不少于5处）局部膜厚的平均值。

4 要求

4.1产品分类

4.1.1 牌号、状态、规格和表面处理方式

产品的牌号、状态和规格应符合 GB 5237.l的规定，表面处理方式应符合表 1的规定：

表1

| 表面处理方式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阳极氧化（银白色） | 阳极氧化加电解着色 | 阳极氧化加有机着色 |

4.l.2　标记示例

产品标记按产品名称、合金牌号、状态、产品规格（由型材代号与定尺长度两部分组成）、颜色、膜厚级别和本部分编号的顺序表示，标记示例如下：

用6063合金制造的，T5状态，型材代号为421001，定尺长度为3000mm，表面经阳极氧化电解着色处理，古铜色，膜厚级别为AA15的型材，标记为：

阳极氧化型材  6063-T5 421001×3000  中铜AA15  GB5237.2-200X。

4.2　基材

基材应符合 GB 5237.l的规定。

4.3　产品的化学成分、力学性能

产品的化学成分、力学性能应符合GB 5237.l的规定。

4.4　产品的尺寸允许偏差

产品的尺寸允许偏差（包括氧化膜在内）应符合GB 5237.1的规定。

4.5　阳极氧化膜的性能

阳极氧化膜的性能应符合第4.5.1～4.5.5条的要求，当需方有其他具体要求时，可在GB/T8013.1-2007中选用，并在合同中注明。

4.5.1　阳极氧化膜的厚度级别应根据使用环境加以选择（参考GB/T8013.1-2007中的附录C），其要求应符合表2的规定，并在合同中注明。未注明时，型材氧化膜的厚度符合AA10级。

表2

| 级别 | 单件平均膜厚/μm，不小于 | 单件局部膜厚/μm，不小于 |
| --- | --- | --- |
| AA10 | 10 | 8 |
| AA15 | 15 | 12 |
| AA20 | 20 | 16 |
| AA25 | 25 | 20 |

4.5.2　氧化膜的封孔质量采用硝酸预浸的磷铬酸法试验，失重不大于30mg／dm2。

4.5.3氧化膜的颜色和色差应由供需双方商定的标准色板确定，也可采用上标和下标试样进行检查，或由

供需双方商定仪器法测定颜色允许偏差值。

4.5.4　阳极氧化膜的耐蚀性采用铜加速醋酸盐雾试验（CASS）检测，耐磨性采用落砂试验检测，结果应符合表3规定。需方要求采用喷磨法或轮式磨损法评定氧化膜耐磨性能时，性能要求由供需双方商定。

表3

| 氧化膜厚度级别 | 耐 蚀 性 |  | 耐磨性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CASS试验 |  | 落砂试验磨耗系数f，g/μm |
|  | 时间/h | 级 别 |  |
| AA10 | 16 | ≥9 | ≥300 |
| AA15 | 24 | ≥9 | ≥300 |
| AA20 | 48 | ≥9 | ≥300 |
| AA25 | 48 | ≥9 | ≥300 |

4.5.5耐候性

4.5.5.1 人工加速耐候性

氧化膜的耐候性采用313B荧光紫外灯人工加速老化试验测试，经300h连续照射后，电解着色膜变色程度至少应达到1级，有机着色膜变色程度至少应达到2级。具体色差级别应根据颜色的不同，由供需双方协商确定。

4.5.5.2自然耐候性

当客户对自然耐候性有要求时，自然耐候试验条件和验收标准有供需双方商定，并在合同中注明。

4.6　外观质量

产品表面不允许有电灼伤、氧化膜脱落等影响使用的缺陷。距型材端头80mm以内允许局部无膜或电灼伤。

5　试验方法

5.l　化学成分分析方法、室温力学性能试验方法、尺寸测量方法

产品的化学成分仲裁分析方法、室温力学性能试验方法和尺寸测量方法应符合GB 5237.1的规定。

5.2 阳极氧化膜的测定方法

阳极氧化膜的性能检查，应在封孔完毕120h后进行。

5.2.l 阳极氧化膜厚度的测定方法

按GB/T8013.1-2007中的5.3条进行检测。

5.2.2 阳极氧化膜封孔质量的检验方法

按GB/T8013.1-2007中的5.4.1.2条进行检测。

5.2.3阳极氧化膜颜色和色差测定方法

按GB/T8013.1-2007中的5.2条进行检测。

5.2.4 阳极氧化膜的CASS试验方法

按GB/T8013.1-2007中的5.5.1条进行检测，试验结果按GB/T 6461判定，不同总缺陷面积的百分比相对应的保护等级见表4中相应的规定。

表4

| 试验后缺陷面积比例，％ | 保护等级 | 试验后缺陷面积比例，％ | 保护等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 10 | ＞0.05～00.07 | 9.3 |
| ≤0.02 | 9.8 | ＞0.07～00.10 | 9 |
| ＞0.02～0.05 | 9.5 | ＞0.10～00.25 | 8 |

5.2.5　阳极氧化膜耐磨性的试验方法

按GB/T8013.1-2007中的5.6.1条进行检测。

    - 耐候性试验方法

5.2.6.1人工加速耐候性试验方法

按GB/T8013.1-2007中的5.9.2.2条进行检测。

5.2.6.2自然耐候试验

按GB/T8013.1-2007中的5.9.1条进行检测。

5.3外观检验方法

按GB/T8013.1-2007中的5.1条进行检测。

6　检验规则

6.l　检查和验收

6.1.1　产品由供方技术监督部门进行检查和验收，保证产品质量符合本部分要求，并填写质量证明书。

6.1.2　需方可对收到的产品按本部分的规定进行检验。当检验结果与本部分或合同的规定不符时，属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，可在收到产品之日起三个月内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

6.2　组批

产品应成批提交验收，每批由同一牌号、状态、规格、同一表面处理方式的型材组成，批重不限。

6.3　检验项目

每批产品均应进行化学成分、尺寸偏差、力学性能、外观质量和氧化膜厚度、封孔质量及氧化膜颜色、

色差的检验。

6.4  型式检验

有下列任一情况时,应按本部分规定的要求进行产品的型式检验:

- 新产品试制鉴定时；

- 正式生产后，如材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

- 连续一年未进行型式检验时。

6.5　取样

产品取样应符合表5的规定。

表5

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分、尺寸偏差 力学性能、外观质量 | 按GB 5237.1的规定 | 4.3、4.4、4.6 | 6.1、5.3 |
| 氧化膜厚度 | 按表6取样 | 4.5.1 | 5.2.1 |
| 封孔质量 | 每批取2根型材，每根取1个试样 | 4.5.2 | 5.2.2 |
| 颜色、色差 | 按GB/T 14952.3的规定 | 4.5.3 | 5.2.3 |
| 耐蚀性、耐磨性 | 每批取2根型材，每根取1个试样 | 4.5.4 | 5.2.4、5.2.5 |
| 耐候性 | 每批取2根型材，每根取1个试样 | 4.5.5 | 5.2.6 |

6.6 检验结果的判定

6.6.1  阳极氧化膜厚度不合格数量超出表6规定的不合格品数上限时，应另取双倍数量的型材复验。不合格的数量不超过表6允许不合格品数上限的双倍时为合格，否则判全批不合格，但可由供方逐根检验，合格者交货。

表6   　　　　　　　　　　　　            单位为根

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品数上限 |
| --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 0 |
| 11～200 | 10 | 1 |
| 201～300 | 15 | 1 |
| 301～500 | 20 | 2 |
| 501～800 | 30 | 3 |
| 800以上 | 40 | 4 |

6.6.2 氧化膜颜色、色差不合格时，判该批不合格，但可由供方逐根检验，合格者交货。

6.6.3 封孔质量、耐蚀性、耐磨性、耐候性不合格时，判该批不合格。

6.6.4 其他项目的检验结果按GB 5237.l进行判定。

7　标志、包装、运输、贮存

7.1  阳极氧化膜的维护参照附录A执行。

7.2  质量证明书应注明氧化膜等级、颜色、相应的试验结果及GB 5237.1中规定的相应内容。

7.3  有关型材在运输、安装过程中的搬运和临时保护措施，要参照附录B的相应规定；关于型材包装箱、

标志、包装、运输、贮存等其他内容要求按GB 5237.1的规定执行。

7.4　在检验合格的型材上应有如下内容的标签（或合格证）：

  - 供方名称和地址；

  - 供方质检部门的检印；

  - 合金牌号和状态；

  - 型材的名称和规格；

  - 氧化膜厚度级别和颜色；

  - 生产日期或批号；

  - 本部分编号；

  - 生产许可证编号。

8　合同（或订单）内容

订购本部分所列材料的合同（或订单）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号、状态；

- 规格；

- 表面处理方式、颜色及膜厚级别；

- 尺寸允许偏差精度等级；

- 本部分编号；

- 其他特殊要求。

GB5237.2-200X

附录A

（资料性附录）

阳极氧化膜的维护

铝合金阳极氧化膜损坏的主要原因是由于尘垢沉积，而吸收水分遭受腐蚀，尤其是当空气中含有硫化物时，更易腐蚀。建筑型材在长期使用时必须按时把氧化膜表面清理干净，以延长使用寿命。

氧化膜定期清理的周期一般为半年。相隔时间可根据使用环境的污染程度而定。清理时注意既要清理表面污垢，又要不损坏阳极氧化膜。

清理的方法可根据氧化膜可能发生被破坏的程度和规模而定。对于小型的工件通常用手进行轻轻擦拭，对于大型工件，就要求设法将粘滞的沉积物溶解掉。清理污垢一般采用含有适当润滑剂或中性的皂液的热水来清洗，也可使用纤维刷来除去附着的灰尘。不允许使用砂纸、钢丝刷或其他磨擦物，也不允许用酸或碱进行清理，以免破坏阳极氧化膜。在清洁处理后要用清水洗净，特别是有裂隙、污垢的地方，还要用软布沾上酒精来擦洗，最后用优势的蜡对阳极氧化膜作上光处理。

附录B

（资料性附录）

型材在运输和安装过程中的搬运和临时保护措施

为了避免氧化膜的损坏，运输和安装过程中应注意以下问题。

阳极氧化膜之间不允许相互摩擦、滑动，在运输、存贮和堆放的时候，应使用适当的盛装物仔细地保护起来。也可以采用某种清漆或易除去的蜡膜、塑料膜进行保护，防止污水、冷凝物、水泥等其他污垢接触型材表面而造成腐蚀。

建议将铝合金建筑型材的安装安排在建筑施工的后期进行，并尽可能在交付给工地的建筑型材的包装件上贴上这样的标签：“为了避免型材的阳极氧化膜的损坏，在每个搬运过程中都应特别小心。在存放和堆积时，不许接触水泥，灰浆等污染物，否则会造成氧化膜的损坏”。