ICS 77.150.10

H 61

代替 GB/T 5237.5-2000

代替 GB 5237.5-2004

中华人民共和国国家标准

GB 5237.5—200X

铝合金建筑型材

第5部分：氟碳漆喷涂型材

# Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture

# Part 5:  PVDF coating profiles

(审定稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会    发布

GB 5237.5-200X

前  言

本部分第5.6.3.1条、第5.6.5条是强制性的，其余条款是推荐性的。

GB 5237《铝合金建筑型材》分为六部分：

——GB 5237.1    铝合金建筑型材   第1部分  基材

——GB 5237.2    铝合金建筑型材   第2部分  阳极氧化型材

——GB 5237.3    铝合金建筑型材   第3部分  电泳涂漆型材

——GB 5237.4    铝合金建筑型材   第4部分  粉末喷涂型材

——GB 5237.5    铝合金建筑型材   第5部分  氟碳漆喷涂型材

——GB 5237.6    铝合金建筑型材   第6部分  隔热型材

本部分是GB 5237《铝合金建筑型材》的第5部分。

本部分是对GB5237.5-2004的修订,本次修订是在原GB5237.5-2004《铝合金建筑型材 第5部分: 氟碳漆喷涂型材》的基础上，参照GB/T 8013.3《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜  第3部分: 有机聚合物喷涂膜》和美国标准AAMA2605以及我国组织的专题试验数据制订。

本部分与GB5237.5-2004的主要技术差异如下：

——涂层的中性耐盐试验(NSS试验)时间规定为4000h，与AAMA2605一致。

——涂层的人工加速耐候性采用氙灯照射人工加速老化试验，试验时间为2000h。

——涂层的耐湿热试验时间规定为4000h，与AAMA2605一致。

本部分的附录A是规范性附录。

本部分自实施之日起，代替GB 5237.5-2004。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：广东兴发铝业有限公司、 、 、 、 、等。

本部分主要起草人：

本部分所代替的历次版本发布情况为

——GB/T 5237.5-2000、GB 5237.5-2004

GB5237.5-200X

铝合金建筑型材

第5部分  氟碳漆喷涂型材

1  范围

本部分规定了氟碳漆静电喷涂铝合金建筑型材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存以及合同内容。

本部分适用于以聚偏二氟乙烯漆作涂层的建筑行业用铝合金热挤压型材（以下简称氟碳喷涂型材）。

用途和表面处理方式相同的其他铝合金加工材也可参照采用本部分。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 5237.1  铝合金建筑型材 第1部分 基材

GB/T 1732   漆膜耐冲击性测定法

GB/T 3199   铝及铝合金加工产品  包装、标志、运输、贮存

GB/T 6461   金属覆盖层  对底材为阴极的覆盖层  腐蚀试验后的电镀试样的评级

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8013.3-2007铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物 第3部分:有机聚合物喷涂膜

GB/T 9286-1998   色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验  盐雾试验

3 定义

以下定义和GB/T 8013.3的术语和定义适用于本部分。

3.1

漆膜 film

漆膜指涂覆在金属基体表面上，经固化的氟碳漆的膜，也可称为涂层。

3.2

装饰面  exposed surfaces

装饰面指型材加工成门窗、幕墙后，仍可看得见的表面。它包括可开启窗、通风口、门或板等，

处于开启和关闭状态时，可以见到的表面。

3.3

膜厚   thickness of coating

膜厚指涂覆在金属基体表面上，经固化的氟碳漆的厚度。

3.4

局部膜厚   coating thickness on measuring part

局部膜厚指在型材的装饰面上某个面积不大于1cm2 的考察面内作若干次（不少于 3次）的膜厚测量所得的测量值的平均值。

3.5

最小局部膜厚    minimum coating thickness on measuring part

最小局部膜厚是指型材装饰面上测量的若干个局部膜厚中最小的一个。

3.6

平均膜厚  average coating thickness

平均膜厚是指在型材装饰面上测量的若干个（不少于5个）局部膜厚的平均值。

4　要求

4.1 产品分类

4.1.1  牌号、状态、规格和涂层种类

氟碳喷涂型材的合金牌号、状态、规格应符合GB 5237.1 的规定。涂层种类应符合表1的规定。

表1

| 二涂层 | 三涂层 | 四涂层 |
| --- | --- | --- |
| 底漆加面漆 | 底漆、面漆加清漆 | 底漆、阻挡漆、面漆加清漆 |

4.1.2　标记示例

产品标记按产品名称、合金牌号、供应状态、产品规格（由型材代号与定尺长度两部分组成）、颜色代号（用色XXXX表示）和本部分号的顺序表示。标记示例如下：

用 6063合金制造的，供应状态为 T5，型材代号为 421001、定尺长度为 6000mm，涂层颜色为灰色（代号8399）的型材，标记为：

氟碳喷涂型材  6063-T5 421001×6000色8399  GB 5237.5—200X。

4.2 基材

基材应符合GB 5237.1的规定。

4.3 预处理

型材的预处理应符合GB/T 8013.3-2007中5.2条的规定.

4.4 氟碳喷涂型材的化学成分、室温力学性能

氟碳喷涂型材化学成分、室温力学性能应符合GB 5237.1的规定。

4.5 尺寸允许偏差

氟碳喷涂型材去掉漆膜后的尺寸允许偏差应符合GB 5237.1的规定。产品因涂层引起的尺寸变化应不影响装配和使用。

4.6  涂层性能

涂层的性能应符合第4.6.1～4.6.15条的要求，当需方有其他具体要求时，可在GB/T8013.3-2007中选用，并在合同中注明。

4.6.l  光泽

涂层的60°光泽值应与合同规定一致，其允许偏差为±5个光泽单位。

4.6.2 颜色和色差

涂层颜色应与供需双方商定的样板基本一致。使用色差仪测定时，单色涂层与样板间的色差△E\s\up 5(* )≤1.5，同一批产品之间的色差△E\s\up 5(* )≤1.5。

4.6.3　涂层厚度

4.6.3.1  氟碳喷涂型材装饰面上的漆膜厚度应符合表2的规定。

表2

| 涂层种类 | 平均膜厚/μm | 最小局部膜厚/μm |
| --- | --- | --- |
| 二涂 | ≥30 | ≥25 |
| 三涂 | ≥40 | ≥34 |
| 四涂 | ≥65 | ≥55 |
| 注：由于挤压型材横截面形状的复杂性，在型材某些表面（如内角、横沟等）的漆膜厚度允许低于表2的规定值，但不允许出现露底现象。 |  |  |

4.6.3.2 非装饰面如需要喷漆应在合同中注明。

4.6.4 硬度

涂层经铅笔划痕试验，硬度≥1H。

4.6.5 附着力

涂层的干式、湿式和沸水附着力均应达到0级。

4.6.6 耐冲击性

涂层正面经冲击试验后应无涂层脱落，胶粘带上不允许有脱落的涂层，但受冲击的涂层允许有微小裂纹。

4.6.7 耐磨性

涂层经落砂试验后，其磨耗系数应≥1.6L/μm。

4.6.8耐盐酸性

涂层经盐酸试验后，目视检查表面不应有气泡和其他明显变化。

4.6.9耐硝酸性

单色涂层经硝酸试验后，颜色变化△E\s\up 5(* )≤5。

4.6.10 耐砂浆性

涂层经砂浆试验后，其表面不应有脱落和其他明显变化。

4.6.11 耐溶剂性

经丁酮试验后，涂层应无软化及其他明显变化。

4.6.12 耐洗涤剂

涂层经洗涤剂试验后，其表面不应有气泡、脱落或其他明显变化。

4.6.13 耐盐雾性

4.6.13.1在带有交叉划痕的试板上，经4000h中性盐雾试验（NSS试验）后，先对交叉划线两侧各2.0mm以外部分进行目视检查，其涂层不应有腐蚀现象。再按GB/T 9286-1998  中的7.2.6 条规定进行试验，在离划线2.0mm以外部分，不应有涂层脱落现象。

4.6.13.2采用120h铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验），其保护等级R≥9.5级。

4.6.13.3仲裁时，采用中性盐雾试验（NSS试验）。

4.6.14  耐湿热性

涂层经4000h湿热试验后，其变化≤1级

4.6.15耐候性

4.6.15.1人工加速耐候性

涂层经2000h氙灯照射人工加速老化试验后，不应产生粉化现象（0级），光泽保持率≥85%，变色程度至少达到1级。

经供需双方商定，也可采用其他人工加速老化试验方法进行试验，其具体要求应由供需双方商定并在合同中注明。荧光紫外线辐射法加速性能好，特别适用于生产检验，采用时应注意与氙灯照射法的对比关系。

4.6.15.2自然耐候性

当客户对自然耐候性有要求时，自然耐候试验条件和验收标准有供需双方商定，并在合同中注明。

4.7 外观质量

氟碳喷涂型材装饰面上的涂层应平滑、均匀，不允许有流痕、皱纹、气泡、脱落及其他影响使用的缺陷。

5 试验方法

涂层性能的试验，应在漆膜固化并放置24h之后进行。

5.1 标准试板

当采用标准试板进行试验时，标准试板采用尺寸为150mm×75mm×1.0mm、状态为H24或H14的纯铝板作基材，其涂层应与该批氟碳喷涂型材采用同一工艺在同一生产线上制得。

5.2 化学成分的仲裁分析方法、室温力学性能试验和尺寸偏差的测量方法

化学成分的仲裁分析方法、室温力学性能试验和尺寸偏差的测量方法按GB 5237.l的规定进行。氟碳喷涂型材横截面尺寸测量时，可用测量值减去该点涂层厚度的方法，也可采用氟碳喷涂型材除去涂层后再进行测量的方法。

5.3  光泽的测定方法

按GB/T8013.3-2007中的6.3条进行检测。

5.4 颜色和色差的测定方法

按GB/T8013.3-2007中的6.2条进行检测。

5.5 涂层厚度测定方法

按GB/T8013.3-2007中的6.4条进行检测。

5.6 涂层硬度测定方法

按GB/T8013.3-2007中的6.5.2条进行检测，试验结果按漆膜划伤来评定。

5.7 涂层附着力试验方法

5.7.1 干式附着力试验方法

干式附着力按GB/T 9286中的规定测定，划格间距为lmm。

5.7.2 湿式附着力试验方法

按5.7.1条规定在试板上先划格，然后把试样放在38℃±5℃的符合GB/T 6682规定的三级水中浸泡24h，取出并擦干试样，在5min内按5.7.1条规定测定附着力。

5.7.3 沸水附着力试验方法

按5.7.1条规定在试板上先划格，然后把试样放在≥95℃ 的符合GB/T 6682规定的三级水中煮20min，试验期间应保持水处于沸腾状态，试样应在水面10mm以下，但不能接触容器底部。然后取出试样擦干，并在5min内按5.7.1条的规定测定附着力。

5.8 耐冲击试验方法

涂层耐冲击试验参照GB/T 1732的规定进行。采用的冲头直径为16mm，将重锤置于适当的高度自由落下，直接冲击涂层表面（正冲），使之产生一个深度为2.5mm±0.3mm的凹坑为准。在凹坑表面贴上20mm宽的粘胶带,压紧以除去间隙和气泡，然后以垂直于涂层表面的角度快速拉起粘胶带，观察凹坑及周边的涂层变化情况。

5.9 耐磨性试验方法

耐磨性试验按附录A的规定进行。

5.10 耐盐酸性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.19.1条进行检测。

5.11 耐硝酸性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.20.1条进行检测。

5.12 耐砂浆试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.18条进行检测。

5.13 耐溶剂性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.22.1条进行检测。

5.14 耐洗涤性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.21条进行检测。

5.15 耐盐雾性试验方法

5.15.l 中性盐雾试验（NSS试验）

在150mm×75mm的试样上沿对角线划两条深至金属基体的交叉线，线段不贯穿对角，线段各端点与相应对角成等距离，然后按GB/T 10125相应的规定进行试验。

5.15.2 铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）

按GB/T8013.3-2007中的6.13.1.1条进行检测，试验结果按GB/T 6461判定，不同总缺陷面积的百分比相对应的保护等级见表3中相应的规定。

表3

| 缺陷面积占试样面积的百分比/% | 保护等级 |
| --- | --- |
| 0 | 10 |
| ≤0.02 | 9.8 |
| >0.02～0.05 | 9.5 |
| >0.05～0.07 | 9.3 |
| >0.07～0.10 | 9 |
| >0.10～0.25 | 8 |

5.16 耐湿热性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.21条进行检测。

5.17耐候性试验方法

5.17.1  氙灯人工加速耐候性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.23.2.1条进行检测。

5.17.2 荧光紫外灯人工加速耐候性试验方法

按GB/T8013.3-2007中的6.23.2.2条进行检测。

5.17.3自然耐候试验

按GB/T8013.3-2007中的6.23.1条进行检测。

5.18 外观质量检查方法

按GB/T8013.3-2007中的6.1条进行检测。外观检验应在漫射日光（日出3h后和日落前3h的日光）或在人工光源下进行。人工光源的照度要求至少在1000 lx以上，光源为D65标准光源，背景要求无光泽的黑色、灰色，不允许用彩色背景。观察距离为3m，观察角度为90°。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.l　氟碳喷涂型材由供方技术监督部门进行检验和验收，保证产品质量符合本部分（或订货合同）的规定，

并填写质量证明书。

6.1.2　需方可对收到的产品按本部分的规定进许复验。复验结果与本部分（或订货合同）的规定不符时，可以以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，可在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应在需方，由供需双方共同进行。

6.2　组批

氟碳喷涂型材应成批提交验收，每批应由同一合金、状态、规格、颜色和涂层种类的产品组成，批重不限。

6.3 检验项目

每批氟碳喷涂型材出厂前均应进行化学成分、室温力学性能、尺寸偏差、外观质量以及涂层厚度、光泽、颜色和色差、硬度、附着力和耐冲击性的检验。其他性能采用定期检验方式（每年至少一次），一般不检测，但供方必须保证产品可达到相应质量要求，如用户要求做检测试验，应在合同中注明。

6.4  型式检验

有下列任一情况时,应按本部分规定的要求进行产品的型式检验:

- 新产品试制鉴定时；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 连续三年未进行型式检验时。

6.4 取样

产品取样应符合表4的规定。

表4

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分、力学性能、尺寸偏差 | 按GB 5237.1规定 | 4.4、4.5 | 5.2 |
| 外观质量 | 逐根检查 | 4.7 | 5.18 |
| 涂层颜色和色差 |  | 4.6.2 | 5.4 |
| 涂层厚度 | 按表5取样 | 4.6.3 | 5.5 |
| 涂层光泽 | 每批取2根型材 每根取1个试样 | 4.6.1 | 5.3 |
| 涂层硬度 |  | 4.6.4 | 5.6 |
| 涂层附着力 |  | 4.6.5 | 5.7 |
| 涂层耐冲击性 |  | 4.6.6 | 5.8 |
| 涂层耐磨性 |  | 4.6.7 | 5.9 |
| 耐盐酸性 |  | 4.6.8 | 5.10 |
| 耐硝酸性 |  | 4.6.9 | 5.11 |
| 耐砂浆性 |  | 4.6.10 | 5.12 |
| 耐溶剂性 |  | 4.6.11 | 5.13 |
| 耐洗涤剂性 |  | 4.6.12 | 5.14 |
| 涂层耐盐雾性 |  | 4.6.13 | 5.15 |
| 涂层耐湿热性 |  | 4.6.14 | 5.16 |
| 涂层耐候性 |  | 4.6.15 | 5.117 |

6.5 检验结果的判定

6.5.l 化学成分不合格时判该批不合格。

6.5.2 产品尺寸偏差、涂层的外观质量、颜色和色差不合格时判单件不合格，允许逐根检验，合格者交货。

6.5.3  涂层厚度的不合格数超出表5中规定的不合格品数上限时，判该批不合格。但允许供方逐根检验，

合格者交货。

表5　　　  　　　　　　　　　　　　　　单位为根

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品数上限 |
| --- | --- | --- |
| l～10 | 全部 | 0 |
| 11～200 | 10 | 1 |
| 201～300 | 15 | 1 |
| 301～500 | 20 | 2 |
| 501～800 | 30 | 3 |
| 800以上 | 40 | 4 |

6.5.4 涂层其他性能检验结果有任一试样不合格时，判该批不合格。

6.5.5 当力学性能试验有任一试样不合格时，应从该批型材中重取双倍数量（包括原检验不合格型材）的试样进行重复试验，经重复试验后仍有试样不合格时，判该批不合格。

7 标志、包装、运输、贮存

7.l 在检验合格的氟碳喷涂型材上，应有如下内容的标签（或合格证）：

a）供方名称和地址；

b）供方质检部门的检印；

c）合金牌号和状态；

d) 型材的名称和规格；

e）生产日期和批号；

f）涂层的、颜色及编号；

g）本部分编号；

h）生产许可证号及有效期。

7.2 氟碳喷涂型材的包装箱标志应符合GB/T 3199的规定。

7.3 氟碳喷涂型材产品应成捆用纸包装，型材的装饰面应垫纸或泡沫塑料加以保护。

7.4 氟碳喷涂型材的运输和贮存应符合GB/T 3199的规定。

7.5 质量证明书

每批型材应附有产品质量证明书，其上注明：

a）供方名称；

b）产品名称和型号；

c）合金牌号和供应状态；

d）漆的种类；

e）批号或生产日期；

f）重量和件数；

g）各项分析检验结果和供方质检部门印记；

h）本部分编号；

i）出厂日期（或包装日期）。

8  订货单（或合同）内容

订购本部分所列产品的订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）合金牌号及供应状态

c）产品规格；

d）尺寸及其允许偏差、精度等级；

e）涂层种类、光泽值、颜色及编号

f) 重量；

g）本部分编号；

h）其他要求。

附录A

（规范性附录）

落砂试验方法

A.1 范围

本附录规定了采用落砂试验测定氟碳漆膜耐磨性的试验方法。

本附录适用于涂覆在铝合金建筑型材基材上的氟碳漆膜耐磨性的测定。

A.2 方法提要

采用符合GB/T 178标准要求的标准砂，通过导管从规定的高度自由落下，冲刷试样表面的漆膜，直磨到露出基材为止。以单位涂层厚度所用的标准砂量评定该涂层的耐磨性。

A.3 试样及要求

A.3.1 试样应在型材的装饰面上截取。当不能在型材上直接取样时，其试样应与该批喷漆型材同种工艺方法，相同涂层，且同一生产线上制得。

A.3.2 试样尺寸为150mm×200mm。

A.4 试验环境

A.4.1 试验应在室温下，相对湿度不大于80％环境下进行。

A.4.2 试验时应注意避风。

A.5  试验用仪器及磨料

A.5.1 试验用仪器结构的示意图如图A.1所示。

漏斗

开关

导管内径19

导管外径22

试样

图A.1　耐磨性仪器结构示意图

A.5.2 试验用磨料采用符合GB/T 178标准要求的标准砂。

A.6 试验步骤

A.6.1  在每个试样上划3个直径为25mm的圆形区域，按照标准中6.4条的方法测出每个区域的涂层厚度并作记录。

A.6.2 把试样固定在试样支架上，调整试样，使板上的圆形区域之一的中心正好在导管的正下方，测试面与导管成45°角。倒入己知体积的标准砂，让砂自由落下，流量控制为16s～18s内流出2L，重复操作直至逐渐磨出直径为4mm的基材。

A.6.3 依次磨耗试样上剩下的两个区域。

A.7 试验结果

试验结果用磨耗系数（f）判断，其计算公式如下：

f＝V／h0　…………………………………………………（A.1）

式中：f ——磨耗系数，单位为升每微米（L/μm）。

V ——所消耗磨料的体积，单位为升（L）；

h0 ——涂层厚度，单位为微米（μm）。

试验结果以三个磨耗系数的平均值表示，精确到0.1L/μm。