ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.1-××××

代替YS/T 555.1-2006

i

钼精矿化学分析方法

钼量的测定  钼酸铅重量法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of molybdenum content－

Molybdenum of lead gravimetry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第1部分。

本部分代替YS/T 555.1—2006《钼精矿化学分析方法  钼量的测定》。

本部分与YS/T 555.1—2006相比主要变化如下：

——加入氨水沉淀铁和其它杂质前，溶液中加入少量滤纸浆；

——对醋酸铅溶液的加入速度进行了严格的规定， 1ml/3s;

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本标准主要起草人：

本标准主要验证人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.1—1994、YS/T 555.1-2006。

钼精矿化学分析方法

钼量的测定  钼酸铅重量法

1  范围

本标准规定了钼精矿中钼含量的测定方法。

本标准适用于钼精矿中钼含量的测定。测定范围：﹥40％。

本标准不适用于钨含量大于2%的钼精矿中钼含量的测定。

2  方法提要

试样经硝酸-氯酸钾饱和溶液分解，以氨水沉淀杂质，过滤。滤液在乙酸-乙酸铵缓冲介质中，用乙酸铅沉淀溶液中的钼酸根生成钼酸铅，沉淀经过滤灼烧，称至恒量。氨水分离后残渣中的钼用硫氰酸盐分光光度法测定后予以补正。

3  试剂

3.1  混合熔剂：称取500g无水碳酸钠，250g氧化锌，混匀磨细，保存于磨口瓶中。

3.2  硝酸铵。

3.3  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.4  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.5  氨水（ρ0.90g/ mL ）。

3.6  硝酸﹣氯酸钾饱和溶液。

3.7  盐酸（1＋1）。

3.8  盐酸洗涤液（1+19）。

3.9  硫酸（l+1）。

3.10  氨水（1+1）。

3.11  氨水洗涤液（3+97）。

3.12  氢氧化钠溶液（200g/L）。

3.13  乙酸-乙酸铵缓冲溶液：称取250g乙酸铵于1000mL烧杯中，加入500mL水溶解后，加入150mL乙酸，过滤后，用水稀释至1000mL，混匀。

3.14  三氯化铁溶液（48g/L）：称取48g三氯化铁（FeCl3·6H2O）溶于50mL盐酸（3.3）中，以水稀释至1000mL，混匀。

3.15  硝酸铵溶液（30g/L）：称取30g硝酸铵溶于1000mL水中，用氨水（3.10）调至pH8～9。

3.16  乙酸铵洗涤液：移取25mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液，以水稀释至500mL，混匀。

3.17  乙酸铅溶液（18g/L）：称取18g乙酸铅于1000mL烧杯中，加入15mL冰乙酸、80mL水溶解，过滤后用水稀释至1000mL。

3.18  硫氰酸钾溶液（300g/L）。

3.19  硫脲溶液（50g/L）。

3.20  硫酸-硫酸铜溶液：称取1g硫酸铜（CuSO4·5H2O）于1000mL烧杯中，加入1000mL硫酸（3.9）溶解，混匀。

3.21  滤纸浆 将定量滤纸撕成碎片，放入500mL烧杯中，加水煮成糊状。

3.22  钼标准贮存溶液（100μg/mL）：称取0.1500g三氧化钼（基准试剂，质量分数大于99.99％）于300mL烧杯中，加入2mL氢氧化钠溶液（200g/L）、100mL水，加热溶解，冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.23  钼标准溶液（10μg/mL）：移取10.00mL钼标准贮存溶液（3.22）于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.24  甲基橙溶液（1g/L）。

3.25  单宁溶液（10g/L，作外指示剂用）。

3.26  酚酞溶液（1g/L）：用乙醇（1+1）配制。

4  仪器

分光光度计

5  试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度应小于0．090mm。试样应在 100℃～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试样

称取约0.20g试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，取其平均值。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试样（6.1）置于400mL的烧杯中，加入20mL硝酸﹣氯酸钾饱和溶液（3.6），盖上表皿，低温加热溶解，蒸至3mL～5mL，补加5mL硝酸﹣氯酸钾饱和溶液（3.6），继续蒸至3mL，取下稍冷。加入10mL盐酸（3.3），继续加热蒸至3～4mL，取下。

6.3.1.1  钨含量小于0.25％的试样中钼的测定

6.3.1.2  沉淀分离杂质

向试液中加入10mL盐酸（3.3），用水冲洗表皿和杯壁，稀释至约80mL，煮沸，加入少量纸浆，取下稍冷，在搅拌下徐徐加入氨水（3.5），使氢氧化物沉淀生成后再过量20mL，煮沸5min，取下，趁热用快速滤纸过滤，用热氨水洗涤液（3.11）洗涤沉淀4～5次。加入10mL盐酸（3.7）溶解沉淀于原烧杯中，用热水冲洗滤纸至无黄色，再用水稀释滤液至50mL，加入25mL氨水（3.5），煮沸5～6min，用原滤纸过滤于第一次滤液中，再用热氨水洗涤液（3.11）洗涤沉淀4～5次，保留残渣用于钼的补正测定。

6.3.1.3  钼酸铅沉淀，灼烧，称量

滤液用水稀释至约300mL，加入2滴甲基橙溶液（3.24），用盐酸（3.11）中和至溶液呈橙红色，再过量10～12滴。加入50mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液(3.13)，加热至微沸，取下，在搅拌下用滴定管加入乙酸铅溶液（3.17），乙酸铅以1ml/3s均匀加入，至单宁外指示剂溶液（3.25）不呈黄色反应，再过量2～3mL。加入少量滤纸浆，加热微沸后，在温热处静置30min。取下，用中速定量滤纸过滤，粘附在烧杯和玻璃棒上沉淀用小片滤纸擦净，用热乙酸铵洗涤液洗涤沉淀10～12次。将沉淀和滤纸移入已恒重的瓷坩埚中，烘干，灰化，置于550～600℃高温炉中灼烧至恒重（在干燥器中冷却后称重）。

6.3.2  钨含量为0.25％～2％的试样中钼的测定

6.3.2.1 将试样（6.1）放入300mL烧杯中，加20mL硝酸（3.4），盖上表皿，加热溶解，蒸至体积3～5mL，取下稍冷，加入10mL盐酸（3.3）继续加热蒸至体积3～4mL，取下。

6.3.2.2  沉淀分离杂质

向试液中加入10mL盐酸（3.3）、50mL水，煮沸，趁热用快速滤纸过滤，用盐酸洗涤液（3.8）洗涤沉淀7～8次，烧杯2～3次。用氨水（3.10）将烧杯上的粘附物转入滤液中，并用水洗净。滤纸和残渣保留。 向滤液中加入6mL三氯化铁溶液（3.14）、2～3g硝酸铵（3.2），煮沸，稍冷，在搅拌下徐徐加入氨水（3.5），使氢氧化物沉淀生成后再过量10mL，煮沸至微氨味，取下，用盐酸（3.7）或氨水（3.10）调至溶液pH8～9，用快速滤纸过滤，以热硝酸铵溶液（3.15）洗涤4～5次。

加入10mL盐酸（3.7）溶解沉淀于原烧杯中，用热水冲洗滤纸至无黄色，再用水稀释滤液至50mL,加入15mL氨水（3.5），煮沸至微氨味，用盐酸（3.7）或氨水（3.10）调至溶液pH8～9，用原滤纸过滤于上述滤液中，以热硝酸铵溶液（3.15）洗涤4～5次。沉淀与酸不溶滤纸残渣合并用于钼的补正测定。

6.3.2.3  钼酸铅沉淀，灼烧，称量

滤液用水稀释至约300mL，以下操作按6.3.2.2进行，称量钼酸铅沉淀。

6.3.3  钼的补正

6.3.3.1  将6.3.1.2或6.3.2.2所得的残渣和滤纸放入30mL瓷坩埚中，小心灰化，加入2～3g混合熔剂，搅匀，表面再覆盖1～2g混合熔剂，置于700℃～750℃高温炉中烧结30 min～40min，取出冷却。将坩埚及烧结块小心转入300mL烧杯中，用30mL～40mL水洗净坩埚取出，加热煮沸，使可溶性盐类溶解，取下，冷却后移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。干过滤。

6.3.3.2  移取20.00mL滤液(6.3.3.1)于50mL容量瓶中，加入1滴酚酞溶液（3.26），用硫酸（3.9）中和至溶液无色。加入8mL硫酸-硫酸铜溶液（3.20）、5mL硫脲溶液（3.19）混匀。放置5min，加入5mL硫氰酸钾溶液（3.18），以水稀释至刻度，混匀。放置30min。

6.3.3.3  将部分溶液移入3cm比色皿中，以空白试验溶液为参比，在分光光度计上于波长460nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的钼的质量。

6.3.3.4  工作曲线的绘制

移取0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00mL钼标准溶液（4.23）于一组50mL容量瓶中，加水至20mL。以下操作按6.3.3.2进行。将部分溶液移入3cm比色皿中，以试剂空白为参比测量吸光度以钼的质量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算钼的质量分数，数值以％表示：

……………………………（1）

式中：

m1——灼烧后钼酸铅的质量，单位为克（g）；

m2——分取试液中钼的质量，单位为克（g）；

m3——空白试验所得的质量，单位为克（g）；

v1——补正试液总体积，单位为毫升（mL）；

v2——分取补正试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

0.2613——钼酸铅换算成钼的系数。

所得结果应表示至小数点后两位。

- 精密度

8.1  在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%,重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钼的质量分数/%： 40.00          50.00              57.00

重复性限 r　/%： 0.30           0.35               0.40

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表   1

| 钼的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 40～50 | 0.35 |
| >50 | 0.40 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。