ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 555.3-××××

代替 YS/T 555.3-2006

i

钼精矿化学分析方法

砷量的测定  DDTC-Ag光度法

Methods for chemical analysis of molybdenum concentrate－

Determination of arsenic content－

Atomic fluorescence spectrometry

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

前  言

YS/T 555《钼精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 555.1  钼精矿化学分析方法  钼量的测定  钼酸铅重量法

YS/T 555.2  钼精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 555.3  钼精矿化学分析方法  砷量的测定  DDTC-Ag光度法

YS/T 555.4  钼精矿化学分析方法  锡量的测定  原子荧光光谱法

YS/T 555.5  钼精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼蓝分光光度法

YS/T 555.6  钼精矿化学分析方法  铜、铅、铋、锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.7  钼精矿化学分析方法  氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.8  钼精矿化学分析方法  钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.9  钼精矿化学分析方法  铁量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.10  钼精矿化学分析方法  钾量和钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

YS/T 555.11  钼精矿化学分析方法  铼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 555.12  钼精矿化学分析方法  油和水分总含量的测定  重量法

本部分为第3部分。

本部与YS/T 555.3-2006相比主要变化如下：

——对文本格式进行了修改，补充了质量保证和控制条款；

——增加了精密度条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金堆城钼业集团有限公司负责起草。

本部分由                             参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——YB 735—77、GB/T 15079.3—1994、YS/T 555.3-2006。

钼精矿化学分析方法

砷量的测定  DDTC-Ag光度法

1 范围

本标准规定了钼精矿中砷含量的测定方法。

本标准适用于钼精矿中砷含量的测定。测定范围：0.001％～0.4％。

2 方法提要

试料用硝酸、氯酸钾分解，以氢氧化铁共沉淀砷。于硫酸介质中，在碘化钾、二氯化锡存在下，加入无砷锌粒，使砷成砷化氢气体，吸收于 DDTC－Ag三氯甲烷吸收液中，砷化氢还原 DDTC－Ag盐中的银，使其成棕红色单质胶状银，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度。

3 试剂

3.1 锌粒：直径1～3mm，含砷量不大于0．0001％。

3.2 氯酸钾。

3.3 氯化铵。

3.4 硝酸（ρ1.42g／mL）。

3.5 硫酸（ρl．84g／mL）。

3.6 氨水（ρ0．90g／mL）。

3.7 三氯甲烷。

3.8 硫酸（1十1）。

3.9 酒石酸（500g／L）。

3.10 硫酸铁铵溶液（17g／L）：称取17g 硫酸铁铵［NH４Fe（SO4）2·12H2O］置于盛有10mL硫酸（3．8）的烧杯中，加水溶解并稀释至1000mL。

3.11 碘化钾溶液 (300g/l)称取 300g碘化钾溶于水中，加入 2mL氢氧化钠溶液(100g/l）以水稀释至1000mL，移入棕色瓶中。

3.12 二氯化锡(400g/l)称取400g二氯化锡溶于 1000mL盐酸(1＋1)中，加 10g锡粒，贮存于棕色瓶中。

3.13 乙酸铅脱脂棉：将脱脂棉浸入乙酸铅一乙酸溶液〔每100mL溶液含10g乙酸铅、0.5mL乙酸（ρ1.05g／mL）〕，2h后取出，晾干备用。

3.14 二乙基二硫代氨基甲酸银（DDTC－Ag）三氯甲烷吸收液：称取 ２gDDTC－Ag于 500mL烧杯中，加入 485mL三氯甲烷（3.7）、15mL三乙醇胺，搅拌使其溶解，过滤于棕色瓶中。

3.15 氨水洗涤液：（2＋98）。

3.16 砷标准贮存溶液：称取 0．1320g预先在 100～105℃烘干 2h的三氧化二砷基准试剂置于烧杯中，加入10mL氢氧化钠溶液(100g/l)微热溶解后，加入40mL水、1滴酚酞(1g／L)用硫酸(3.8)中和至无色并过量2滴，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含100ug砷。

3.17 砷标准溶液：移取 20．00mL砷标准贮存溶液(3.16）置于 500mL容量瓶中，以水稀至刻度，混匀。此溶液lmL含4ug砷。

4 仪器

4.1 分光光度计。

4.2 砷化氢发生器（125mL）。

5 试样

试样应预先脱去油和水分，其粒度小于0．090mm。试样应在 100～105℃烘 lh后，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1 试样

按表1称取试样，精确至0.0001g。 独立地进行两次测定，结果取其平均值。

表   1

| 砷 含 量，％ | 试 样 量 |
| --- | --- |
| ≤0．0010 | 1．0000 |
| ＞0．0010～0．0040 | 0．5000 |
| ＞0．0040～0．0100 | 0．2000 |
| ＞0．010～0．400 | 0．1000 |

6.2 空白试验

随同试样做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试样（6.l）置于 300mL烧杯中，以水润湿，加入 20mL硝酸（3.4）0．5g氯酸钾（3.2）盖上表皿，低温溶解，蒸至体积约5mL，加入8mL硫酸（3.8）蒸至冒浓厚白烟，取下冷却。

6.3.2 用水洗涤表皿及杯壁，稀释至溶液体积约50mL，加入 5mL硫酸铁铵溶液（3.10），煮沸，取下稍冷，缓慢加入氨水（3.6）至氢氧化铁沉淀完全并过量10mL，煮沸约5min，过滤，用热氨水洗涤液（3.15）洗涤沉淀4次。

6.3.2.1 当砷含量＜0.010％，用6.0mL硫酸(3.8）将沉淀溶解入砷化氢发生瓶中，以水洗涤滤纸4次、稀释溶液体积至35mL，混匀。

6.3.2.2 当砷含量＞0．010％，滴入 3．0mL硫酸(3.8)溶解沉淀于 100mL容量瓶中，以水洗涤滤纸 4次并稀释至刻度，混匀。按表2移取溶液并补加硫酸(3.8）于砷化氢发生瓶中，用水稀释至35mL,混匀。

表   2

| 砷含量，％ | 移取溶液体积，mL | 补加硫酸（4．8）体积，mL。 |
| --- | --- | --- |
| ＞0．010～0．010 | 20．00 | 5．4 |
| ＞0．100～0．200 | 10．00 | 5．7 |
| ＞0．020～0．400 | 5．00 | 5．9 |

6.3.3 向溶液（6.3.2.1）或（6.3.2.2）加入5mL  酒石酸溶液（3.9）、3mL碘化钾溶液（3.11）和2mL二氯化锡溶液(3.12),混匀。静置20min。

在洁净干燥的吸收管中，加入 10mL DDTC－Ag三氯甲烷吸收液(3.14) 向砷化氢发生瓶中加 5g锌粒(3.1)立即塞上带有导气管〔预先装有约0.4g乙酸铅脱脂棉(3.13)的瓶塞，反应40min。取出导气管，用少量三氯甲烷(3.7)洗涤导气管，洗液并入吸收液中，用三氯甲烷(3.7）稀释至刻度，混匀。

6.3.4 将部分溶液移入2cm比色皿中，以DDTC－Ag三氯甲烷吸收液(3.14)为参比，于分光光度计波长 530nrn处测量吸光度。

6.3.5 减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的砷量。

6.4 工作曲线的绘制

移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00mL砷标准溶液（3.17）置于一组砷化氢发生瓶中，各加 5.0mL硫酸铁铵溶液(3.10),6.0mL硫酸(3.8)用水稀释至体积35mL，以下按6.3.3～6.3.4条进行。减去试剂空白的吸光度，以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

按式（2）计算砷的质量分数，数值以％表示：

wAs=(m1−m2)V0×10−6m0V1×100     …………………………（2）

式中:

m1——自工作曲线上查得的砷量，单位为微克（µg）；

m2——自工作曲线上查得试样空白的砷量，单位为微克（µg）；

V0——溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）。

分析结果应表示至三位小数，小于0.010％时表示至四位小数。

8  精密度

8.1重复性

在在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

砷的质量分数/%： 0.0020      0.0160   0.400

重复性限 r　/%： 0.0003      0.0025   0.020

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表   3                                  ％

| 砷 含 量 | 允 许 差 |
| --- | --- |
| 0．0010～0．0050 | 0．0006 |
| >0．0050～0．0100 | 0．0010 |
| >0．010～0．050 | 0．003 |
| ＞0．050～0．100 | 0．008 |
| ＞0．100～0．200 | 0．015 |
| ＞0．200～0．400 | 0．020 |