前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

高纯铝化学分析方法

第7部分 二硫腙萃取光度法

测定镉含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 7: Determination of cadmium content

by extraction-dithizone photometric method

(预审稿)

YS/T 244.7—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

—— 第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

—— 第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

—— 第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

—— 第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

—— 第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

—— 第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

—— 第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

—— 第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第7部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铝化学分析方法

第7部分  二硫腙萃取光度法测定镉含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中镉含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中镉含量的测定。测定范围：0.00001~0.00025%。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水再用石英蒸馏器蒸馏提纯。

- 方法提要

试样以盐酸、硝酸溶解。在有氰化钾-酒石酸存在下，以二硫腙-三氯甲烷萃取分离，然后再以二硫腙-四氯化碳萃取，于波长518nm处进行光度测定。

- 试剂

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.3  盐酸（1+1），优级纯。

3.4  盐酸（1+3），优级纯。

3.5  酒石酸钾钠溶液（50g/L）。配制后应呈微碱性，过滤后用二硫腙-三氯甲烷溶液（0.1g/L）萃取至有机相为绿色，保存于石英器皿中。

3.6  氢氧化钠溶液（400g/L）, 优级纯。。

3.7  氰化钾溶液（100g/L）。

3.8  二硫腙-三氯甲烷溶液（0.1g/L）。

3.9  酒石酸溶液（20g/L），优级纯。

3.10  三氯甲烷。

3.11  盐酸羟胺溶液（250g/L），优级纯。

3.12  二硫腙-四氯化碳溶液（0.1g/L），用时用四氯化碳稀释至0.02g/L，保存暗处，2天内使用。

3.13  镉标准贮存溶液：称取0.1000g镉（99.99%），置于烧杯中，盖上表面皿，加入10mL的盐酸，缓慢加热至完全溶解，煮沸数分钟，冷却至室温。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg镉。

3.14  镉标准溶液：移取10.0ml镉标准贮存溶液（3.13）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取10.0ml溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1ml含1μg镉。

- 仪器和设备

分光光度计。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.4）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取2g干燥试样（5.2），精确至±0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样（6.1）置于100mL石英杯中。加入20mL水，30mL盐酸（3.2），10mL硝酸（3.1），待激烈反应停止后，置砂浴上保持50mL体积缓慢加热至试样全部溶解，并蒸发至析出结晶（空白蒸至25-28mL）。加少量水并加热使盐类溶解后取下，移入聚乙稀杯中。加入30mL酒石酸钾钠（3.5），混匀，用聚乙烯量杯加入30mL氢氧化钠（3.6），混匀，加入2mL氰化钾（3.7），混匀。用塑料棒搅拌，待沉淀全部溶解后，使体积不超过100mL，冷却至室温。

6.4.2  将试液移入250mL分液漏斗中，加入25mL二硫腙-三氯甲烷（3.8），萃取2min。将有机相转入含有25mL酒石酸（3.9）的另一分液漏斗中，再往水相中加10mL三氯甲烷（3.10），振荡0.5min。合并有机相（注意勿使碱液混入有机相）。将有机相与酒石酸用力振荡5min，弃去有机相。加入5mL三氯甲烷（3.10）振荡洗涤水相，弃去有机相。加入0.5mL盐酸羟胺（3.11），3mL氢氧化钠（3.6），混匀。加入10.0mL二硫腙-四氯化碳溶液（3.12），萃取1min，弃去水相。

6.4.3  将有机相置于2㎝吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长518nm处测量其吸光度。

6.4.4  将所测吸光度减去随同试样空白的吸光度后，从工作曲线上查出相应的镉量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0，0.50mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL，5.00mL镉的标准溶液（3.14）分别置于一组聚乙烯杯中。用水稀释至50mL，加30mL酒石酸钾钠（3.5），10mL氢氧化钠（3.6），2mL氰化钾（3.7），混匀。冷却至室温。

6.5.2  以下按6.4.2-6.4.3款进行。

6.5.3  将所测吸光度减去试剂空白的吸光度后，以镉含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算镉的质量分数（%）：

w（Cd）=m1m0×100     ………………………………………………（1）

式中：

m1——从标准曲线上查出的镉的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

8  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于下表1所列允许差。

表1

| 镉含量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00001~0.00010 | 0.00004 |
| ＞0.00010~0.00025 | 0.00005 |

9  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。