ICS 77.120.10

H 30

YS/T575.24—200X

前    言

YS/T575共分为24部分，本部分为第24部分。

本部分修改采用澳大利亚标准AS AS2564—1982《铝土矿的X荧光光谱分析法》。修改的内容是：

——由系列标准样品代替合成标准作为校准。

——根据国内铝土矿的元素含量，确定元素的测量范围，修改为与各元素的化学分析方法的测量范围一致，并制定了相应的允许差。

本部分附录A为资料性附录。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司山东分公司、中国铝业股份有限公司广西分公司、山西鲁能晋北铝业有限责任公司、开曼铝业（三门峡）有限公司参加起草。

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx。

本部分主要复验人：xxx、xxx、xxx。

本部分为首次发布。

YS/T575.24—200X

铝土矿石化学分析方法

第24部分  X射线荧光光谱法测定元素含量

1.范围

本部分规定了铝土矿石中主次量元素的测定方法。

本部分适用于铝土矿石中三氧化二铝、二氧化硅、全铁（以Fe2O3表示）、二氧化钛、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、五氧化二磷、氧化锰、硫、 钒、镓和锌等的测定。也适用于粘土、高岭土等样品上述成分的测定。测定范围见表1。

表1

| 组分 | 含量范围/% | 组分 | 含量范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 30.00～80.00 | SiO2 | 1.00～50.00 |
| Fe2O3 | 0.30～30.00 | TiO2 | 0.50～8.00 |
| K2O | 0.050～3.00 | Na2O | 0.050～3.00 |
| CaO | 0.050～5.00 | MgO | 0.030～3.00 |
| P2O5 | 0.010～5.00 | S | 0.050～3.00 |
| MnO | 0.0030～0.20 | V | 0.0080～0.40 |
| Ga | 0.0020～0.050 | Zn | 0.0015～0.30 |

2.方法原理

样品用无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂熔融，以消除矿物效应和粒度效应，并铸成适合X射线荧光光谱仪测量形状的玻璃片，测量玻璃片中待测元素的荧光X射线强度。根据校准曲线或方程来分析，校正方程用系列标准样品建立，且进行元素间干扰效应校正。除锌、锶、锆和镓用康普顿散射作内标校正基体效应外，其余各元素用理论α系数或基本参数法校正元素间的吸收-增强效应。

由于熔融玻璃片技术的通用性，允许使用各种熔剂和校准模式。但必须符合一定的再现性、灵敏度和准确度。若一个试验室自己的方法符合规定的条款，即可认为符合本标准。

3.试剂

3.1 无水四硼酸锂和偏硼酸锂混合熔剂（（Li2B4O7（12）+LiBO2（22）），熔剂含有一定水分，应通过以下2种方法之一进行补偿；

3.1.1 在700℃灼烧2h，在干燥器中冷却备用；

3.1.2每千克充分混合的熔剂取2份，一份按规定的熔融温度熔融10min，一份按规定的熔融时间熔融，取灼烧减量大者校正熔剂用量。熔剂应密封保存。每周或每千克测定一次灼烧减量。灼烧减量L以百分数表示，按式（1）计算校正因子F：

F＝                                                      （1）

未烧熔剂量=F×规定的混合熔剂量。

3.2 硝酸铵：500g/L。

3.3 脱膜剂：溴化锂饱和溶液或碘化铵溶液（300g/L）。

3.4 监控样品：监控样品应是稳定的玻璃片，含有所有校准元素，其浓度应使其计数率的统计误差小于或等于校准元素的计数率统计误差。

4.仪器及器具

YS/T575.24—200X

4.1 铂-金合金坩埚（95%Pt+5%Au）。

4.2 铂-金合金铸模（95%Pt+5%Au）。铸模材料底厚度约1mm，使其不易变形。

4.3熔样器皿铸型模可合二为一。若试样在坩埚中熔融后直接成型，则要求坩埚底面内壁平整光滑。使玻璃片从铸模中容易剥离而不破裂。

4.4 熔样机

自动火焰熔样机或高频电感熔样机，若用其它类型熔样机，温度不低于 1150 ℃， 且可控制温度，

控温精度±15℃。

4.5 波长色散X射线荧光光谱仪：端窗铑靶x射线管。

5.试样

5.1 试样粒度应小于74μm。

5.2 试样需预先在105~110℃的烘箱中烘2h，至于干燥其中，冷却至室温。

6.分析步骤

6.1 测定次数

分析时应称取二份试样，进行平行测定，取其平均值。

6.2 试料

根据设备按照试样和熔剂的质量比为1：8～1：10准确称量试样和熔剂。

6.3 校正试验

随同试样分析同类型的标准试样。

6.4试样片的制备

6.4.1 混合：将混和熔剂和试样（6.2）转入铂-金合金坩埚（4.1）内搅拌均匀。加入50%硝酸铵溶液2mL，加入5滴溴化锂饱和溶液。

6.4.2 熔融：将混合试料（6.4.1）熔融前将坩埚置于700℃高温炉预氧化5min。再放入熔样机上1075℃～1150℃熔融10~15min，熔融过程要转动坩埚，使粘在坩埚壁上的小熔珠和样品进入熔融体中。每隔一定时间，熔样机自动摇动坩埚，将气泡赶尽，并使熔融物混匀。

6.4.3 浇铸：将熔融试样（6.4.2）在铸模中浇铸成型。将坩埚内熔融物倾入已加热至800℃的铸模中。将铸模移离火焰，冷却。已成型的玻璃圆片与铸模剥离。试样在坩埚中熔融后直接成型的应在冷却前摇动坩埚，赶出气泡。

6.4.4 样片的保存

取出样片，在非测量面贴上标签，放于干燥器内保存，防止吸潮和污染。测量时，只能拿样片的边缘，以避免X射线测量面的沾污。

6.5校正

6.5.1校准曲线的绘制

6.5.1.1 标准样片的制备：选择铝土矿、粘土以及成分与铝土矿岩石接近的国家级标准样品作为标准样品绘制工作曲线，每个元素都应有一个具有足够的含量范围又有一定梯度的标准系列。如上述标样不能满足时，应加配适当人工配制校准样品补充之。。标准样片的制备按6.4步骤进行。

6.5.2背景校正：对于常量元素可选择测量一个或两个背景。

6.5.3 仪器漂移校正：通过监控样测量校正仪器漂移。

6.5.4校准：对有谱线重叠干扰的元素，则须进行谱线重叠干扰校正。锌和镓元素则以强度与RhKα线康普顿散射强度之比值与推荐值回归分析进行校准。元素间的吸收-增强效应用理论α系数或基本参数法校正。

6.6 X射线荧光光谱测量

YS/T575.24—200X

6.6.1将仪器（4.5）预热使其稳定。根据x射线管型号调节管电压和管电流。根据x射线荧光光谱仪的型号选定工作参数〔见附录A〕。

6.6.2 测量监控样品：设置监控样品名，测量监控样品中分析元素的X射线强度。监控样品中分析元素的参考强度必须与标准样品在同一次开机中测量，以保证漂移校正的有效性。

6.6.3 测量标准样品：输入标准样品名，测量标准样品中分析元素的X射线强度。

6.6.4 测量未知样品：启动定量分析程序，测量监控样品，进行仪器漂移校正。测量与未知样品同批

制备的标准样品。标准样品中元素的分析结果要满足表2规定的重复性要求。输入未知样品名，测量未知样品。

7  分析结果的计算：

测量标准样品的X射线强度，得到强度与浓度的二次方程或一次方程。二次方程式可通过最小二乘法计算。求出校准曲线常数a、b、c和谱线重叠校正系数βik，并保存在计算机的定量分析软件中。根据未知样品的X射线测量强度，由计算机软件按照公式（2）计算含量并自动打印出测量结果。

（2）

公式（2）中：

Wi — 试样中元素i的含量；

Ⅰi — 元素i的X射线强度；

a、b、c — 校正曲线常数。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用内查法求得。

表2

| 组分 | 含量% | 重复性限（r）/% | 组分 | 含量% | 重复性限（r）/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 36.95 | 0.30 | SiO2 | 5.74 | 0.074 |
|  | 50.54 | 0.38 |  | 14.06 | 0.12 |
|  | 70.16 | 0.42 |  | 46.77 | 0.38 |
| Fe2O3 | 0.27 | 0.0029 | TiO2 | 0.39 | 0.012 |
|  | 4.92 | 0.034 |  | 2.57 | 0.017 |
|  | 16.20 | 0.046 |  | 3.54 | 0.032 |
|  | 21.23 | 0.094 |  | 7.68 | 0.048 |
| K2O | 0.15 | 0.0085 | Na2O | 0.021 | 0.0060 |
|  | 0.73 | 0.012 |  | 0.044 | 0.012 |
|  | 1.73 | 0.018 |  | 0.32 | 0.025 |
|  | 2.77 | 0.025 |  | 1.44 | 0.043 |
| CaO | 0.048 | 0.018 | MgO | 0.10 | 0.011 |
|  | 0.15 | 0.024 |  | 0.25 | 0.023 |
|  | 0.57 | 0.025 |  | 0.38 | 0.059 |
|  | 2.22 | 0.048 |  | 2.39 | 0.086 |
| P2O5 | 0.012 | 0.0029 | S | 0.027 | 0.0029 |
|  | 0.15 | 0.020 |  | 0.043 | 0.0043 |
|  | 0.95 | 0.046 |  | 0.076 | 0.012 |
| MnO | 0.0031 | 0.0015 | V | 0.0034 | 0.0020 |
|  | 0.028 | 0.0035 |  | 0.023 | 0.0048 |
|  | 0.16 | 0.012 |  | 0.032 | 0.0051 |
| Ga | 0.0035 | 0.0006 | Zn | 0.0017 | 0.00057 |
|  | 0.0077 | 0.0012 |  | 0.012 | 0.00057 |
|  | 0.0091 | 0.0012 |  | 0.015 | 0.00085 |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值不大于表3所列允许差。

表3

| 组分 | 含量% | 允许差/% | 组分 | 含量% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 30.00～50.00 | 0.50 | SiO2 | ≤5.00 | 0.20 |
|  | ＞50.00～60.00 | 0.60 |  | ＞5.00～15.00 | 0.30 |
|  | ＞60.00～80.00 | 0.70 |  | ＞15.00～25.00 | 0.40 |
|  |  |  |  | ＞25.00 | 0.50 |
| Fe2O3 | ≤10.00 | 0.20 | TiO2 | ≤1.00 | 0.080 |
|  | ＞10.00～20.00 | 0.30 |  | ＞1.00～5.00 | 0.12 |
|  | ＞20.00～30.00 | 0.40 |  | ＞5.00～8.00 | 0.20 |
| K2O | ≤0.10 | 0.030 | Na2O | ≤0.10 | 0.030 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.050 |  | ＞0.10～0.50 | 0.050 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.070 |  | ＞0.50～1.00 | 0.070 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.10 |  | ＞1.00～2.00 | 0.10 |
|  | ＞2.00～3.00 | 0.20 |  | ＞2.00～3.00 | 0.20 |
| CaO | ≤0.10 | 0.030 | MgO | ≤0.080 | 0.020 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.040 |  | ＞0.080～0.50 | 0.040 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.060 |  | ＞0.50～1.00 | 0.060 |
|  | ＞1.00～5.00 | 0.20 |  | ＞1.00～3.00 | 0.10 |
| P2O5 | ≤0.050 | 0.010 | S | ≤0.050 | 0.010 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.020 |  | ＞0.050～0.10 | 0.020 |
|  | ＞0.10～0.50 | 0.040 |  | ＞0.10～0.50 | 0.040 |
|  | ＞0.50～1.00 | 0.080 |  | ＞0.50～1.00 | 0.080 |
|  | ＞1.00～3.00 | 0.15 |  | ＞1.00～5.00 | 0.15 |
| MnO | ≤0.010 | 0.0030 | V | ≤0.010 | 0.0020 |
|  | ＞0.010～0.050 | 0.0050 |  | ＞0.010～0.050 | 0.0050 |
|  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
|  | ＞0.10～0.20 | 0.020 |  | ＞0.10～0.40 | 0.020 |
| Ga | ≤0.0050 | 0.0008 | Zn | ≤0.010 | 0.0020 |
|  | ＞0.0050～0.010 | 0.0020 |  | ＞0.010～0.050 | 0.0060 |
|  | ＞0.010～0.050 | 0.0050 |  | ＞0.050～0.10 | 0.010 |
|  |  |  |  | ＞0.10～0.30 | 0.020 |

YS/T575.24—200X

9 质量保证与控制

应用国家标准样品或行业标准样品或内控标准样品，使用时至少每半年校核一次本方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

YS/T575.24—200X

附录A

（资料性附录）

根据设备，在真空条件下，各元素测量条件见表A

表A

| 分析线 | 准直器 | 探测器 | 晶体1） | 2θ角（度） | 干扰谱线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AlKα | 粗 | F 2) | PET（PE） | 145 | BrLα1 |
| SiKα | 粗 | F | PET（PE）或 SbIn | 109 145 |  |
| FeKα | 粗或细 | Duplex3）或 F | PX10或 LiF200 | 57 |  |
| TiKα | 粗或细 | F | LiF200 | 86 |  |
| KKα | 粗 | F | LiF200 | 137 |  |
| NaKα | 粗 | F | PX1或 TIAP | 28或 55 | ZnLβ1 |
| CaKα | 粗 | F | LiF200 | 113 |  |
| MgKα | 粗 | F | PX1或 TIAP | 23或 45 | CaKα |
| PKα | 粗 | F | Ge(111)4) | 141 |  |
| SKα | 粗 | F | Ge(111) | 110 |  |
| MnKα | 粗 | F | LiF200 | 63 | Cr Kβ1 |
| VKα | 粗 | F | LiF200 | 77 | TiKβ1 |
| GaKα | 粗或细 | S | LiF200 | 39 | PbL1 |
| ZnKα | 粗或细 | F | LiF200 | 42 |  |

注：1）已有2d值更大的人工合成多层膜晶体用于分析轻元素。

2) 流气正比计数管。

3）封闭式正比计数管。

4) 对PKα线推荐采用不反射二级线的Ge（111）晶体，若用 PET晶体，应扣除CaKαⅡ线对PKα线干扰。

5） 闪烁计数管。

# Text boxes

YS

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

200×-××-××发布

铝土矿石化学分析方法

第24部分X射线荧光法测定元素含量

Method for chemical analysis of aluminum ores

Part 24: X-ray fluorescence spectrometric method

for the determination of element contents

（审定稿）

YS/T575.24—200X

中华人民共和国有色金属行业标准