ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

碳酸稀土中氯量的测定-硝酸银比浊法

Chemical Analysis Methods of Rare Earth chloride and light carbonate

Determination of chlorine content in rare earth carbonate

Silver nitrate turbidimetry

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.15—200×

代替GB/T 16484.15-1996

前    言

本目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制定的。

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分为如下21个部分：

GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.4-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法

GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定  方法1 硫酸钡比浊法、方法2 硫酸钡重量法

GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

GB/T16484.14-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定  磷锑钼蓝分光光度法

GB/T16484.15-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法

GB/T16484.16-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

GB/T16484.17-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

GB/T16484.18-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍，氧化锰，氧化铅，氧化铝，氧化锌，氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.19-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T16484.20-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.21-200X, 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定  重量法

本部分为第15部分。

本部分是对GB/T16484.15—1996《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 碳酸稀土中氯量的测定—硫氰酸汞分光光度法》的修订。

本部分与GB/T 16484.15-1996相比，主要有如下变动：

——本部分采用硝酸银比浊法测定碳酸稀土中的氯量；而原部分采用硫氰酸汞—硝酸铁分光光度法测定氯量；

本部分与GB/T 16484.15-1996相比，主要有如下变化：

——本部分的精密度采用重复性和允许差来表示，而GB/T 16484.15-1996只采用允许差来表示；

——根据GB/T1.1-2000中6.1.3规定和GB/T20001.4进行了规范性修改，增加了“前言” 部分，取消了“规范性引用文件”部分；

——增加了质量保证和控制。

——增加了精密度（重复性）条款；

——取消了GB/T 16484.15-1996中的附加说明。

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由赣州有色冶金研究所、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：杨萍、陈云红。

本标准主要验证人：张文娟、

本标准由全国稀土标准化技术委员会负责解释。

本部分自颁布实施之日起，替代GB/T 16484.15-1996。

碳酸稀土中氯量的测定

硝酸银比浊法

- 范围

本标准规定了碳酸轻稀土中氯量的测定方法。

本标准适用于碳酸轻稀土中氯量的测定。测定范围：0.0050％～0.50%。

- 方法原理

试样以稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，氯离子与银离子形成氯化银胶体，氯化银胶体在溶液中成悬浮状态，在稳定剂丙三醇的存在下，于分光光度计波长430nm处进行比浊。以标准曲线求得相应的氯量。

- 试剂和材料

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.2  过氧化氢（30%）。

3.3  硝酸（1+1），优级纯。

3.4  硝酸（1+3），优级纯。

3.5  硝酸银溶液：5g/L。

3.6  丙三醇溶液（1+1）。

3.7  二次去离子交换水：使用前需进行CL-检验，方法是：量取20mLH2O于比色管中，加入2mL5g/L硝酸银，轻轻摇动，在60℃水浴中保温10min，目视看不出有混浊方可使用。

3.8  氯标准贮存溶液：称取 1.6485g经400~450℃灼烧过的氯化钠（优级纯）于500mL烧杯中，加200mL水溶解。移入1000mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。此溶液浓度为1mL含1mg 氯。

3.9  氯标准溶液：移取氯标准贮存液（3.8）10mL于500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液浓度为1mL 含20μg氯。

- 仪器

分光光度计。

- 试样

碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 试样含氯量% | 称样量g | 溶液总体积mL | 移取体积mL | 补加HNO3(1+1) mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.005～0.01 | 2.00 | 50 | 10 | — |
| 0.01～0.05 | 1.00 | 50 | 5 | 1 |
| 0.05～0.20 | 0.50 | 100 | 5 | 2 |

6.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）于150mL锥形瓶中，加入20mLHNO3（3.4）低温加热溶解至清亮。按表1移入相应的容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 按表1 分取2份试液于25mL比色管中，按表1补加HNO3(3.3)，加入2mL丙三醇溶液(3.6)，其中一份用水稀至刻度，此溶液为补偿溶液；另一份加入2mLAgNO3溶液（3.5），每加一种试剂需轻轻混匀。用水稀释至刻度，混匀。将比色管放入60~80℃的水浴中保温15min。冷却至室温。

6.4.3 将部分试料空白溶液（6.3）移入3cm比色皿中，用水作参比，于分光光度计波长430nm处，测量其吸光度。

6.4.4 将部分试料溶液（6.4.2）移入3cm比色皿中，用补偿溶液（6.4.2）作参比，于分光光度计波长430nm处，测量其吸光度。在工作曲线上查得溶液（6.4.2）的氯量。

6.5  工作曲线的绘制

移取0、0.50、1.00、2.00、3.00、4.00mL标准溶液（3.9）于6个25mL比色管中，分别加入2.0mL HNO3（3.3），以下按6.4.1～6.4.2进行。以氯质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算待测元素氯的质量分数，数值以百分数表（%）：

（1）

式中：ρ1——在工作曲线上查得溶液（6.4.1）的氯质量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；含量超过0.028%的结果，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 氯质量分数，% | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.018 | 0.0019 |
| 0.061 | 0.0056 |
| 0.43 | 0.042 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氯质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.0150 | 0.0025 |
| ＞0.015～0.030 | 0.004 |
| ＞0.030～0.060 | 0.009 |
| ＞0.060～0.12 | 0.015 |
| ＞0.12～0.30 | 0.03 |
| ＞0.30～0.50 | 0.05 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

——————————————