ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

碳酸稀土中硫酸根量的测定

（一）比浊法（二）重量法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and carbonate

Determination of sulfate radical in rare earth carbonate

（1）turbidimetric method（2）Gravimetric method

预审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.15—200×

代替GB/T 16484.15-1996

前    言

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分21个部分：

第1部分：GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定

第2部分：GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定

第3部分：GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  15个稀土元素配分量的测定

第4部分：GB/T16484.4-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定

第5部分：GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定

第6部分：GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钙量的测定

第7部分：GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定

第8部分：GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定

第9部分：GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定

第10部分：GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定

第11部分：GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定

第12部分：GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定(一)比浊法

第12部分：GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定（二）重量法

第13部分：GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

第14部分：GB/T16484.14-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定

第15部分：GB/T16484.15-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定

第16部分：GB/T16484.16-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

第17部分：GB/T16484.17-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

第18部分：GB/T16484.18-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定

第19部分：GB/T16484.19-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定

第20部分：GB/T16484.20-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定

第21部分：GB/T16484.21-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定

本部分为第12部分。

本部分是对GB/T16484.12—1996《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 硫酸根量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16484.12-1996相比，主要有如下变动：

——原标准（一）在0.025~0.050%称样量1.000g移取体积20mL，现称样量2.000g移取体积10mL；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

——增加了重量法测试方法

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分（一）由淄博加华新材料资源有限公司起草。

本部分（一）由包钢稀土高科技股份有限公司、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：刘延谟、王琳玉。

本标准主要验证人：马永亮  张桂梅  董三立 陈云红 杨萍

本部分（二）由淄博加华新材料资源有限公司起草。

本部分（二）由包钢稀土高科技股份有限公司、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：刘延谟、王琳玉。

本标准主要验证人：马永亮  张桂梅  董三立 陈云红 杨萍

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.12-1996

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

硫酸根含量的测定

（一）比浊法

- 范围

本标准规定了氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定。测定范围：0.025~0.50%

- 方法原理

试料用无水碳酸钠熔融，水浸取，干过滤。移取部分试液，用盐酸调节酸度至PH1.5~2.0。用氯化钠 丙三醇 乙醇作稳定剂，硫酸根与钡形成硫酸钡悬浊液，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。

- 试剂和材料

3.1无水碳酸钠

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）

3.3 盐酸（1+19）

3.4 氨水（1+1）

3.5 氯化钠溶液（300g/L）

3.6 丙三醇（1+1）

3.7 无水乙醇

3.8 氯化钡溶液（250g/L）

3.9 硫酸根标准贮存溶液：称取1.4786g经110oC烘1h并在干燥器中冷却至室温的基准硫酸钠，置于100mL烧杯中，加50mL水溶清后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含1mg硫酸根。

3.10 硫酸根标准溶液：移取10.00mL硫酸根标准贮存溶液（4.9），置于100mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含100ug硫酸根。

3.11 对硝基酚指示剂（1g/L）

- 仪器

分光光度计。

- 试样

5.1氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.2碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 试样含SO42-量% | 称样量g | 溶液总体积mL | 移取体积mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.025~0.050 | 2.00 | 100 | 10 |  |
| >0.050~0.100 | 1.00 | 100 | 10 |  |
| >0.10~0.50 | 0.50 | 100 | 10 |  |

6.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 按表1将试料（6.2）置于预先盛有4g无水碳酸钠（3.1）的30mL镍坩埚中，覆盖4g无水碳酸钠（3.1）。置于1000oC高温炉中熔融至流体状，摇匀。继续熔融15min取出，冷却。

6.4.2 将坩埚（6.4.1）置于250mL烧杯中，加90mL水。低温加热浸取，微沸数分钟，待溶块完全浸出后，用水洗出坩埚，再次煮沸后，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。试液干过滤于干燥的250mL三角烧瓶中。

6.4.3 按表1移取滤液（6.4.2）置于25mL比色管中，加1滴对硝基酚指示剂（3.11），滴加盐酸（3.1）至淡黄色（开始在每加一滴盐酸时摇动比色管，使二氧化碳充分释放），再用盐酸（3.3）调至黄色刚消失，用水稀释至15mL，混匀。

6.4.4 加1.0mL盐酸（3.3），混匀。加2mL丙三醇溶液（3.6），混匀。加2mL无水乙醇（3.7），混匀，放置1min。加4mL氯化钡溶液（3.8），用水稀释到刻度，混匀。放置10min。

6.4.5比色前再摇动1~2次，移取部分溶液（6.4.4）于3cm比色皿中，以试料空白溶液为参比，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。从工作曲线上查得相应的硫酸根量。

6.5  标准曲线的绘制

6.5.1移取0.00，0.50，1.00，1.50，2.00，2.50硫酸根标准溶液（4.10）分别置于一组25mL比色管中，用水稀释至10mL，加5mL氯化钠溶液（4.5），混匀，以下按7.4.4条进行。

6.5.2 移取部分试液（7.5.1）于3cm比色皿中，以试剂空白溶液为参比，于分光光度计波长400nm处测量其吸光度。以硫酸根量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按式（1）计算待测元素硫酸根的质量分数（%）：

ωSO2−=ρV×10−6mV×100..........................................(1)

式中：

ρ1——曲线上求出溶液（6.4.1）的硫酸根含量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 硫酸根（质量分数） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.050 | 0.008 |
| 0.213 | 0.014 |
| 0.522 | 0.061 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 硫酸根（质量分数） / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.025～0.050 | 0.010 |
| ＞0.050～0.100 | 0.015 |
| ＞0.100～0.30 | 0.024 |
| ＞0.30～0.50 | 0.040 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

硫酸根含量的测定

（二）重量法

- 范围

本标准规定了氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土 碳酸稀土中硫酸根含量的测定。本法不适用磷酸根大于0.1%的试样分析。测定范围：0.4~5.0.%。

- 方法原理

试料用盐酸溶解，在强酸性溶液中氯化钡与硫酸根离子定量地产生硫酸钡沉淀，经过滤洗涤称重后，求出硫酸根离子的含量。磷酸盐会产生相应的钡盐沉淀，干扰本法。。

- 试剂和材料

4.1盐酸：（1+1）

4.2盐酸：（1+9）

4.3 硝酸

4.4 甲基红溶液：称取0.1g甲基红，溶于100mL60%乙醇溶液中。

4.5 5氯化钡溶液（200g/L）：称取5g氯化钡（BaCl2·2H2O）,溶于纯水中，并稀释到100mL。

4.6 硝酸银溶液(10g/L)：称取4.25g硝酸银，加0.25mL浓硝酸，再加250mL纯水中。

- 仪器

3.1恒温水浴

3.2高温炉：1000oC

3.3瓷坩埚 20mL

- 试样

5.1氯化稀土试样的制备：将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.2碳酸稀土试样的制备：试样开封后立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 试样含SO42-量% | 称样量g | 溶液总体积mL | 移取体积mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4~2.0 | 10.00 | 100 | 20 |  |
| >2.0~5.0 | 5.00 | 100 | 10 |  |

6.2  测定数量

称取两份试样进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 按表1将试料（6.2）置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.1）溶解，加热至完全溶解，将溶液移入100mL容量瓶中，定容摇匀。

6.4.2 按表1移取溶液，移入300mL烧杯中，稀释到150mL，加入2滴甲基红指示剂(4.4)，滴加盐酸（4.2）使水样溶液变红后，再过量15mL。

6.4.3 加热溶液至近沸，在不断搅拌下，徐徐滴加10mL热的氯化钡溶液(4.5)，一直滴至溶液上部澄清液不再出现白色混浊，再多加2mL氯化钡溶液，然后将烧杯放在80~90oC水浴中，保温2h以上，放置4h。

6.4.4 用定量慢速滤纸过滤，用热的纯水将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀。一直洗至滤液加一滴硝酸银溶液不产生混浊为止。

6.4.5将滤纸连同沉淀放在预先已恒重（m1）的坩埚内，在电炉上灰化，然后移入高温炉内，在800oC灼烧1h。将坩埚放入干燥器内冷至室温，称其质量。直至恒重(m2)。

- 分析结果的计算

按式（1）计算待测元素硫酸根的质量分数（%）：

ωSO2−=m−m×0.4116×VmV×100..........................................(1)

式中：

m1----空坩埚重，g；

m2----坩埚加试样重，g;

V------试液总体积，ml;

V1----移取试液体积，ml;

m-----试料的质量，g.

0.4116---BaSO4和SO42-的换算系数。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 硫酸根（质量分数） / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.514 | 0.039 |
| 3.02 | 0.098 |
| 5.04 | 0.25 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 硫酸根（质量分数） / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.40～2.0 | 0.050 |
| ＞2.0～3.0 | 0.15 |
| ＞3.0～5.0 | 0.30 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。