ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 514.09－XXXX

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定

ICP-AES法

High－titanium slag and rutile

——Determination of calcium oxide、magnesium oxide、manganous monoxide、phosphorus、chromium sesquioxide and vanadium pentaoxide content by ICP-AES

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、硅钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第9部分。

本部分代替行业标准YS/T 514.10-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬量》、YS/T 514.11-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  苯甲酰苯胲萃取光度法测定五氧化二钒量》、YS/T 514.3-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  萃取钼蓝光度法测定磷量》、YS/T 514.12-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  EGTA和CyDTA容量法测定氧化钙和氧化镁量》、YS/T 514.9-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  过硫酸盐一亚砷酸盐容量法测定一氧化锰量》。

本部分与行业标准YS/T 514.3、YS/T 514.9～12相比，主要变化如下：

─—此方法为新增加的分析方法；

─—采用电感耦合等离子体法（ICP-AES法）同时测定高钛渣、金红石中的氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量；

─—此方法一次溶样，同时测定，提高了样品的分析效率，保证了分析方法的准确及可靠性；

─—采用先进的仪器技术，提高了分析下限，扩大了分析范围；对实验的精密度、重复性限进行了实验，并规定了不同实验室间的允许差，提供了质量保证与控制。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

―――――――

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定

ICP-AES法

- 范围

本部分规定了高钛渣、金红石中氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒的测定。测定范围：氧化钙：0.01%～5.0%；氧化镁：0.01%～5.0%；氧化锰：0.01%～5.0%；磷：0.001%～0.30%；三氧化二铬：0.01%～1.5%；五氧化二钒：0.01%～1.5%。

- 方法提要

高钛渣试料于铂坩埚中用高氯酸、氢氟酸溶解，并加热至冒浓厚高氯酸烟。取下、稍冷后加盐酸溶解盐类，稀释至一定体积；金红石试料于消解罐中用硝酸、氢氟酸溶解，稀释至一定体积。在一定条件下，用电感耦合等离子发射光谱仪，于所推荐的分析线波长处测量试料中Ca、Mg、Mn、P、Cr、V等元素的发射强度，按工作曲线法计算试样中氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒的量，以质量分数表示测定结果。

- 试剂（如无特殊说明，所有试剂均为分析纯或用分析纯配制）

- 氢氟酸(约 1.15g/mL)。

- 高氯酸(约 1.76g/mL)。

- 盐酸（ 约1.19g/mL）。

- 硝酸（ 约1.40g/ml）

- 硫酸(1+1))。

- 氢氧化钠（100g/L）。

- 盐酸（1+1）。

- 钙标准溶液:称取0.2497g碳酸钙(GR，预先在105℃烘1小时后冷却至室温。)置于300mL烧杯中，加水20mL，滴加盐酸(3.3)至完全溶解，再过量10mL，煮沸除去CO2，冷却后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1.00mL含0.1000mg钙。

- 镁标准溶液: 称取0.1000g金属镁(99.99%)，用20mL盐酸(3.7)溶解。移入1000mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含0.1000mg镁。

- 锰标准溶液: 称取0.1000g金属锰(99.99%)，用50mL硫酸(3.5)溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1000mg锰。

- 磷标准溶液: 称取0.43937g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的优级纯磷酸二氢钾，置于200mL烧杯中，加水溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含0.1000mg磷。

- 铬标准溶液:称取0.2829g预先在150℃烘1h并称至恒重的重铬酸钾基准试剂，以水溶解后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL0.1000mg铬。

- 钒标准溶液:称取0.1785g预先在105℃烘干的五氧化二钒（99.99%），置于200mL烧杯中，加入8～10mL氢氧化钠溶液（3.6），加热溶解，加入5mL硫酸（3.5），移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1000mg钒。

- 设备

4.1 微波消解罐

组装消解罐，连接压力传感器、光纤温度传感器，程序升温如下：

| 步骤 | 最大功率(W) | % | 爬升时间（min） | 压力（psi） | 温度(℃) | 保持时间(min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 100 | 15 | 800 | 210 | 20 |

消解结束后温度降到60℃时再将消解罐从仪器中取出。

4.2电感耦合等离子发射光谱仪,配备耐氢氟酸进样系统。仪器分辨率：200nm处小于0.007nm。

4.3 光谱线

表1中列出推荐的分析线。

4.4检出限及测定下限

在基体存在下求出检出限及测定下限，其值应不大于表1所列。

表1

| 元素 | 分析线（nm） | 检出限（μg/ml） | 测定下限（μg/ml） |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca | 317.933 | 0.037 | 0.20 |
| Mg | 285.213 | 0.032 | 0.16 |
| Mn | 257.610 | 0.024 | 0.12 |
| V | 309.311 | 0.022 | 0.11 |
| Cr | 283.563 | 0.021 | 0.11 |
| P | 178.287 | 0.0090 | 0.045 |
|  | 213.618 | 0.0083 | 0.042 |

4.5仪器的短期稳定性

被测元素最大质量浓度溶液连续测量5次，其发射光绝对强度的相对标准偏差应小于0.8％。

4.6工作曲线的线性

工作曲线的线性，其相关系数应大于0.999。

- 试样

5.1  试样粒度应不大于90 um。

5.2  试样需预先在105℃±5℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

- 分析步骤

  - 试料

称取0.1g试样,精确至0.0001g。

  - 测定次数

做2份试料的平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 分析试液的制备

6.4.1  将高钛渣试料（6.1）置于铂金坩埚中，加入氢氟酸（3.1）4mL～5mL，高氯酸（3.2）5～6mL。放于中温沙浴上加热至冒浓厚白烟后取下（注意防止样品溶液变浑浊），冷却，加入10mL盐酸（1+1）（3.7）于沙浴上溶解盐类，待溶液清亮、微沸后取下冷却至室温。将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  将金红石试料（6.1）置于微波消解罐中，加入氢氟酸（3.1）5ml，硝酸（3.4）5ml，轻轻摇动消解罐，使试剂于样品充分混合，在设定程序下进行消解，待试料完全消解澄清透明后，将溶液移入100ml聚乙烯容量瓶中,用水稀释定至刻度，混匀。

  - 标准溶液的制备

6.5.1  移取钙、镁、锰、磷、铬、钒标准溶液（3.8～3.13）各5.00mL到1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液1mL含钙、镁、锰、磷、铬、钒各5g。

6.5.2  移取钙、镁、锰、磷、铬、钒标准溶液（3.8～3.13）各10.00mL到1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液1mL含钙、镁、锰、磷、铬、钒各10g。

6.5.3  移取钙、镁、锰、磷、铬、钒标准溶液（3.8～3.13）各25.00mL到1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液1mL含钙、镁、锰、磷、铬、钒各25g。

6.5.4  移取钙、镁、锰、磷、铬、钒标准溶液（3.8～3.13）各50.00mL到1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。此溶液1mL含钙、镁、锰、磷、铬、钒各50g。

  - 测定

    - 测定条件
      等离子体光源:入射功率1.15kW     氩气流量:冷却气流量14L/min
      载气流量1L/min                  观测高度：线圈上方15mm

    - 测量

6.2.2.1仪器优化后，按表1所示推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列溶液中被测元素的发射光强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。

6.2.2.2 测量试料溶液和空白溶液中被测元素的发射光强度

    - 结果计算

根据试料溶液的强度值，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的量，乘以对应的换算系数，即得氧化物的量。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

| 氧化钙的质量分数/％： | 0.30 | 0.64 | 1.51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性r/％： | 0.003 | 0.027 | 0.027 |
| 氧化镁的质量分数/％： | 0.25 | 0.75 | 1.42 |
| 重复性r/％： | 0.006 | 0.006 | 0.041 |
| 氧化锰的质量分数/％： | 0.45 | 1.18 | 3.07 |
| 重复性r/％： | 0.004 | 0.030 | 0.045 |

| 磷的质量分数/％： | 0.0020 | 0.0048 | 0.016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性r/％： | 0.009 | 0.007 | 0.009 |
| 五氧化二钒的质量分数/％： | 0.049 | 0.23 | 0.44 |
| 重复性r/％： | 0.003 | 0.004 | 0.006 |
| 三氧化二铬的质量分数/％： | 0.029 | 0.032 | 0.036 |
| 重复性r/％： | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列的允许差。

表2

| 测定元素 | 测定范围/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| MnO | ≤0.50 | 0.050 |
|  | 0.50～1.00 | 0.20 |
|  | 1.00～5.00 | 0.30 |
| P | 0.0010～0.0050 | 0.0005 |
|  | 0.0050～0.020 | 0.001 |
|  | 0.020～0.050 | 0.003 |
|  | 0.050～0.10 | 0.005 |
|  | 0.10～0.30 | 0.008 |
| CaO\MgO | ≤0.20 | 0.04 |
|  | 0.20～1.00 | 0.07 |
|  | 1.00～5.00 | 0.10 |
| V2O5/Cr2O3 | 0.01～0.05 | 0.02 |
|  | 0.05～0.20 | 0.04 |
|  | 0.20～0.50 | 0.06 |
|  | 0.50～1.00 | 0.08 |
|  | 1.00～1.50 | 0.10 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。