ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 514.2—××××

高钛渣、金红石化学分析方法

全铁量的测定  重铬酸钾容量法

High－titanium slag and rutile

——Determination of total iron content

——Potassium dichromate  titrimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

YS

前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定    高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定    高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T 514.2-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  重铬酸钾容量法测定全铁量》。

本部分是对YS/T 514.2-2006的编辑性修改。与YS/T 514.2-2006相比，主要变化如下：

─—测定范围从1.00%～15.00%调整为0.40%～15.00%；

─—计算公式采用国际计量单位；

─—增加了0.40%～1.00%范围的允许差；

─—增加了重复性限和质量保证与控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.2-1983、YS/T 514.2-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

全铁量的测定  重铬酸钾容量法

1  范围

本部分规定了高钛渣、金红石中全铁量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中全铁量的测定。测定范围：0.40～15.00%。

本部分不适用于含铜量大于1.5%的试样中铁量的测定。

2  方法提要

试料以过氧化钠熔融，在盐酸介质中，以氯化亚锡分解钛与过氧化氢生成的络合物，同时将大部分铁(Ⅲ)还原为铁(Ⅱ)，再以钨酸钠为指示剂，用三氯化钛还原剩余的铁(Ⅲ)，进一步将钨酸根还原至生成钨蓝，然后滴加重铬酸钾溶液至蓝色消失。加入硫酸一磷酸混合酸，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液滴定。

3  试剂（如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制）

3.1  过氧化钠。

3.2  盐酸(1+1)。

3.3  盐酸(1+4)。

3.4  硫酸—磷酸混合酸：将150mL硫酸( 约1.84g/mL)徐徐注入700mL水中，冷至室温，加入150mL磷酸( 约1.70g/mL)，混匀。

3.5  氯化亚锡溶液：称取10g氯化亚锡(SnCl2·2H2O)溶于10mL热盐酸( 约1.19g/mL )中，以水稀释至100mL。过滤。用时配制。

3.6  高锰酸钾溶液(25g/L)。

3.7  钨酸钠溶液：称取25g钨酸钠(Na2WO4·2H20)溶于适量水中，加1OmL磷酸(约 1.70g/mL)，用水稀释至100mL。过滤。    ．

3.8  三氯化钛溶液：取1份三氯化钛溶液(市售)和9份盐酸(5+95)混匀。加一层液体石蜡保护。

3.9  二苯胺磺酸钠溶液(2g/L)。

3.10  硫酸亚铁铵溶液(约0.03mol/L)：称取11.8g硫酸亚铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O]，溶于硫酸(5+95)中，移入1000mL容量瓶中，再以硫酸(5+95)稀释至刻度。混匀。

3.11  重铬酸钾标准溶液(0.002500mol/L)：称取1.4709g预先在150℃烘2 h的重铬酸钾基准试剂，溶于适量水中，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。

3.12  重铬酸钾标准溶液(0.005000mol/L)：称取2.9418g预先在150℃烘2 h的重铬酸钾基准试剂，溶于适量水中，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4  试样

- 试样粒度应不大于90μm。

- 试样需预先在105℃～110℃烘2 h，置于干燥器中，冷却至室温。

5  分析步骤

5.1  试样量

称取O.2g试样，精确至0.0001g。

5.2  测定数量

做3份试样的平行测定，取其平均值。

5.3  空白试验

5.3.1于刚玉坩埚中，加入4 g过氧化钠(3.1)，盖上坩埚盖并稍留缝隙，置于电炉上至熔剂呈焦黄状，移入750℃～800℃高温炉中熔融4 min～6min。取出，冷却。用滤纸擦净坩埚外壁，置于300mL烧杯中，盖上表皿，沿杯嘴加入30m1水，待熔块全部溶解后，用水洗净坩埚及盖，取出。将溶液煮沸3 min，取下，冷却。加入40mL盐酸(3.2)，加水稀释至100 mL～150mL，加入10滴钨酸钠溶液(3.7)，滴加三氯化钛溶液(3.8)至溶液呈蓝色，立即用重铬酸钾标准溶液(3.11)滴定至无色，不计读数。

5.3.2  加入5.OOmL硫酸亚铁铵(3.10)、10mL硫酸一磷酸混合酸(3.4)及2滴二苯胺磺酸钠溶液(3.9)，用与滴定试样溶液时相同的重铬酸钾标准溶液(3.11或3.12)滴定至溶液呈现稳定的紫色。记下所消耗的重铬酸钾标准溶液的毫升数(A)，重复加入5．00mL硫酸亚铁铵溶液，仍用重铬酸钾标准溶液滴定，直至所消耗的重铬酸钾标准溶液的毫升数为恒定值(B)时，则空白试验所消耗的重铬酸钾标准溶液的毫升数V0为A值与B值之差。

5.4  测定

5.4.1  将试料(5.1)置于已盛有3 g过氧化钠(3.1)的30mL刚玉坩埚中，再覆盖l g过氧化钠，盖上坩埚盖并稍留缝隙，置于电炉上烘烤至熔剂呈焦黄状，移入750～800℃高温炉中熔融4～6min。取出，冷却。

5.4.2  用滤纸擦净坩埚外壁，置于300mI烧杯中，盖上表皿，沿杯嘴加入40mL盐酸(3.2)，待熔块全部溶解后，用少量盐酸(3.3)洗涤坩埚及盖，再用水洗净，取出。

5.4.3  将溶液(5.4.2)加热至近沸，在搅拌下滴入氯化亚锡溶液(3.5)至溶液呈浅黄色，然后滴加高锰酸钾溶液(3.6)使溶液黄色稍变深。冷至35℃以下，加水稀释至100～150mL。

5.5.4  加入10滴钨酸钠溶液(3.7)，滴加三氯化钛溶液(3.8)至溶液呈蓝色(当试样中含0.2～3.Omg铜时，三氯化钛溶液应加至溶液呈较深蓝色，然后将溶液放置至蓝色消失，溶液呈无色并保持5～lOs，不再用重铬酸钾标准溶液氧化)，立即用重铬酸钾标准溶液(3.11)滴定至无色(如果溶液不呈无色，系氯化亚锡溶液加人量不足，测得的铁量偏低，需重新分析)。

5.5.5  立即加入10mL硫酸一磷酸混合酸(3.4)及2滴二苯胺磺酸钠溶液(3.9)，用重铬酸钾标准溶液(试样含铁量小于7.50%时，用重铬酸钾标准溶液(3.11)滴定；含铁量为7.50～15.00%时，用重铬酸钾标准溶液(3.12)滴定)滴定至溶液呈现稳定的紫色。

6  分析结果的计算

按式(1)计算全铁的质量分数wFe，数值以%表示：

wFe=C(V−V0)×6×55.851000m×100	…………………(1)

式中：

V——滴定试液中所消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

V0——空白试验所消耗的重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

c—— 重铬酸钾标准溶液的摩尔浓度，mol/L；

55.85—铁的摩尔质量，g/mol

m——试样量，g。

分析结果表示到小数点后两位数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

铁的质量分数/%：  0.47      2.41　    6.22

重复性限 r/%：    0.075　   0.147　　0.156

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 全铁量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.40～1.00 >1.OO～2.OO >2.OO～4.OO >4.00～lO.00 >10.00～15.OO | 0.04 0.06 O.08 O.10 O.15 |

8  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。