ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.7-200X

代替GB/T GB/T 6150.9-1985

钨精矿化学分析方法

方法1： 氯代磺酚S光度法测定铌量，丁基罗丹明B萃取光度法测定钽量

方法2：电感耦合等离子体光谱法测定铌量、钽量

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

Determination of niobium content and tantalum content

——Method 1: The chlorosulphophenol S photometric method (Nb), The butylrhodamine B extraction photometric method(Ta)

——Method 2: Inductively coupled plasma emission spectrometry (Nb Ta)

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频-红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  分光光度法和等离子体发射光谱法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼兰分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第7部分。

本部分代替GB/T6150.9-1985《钨精矿化学分析方法  氯代磺酚S光度法测定铌量丁基罗丹明B萃取光度法测定钽量》。

本部分与GB/T6150.9-1985相比主要变化如下：

——测定方法由增加了等离子体发射光谱法；

——增加了精密度条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分方法一由北京有色金属研究总院，赣州有色冶金研究所起草。

本部分方法二由北京有色金属研究总院，赣州有色冶金研究所起草

本部分方法一主要起草人：

本部分方法二主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.9-1985

钨精矿化学分析方法

铌量钽量的测定

方法1：氯代磺酚S光度法测定铌量

丁基罗丹明B萃取光度法测定钽量

1  范围

本方法规定了钨精矿中铌量钽量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中铌量钽量的测定。测定范围：五氧化二铌0.01％～0.10％；五氧化二钽0.005～0.05％

2  方法提要

试样经碱溶液熔融分解，水浸后，用磷酸络和钨，在有EDTA和草酸存在的氢氧化铵溶液中，以硅酸富集铌，钽，使其与钨、钼、锰、铝等分离。沉淀经过滤、灼烧后，用氢氟酸去硅。将铌、钽制成酒石酸溶液。

在1.7N盐酸介质中，以氯代磺酚S光度法测定铌量；在8.5N硫酸介质中，以丁基罗丹明B萃取光度法测定钽量。

3  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1 过氧化钠。

3.2 氢氧化钠。

3.3 丙酮。

3.4 氢氧化铵（ρ 0.88g/mL）。

3.5 磷酸（ρ1.70g/mL）。

3.6 氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.7 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.8 盐酸溶液（1+1）。

3.9 盐酸溶液（1+9）。

3.10 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.11 硫酸溶液（283+217）。

3.12 混合萃取剂：甲苯+丙酮＝9+1。

3.13 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（100g/L）。

3.14乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液（40g/L）。

3.15 氯化铵饱和溶液。

3.16 草酸（H2C2O4•2H2O）溶液（100g/L）。

3.17 硅酸钠（Na2SiO3•9H2O）溶液（150g/L）。

3.18 酒石酸溶液（150g/L）。

3.19 酒石酸溶液（60g/L）。

3.20 酒石酸溶液（60g/L）：每1000mL加5.00mL苯酚。

3.21 三氯化铝（AlCl3•6H2O）溶液（400g/L）。

3.22 三氯化铁（FeCl3•6 H2O）溶液（5g/L）。

3.23 盐酸羟胺溶液（100g/L）。

3.24 氟化钾（KF•2H2O）溶液（150g/L），贮于塑料瓶中。

3.25 氯化铵洗涤液：900mL水和100mL氯化铵饱和溶液（3.15）混匀，加氢氧化铵（3.4）至酚酞呈红色。

3.26 酚酞乙醇溶液（10g/L）。

3.27 氯代磺酚S溶液（1g/L）。过滤后使用。

3.28 丁基罗丹明B溶液（5g/L）。过滤后使用。

3.29 五氧化二铌标准贮存溶液：称取0.2500g已于800℃灼烧1h的五氧化二铌（w(Nb2O5)≥99.9%），置于30mL瓷坩锅中。加入10滴硫酸（3.10）润湿，加入6g焦硫酸钾，在喷灯上熔融至红色透明[勿使干涸，若发现已熔干，可滴加数滴硫酸（3.10），再熔片刻]。冷却后以100mL酒石酸(3.18)加热浸取（勿煮沸）。用水洗出坩锅，将溶液用慢速定量滤纸过滤于500mL容量瓶中，再用水洗涤滤纸数次。将滤纸移入原坩锅中灰化，加10滴硫酸（3.10）、2g焦硫酸钾，按上法熔融，以100mL酒石酸溶液（3.18）浸取。洗出坩锅，过滤于原容量瓶中，冷却，加入2.50mL苯酚，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含五氧化二铌0.50mg。

3.30 五氧化二铌标准溶液：移取20.00mL五氧化二铌标准贮存溶液（3.29），置于500mL容量瓶中，以酒石酸溶液（3.20）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含五氧化二铌20μg。

3.31 五氧化二钽标准贮存溶液：称取0.1250g已于800℃灼烧1h的纯五氧化二钽（w(Ta2O5)≥99.9％），置于30mL瓷坩锅中，加入10滴硫酸（3.10）润湿，加入6g焦硫酸钾，在喷灯上熔融至红色透明[勿使干涸，若发现已熔干，可滴加数滴硫酸（3.10），再熔片刻]。冷却后以100mL酒石酸(3.18)加热浸取（勿煮沸）。用水洗出坩锅，将溶液用慢速定量滤纸过滤于500mL容量瓶中，再用水洗涤滤纸数次。将滤纸移入原坩锅中灰化，加10滴硫酸（3.10）、2g焦硫酸钾，按上法熔融，以100mL酒石酸溶液（3.18）浸取。洗出坩锅，过滤于原容量瓶中，冷却，加入2.50mL苯酚，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含五氧化二钽0.25mg。

3.32 五氧化二钽标准溶液：移取10.00mL五氧化二钽标准贮存溶液（3.31），置于500mL容量瓶中，以酒石酸溶液（3.20）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含五氧化二钽5μg。

3.33 酒石酸溶液（400g/L）。

4  试样

4.1试样粒度小于0.074mm。

4.2 试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1

| 五氧化二铌质量分数，％ | 五氧化二钽质量分数，％ | 试料质量，g | 移取溶液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010~0.050 | 0.005~0.010 | 0.50 | 10 |
| >0.050~0.100 | >0.010~0.050 | 0.25 | 5 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.4.1 将试料（4.2）置于30mL刚玉坩锅中，加入1g～2g过氧化钠（3.1）、0.5g～1.5g氢氧化钠（3.2），搅匀。在600℃高温炉中熔融10～15min,取出，稍冷。

5.4.2 将坩锅置于盛有30mL沸水的400mL烧杯中，待熔块溶解后用水洗出坩锅[必要时可加数滴盐酸(3.7)洗]。加入30mLEDTA溶液（3.13），搅匀，加热至沸5～10min，稍冷，加8mL磷酸（3.5），搅匀，加12mL盐酸（3.7）[如溶液浑浊，可稍加热或补加盐酸（3.7）至清亮]、50mL氯化铵饱和溶液（3.15）、30mL草酸溶液（3.16），搅匀，加热至沸，加适量纸浆及0.5mL酚酞溶液（3.26），用氢氧化铵（3.4）调至红色并过量4 mL～5mL,以水稀释至约200mL。加热至微沸，趁热滴加10mL硅酸钠溶液（3.17）。充分搅动，70～80℃保温30min（或在室温下静置2h）。

5.4.3 趁热以快速定量滤纸过滤，用热氯化铵洗涤液（3.25）洗烧杯及沉淀约8次（至无草酸根离子），再用热盐酸溶液（3.9）洗4次，热水洗2次。

5.4.4 将沉淀连同滤纸移入30mL瓷坩锅中，灰化，于750℃高温炉中灼烧30min，取出，稍冷。将沉淀小心移入铂坩锅或四氟乙烯坩锅中，以水润湿，加6～8mL氢氟酸（3.6），微热并蒸发至湿盐状，加10mL酒石酸溶液（3.18）,微热浸取10～15min，冷却，移入25mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，干过滤。

5.4.5 按表1移取清液于50mL比色管中[试液不足10mL时，用酒石酸溶液（3.19）补足]。

5.4.6 加入5mL三氯化铝溶液（3.21），混匀，加0.5mL三氯化铁溶液（3.22）、3mL盐酸羟胺溶液（3.23），混匀，在刚沸的水浴上放置5min，取下，流水冷却至室温（冬天不必冷却）。加入1mLEDTA溶液（3.14）、14mL盐酸溶液（3.8），混匀，加入5mL丙酮（3.3）、3mL氯代磺酚S溶液（3.27），以水稀释至刻度，放置1h。

注：在移取铌的试液中，含钽量如超过20μg，应补加3.5mL酒石酸溶液（3.33）,使试液中酒石酸浓度为4％。

5.4.7将部分溶液移入1㎝比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计计波长645nm处测量试样溶液及随同试样空白溶液的吸光度，从工作曲线上查看出相应的五氧化二铌量。

5.4.8 按表1移取清液于小塑料瓶[试液不足5mL时，用酒石酸溶液（3.19）补足]。

5.4.9 加入5mL硫酸溶液（3.11），混匀，流水冷却至室温，加入1mL氟化钾溶液（3.24）、1mL丁基罗丹明B溶液（3.28），混匀。加入10.00mL混合萃取剂（3.12），振荡1min，静置1h。

注：塑料瓶应充分洗净，否则会影响分析结果。可先用乙醇洗，再用水洗去乙醇，然后以硫酸－重铬酸钾洗液浸泡。最后用水冲洗干净，凉干备用。

5.4.10 将部分有机相移入0.5㎝比色管皿中，以混合萃取剂（3.12）为参比，于分光光度计波长560nm处测量试样溶液及随同试样空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的五氧化二钽量。

5.5 工作曲线的绘制

5.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00mL、5.00mL五氧化二铌标准溶液（3.30），置于一组50mL比色管中，分别加入酒石酸溶液（3.19）至10mL，以下按5.4.6进行。

5.5.2 将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长645nm处测量其吸光度。以五氧化二铌量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

注：如试样含铌量较低，须绘制0～50μg五氧化二铌工作曲线时，可用2cm比色皿。

5.5.3 移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00mL五氧化二钽标准溶液（3.32），置于一组小塑料瓶中，分别加入酒石酸溶液（3.20）至5mL。以下按5.4.9～5.4.10进行，测量其吸光度。以五氧化二钽量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

注；如试样含钽量较低，须绘制0～10μg五氧化二钽工作曲线时，可用1cm比色皿。

6  分析结果的计算

按式（1）计算五氧化二铌（钽）的质量分数，数值以％表示：

w(Nb2O5,Ta2O5)=(m1−m2)×V0m0×V1×106×100………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得五氧化二铌（钽）量，单位为微克（μg）；

m2——从工作曲线上查得随同试样空白中五氧化二铌(钽)量，单位为微克（μg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——称取试料的质量，单位为克（g）。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铌的质量分数/%：

重复性限  ｒ/%：

钽的质量分数/%：

重复性限  ｒ/%：

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2

表2

| 五氧化二铌（钽）的质量分数， % | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 >0.010~0.025 >0.025~0.050 >0.050~0.10 | 0.002 0.005 0.010 0.02 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2：电感耦合等离子体光谱法

9  范围

本方法规定了钨精矿中铌量、钽量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中铌量、钽量的测定。测定范围： 0.02％～1.00％。

10  方法提要

试料以硝酸、氢氟酸溶解，溶液用ICP光谱仪测定，采用基体匹配法消除钨对测定的干扰。

11  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

11.1硝酸（ρ1.42g/mL），GR。

11.2 氢氟酸（ρ1.14 g/mL），GR。

11.3  偏钨酸铵（APT）： w(APT)≥99.999%。

11.4  铌标准贮存溶液：称取0.1000g纯铌（w(Nb)≥99.9%），精确至0.0001g，置于100 mL聚四氟烧杯中，加入5 mL硝酸酸（11.1）、5 mL氢氟酸（11.2），盖上表皿，低温加热至铌完全溶解，取下，冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1.0mg铌。

11.5  钽标准贮存溶液：称取0.1000g纯钽（w(Ta)≥99.9%），精确至0.0001g，置于100 mL聚四氟烧杯中，加入5 mL硝酸酸（11.1）、5 mL氢氟酸（11.2），盖上表皿，低温加热至钽完全溶解，取下，冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL含1.0mg钽。

11.6  铌钽混合标准溶液1：移取10.00 mL铌标准贮存溶液（11.4），10.00 mL钽标准贮存溶液（11.5）于100 mL塑料容量瓶中，补加5mL氢氟酸（11.1）以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL分别含100μg铌和100μg钽。

11.7 铌钽混合标准溶液2：移取10.00 mL铌钽混合标准溶液1（11.6），于100 mL塑料容量瓶中，补加5mL氢氟酸（11.1）,以水稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液1mL分别含10μg铌和10μg钽。

12  仪器

12.1  电感耦合等离子体光谱仪。

12.2  氩等离子体光源。

12.3  耐氢氟酸进样系统。

13  试样

13.1试样粒度小于0.074mm。

13.2试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

14  分析步骤

14.1  试料

称取0.50g试样（13），精确至0.0001g。

14.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

以标准系列零点做为空白

14.4  测定

14.4.1  将试料（14.1）置于30 mL铂坩锅中，加入2 mL硝酸（11.1）、5 mL氢氟酸（11.2），加热分解试料，当样品蒸至湿盐状时取下，冷却。

14.4.2  重复步骤14.4.1，再加入7mL～8 mL氢氟酸（11.2）、5mL水加热至盐类溶解。取下，冷却，移入100 mL塑料容量瓶中。取干过滤清液用ICP光谱仪测定。

14.5  工作曲线的绘制

14.5.1  于一组100mL塑料容量瓶中，各加入0.4g偏钨酸铵（11.3），用少量水溶解，补加5mL氢氟酸（11.1），依次分别加入0 mL、1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、50.00 mL铌钽混合标准溶液2（11.6）,用水稀释至刻度混匀。用ICP光谱仪测定，绘制工作曲线。

15 分析结果的计算

按式(2)计算铌钽的质量分数, 数值以％表示：

w(Nb,Ta)=ρ×V2m3×106×100 ………………………(2)

式中：

ρ  —— 自工作曲线上查得的铌钽浓度，单位为微克每毫升（μg/mL)；

V2  —— 试液定容体积，单位为毫升(mL)；

m 3—— 称取试料的质量，单位为克（g）。

16  精密度

16.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铌的质量分数/%：   0.025   0.190   1.00

重复性限  ｒ/%：   0.002   0.013

钽的质量分数/%：  0.026

重复性限  ｒ/%：  0.003

16.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| NbTa的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| >0.020 ～ 0.050 | 0.007 |
| >0.050 ～ 0.075 | 0.010 |
| >0.075～0.100 | 0.012 |
| >0.100～0.250 | 0.015 |
| >0.25～0.50 | 0.035 |
| >0.50～1.00 | 0.05 |

17  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。