铝及铝合金阳极氧化  阳极氧化膜平均耐磨性的测定 喷磨试验仪法

送审稿 编制说明

- 任务来源

阳极氧化膜的耐磨性可以反映氧化膜的耐磨擦、耐磨损能力。它是阳极氧化膜的一个重要质量指标。随着铝合金应用的日益扩大，对于铝合金表面耐磨性的要求越来越严格，而有关“铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜平均耐磨性的测定 喷磨试验仪法”的标准是1991年制定的，因此急需对其进行修订，以满足现有情况下对测定方法标准的日见需要。

根据有色金属标准化委员会的“十一五”有色金属国家标准项目规划，本标准于2006年开始修订，于2008年完成。根据全国有色金属标准化技术委员会的有色标委（2006）第13号 “关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知”，正式行文《铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜平均耐磨性的测定喷磨试验仪法》由国家有色金属质量监督检验中心负责起草，完成时间为2008年。

- 工作简况

根据有色金属标准化委员会的安排，2007年4月，国家有色金属质量监督检验中心有关人员商议制定的原则。原则上确定等同采用国际标准ISO 8252:1987《Anodized aluminium and aluminium alloys-Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings with an abrasive jet test apparatus》，同时参考EN 12373-10:1998《Aluminium and aluminium alloys-Anodizing-Part 10:Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings using an abrasive jet test apparatus》和JISH8682-2《Test methods for abrasion resistance of anodic oxide coatings on aluminium andaluminium alloys-Part2:Abrasive jet test》进行修订。

国家有色金属质量监督检验中心根据上述原则首先重新组织人员翻译国际标准ISO 8252：1987 《Anodized aluminium and aluminium alloys-Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation caotings with an abrasive jet test apparatus》，同时对照翻译版本和原标准，并参考EN 12373-10:1998《Aluminium and aluminium alloys-Anodizing-Part 10:Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings using an abrasive jet test apparatus》和JISH8682-2《Test methods for abrasion resistance of anodic oxide coatings on aluminium andaluminium alloys-Part2:Abrasive jet test》对其进行修订。

鉴于欧盟标准EN 12373-10:1998《Aluminium and aluminium alloys-Anodizing-Part 10:Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings using an abrasive jet test apparatus》和日本标准JISH8682-2《Test methods for abrasion resistance of anodic oxide coatings on aluminium andaluminium alloys-Part2:Abrasive jet test》，与国际标准ISO 8252：1987 《Anodized aluminium and aluminium alloys-Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation caotings with an abrasive jet test apparatus》相比没有实质性的改动，因此对标准的修订采取的是等同采用国际标准ISO 8252：1987的方法。

相对于原标准，本次修订主要做了如下改动：重新修订了标准的名称；将第5部分“装置”改为“仪器”，并对其结构进行了调整；对标准内容进行了文字上的修订。并于2007年9月形成了送审稿。

- 标准制定原则

本标准GB/T 12967.1-200X《铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜平均耐磨性的测定 喷磨试验仪法》是等同采用国际标准ISO 8252:1987《Anodized aluminium and aluminium alloys-Measurement of mean specific abrasion resistance of anodic oxidation coatings with an abrasive jet test apparatus》的原则编制的。在翻译国际标准ISO 8252:1987 时，参考了有关的欧盟标准EN 12373-10:1998和日本标准JISH8682-2。

- 标准内容说明

本标准规定了使用喷磨试验仪测定铝及铝合金阳极氧化膜的平均耐磨性并与标准试样、协议参比试样的耐磨性进行比较的试验方法。

本标准适用于厚度不小于5μm的铝及铝合金阳极氧化膜的检验，尤其适用于检验区直径为2mm的小试样和表面不平的试样。

本标准第4部分说明了喷磨试验仪的原理，即在严格控制的条件下，由干燥的空气流或惰性气体将干燥的碳化硅颗粒喷射在试样一个小的检验区上，一直导裸露出金属基体为止。氧化膜的平均耐磨性可用喷磨时间或喷磨所用的碳化硅重量来表示。

本标准第5部分说明了试验所需的仪器，包括 喷磨试验仪（由喷磨装置、试样支座、空气或惰性气体供应装置、供料漏斗组成）、磨料、计时器等，本次修订，对此部分依据国际标准ISO 8252:1987，对原标准进行了结构的调整。

本标准第6部分规定了试验步骤，并在第7部分中对结果表示方法进行了规定，同时在标准第9部分中规定了试验报告的内容。