ICS 77.120.99

H 66

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

锗精矿化学分析法

硫酸亚铁铵滴定法测定砷量

Methods  for  chemical  analysis

of  germanium  concentrates

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2008年3月）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准技术委员会归口并负责解释。

本标准主要起草单位：云南临沧鑫圆锗业股份有限公司。

本标准协助起草单位：湖南怀化恒昌锗业有限公司、中金岭南韶关冶炼厂、云南弛宏锌锗股份有限公司、株洲冶炼集团有限责任公司。

本标准主要起草人：包文东、李贺成、普世坤、郑洪、李云昌。

锗精矿化学分析法-硫酸亚铁铵滴定法测定砷量

  - 范围

本标准规定了锗精矿中砷含量的测定方法。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1.1标准化工作导则  标准的结构和编写规则

GB/T1.4 标准化工作导则  化学分析方法标准编写规定

GB/T601  化学试剂标准滴定溶液的制备

GB/T 603  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法（neq ISO 3696：1987）

  - 方法原理

- 试料以硝酸、氟化铵、溴水分解，再用硫酸分解并驱赶硝酸后，在盐酸介质中以硫酸铜为催化剂，用次亚磷酸钠把砷还原为单质砷，过滤分离。以重铬酸钾标准溶液溶解并氧化为五价砷；用硫酸亚铁铵标准溶液滴定过量的重铬酸钾溶液，间接测定砷。

  - 试剂

    - 硝酸AR（ρ=1.42g/mL）。

    - 硫酸AR（ρ=1.83g/mL）。

    - 硫酸（1+1）。

    - 盐酸（p 1.19g/mL）。

    - 盐酸（1+3+0.5%NaPO2 .H2O）。

    - 磷酸AR（ρ=1.68g/mL）。

    - 溴水（3%）。

    - 氯化铵溶液（50g/L）。

    - 硫酸铜溶液（5%）。

    - 次亚磷酸钠（NaPO2 .H2O AR）。

    - 氟化铵溶液（10%）。

    - 硫-磷混酸：于1000mL烧杯中，先加入水700mL，然后徐徐加入硫酸150mL和磷酸150mL，混匀。

    - 二苯胺磺酸钠指示剂（10g/L）。

    - 重铬酸钾标准溶液：称取预先在150℃烘干至恒重的基准重铬酸钾1.6361g于500mL烧杯中，加水100mL，搅拌完全溶解后移入1000mL容量瓶中，以水定容，混匀。此标准溶液对砷的滴定度为：T=0.5mg/mL。

    - 硫酸亚铁铵标准溶液：称取预先在干燥器内干燥了的硫酸亚铁铵6.2294g于1000mL烧杯中，加水500mL，徐徐加入硫酸100mL，搅拌完全溶解冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水定容，混匀。

  - 分析步骤

    - 称取试样0.5000～1.0000g于300mL三角烧瓶中，加入硝酸（4.1）15～20mL，溴水（4.7）5mL，氟化铵溶液（4.11）2mL，加热溶解，蒸发至3mL左右时，取下稍冷，加硫酸（4.3）15～20mL，加热冒白烟至5mL左右，取下冷却。用约10mL水清洗瓶壁，再加热冒白烟至3mL，再稍冷后加水40mL，加热溶解，趁热过滤于200mL三角烧瓶中，并用40mL盐酸（4.4）洗涤。

    - 特级锗精矿试样称取1.000g于300mL三角烧瓶中，加盐酸（1+1）80mL。

    - 往5.1或5.2所得溶液中加入硫酸铜溶液（4.8）2mL，次亚磷酸钠5g，混匀后缓慢加热至微沸，保持40min后取下冷却。

    - 用慢速定量滤纸过滤，并先后用盐酸（4.5），氯化铵溶液（4.8）各20mL 洗涤。每种洗液分两次，即每次10mL，先洗涤原三角瓶，然后用滴管沿滤纸上缘流下，保证把Fe、Cu和次亚磷酸钠充分洗去。

    - 将滤纸移入原三角瓶中，加入适当过量的重铬酸钾标准溶液（V1）和硫-磷混酸（4.12）20mL。用玻璃棒搅烂滤纸，并观察砷颜色完全消失，溶液呈淡黄色，加水25mL，二苯胺磺酸钠指示剂（4.13）4滴，用硫酸亚铁铵标准溶液（4.15）滴定至绿色为终点（V2）。

    - K值测定

- 用移液管向300mL三角烧瓶中加入硫酸亚铁铵标准溶液25mL左右（V3），加硫-磷混酸20mL，水25mL，二苯胺磺酸钠4滴，用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色不褪为终点（V4），K=V4/V3。

    - 测定次数

- 独立的进行两份试样的测定，取其平均值。

    - 空白试验

随同试样做一空白试验，求出空白值。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算砷的百分含量：

T（V1-KV2）—m0

As (%)=　———————

10m

式中：T ——重铬酸钾标准溶液对砷的滴定度，mg/mL；

V1————重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

V2——硫酸亚铁铵标准溶液的体积，mL；

K ——重铬酸钾标准溶液与硫酸亚铁铵标准溶液的比值；

m0——空白砷量，mg；

m ——试样量，g。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差

表　允许差　　　　　　　　　　　　％

| 砷量 | 允许差 |
| --- | --- |
| ≤1.0 | 待定 |
| >1.0 | 待定 |