中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.10

H 12

YS/T××-××××

ICS 77.120.10

H 12

GB/T 8220.4—200X

代替GB/T8220.4-1998

二氧化硒化学分析方法

第2部分 氯含量的测定 氯化银浊度法

Methods  for  chemical  analysis  of  selenium dioxide

Part 2  Determination  of  chlorine  content  Silver  chlorine turbidimetric method

(送审稿)

××××-××-×× 发布                       ××××-××-××实施

国家发展与改革委员会     发布

前  言

本系列是首次制定。

本系列由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本系列由铜陵控股集团有限公司负责起草。

YS/TXXXX－200X《二氧化硒化学分析方法》系列共分为5个部分：

—— 第1部分  二氧化硒含量的测定 硫代硫酸钠容量法；

—— 第2部分  镉、铁、汞、铅含量的测定 ICP光谱法；

—— 第3部分  氯含量的测定 氯化银浊度法；

—— 第4部分  灼烧残渣含量的测定 重量法；

—— 第5部分  水不溶物含量的测定 重量法；

本部分为第3部分。

本部分由广州有色金属研究院起草。

本部分由铜陵控股集团有限公司、江西铜业集团（贵溪）新材料有限公司参加起草。

本部分主要起草人：戴凤英、刘天平、张永进。

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

二氧化硒化学分析方法

氯含量的测定  氯化银浊度法

1  范围

本部分规定了二氧化硒中氯含量的测定方法。

本部分适用于二氧化硒中氯含量的测定。测定范围：0.0010%～0.050%。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6679-2003   固体化工产品采样通则

3  方法原理

试料用水溶解，在丙酮存在下，氯与硝酸银生成氯化银乳浊液，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

4  试剂

除非另有说明，在分析中使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

4.2  过氧化氢。

4.3  丙酮。

4.4  硝酸银溶液（10g/L）。

4.5  氯标准贮存溶液：称取1.6485g基准氯化钠（预先在400℃～500℃灼烧至恒重，在干燥器中冷却至室温）溶于水中，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg氯。

4.6  氯标准溶液A：移取10.00mL氯标准贮存溶液（3.5）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100µg氯。

4.7  氯标准溶液B：移取10.00mL氯标准溶液（3.6）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含10µg氯。

5  仪器

分光光度计（带有光程长度为2cm比色皿）及一般的实验室仪器。

6  试样

取样、制样按GB/T6679-2003进行。

7  分析步骤

7.1  试料

在干燥的环境下，按表1快速准确地称取试样（6.1），精确至0.0001g。

表1  试料量及分取试液体积

| 氯的质量分数/% | 试料质量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010~0.0030 | 2.0 | 全量 |
| ＞0.0030~0.015 | 1.0 | 10 |
| ＞0.015～0.050 | 0.5 | 5 |

7.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.3  空白试验

在测定时，同时进行空白试验，除不加试料外，所用方法及全部试剂量均与测定试料时相同。

7.4  测定

7.4.1  将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入10mL水、1mL过氧化氢（3.2），微热使试样溶解，冷却。

7.4.2  将试液移入25mL容量瓶中（当氯的质量分数＞0.0030％~0.050％时，以水稀释至刻度，混匀，按表1分取试液于25mL容量瓶中），加入3mL硝酸（3.1）、2mL丙酮（3.3）、1mL硝酸银溶液（3.4），每加一种试剂均需摇匀。用水稀释至刻度，充分混匀，静置暗处10min。

7.4.3  将部分试液（6.4.2）移入2cm吸收池中，以随同试料的空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的氯的质量。

7.5  工作曲线的绘制

7.5.1  分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL氯标准溶液B（3.7）置于一组25 mL容量瓶中，加入3mL硝酸（3.1）、2mL丙酮（3.3）、1mL硝酸银溶液（3.4），每加一种试剂均需摇匀。用水稀释至刻度，充分混匀，静置暗处10min。

7.5.2  将部分试液（6.5.1）移入2cm吸收池中，以系列标准溶液零浓度为参比，于分光光度计波长420nm处测量吸光度。以氯的质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

8  分析结果的计算

按式（1）计算氯的质量分数WCl 数值以％表示：

WCl    =　m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100  …………………………………………（1）

式中：m1 　     自标准曲线上查得的氯的质量，单位为微克（µg）；

V1　      分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0　      试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0 　     试料的质量，单位为克（g ）。

所得结果在0.0010% ～0.010%时表示至小数点后第四位；所得结果在≥0.010%~0.050%时表示至小数

点后第三位。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝

对差值不超过重复性限（г），超过重复性限（г）的情况不超过5％。重复性限（г）按表2数据采用线性

内插法获得。

表2  重复性限

| 氯的质量分数/ % | 0.00161 | 0.0116 | 0.0316 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（г）/ % |  |  |  |

9.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得。

表3  再现性限

| 氯的质量分数/ % | 0.00161 | 0.0116 | 0.0316 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限（R）/ % |  |  |  |

注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性限（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。