ICS XXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/Txxx-200X

羰基镍铁粉化学分析方法

- 镍量的测定   丁二酮肟重量法

Methods for chemical analysis of Ferronickel carbonyl powder

－Determination of nickle content

－Dimethylglyoxime gravimetric method

（送审稿）

XXXX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会  发布

- YS/Txxx-200X

- 前    言

本标准修改采用ISO 6352—1985(1)。

与ISO 6352—1985(1)相比，本标准主要有如下变化：

——测定范围由15％~60％调整为15％~80％；

——试样称样量由3.9~4.1g调整为1.000g；

——试样溶液制备由硝酸、高氯酸分解样品改为逆王水、高氯酸分解样品；

——沉淀时溶液酸度由PH10调整为PH8-9；

——二次沉淀时丁二酮肟乙醇溶液的用量由5mL调整为与一次沉淀时相同的丁二酮肟乙醇溶液的用量；

——取消附录A，将原子吸收法测定混合滤液中的镍含量与正文合并。

——原子吸收法测定混合滤液中的镍含量中规定标准溶液系列浓度由0~7.5mg/L调整为0~3.0mg/L

——原子吸收法测定混合滤液中的镍含量中标准溶液酸度由浓盐酸调整为盐酸（1+9）；

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性限。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准部分由金川集团有限公司负责起草。

本标准部分由北京矿冶研究总院、北京有色研究总院参加起草。

本标准部分主要起草人：张发志、于乾勇、吕庆成、李霞、虎彩虹、林秀英、于力、汤淑芳、刘红。

本标准部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/Txxx-200X

羰基镍铁粉化学分析方法

镍的测定  丁二酮肟重量法

1 范围

本标准规定了羰基镍铁中镍量的测定方法。

本标准适用于羰基镍铁中镍量的测定。测定范围：15%～80%。

2 原理

试料经逆王水、高氯酸分解，在氨性介质中，镍与丁二酮肟生成红色丁二酮肟镍沉淀。一次沉淀物经混合酸溶解后进行二次沉淀，沉淀过滤、洗涤后在150℃温度干燥至恒重，计算镍量。对混合滤液中的镍量采用原子吸收光谱法进行测定后补正。

3 试剂

3.1 氟化氢铵。

3.2 醋酸（1+1）。

3.3 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.4 盐酸（1+9）。

3.5 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.6 硝酸（1+1）。

3.7 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.8 氨水（ρ0.90g/mL）。

3.9 丁二酮肟乙醇溶液（10g/L），过滤后使用。

3.10 酒石酸溶液（500 g/L），过滤后使用。

3.11热混合酸，盐酸、硝酸、水的比例为2: 1: 3

3.12镍标准溶液：

称取0.1000g金属镍（镍的质量分数wNi≥99.95%），置于400mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.6），盖上表皿，低温溶解至小体积，冷却后用水冲洗表皿和杯壁，加热溶解盐类，冷却至室温后移入1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含100g镍。

4仪器

4.1原子吸收光谱仪（附镍空心阴极灯）。

4.2电热恒温水浴锅。

4.3 电热恒温鼓风干燥箱。

4.4玻璃过滤坩埚，G4，孔径在7~16μm。

4.5吸滤瓶。

5 分析步骤

5.1试料

称取1.000g试样，精确至0.0001g。

5.2空白实验

随同试料做空白试验。

5.3测定

5.3.1 将试料（5.1）置于500ml的烧杯中，以少量水润湿，加入约0.5g氟化氢氨（3.1），分次缓慢

YS/Txxx-200X

加入15mL盐酸（3.3），45mL硝酸（3.5），盖上表皿，低温加热溶解至小体积，加入10mL高氯酸（3.7），溶解至白烟冒尽。取下冷却后，加入10mL盐酸（3.3），用水洗净表皿及杯壁，加热煮沸溶解盐类，冷却后移入250mL容量瓶中，以水定容。

5.3.2按表1 规定分取试液（5.3.1）于500mL的烧杯中，用水稀释至约300mL。

表1 试液的分取体积

| 镍的质量分数，% | 分取试液体积，mL |
| --- | --- |
| 15-30 | 100.00 |
| >30-60 | 50.00 |
| >60-80 | 25.00 |

5.3.3加入10mL酒石酸溶液（3.10），搅拌下加入氨水（3.8）使溶液颜色由黄变为淡蓝，溶液应始终保持透明。缓慢加入醋酸（3.2），使之重新变为黄色，PH值在4~5之间，将溶液置于电热恒温水浴锅（4.2）中加热至约60℃。

5.3.4在不断搅拌下，按每10mg镍加入4mL丁二酮肟乙醇溶液（3.9），再过量20mL。

5.3.5加入氨水（3.8）调节溶液PH值为8-9，不断搅拌30s，然后放置30min，让其沉淀完全。用滤纸过滤溶液，沉淀物用热水（30~50℃）洗5次，保留滤液。

5.3.6用80mL约60℃的热混合酸溶液（3.11），溶解并过滤沉淀于一次沉淀的烧杯里，仔细清洗滤纸和漏斗，然后再用热水（30~50℃）将其洗涤完全。

5.3.7用5.3.3到5.3.5的方法使镍重新沉淀，只需用2mL的酒石酸（3.10）溶液。

5.3.8将预先在150℃电热恒温鼓风干燥箱（4.3）中烘干至恒重的玻璃过滤坩埚置于吸滤瓶(4.5)上，减压过滤溶液（5.3.7），仔细将烧杯清理干净，并用热水（30~50℃）将沉淀物洗5次，保留滤液。

5.3.9将坩埚和沉淀物放入150℃的烘箱内烘2h，在干燥器中冷却60min，称量，并反复烘干至恒重。

5.3.10将5.3.5和5.3.8的滤液合并，蒸发至粘稠状，每10~15mL加入50mL盐酸（3.4）加热溶解可溶性盐类，再加入50mL热水加热至沸腾，冷却后以水定容至200mL容量瓶中。于原子吸收光谱仪（4.1）波长232.0nm处测定混合滤液中镍含量。

5.3.11工作曲线的绘制

移取0.00mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、6.00 mL镍标准溶液（3.12），分别置于一组200mL容量瓶中，加入50mL盐酸（3.4），以水定容。在与测量试液（5.3.10）相同条件下，测量标准溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度。以镍浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

注：滤液中镍含量不得超过原试样中镍含量的0.2%，否则重新进行5.3.2以后步骤。

6  分析结果的计算与表述

按式（1）计算镍的质量百分数（wNi），数值以%表示。

wNi(%)=[(m2−m3−m1)×0.2032×V0m0×V1+m4×10−6m0×V2]×100..........................(1)

式中：m0  ——试料量，单位为克（g）；

m1 ——玻璃过滤坩埚的质量，单位为克（g）；

m2 ——玻璃过滤坩埚与丁二酮肟镍沉淀的质量，单位为克（g）；

m3——试料空白试验的玻璃过滤坩埚与丁二酮肟镍沉淀的质量减去试料空白试验的玻璃过滤坩埚的质量，单位为克（g）；

m4 ——自工作曲线上查得的镍量，单位为微克每毫升（g/ mL）；

V0 ——试液的总体积，单位为毫升（mL）；

YS/Txxx-200X

V1 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滤液总体积，单位为毫升（mL）；

0.2032——丁二酮肟镍换算成镍的换算因数。

分析结果保留至小数点后两位有效数字。

7 精密度

7.1 重复性条款

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限                                %

| 镍的质量分数 | r |
| --- | --- |
| 20.00 | 0.20 |
| 40.00 | 0.30 |
| 60.00 | 0.40 |
| 80.00 | 0.50 |

7.2 再现性条款

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限                                   %

| 镍的质量分数 | R |
| --- | --- |
| 20.00 | 0.25 |
| 40.00 | 0.35 |
| 60.00 | 0.45 |
| 80.00 | 0.55 |

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每两周或必要时校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

YS/Txxx-200X

附录A（资料性附录）

本标准章条编号与ISO  6352---1985(1) 章条编号对照

表A.1 给出了本标准章条编号与ISO  6352---1985(1) 章条编号对照一览表。

表A.1本标准章条编号与ISO  6352---1985(1) 章条编号对照

| 本标准章条号编号 | ISO 6352---1985(1) 章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 5.1 | 7.1 |
| 5.3.1 | 7.4.1、7.4.2 |
| 5.3.2 | 7.5.1 |
| 5.3.5 | 7.5.4 |
| 5.3.8 | 7.5.7 |
| 5.3.11 | 7.5.10、7.5.11 |
| 5.3.12 | A.4.2 |

附录B（资料性附录）

本标准与ISO  6352---1985(1)技术性差异及其原因

表B.1 给出了本标准与ISO  6352---1985(1) 技术性差异及其原因一览表

表B.1 给出了本标准与ISO  6352---1985(1) 技术性差异及其原因

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拓宽分析范围，检测上限由60%扩大至80% | 满足产品标准要求 |
| 5.1 | 称样量的改变 | 既满足试料的代表性又缩短样品分解时间 |
| 5.3.1 | 试样溶液的制备 | 样品分解迅速且完全 |
| 5.3.2 | 沉淀酸度由PH10改为PH8-9 | 可操作性更强 |
| 5.3.5 | 明确二次沉淀剂的用量 | 进一步表述清楚且能达到满意回收率 |
| 5.3.8 | 明确混合滤液的酸度 | 可操作性更强 |
| 5.3.11 | 测定滤液中镍量时标准系列浓度进行调整 | 满足仪器要求 |
| 5.3.12 | 测定滤液中镍量时标准系列酸度 | 标准系列与样品酸度保持一致 |