ICS

分类号

YS/T XXX.X-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

第X部分：磷 的 测 定

—结晶紫磷钒钼杂多酸分光光度法

Methods for chemical analysis of tin-based lead-free solder

Part X:Determination of phosphorus content—

Crystal violet phosphorus-vanadium-molybdenum heteropoly acid spectrophotometry

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX 发布                        XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXX.X——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为X个部分:

—— 第1部分

—— 第2部分

—— 第3部分

—— 第4部分

—— 第5部分

—— 第6部分

—— 第7部分

—— 第8部分

—— 第X部分

本部分为第  部分。

本部分是首次制定。采用结晶紫磷钒钼杂多酸分光光度法测定磷含量，测定范围：0.00050%～0.10%。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本标准由云南锡业股份公司冶炼、贵研铂业有限责任公司参加起草。

本标准主要起草人：

无铅锡基焊料化学分析方法

磷量的测定  结晶紫磷钒钼杂多酸分光光度法

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中磷含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中磷含量的测定。测定范围：0.00050%～0.10%

2  方法提要

试样经硝酸、少量盐酸分解完全，在硫酸介质中，用盐酸-氢溴酸挥发排除锡、砷、锑，从而使主体元素及干扰元素都得到较完全的分离，在硫酸浓度为c（H2SO4）=0.24mol/L的溶液中，磷和钼-钒混合液形成磷钒钼杂多酸，在聚乙烯醇存在下，结晶紫与磷钒钼杂多酸形成紫色离子络合物，在分光光度计波长545nm处测量其吸光度。

3  试剂

所用试剂大多数为优级纯或将分析纯试剂提纯所得，试验用水均为一级水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.4  无水乙醇。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  硫酸（1+8）。

3.7  硝酸（1+2）。

3.8  盐酸-氢溴酸（1+1）。

3.9  偏钒酸铵溶液（2g/L）。

3.10  钼酸铵溶液（40g/L）。

3.11  钼-钒混合液：将13mL 40g/L钼酸铵溶液与7mL 2g/L偏钒酸铵溶液混匀，用水稀释至500mL，混匀。储存于塑料瓶中备用。

3.12  聚乙烯醇溶液（PVA-124，AR）(5g/L)。

3.13  结晶紫溶液（0.5g/L）。

3.14  对硝基酚溶液（1g/L，AR）。

3.15  磷标准贮存溶液：1mL含1000μg磷。由国家标准物质中心提供。

3.16  磷标准溶液：移取10.00mL磷标准贮存溶液于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg磷。

3.17  磷标准溶液：移取50.00mL磷标准溶液（3.16）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2μg磷。

4  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铁质量分数 / % | 试料量 / g | 试液总体积 / mL | 分取试液体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.0020 | 1.0 | 50 | 10.00 |
| ＞0.0020～0.0050 | 0.5 | 50 | 10.00 |
| ＞0.0050～0.10 | 0.1 | 50 | 5.00 |

5  分析步骤

5.1  测定次数

独立的进行2次测定，取其平均值。

5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  将试料（4，m）置于150mL烧杯中，盖上表皿，加入10mL硝酸（3.7），0.5mL盐酸（3.1），微热分解，待试样分解完全后，取下稍冷；加入5mL硫酸（3.2），加热蒸至冒白烟，取下稍冷，加5mL盐酸-氢溴酸（3.8），蒸至冒白烟（在此过程中经常摇动烧杯），取下，冷却后再如此反复1～2次，加入3mL盐酸-氢溴酸（3.8），直至锡基本排尽，最后一次冒白烟时，应使硫酸余留约2mL；冷却后以10mL水冲洗杯壁，煮沸2min，取下，冷却至室温。将试液移入50mL容量瓶中，以水冲洗杯壁，并稀释至刻度（V0），混匀。

5.3.2  移取10.00mL试液(V1)于50mL容量瓶中，用水稀释到20mL左右。加1滴对硝基酚溶液（3.14），加入1.5mL氨水（3.3），用硫酸（3.6）调至黄色刚褪，加入3mL硫酸（3.6），加入10mL钼-钒混合液（3.11），每加入一种试剂均需摇匀，放置10min。加2mL聚乙烯醇溶液（3.12），摇匀，加入2.0mL结晶紫溶液（3.13），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

5.3.3  将部分试液移入0.5cm比色皿中，以随同试料的空白试验溶液为参比，于分光光度计波长545nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的磷量(m1)。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  准确移取0µg，1µg，2µg，4µg，6µg，8µg，10µg磷标准溶液（3.17），分别置于一组50mL容量瓶中，以下按5.3.2条进行。

5.4.2  移取部分试液于0.5cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长545nm处测量其吸光度，以磷量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算磷的质量分数，以百分含量（%）表示：

ω（P）=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100…………………………（1）

式（1）中：

m1——从工作曲线上查得的磷量，单位为微克（µg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后三位；若磷含量小于0.010%时，表示至小数点后四位。小于0.0010%时，表示至小数点后五位。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2    重复性限

| ωp / % | 0.00076 | 0.0026 | 0.0190 | 0.091 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.00020 | 0.00030 | 0.0050 | 0.008 |  |
| 注：重复性（r）为2.83 Sr ，Sr 为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（IR），超过再现性限（IR）的情况不超过5%，再现性限（IR）按表3数据采用线性内插法获得：

表3    再现性限

| ωp / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR / % |  |  |  |  |  |
| 注：再现性（IR）为2.83 SR ，SR 为再现性标准差。 |  |  |  |  |  |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。