ICS ******

H  ******

中华人民共和国国家标准

## GB/T ××××-××××

氧 化 铜 粉

Copper(Ⅱ )oxide powder

（征求意见稿）

## 发布  ××××-××-××                     ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会     发布

前  言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：大冶有色金属公司

本标准参与起草单位：××××××××

本标准主要起草人：××× ××× ××

本标准首次制定。

氧化铜粉

1  范围

本标准规定了氧化铜粉的技术要求、实验方法、验收规则及包装、标志、贮存和运输。

本标准适用于铜粉氧化法和碳酸氢铵-氨水亚铜浸出法所生产的氧化铜粉。本产品用于玻璃、搪瓷、陶瓷等的着色剂和磁性材料的原料，用于制造烟火、染料、触媒、以及其他铜盐，还用于人造丝工业及电镀行业等。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1250       极限数值的表示方法与判定方法

GB/T6679       固体化工产品采样通则

GB/T8710       数值修约规则

3  技术要求

3.1 产品牌号:氧化铜粉按化学成分和细度分为三个牌号：优级品、一级品、合格品。

3.2 外观:黑色粉末，纯净无凝块，无肉眼可见夹杂物。

3.3 化学成分

氧化铜粉各牌号的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 名 称 | 优级 | 一级 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化铜（CuO）/% | ≥99.0 | ≥98.5 | ≥98.0 |
| 盐酸不溶物/% | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 氯化物（Cl）/% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 硫化合物（以SO4 计）/% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 铁（Fe）/% | ≤0.01 | ≤0.04 | ≤0.1 |
| 总氮量(N)/% | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 水溶物/% | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 |
| 注：表中“%”为质量分数。 |  |  |  |

3.4 细度

优级品细度（200目筛残余）≤1%；一级品和合格品细度（100目筛残余）≤1%。

4  实验方法

4.1 氧化铜粉的化学成分及细度测定按双方约定的方法进行。

4.2 氧化铜粉的外观质量用目视检查。

5  检验规则

5.1氧化铜粉应由供方的技术检验部门进行检验，保证所有出厂的产品都符合本标准要求，每批出厂的产品都应附有质量证明书，内容包括：产品名称、生产厂名、等级、批号、包装日期、产品净重和件数、产品质量和本标准编号。

5.2需方有权检验已收到的氧化铜粉是否符合本标准的要求。如检验结果与本标准的规定不符合时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.3每批产品重量不超过1000Kg。

5.4取样方法：氧化铜粉的取、制样按GB/T6679的规定进行。

5.5检验结果的数值修约按GB/T8170中的规定进行，修约后数值的判定按GB/T1250中的规定进行。

5.6外观质量与本标准3.1条款不相符时，按桶（袋）判不合格；化学成分及细度检验结果与本标准3.2条款不相符时，应从同批产品两倍量的包装单元中取样复验，复验仍有不符合，该批产品判不合格。

6 包装、标志、贮存和运输

6.1氧化铜粉用铁桶包装，内衬2只塑料袋烫封。每桶净重25或50公斤两种规格。也可用复合纸袋包装，采用复合编织袋内衬一层考铝箔纸真空包装，每袋净重25或50公斤两种规格。

6.2包装桶（袋）上应注明：生产厂名称、产品名称、等级、净重、批号、包装日期和其它有关标志。

6.3氧化铜粉贮存和运输应防止受潮和日晒。装运时防止包装破损。

6.4在符合本标准的贮存和运输条件下，生产厂应保证从包装日期起三个月内氧化铜粉质量符合本标准要求。

——————————————————

附录A

（推荐性附录）

氧化铜主含量测定

A1 试剂和材料

A1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

A1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

A1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

A2 实验方法

称取0.3000g试样。置于500mL碘量瓶中，加入50mL硝酸（1+2），盖上表皿，加热使其完全溶解，取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷至室温。用氨水中和至氢氧化铜沉淀生成，加入3mL冰乙酸，1mL氟化氢铵饱和溶液，用水冲洗杯壁，混匀。加入3g碘化钾，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(NaS2O3)=0.1mol/L]滴定。当溶液呈淡黄色时，加入5mL淀粉指示液（10g/L）继续滴定至溶液呈淡蓝色。加入5mL硫氰酸钾溶液，摇动，待吸附的碘释出后，继续滴定至淡蓝色消失即为终点。同时做空白试验。

氧化铜的质量分数ω，数值以“%”表示，按下式计算：

ω=cV1−V2Mm×1000×100

式中：

V1  — 硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2  — 空白试验硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的，单位为毫升（mL）；

C  — 硫代硫酸钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M — 氧化铜的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）[M(CuO)=79.55]；

m —试样质量，单位为克（g）。

附录B

（推荐性附录）

盐酸不溶物含量测定

B1 试剂和材料

B1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

B1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

B1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

B2 实验方法

称取5.0000g试样，置于250mL烧杯中，加入40mL盐酸溶液（质量分数为20%），加热溶解。用已在105℃±2℃的电烘箱中干燥至恒重的4号玻璃滤埚过滤，用热水洗涤滤渣至洗液无色，于105℃±2℃的电烘箱中干燥至恒重。

盐酸不溶物的含量按下式计算：

盐酸不溶物（%）=m1−m2m0×100

式中：	m1 — 过滤坩埚和不溶物质量，单位为克（g）。

m2      过滤坩埚质量，单位为克（g）。

m0      试样质量，单位为克（g）。

附录C

（推荐性附录）

氯化物含量测定

C1 试剂和材料

C1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

C1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

C1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

C2	试剂和材料

C2.1	 硝酸溶液：1+2。

C2.2 硝酸银溶液：20g/L。

C2.3 硼酸溶液：40g/L。

C2.4 氯化物标准溶液：1mL含0.01mg Cl。

移取10mL按GB/T602 配制的氯化物标准溶液，置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

C2 实验方法

称取1.0000g试样，置于250ml烧杯中，加入少许水滑湿，加入25mL硝酸，加热溶解，冷却至室温，移入50 mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀。静置30min后进行干过滤，用移液管移取20 mL滤液，置于50mL比色管中，加10mL硼酸溶液和5mL硝酸溶液，再加入1mL 硝酸银溶液，稀释至50mL ，摇匀，放置15min。溶液所呈浊度不得大于氯化物标准比浊溶液的浊度。

标准比浊溶液的制备是取下列数量的氯化物标准溶液与所取20mL滤液同样处理。

优级品…………………………………………………………………………………………0.012mgCl；

一级品…………………………………………………………………………………………0.020mgCl;

合格品…………………………………………………………………………………………0.040mgCl。

附录D

（推荐性附录）

硫化合物含量测定

D1 试剂和材料

D1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

D1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

D1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

D2 不含硫化合物的氯化铜溶液的制备

称取2.000g氧化铜，用少量水润湿，加6mL盐酸及8mL质量分数为30%过氧化氢，在水浴上蒸干。残渣溶于水（必要时过滤），加1mL盐酸溶液（质量分数为20%），煮沸，加3mL氯化钡溶液（250g/L），稀释至200mL，放置12h~18h，过滤。

D3 实验方法

称取1.0000g试样，用少量润湿，加3mL盐酸及4mL质量分数为30%过氧化氢，在水浴上蒸干，残渣溶于水，稀释至100mL。取10mL，稀释至20mL，加0.5mL盐酸溶液（质量分数为20%）酸化后，按GB/T9728—1988的规定。溶液所呈浊度不得大于标准比浊溶液。

标准比浊溶液的制备是取10mL不含硫化合物的氯化铜溶液及含下列数量硫酸盐的标准溶液：

优级品…………………………………………………………………………………………0.01mgSO4；

一级品……………………………………………………………………………………… 0.05mg SO4;

合格品……………………………………………………………………………………… 0.2mg SO4。

稀释至20mL，与同体积试液同时同样处理。

稀释至20mL，加5滴氨水及2mL氯化钡溶液（100g/L），摇匀。

附录E

（推荐性附录）

总氮含量测定

E1 试剂和材料

E1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

E1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

E1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

E2 实验方法

称取1.0000g试样，加20mL水及3mL盐酸，加热溶解，冷却，稀释至140mL，置于凯氏仪中，加10mL氢氧化钠溶液（320g/L）后，按GB/T609的规定测定。溶液所呈黄色不得深于标准比色溶液。

标准比色溶液的制备是取含下列数量的氮标准溶液：

优级品……………………………………………………………………………………………0.02mgN；

一级品…………………………………………………………………………………………  0.05mg N。

合格品………………………………………………………………………………………… 0.1mg N。

稀释至140mL，与同体积试液同时同样处理。

附录F

（推荐性附录）

铁含量测定

F1 试剂和材料

F1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

F1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

F1.3 材料：玻璃量器，使用A级品，乙炔（99.5%）。

F2 实验方法

F2.1  仪器条件

光源：铁空心阴极灯；

波长：248.3nm；

火焰：空气—乙炔。

F2..2  测定方法

称取5.000g试样，置于250mL烧杯中（随同试料做空白实验），用少量润湿，加入20mL盐酸溶液（1+1）低温溶解，取下取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

按GB/T9723中6.2.2的规定测定。

附录G

（推荐性附录）

水溶物含量测定

G1 试剂和材料

G1.1 试验用水应符合GB/T6682—1992中三级水规格。

G1.2 所用标准滴定溶液、标准溶液、制剂及制品，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备。

G1.3 材料：玻璃量器，使用A级品。

G2 实验方法

称取1.000g试样，置于150mL热水中搅拌1小时，用已在105℃±2℃的电烘箱中干燥至恒重的4号玻璃滤埚过滤，用热水洗涤滤渣至洗液无色，于105℃±2℃的电烘箱中干燥至恒重。

水溶物的含量按下式计算：

水溶物（%）=m1−m2m0×100

式中：	m1 — 过滤坩埚和不溶物质量，单位为克（g）。

m2      过滤坩埚质量，单位为克（g）。

m0      试样质量，单位为克（g）。

附录H

（推荐性附录）

细度测定

H1 仪器条件

孔径0.150mm标准筛 一套（附筛盖和底盘）；

孔径0.074mm标准筛 一套（附筛盖和底盘）；

感量0.01g天平；

振荡器，能垂直和水平振荡。

H2 测定方法

H2.1 优级品测定方法

将筛子和底盘叠好，称量约20g试样，精确到0.01g，置于孔径为0.074mm的标准筛上，盖好筛盖，置于振荡器上，夹紧，振荡3min，将未通过0.074mm标准筛子试样称量，夹在筛孔中的颗粒作不通过此孔径部分计量。

筛残余物的质量按下式计算：

筛残余量（%）=mm0×100

m— 子试样质量的准确数值，单位为克（g）；

m0—样品质量的准确数值，单位为克（g）。

H2.2 一级品和合格品测定方法

将筛子和底盘叠好，称量约20g试样，精确到0.01g，置于孔径为0.150mm的标准筛上，盖好筛盖，置于振荡器上，夹紧，振荡3min，将未通过0.150mm标准筛子试样称量，夹在筛孔中的颗粒作不通过此孔径部分计量。

筛残余物的质量按下式计算：

筛残余量（%）=mm0×100

m—子试样质量的准确数值，单位为克（g）；

m0—样品质量的准确数值，单位为克（g）。