前    言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》分为  部分：

本部分为GB/T 4698的第2部分。

本部分方法1等同采用ISO 22960：2008《钛及钛合金－铁量的测定-1，10-二氮杂菲分光光度法》；方法2等同采用ISO 22961：2008《钛及钛合金－铁量的测定-原子吸收光谱法》；方法3等同采用ISO 22962：2008《钛及钛合金－铁量的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法》。

本部分代替GB/T 4698.2-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法  1，10－二氮杂菲分光光度法测定铁量》。

本部分与GB/T 4698.2-1996相比主要变化如下：

——增加了方法2和方法3。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、四川恒为制钛科技有限公司起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4698.2-1996。

海绵钛,钛及钛合金化学分析方法

铁量的测定

1，10-二氮杂菲分光光度法、原子吸收光谱法

和电感耦合等离子体发射光谱法

方法1  1，10-二氮杂菲分光光度法测定铁量

## 1  范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中铁含量的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中铁含量的测定，测定范围：0.005%～3.00%。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO 384-1978  实验室玻璃器具  玻璃量器的设计原理和结构。

ISO 648  实验室玻璃器具   单标线移液管。

ISO 1042-1998  实验室玻璃器具   单标线容量瓶

ISO 3696-1987  实验室分析用水规范和检验方法

ISO 4787-1984  实验室玻璃器具   玻璃量器的使用方法和容积检定

## 3  方法原理

试料用盐酸-氢氟酸溶解，以硝酸氧化钛。在酒石酸存在下，铁（II）与1，10-二氮杂菲生成橙红色络合物，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。

## 4  试剂

4.1 总则

分析中所用试剂应为分析纯，所用水应满足ISO 3696-1987中二级水的规定。

4.2  盐酸 (1+1)。

4.3  硝酸（1+1）。

4.4  氢氟酸（1+1）。

4.5  硼酸 。

4.6  酒石酸溶液 (200g/L)。

4.7  乙酸铵溶液 (500g/L)。

4.8  盐酸羟胺溶液（100g/L）。

4.9  1，10-二氮杂菲溶液（2g/L）：称取2g1，10-二氮杂菲,溶于100mL无水乙醇中，移入1000mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

4.10  铁标准溶液

4.10.1  铁标准贮存溶液（0.500mg/mL）

称取0.5000g金属铁[w(Fe)≥99.9%]于200mL烧杯中，加入30mL盐酸（4.2），低温加热至完全分解，加入5mL硝酸（4.3）氧化铁，继续加热驱除氮氧化物。冷却，将溶液转移至1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.10.2  铁标准溶液（0.050mg/mL）

移取10.00mL铁标准贮存溶液（4.10.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。使用时配制。

## 5  仪器

5.1  总则：使用常规的实验室设备。

5.2  玻璃量器：使用ISO384、ISO648、ISO1042中规定的A级，具体使用方法参照ISO4787要求。

5.3  分析天平：可精确到0.1mg。

5.4  分光光度计。

## 6  试样

6.1  取样

钛及钛合金的取样应按照已颁布的相应标准方法进行。

6.2  试料

按表１称取试样，精确至0.0001g。

表１称取试样量和分取试液体积

| 铁含量/% | 试样量/g | 分取试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| ≥0.005～0.10 | 1.0000 | 25.00 |
| ≥0.10～0.50 | 0.5000 | 10.00 |
| ≥0.50～3.00 | 0.2000 | 5.00 |

## 7  分析步骤

7.1  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

7.2  空白试验

随同试料做空白试验。

7.3  测定

7.3.1  将试料（6.2）置于２00mL 聚四氟乙烯烧杯中。

7.3.2  加入10mL盐酸(4.2)，５mL氢氟酸（4.4），缓慢加热至试料溶解完全，滴加３mL硝酸（4.3）至溶液紫色消失，继续加热驱除氮的氧化物。加入3g硼酸（4.5），吹水至60~70mL，搅拌溶解，冷却至室温。

7.3.3  移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1分取部分溶液两份（A和B）于100mL容量瓶中。加入15mL酒石酸溶液（4.6），25mL乙酸铵溶液（4.7），5 mL盐酸羟胺溶液（4.8），用水稀释至约80mL，混匀。

7.3.4  在A溶液中加入10mL1，10-二氮杂菲溶液（4.9），如显色液中含铜，镍等，则补加10mL1，10-二氮杂菲溶液（3.8），用水稀释至刻度，混匀。B溶液用水稀释至刻度，混匀，作为参比溶液。

7.3.5  在室温下放置20min后，移取部分溶液A于1cm比色皿中，以B溶液为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

7.4  工作曲线的绘制

7.4.1  移取0，1.00，2.00，3.00，4.00，5.00，6.00mL铁标准溶液（4.10.2），分别置于一组100mL容量瓶中，加入15mL酒石酸溶液(4.6)，25mL乙酸铵溶液（4.7），5 mL盐酸羟胺溶液（4.8），用水稀释至约80mL，混匀。

7.4.2  加入10mL1，10-二氮杂菲溶液（4.9），用水稀释至刻度，混匀。

7.4.3  放置20min后，移取部分溶液于1cm比色皿中，以标准系列中零浓度溶液为参比，于分光光度计波长510nm处测量其吸光度。以铁量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

## 8  分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以％表示，按公式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

m1 ——自工作曲线上查得的试液中铁量，单位为微克（µg）；

m2——自工作曲线上查得的空白溶液中铁量，单位为微克（µg）；；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

所得结果表示至小数点后第三位。

同一样品两次平行分析结果的差异不应大于相应的允许差范围〔公式（2）、（3）、（4）〕。如果超出了规定的范围，应重新进行分析。

## 9  精密度

本方法的允许差按下列公式表示

重复性限

……………………………（2）

实验室内再现性限

……………………………（3）

实验室间再现性限

……………………………（4）

## 10  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

方法2  原子吸收光谱法测定铁量

## 1  范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中铁含量的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中铁含量的测定，测定范围：0.005％～3.00％。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO 384-1978  实验室玻璃器具  玻璃量器的设计原理和结构。

ISO 648  实验室玻璃器具   单标线移液管。

ISO 1042-1998  实验室玻璃器具   单标线容量瓶

ISO 3696-1987  实验室分析用水规范和检验方法

ISO 4787-1984  实验室玻璃器具   玻璃量器的使用方法和容积检定

## 3  方法原理

试料用盐酸和氢氟酸溶解，加入硝酸氧化钛、铁及其它元素。然后加入硼酸，用原子吸收光谱仪在波长248.3nm处测量试液中铁浓度。

## 4  试剂

4.1  总则

分析中所用试剂应为分析纯，所用水应满足ISO 3696-1987中二级水的规定。

4.2  盐酸（1+1）。

4.3  硝酸（1+1）。

4.3  氢氟酸（1+1）。

4.5  硼酸

4.6  钛基体

已知钛含量≥99％，铁含量已知且尽可能低。如果不知其中铁含量，用第一部分方法测定其中的铁含量。

4.7  铁标准溶液

4.7.1 铁标准贮存溶液（0.500 mg /mL）

称取0.5000g金属铁（Fe≥99.9%）于300 mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.2）加热溶解。加入5mL硝酸（3.3）氧化铁，继续加热驱除氮的氧化物。冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.7.2  铁标准溶液（0.050mg/mL）

移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.7.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。使用时配制。

4.7.3  铁标准溶液（0.100mg/mL）

移取20.00mL铁标准贮存溶液（3.7.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。使用时配制。

## 5  仪器

5.1  总则：使用常规的实验室设备。

5.2  玻璃量器：使用ISO384、ISO648、ISO1042中规定的A级，具体使用方法参照ISO4787要求。

5.3  分析天平：可精确到0.1mg。

5.4  火焰原子吸收分光光度计，采用空气/乙炔火焰，波长248.3nm。

## 6  试样

6.1  试样要求

钛及钛合金的取样应按照已颁布的标准方法进行。

6.2  试料

称取0.500g试样，精确至0.0001g。

## 7  分析步骤

7.1  测定次数

独立地进行两份试料测定，取其平均值。

7.2  空白试验

随同试料做空白试验。

7.3  校准溶液制备

7.3.1  铁含量≤0.1％

7.3.1.1  称取六份钛基体（4.6），每份重0.50g，置于200mL聚乙烯烧杯中。

7.3.1.2  加入10mL盐酸（4.2）和5mL氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，低温加热溶解。加入3mL硝酸（4.3），继续加热驱除氮的氧化物。加入3g硼酸（4.5），吹水至60~70mL，搅拌溶解，冷却至室温。

7.3.1.3  将溶液移至100mL容量瓶中，分别加入0mL，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL铁标准溶液（4.7.2），用水稀释至刻度，混匀。

7.3.2  铁含量>0.1％

7.3.2.1  称取2份钛基体（4.6），每份0.50g，置于200mL聚乙烯烧杯中。

7.3.2.2  加入10mL盐酸（4.2）和5mL氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，低温加热溶解。加入3mL硝酸（4.3），继续加热驱除氮的氧化物。加入3g硼酸（4.5），吹水至60~70mL，搅拌溶解，冷却至室温。

7.3.2.3  将两份钛基体溶液合并，转移至200mL容量瓶中。

7.3.2.4  按表1移取部分溶液至6个100mL容量瓶，并补加盐酸（4.2）。分别加入0mL，1.00mL，3.00mL，5.00mL，7.00mL，9.00mL铁标准溶液（4.7.3），用水稀释至刻度，混匀。

7.4  试液制备

7.4.1  将试料（6.2）移至200mL聚乙烯烧杯。

7.4.2  加入10mL盐酸（4.2）和5mL氢氟酸（4.4），盖上聚乙烯表面皿，低温加热溶解。加入3mL硝酸（4.3），加热驱除氮的氧化物。加入3g硼酸（4.5），吹水至60~70mL，搅拌溶解。冷却后将溶液移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.4.3  试样溶液中铁含量>0.1％时，按表1分取部分溶液于100mL容量瓶中，并补加盐酸（4.2），用水稀释至刻度，混匀。

表1 铁含量和分取试液体积

| 铁含量/% | 分取试液/% | 加入盐酸（3.1）/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.10～0.50 | 20.00 | 8.0 |
| ＞0.50～3.00 | 5.00 | 9.5 |

7.5  测定

7.5.1  一般要求

仪器应配有由厂家推荐的铁空心阴极灯，波长设定在248.3nm处，用空气-乙炔贫燃性火焰进行测定。

注：用带有计算机系统制备工作曲线，应根据设备计算机系统软件操作手册校准和测定铁浓度。

7.5.2  工作曲线绘制

在波长248.3nm处，用空气/乙炔贫燃性火焰，以水调零，测定标准溶液的吸光度。以铁含量为横坐标（mg/100mL），吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

平行移动相关曲线，使之通过坐标的原点。

7.5.3  试样溶液测定

在波长248.3nm处，用空气/乙炔贫燃性火焰，以水调零，测定试样溶液的吸光度，并在工作曲线上找到试样溶液中相应铁含量（mg/100mL）。

## 8  分析结果计算

8.1  铁含量≤0.1％

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以％表示，按公式（1）计算：

……………………………（1）

式中：

ρ1——试液中铁浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

ρ2——空白溶液中铁浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

ρ3——7.3.2或7.3.3中钛基体（4.6）溶液中铁浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

m——试料质量，单位为克（g）。

8.2  铁含量>0.1％

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以％表示，按公式（2）计算：

……………………………（2）

式中：

ρ3——7.3.2或7.3.3中钛基体（4.6）溶液中铁含量，mg/100mL；

ρ4——分取试液中铁浓度，mg/100mL；

ρ5——分取空白溶液中铁浓度，mg/100mL；

V——分取试液体积，mL；

m——试料质量，g。

## 9  精密度

同一样品中铁含量的平行测定结果偏差不应大于允许差（公式（3），（4），（5）），如果偏差大于允许差，应重新进行分析。分析方法的允许差用以下公式表示：

重现性限：

2.8×[0.0100×(wFe)+0.0004]%   ……………………………（3）

实验室内再现性限

2.8×[0.0149×(wFe)+0.0004]% ……………………………（4）

实验室之间再现性限

2.8×[0.0270×(wFe)+0.0023]%   ……………………………（5）

## 10  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

方法3  电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铁量

- 范围

本标准规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钛及钛合金中铁含量的方法。

本方法适用于海绵钛、钛及钛合金中铁含量的测定，测定范围为0.01％～3.0％。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO 384-1978  实验室玻璃器具  玻璃量器的设计原理和结构。

ISO 648  实验室玻璃器具   单标线移液管。

ISO 1042-1998  实验室玻璃器具   单标线容量瓶

ISO 3696-1987  实验室分析用水规范和检验方法

ISO 4787-1984  实验室玻璃器具   玻璃量器的使用方法和容积检定

- 方法原理

试样用硝酸和氢氟酸或硫酸和氢氟酸溶解，用电感耦合等离子体(ICP)原子发射光谱仪测定试样中铁的含量。

- 试剂

4.1  总则

分析中所用试剂应为分析纯，所用水应满足ISO 3696-1987中二级水的规定。

4.2  盐酸（1+1）：将500mL盐酸（ρ为1.16~1.19g/mL）缓慢地加入到500mL水中。

4.3  硝酸(ρ为1.42g/mL)

4.4  硝酸（1+1）：将500mL硝酸（ρ为1.42g/mL）缓慢地加入到500mL水中。

4.5  氢氟酸（1+1）：将100mL氢氟酸小心、缓慢地加入到100mL水中。

4.6  硫酸（1+1）：将500mL硫酸（ρ为1.84g/mL）缓慢地加入到500mL水中，冷却。

4.7  硫酸（1+3）：将100mL硫酸（ρ为1.84g/mL）缓慢地加入到300mL水中，冷却。

4.8  钛：纯度≥99%（质量分数），铁含量已知并应尽可能的低。如铁的含量为未知，应采用ISO 22960的方法测定铁含量。

4.9  钴溶液（1mg/mL）：准确称取1.00g纯钴（纯度≥99.5%）至300mL烧杯中，加入40mL硝酸（4.4），加热溶解，冷却后转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度并摇匀。

4.10  钇溶液（1mg/mL）：准确称取1.27g三氧化二钇（纯度≥99.5%）至300mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.2），加热溶解，冷却后转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度并摇匀。

4.11  镧溶液（1mg/mL）：准确称取1.17g三氧化二镧（纯度≥99.5%）至300mL烧杯中，加入20mL盐酸（4.2），加热溶解，冷却后转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度并摇匀。

4.12  铁标准溶液（0.5mg/mL）：准确称取0.5000g纯铁（纯度≥99.9%）至300mL烧杯中，加入30mL盐酸（4.2），加热溶解，再加入5mL硝酸（4.4）将铁由低价氧化成高价，加热至无棕色氮氧烟雾产生，冷却后转入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度并摇匀。

5  仪器

5.1  总则：使用常规的实验室设备。

5.2  玻璃量器：使用ISO384、ISO648、ISO1042中规定的A级，具体使用方法参照ISO4787要求。

5.3  聚乙烯烧杯和表面皿。

5.4  聚四氟乙烯（PTFE）烧杯和表面皿。

5.5  分析天平：可精确到0.1mg。

5.6  ICP-原子发射光谱仪：具备同时测定Fe238.20nm、259.94nm，内标元素Co228.62nm、Y371.03nm、La398.85nm、Ti255.60nm或Ti333.21nm等谱线的能力。采用硝酸和氢氟酸溶解样品时推荐使用耐氢氟酸雾化器。

6  样品

6.1  取样

钛及钛合金的取样应按照已颁布的标准方法进行。

6.2  试料

准确称取0.50g测试样，精确到0.1mg。

7  步骤

7.1  测定次数

在相同条件下，对同一样品至少进行两次独立平行测定。

7.2  空白试验

随同试样做试剂空白试验。

7.3  标准溶液的制备

7.3.1  总则

标准溶液的制备按照7.3.2、7.3.3或7.3.4进行。

7.3.2  硝酸和氢氟酸分解样品（适用于7.4.2）。

7.3.2.1  称量4份钛试样（4.8），每份0.50g，移至200mL聚乙烯烧杯中。

7.3.2.2  加入50mL硝酸（4.4）和10mL氢氟酸（4.5），盖上聚乙烯表面皿，置于水浴中加热至试样完全溶解，继续加热煮沸除去氮的氧化物。冷却至室温。

7.3.2.3  取下表面皿，分别移取0、10、20、30mL铁标准溶液（4.12）于烧杯中，将溶液移入100mL容量瓶。

7.3.2.4  加入5.0mL钴内标液（4.9），用水稀释至刻度，混匀，并立刻将溶液转移至干燥的聚乙烯或聚四氟乙烯瓶中保存。

7.3.3  硫酸和氢氟酸分解样品（适用于7.4.3）。

7.3.3.1  称量4份钛试样（4.8），每份0.50g，置于200mL聚四氟乙烯烧杯中。

7.3.3.2  加入20mL硫酸（4.6）和4mL氢氟酸（4.5），盖上聚四氟乙烯表面皿，低温加热分解试样。如果溶解不完全，可加入少量氢氟酸（1+1）继续低温加热至完全溶解。加入4mL硝酸（4.4）并加热几分钟。

7.3.3.3  取下表面皿，继续加热至冒白烟约5分钟。冷却至室温后，用少量水冲洗烧杯壁，加热至冒浓白烟2－3分钟。

7.3.3.4  冷却至室温，加入20mL盐酸（4.2）和少量水溶解盐。

7.3.3.5  分别移取0、10、20、30mL铁标准溶液（4.12）于烧杯中，将溶液移入100mL容量瓶中。

7.3.3.6  加入5.0mL钴、钇或镧内标液（4.9、4.10或4.11），用水稀释至刻度，混匀。

7.3.4  用硫酸分解样品（适用于7.4.4）。

7.3.4.1  称量4份钛试样（4.8），每份0.50g，置于100mL锥形瓶中。

7.3.4.2  加入40mL硫酸（4.7），盖上表面皿，缓慢加热至钛分解完全（加蒸馏水保持体积不变）。逐滴加入硝酸（4.3）使钛氧化，继续加热至溶液冒白烟，取下冷却至室温。

7.3.4.3  取下表面皿，分别加入0、10、20、30mL铁标准溶液（4.12），将溶液移入100mL容量瓶。用水稀释至刻度，混匀。

7.4  试液的制备

7.4.1  总则

试液的制备按7.4.2、7.4.3或7.4.4进行。

7.4.2  硝酸和氢氟酸分解样品。

注：本方法适用于钛（包括商业纯钛）及钛合金中铁的测定。

7.4.2.1  将试样置于200mL聚乙烯烧杯中。

7.4.2.2  加入50mL硝酸（4.4）和10mL氢氟酸（4.5），盖上聚乙烯表面皿，在水浴中加热分解试样，加热煮沸除去氮的氧化物。冷却至室温。

7.4.2.3  取下表面皿，将溶液移至于100mL容量瓶。

7.4.2.4  加入5.0mL钴内标液（4.9），用水稀释至刻度，混匀，并立刻转移至聚四氟乙烯瓶中保存。

7.4.3  硫酸和氢氟酸分解样品

注：本方法适用于钛（包括商业纯钛）及钛合金中铁的测定。

7.4.3.1  将试样置于200mL聚四氟乙烯烧杯中。

7.4.3.2  加入20mL硫酸（4.6）和4mL氢氟酸（4.5），盖上聚四氟乙烯表面皿，低温加热分解试样。如果溶解不完全，可加入少量氢氟酸（4.5）继续加热至分解完全。加入4mL硝酸（4.4）加热几分钟。

7.4.3.3  取下表面皿，加热至冒白烟约5分钟，冷却至室温，用少量水冲洗杯壁，加热至冒浓白烟2～3分钟。

7.4.3.4  烧杯中残留的硫酸量将影响发射强度。因此，建议残留的硫酸体积应保持恒定。也可采用内标法消除影响。

7.4.3.5  冷却至室温，加入20mL盐酸（4.2）和少量水溶解盐。

7.4.3.6  冷却至室温，转移至100mL容量瓶。

7.4.3.7  加入5.0mL钴、钇或镧内标液（4.9、4.10或4.11），用水稀释至刻度，混匀。

7.4.4  用硫酸分解样品（用钛作内标）。

注：本方法用钛作内标，仅适用于商业纯钛中铁的测定。

7.4.4.1  将样品置于100mL锥形瓶中。

7.4.4.2  加入40mL硫酸（4.7），盖上表面皿，缓慢加热至钛分解（加蒸馏水保持溶液体积）。逐滴加入硝酸（4.3）使钛氧化，继续加热至溶液产生白烟。

7.4.4.3  冷却至室温，移至100mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀。

7.5  铁含量测定

7.5.1  总则

7.5.5.1  按仪器说明书将仪器组装好，选择恰当的背景校正位置，然后点燃等离子体火焰，稳定30分钟。

7.5.5.2  在原子发射光谱仪上，利用内标法测定发射强度。

7.5.5.3  当使用计算机内置工作曲线时，应按照软件操作指南进行铁含量的校准（漂移修正、标准化和重新校准）和测定。

7.5.2  工作曲线的绘制

用ICP原子发射光谱仪测定标准溶液。在表1给出的相应波长下同时测定铁和内标元素（Co，Y，La或Ti）的发射强度。

表1  测定元素及波长

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Fe | 238.20或259.94 |
| Co | 228.62 |
| Y | 371.03 |
| La | 398.85 |
| Ti | 255.60或333.21* |

*如果Fe在238.20nm测量，则Ti 255.59nm应该作为内标线；如果Fe在259.94nm测量，则Ti 333.211nm应该作为内标线。

根据公式（1）计算铁和内标元素的发射强度比。

R＝ I Fe /I IS                                  (1)

公式中：

R－铁和内标元素的发射强度比；

I Fe－铁的发射强度；

I IS－内标元素的发射强度

绘制相对强度比和铁浓度（mg/100mL）的相对工作曲线。确保相关系数在0.999以上。

7.5.3  铁含量测定

用ICP原子发射光谱仪测定试液。在表1给出的相应波长下同时测定铁和内标元素（Co，Y，La或Ti）的发射强度。根据公式（1）计算铁和内标元素的发射强度比。

在工作曲线上查找试样溶液中对应的铁含量（mg/100mL）。

8  分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以%表示，按公式（2）计算：

………………………（2）

公式中：

ρ1——试液中铁的浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

ρ2——空白溶液中铁的浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

ρ3——采用7.3.2或7.3.3方式溶样时钛基体（4.8）中铁的浓度，单位为毫克每100毫升（mg/100mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

试样结果保留到小数点后第三位。

同一试样两次平行测定结果的偏差应不大于公式（3）（4）（5）（6）（7）或（8）的要求。如果大于偏差要求，应重新分析。

9  精密度

9.1  总则

本方法的允许偏差按下列公式进行计算。

9.2  当铁含量小于0.25％时：

重现性限：

2.8×[0.00188×(wFe)+0.0003]%     ……………………………（3）

实验室内重复性限：

2.8×[0.00275×(wFe)+0.0006]%     ……………………………（4）

实验室间重复性限：

2.8×[0.0965×(wFe)+0.0010]%    ……………………………（5）

9.3  当铁含量大于0.25％时：

重现性限：

2.8×[0.00775×(wFe)+0.0010]%    ……………………………（6）

实验室内重复性限：

2.8×[0.01161×(wFe)-0.00157]%    ……………………………（7）

实验室间重复性限：

2.8×[0.02258×(wFe)-0.0017]%     ……………………………（8）

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

海绵钛,钛及钛合金化学分析方法

铁量的测定

1，10-二氮杂菲分光光度法、原子吸收光谱法和电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis for sponge titanium, titanium and titanium alloys—

Determination of iron content—

1,10-Phenanthroline spectrophtometry and atomic absorption spectrometry  and inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（ISO 22960:2008,ISO 22961:2008,ISO 22962:2008,IDT）

（讨论稿）

GB/T 4698.2—200×

代替GB/T 4698.2-1996

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63