抗射线用高精度钨板

编制说明

（送审稿）

（2009-5-26）

一、计划来源及要求

根据中国有色金属工业协会下发的《关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知》的要求，由西部金属材料股份有限公司负责起草国家标准《抗射线用高精度钨板》，项目编号为20079091-T-610，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，西北有色金属研究院参加该标准的起草工作。按计划要求，2009年2月完成了标准的讨论稿。2009年3月18日，在江苏镇江召开的有色金属国家标准和行业标准审定及讨论会上通过了《抗射线用高精度钨板》国家标准的预审。按计划要求在2009年6月完成标准送审稿。

本标准主要起草人：邓自南、丁旭、郭让民、赵娟、糜丹青。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

按相关文件及落实会议纪要精神，主编单位西部金属材料股份有限公司成立了标准编制组。按计划要求，2008年12月完成了标准征求意见稿并进行标准征求意见的工作，征求意见稿经过修改于2009年2月提出了讨论稿。2009年3月，在江苏镇江召开的有色金属国家标准和行业标准审定及讨论会上通过了《抗射线用高精度钨板》国家标准的预审。

1、本标准的编制原则

根据标准计划要求，西部金属材料股份有限公司组织标准编制组检索、搜集国内外有关技术标准和调查国内外产品使用情况。据了解，抗射线用高精度钨板凭借其优良的抗射线穿透能力，主要应用于医疗、安防等领域，特别是CT机的准直仪、探测器及离子注入设备的关键部件。随着CT机的不断更新换代和半导体离子注入的不断发展，抗射线用高精度钨板的需求量将会大大增加。

抗射线用高精度钨板在医用CT机、离子注入机等精密仪器上的广泛使用，使得高纯度、高性能、高精度成为其发展的主要趋势，但目前国内外尚无抗射线用高精度钨板的相关标准，因此急需制定抗射线用高精度钨板的国家标准对该类产品的质量进行规范。该标准是根据多年抗射线用高精度钨板产品的生产和国际国内用户的需求和使用情况，在积累大量数据的基础上制定的。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。

2、工作分工

标准的起草、征求意见稿及编制说明等由西部金属材料股份有限公司主执笔，并负责征求意见及汇总。西北有色金属研究院配合完成上述工作。

3、工作进度

    - 2008年12月底以前完成标准征求意见稿；

    - 2009年2月底以前完成讨论稿；

    - 2009年6月底以前完成送审稿。

4、征求意见

共发出4份征求意见函，收到回函3份。编制组对回函意见进行了处理，并对标准进行了修改。征求意见单位有：宝钛集团有限公司、株洲硬质合金集团有限公司、西门子、西北有色金属研究院等4家单位。

2009年3月在江苏镇江召开的有色标准讨论、审定会上，与会的有色标准所、四川天齐锂业股份有限公司、四川建中化工总公司和深圳弘海实业有限公司等单位的专家和代表对该标准进行了认真的讨论和预审，并提出了修改意见。会后编制组对各位专家的意见进行归纳，及时对标准进行了修改与完善，并提出了送审稿。

三、主要技术内容的确定

1、规定了抗射线用高精度钨板产品的牌号、供货状态和产品标记；

2、根据GB/T 3549-2006、YS/T 659-2007及对抗射线高精度钨板长期积累的大量试验分析数据规定了钨板的化学成分；

3、规定了抗射线用高精度钨板产品的厚度组距及尺寸允许偏差：

由于该产品的特殊使用性能，对板材的厚度偏差及性能要求均相当严格，对于厚度小于1.0mm的板材以清洗或电化学抛光的表面状态供货，对于厚度大于1.0mm的板材以磨削等机加表面状态供货。因此，厚度大于1.0mm的板材厚度偏差规定为一级偏差为±0.03mm，二级偏差为±0.05mm。

4、规定了抗射线用高精度钨板的平面度要求：

根据该产品的平面度要求，查阅相关平面度检测方法，综合选定了一种简单易行的平面度检测方法，即采用双零级平台加厚薄规比对测量方法，经过长时间验证，该检测方法能够满足抗射线用高精度钨板平面度的检测。

5、规定了抗射线用高精度钨板的表面粗糙度要求：

根据国内外客户对板材表面粗糙度的要求，规定了板材的表面粗糙度要求。

6、规定了抗射线用高精度钨板的密度；

7、规定了抗射线用高精度钨板产品的表面质量要求：

根据抗射线用高精度钨板高表面质量精度的要求，对板材表面质量做出了严格的规定，如： 3.4.5 条款“ 抗射线用高精度钨板表面应均匀一致，不允许有大面积明显色差”；3.4.6条款  “按清洗或电化学抛光的表面状态供货的抗射线用高精度钨板表面每100×100mm2的范围内允许有数量不超过3个，直径不大于Ф1mm的轻微凹坑”和 3.4.7 条款“ 以磨削等机加表面状态供货的抗射线用高精度钨板表面不允许有凹坑。”

8、确定了抗射线用高精度钨板化学成分分析方法、物理性能检验方法、表面质量检测方法及尺寸、平面度、粗糙度等相关测量方法；

9、对抗射线用高精度钨板的检查和验收、组批、检验项目、检验结果的判定等进行了规定；

10、规定了抗射线用高精度钨板标志、包装、贮存的要求和运输规则。

四、与国内外同类标准水平的对比分析

通过检索表明，未见国内、外有公开的适用于抗射线用高精度钨板的相关标准。本标准的制定将使粉末冶金板坯经轧制生产的抗射线用高精度钨板更加规范化，其技术要求的化学成分、外形尺寸、外观质量、表面粗糙度检测等内容具有可操作性，达到国际先进水平。

五、与现行法规、标准的关系

现行相关的国家标准均不适用于抗射线用高精度钨板。本标准主要针对抗射线用高精度钨板进行编制，完全满足现行国家法规的要求。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、参考资料清单

GB/T3458-2006  《钨粉》

GB/T3459-2006  《钨条》

GB/T3850-1983  《致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》

GB/T3875-2006  《钨板》

GB/T4193-1984  《电真空器件及电光源用细钨丝、钼丝和薄带的密度测量方法》

GB/T4324-1984  《钨化学分析方法》

GB/T8170-2008  《数据修约规则与极限数值的表示和判定》

YS/T 659-2007  《钨及钨合金加工产品牌号和化学成分》

ASTM B760-2007  《钨中厚板、薄板和箔材》

《抗射线用高精度钨板》编制组