ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200X

高杂质钨矿化学分析方法

三氧化钨量的测定

二次分离灼烧重量法

Methods for chemical analysis of high impure tungsten mineral

--Determination of tungsten trioxide content

--Twice separation  and igniting gravimetric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由郴州钻石钨制品有限责任公司负责起草。

本标准由厦门钨业股份有限公司、湖南郴州柿竹园有色金属有限责任公司、赣州有色冶金研究所、洛阳栾川钼业集团股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：杜方才、张元霞、唐益辉。

本标准主要验证人：   。

高杂质钨矿化学分析方法

三氧化钨量的测定

二次分离灼烧重量法

1　范围

本标准规定了高杂质钨矿中三氧化钨量的测定。

本标准适用于高杂质钨矿中三氧化钨量的测定。测定范围：20%以上。

2　方法提要

试样在少量氟化铵存在下，以盐酸、硝酸、高氯酸溶解，浓缩至冒白烟以驱除过剩的氟离子与硝酸根，钨成钨酸析出，过滤，与大部分共存元素分离后，用氨水溶解钨酸，加入硝酸铁和硝酸铍沉淀分离其它杂质，滤液经蒸干、灼烧，以氢氟酸去硅，再灼烧后称三氧化钨量。用光度法测定残渣中三氧化钨量，补正结果。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1  过氧化钠。

3.2  氟化铵。

3.3  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）。

3.4  盐酸（ρ1.19 g/mL）。

3.5  硝酸（ρ1.42 g/mL）。

3.6  氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.7  无水乙醇。

3.8  氨水（ρ0.90 g/mL）

3.9  氨水溶液（1+1）。

3.10  氨水溶液（1+4）。

3.11  氨水—硝酸混合液：移取40mL氨水（3.9），加入450 mL水，加入2mL硝酸（3.5）。

3.12  氢氧化钠溶液（24g/L）。

3.13  氢氧化钠溶液（100g/L）。

3.14  氢氧化钠溶液（50g/L）。

3.15  高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.16  高氯酸洗涤液（1+199）。

3.17  硝酸铁溶液：称取1g分析纯铁粉，加50mL硝酸（3.5），于电炉上加热溶解后用水稀至1000mL。此溶液1mL约含1mg铁。

3.18  硝酸铍溶液：称取10g分析纯BeSO4·4H2O，加400mL水溶解，加50mL氨水（3.8），加热煮沸，趁热用布氏漏斗过滤，用热的氨水—硝酸混合液（3.11）洗涤沉淀10次，将沉淀用玻璃棒移入烧杯中，加10mL硝酸（3.5）溶解，溶解完后稀释至500mL。此溶液1mL约含1mg铍。

3.19  明胶溶液（5g/L）

提纯：用100mL酸式玻璃滴定管经湿法装填 50mL 001×7强酸性阳离子交换树脂，用4mol/LHNO3洗涤至流出液中无钠离子(原子吸收光谱检测)，用水洗涤至中性，然后将配制好的明胶溶液通过交换柱，用原子吸收光谱检测无钠离子即可使用。明胶溶液应低温保存，使用期限不超过30天。

3.20  硫氰酸铵溶液（350 g/L）。

3.21  三氯化钛-盐酸混合液：移取0.5mL三氯化钛溶液（150 g/L），用盐酸（2+3）稀释至100mL，混匀。用时现配。

3.22  硫酸-柠檬酸-硫酸铜溶液：称取200ｇ柠檬酸，置于1000mL烧杯中，加入400 mL水，待溶解完全后，加入330 mL硫酸（1+1）、 0.20ｇ硫酸铜, 用水稀释至1000 mL,混匀。

3.23  硫脲-硫氰酸铵混合溶液：100 mL溶液中含8ｇ硫脲﹑40ｇ硫氰酸铵。

3.24  三氧化钨标准溶液：称取0.1000g经烘干的纯三氧化钨[w(WO3)≥99.95%]，置于250mL烧杯中，加入48g氢氧化钠、约100mL水，微热至溶解完全，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液每毫升含三氧化钨0.100毫克。

3.25  钼标准贮存溶液：称取0.1500ｇ经550℃灼烧过的纯三氧化钼[w(MoO3)≥99.95%]，置于250 mL烧杯中，加入适量的氢氧化钠溶液(3.14)，加热至溶解完全，冷却后，用氢氧化钠溶液(3.14)移入1000mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液１mL含100μg钼。

3.26  钼标准溶液：移取20.00 mL钼标准贮存溶液(3.25)，置于100mL容量瓶中，用氢氧化钠溶液(3.14) 稀释至刻度，混匀。贮存于塑料瓶中。此溶液１mL含20μg钼。

4　试样

4.1  试样粒度小于0.074mm。

4.2  试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

5　分析步骤

5.1　试料

WO3含量大于30%，称取0.5g试样（精确至0.0001g）；WO3含量小于30%，称取1.0g试样（精确至0.0001g）。

5.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

当5.4.5~5.4.6步骤中所用试剂发生改变或进行仲裁分析时，应做空白试验。方法如下：

加50mL氨水溶液（3.9）于150mL烧杯中，以下按5.4.5~5.4.6进行。铂皿重量增加不得超过0.5mg。

5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于250mL烧杯中，加入约30mL盐酸（3.4），摇匀，再加入70mL盐酸（3.4）（白钨加50mL），置于低温电热板上加热溶解10min～20min（经常摇动，以防试样粘结在杯底上）。加入0.3g～1.5g氟化铵（3.2），摇动，继续溶解10min。取下，置于电炉上浓缩体积至30mL～40mL，加入3mL高氯酸（3.15），2mL硝酸（3.5），继续低温加热至冒白烟1min，取下，稍冷，用水吹洗表面皿及杯壁并稀释至30mL～40mL，加2mL明胶溶液（3.19），煮沸，取下，静置片刻。

5.4.2  以中速定量滤纸过滤于200mL容量瓶中，用倾泻法以高氯酸洗涤液（3.16）洗烧杯及滤纸各6次，用水各洗1次。

5.4.3  取下容量瓶，加入0.5mL无水乙醇（3.7）（待5.4.4后，再将此溶液倒入原烧杯中作浸取残渣用）。

5.4.4  用20mL热氨水溶液（3.9），将滤纸上的钨酸溶解于原烧杯中，取下原烧杯换上新的150毫升烧杯承接。原烧杯于电炉上加热使钨酸溶解，趁热在原滤纸上过滤，并用热的氨水溶液（3.10）洗烧杯，并将全部残渣移入滤纸上。用擦棒擦净烧杯。

5.4.5  将150mL烧杯于低温电炉上加热，浓缩体积至20mL，取下，在不断搅拌下，加入5mL氨水（3.8），2mL硝酸铁溶液（3.17），5mL硝酸铍溶液（3.18），5滴硝酸（3.5），2mL明胶溶液（3.19），移至电炉上加热煮沸并在70℃左右保温15min，取下，冷却，用新的中速滤纸过滤于已知重量的铂皿中。并用热的氨水-硝酸混合液（3.11）洗烧杯1次。用擦棒擦净烧杯，再用氨水-硝酸混合液（3.11）洗沉淀2次。

5.4.6  将铂皿置于沸水浴上蒸发至干后，移至垫有石棉板的电炉上，先以低温加热，待除尽铵盐后，逐渐升温至无白烟为止。将铂皿移至马弗炉，先在炉门口稍置后，送入炉膛。并在780℃～800℃下灼烧10min～15min。取出冷却后。加入几滴水润湿，滴入5滴硝酸（3.5），再加入5mL氢氟酸（3.6），置于沸水浴上蒸干，再移入780℃～800℃的马弗炉中灼烧10min。取出稍冷后，于干燥器内冷却至室温后称量，并反复灼烧至恒重。

5.4.7  残渣中三氧化钨量的测定：

5.4.7.1  将5.4.4和5.4.5所得的残渣连同滤纸移入30mL铁坩锅中，置于电炉上烘干，灰化，冷却后加入约6g过氧化钠（3.1），在700℃～750℃高温炉中熔融至内熔物呈樱红透明，取出，稍冷，置于5.4.3所得的滤洗液中[如系白钨或黑白钨矿需补加1gEDTA（3.3）]，浸取完全后，用水洗出坩锅，冷却后移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清。移取上清液5.00mL～10.00mL[不足10.00mL用氢氧化钠溶液（3.12）补足]于50mL比色管中。

5.4.7.2  加入1mL硫氰酸铵溶液（3.20），以三氯化钛-盐酸混合液（3.21）稀释至50mL刻度，混匀，放置10min后，将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的三氧化钨量。

5.4.7.3  工作曲线的绘制

移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL三氧化钨标准溶液（3.24），分别置于一组50mL比色管中，用氢氧化钠溶液（3.12）补足至10mL，以下按5.4.7.2进行，测量其吸光度，以三氧化钨量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.4.8  三氧化钨中钼量测定

当钨矿中钼的含量大于0.3%时，按本法得到的三氧化钨还含有一定量的钼，因此需要测定其中的钼量以便于校正，测定方法如下：

5.4.8.1  用50mL氢氧化钠溶液（3.13）水浴溶解铂皿中三氧化钨，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.4.8.2  移取10.00mL溶液（5.4.8.1），置于25mL比色管中，用硫酸-柠檬酸-硫酸铜溶液（3.22）稀释至刻度，混匀。加入1.0 mL硫脲-硫氰酸铵混合溶液（3.23），混匀，放置30min。

5.4.8.3  将部分溶液移入1cm比色皿中，以随同试料的空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的钼量。

5.4.8.4  工作曲线的绘制

移取0mL﹑1.00 mL﹑2.00 mL﹑4.00 mL﹑6.00 mL﹑8.00mL钼标准溶液 (3.26)，置于一组25mL比色管中，各补加氢氧化钠溶液(3.14)至体积为10mL,以下按5.4.8.2进行。将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长460nm处测量其吸光度。以钼量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

三氧化钨含量已三氧化钨的质量分数w(WO3)计，数值以%表示，按公式（1）计算：

………（1）

式中:

m1——从工作曲线上查得的三氧化钨量，单位为毫克（mg）；

m2——三氧化钨和铂皿的质量，单位为克（g）；

m3——铂皿的质量，单位为克（g）；

m4——从工作曲线上查得的钼量，单位为毫克（mg）；

V0——残渣试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取残渣试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——三氧化钨试液总体积，单位为毫升（mL）；

V3——分取三氧化钨试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样量，单位为克（g）。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

三氧化钨的质量分数(％)： 30.00    40.00   50.00    60.00   70.00

重复性限r   (％)：

7.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于0.50%。

8  质量保证和控制

应用国际级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。