### 意见汇总处理表

国家标准名称：铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 管材

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2009年6月10日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 标准名称中：将测量方法改成检测方法；检测方法与管材之间的“-”改成空格，英文作相应的修改 | 标准所 | 采纳 | 修改之后的名称为：铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法 管材 |
| 2 | 前言 | 将“本标准是首次制定”去掉，其他内容作文字上修改 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 范围中内定作文字上的修改 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 所有的引用文件去掉 | 讨论会 | 采纳 | 关于量具及其检定不属于方法测量内容，所以涉及标准去掉。 |
| 5 | 3 | 术语中“本标准中采用如下术语和定义”修改为“下列术语和定义适用于本标准。” | 讨论会 | 采纳 |  |
| 6 | 3 | 定义增加“壁厚”、“外径 ”和“内径” | 讨论会 | 采纳 |  |
| 7 | 3．2 | 直度定义修改为“在规定长度上偏离轴线的最大距离。” | 讨论会 | 采纳 |  |
| 8 | 3．4 | 扭拧度的定义后加（或最大垂直距离） | 博威 | 采纳 | 扭拧度有的单位测角度，有的单位使用垂直距离 |
| 9 | 3．6 | 异形管定义修改为：除圆形以外的管，统称为异形管。 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 10 | 3．7 | 对边距的定义修改为异形管两平行面之间的垂直距离。 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 11 | 4 | 将第四章测量仪器、量具的原内容进行修改、整理。 | 讨论会 | 采纳 | 具体见标准正文 |
| 12 | 5 | 试样制备中，异形管材制样修改为：试样长度不大于1m。 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 13 | 5．3 | 将对成圈或成盘管材测量的描述性文字删掉。 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 14 | 6 | 将第六章中“测量要求”的内容进行修改，只保留一句话：一般尺寸测量在室温下进行，在试验室环境条件下测定的项目，应按照试验室的具体要求进行。 | 讨论会 | 采纳 |  |
| 15 | 7 | 测量方法中，在文字描述不清楚时，增加图形表示。 | 讨论会 | 采纳 | 具体见标准正文，增加图形表示的尺寸有：切斜度、直度、轴长、三角形高、边长、圆角半径等。 |
| 16 | 7．1．1 | 外径（内径）的测量时，增加“根据产品精度选用相应的仪器或量具” | 讨论会 | 采纳 |  |
| 17 | 7．1．5 | 直度的测量修改为：用长度适宜的直线与弯弧或不直部位靠在一起，用直角尺测量弯弧与直线之间的深度。 | 讨论会 | 采纳 |  |

说明：发送“征求意见稿”的单位数：  12 个。

收到“征求意见稿”后，回函的单位数： 1 个。

收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数： 1 个。

没有回函的单位数： 11 个