ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

Y S/T239.5---201X

______________________________________________________________________________________________

三硫化二锑化学分析方法

砷量的测定  砷钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of antimony trisulfide

—Determination of arsenic content

—Arsenic Molybdenum Blue spectrophotometric method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《三硫化二锑化学分析方法》共有7个部分：

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈容量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  化合硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  游离硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  王水不溶物量的测定  重量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铁量的测定  邻二氮杂菲分光光度法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为第5部分。

本部分为新增部分。

本标准由中国有色金属协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分由XXXX参加起草。

本部分主要起草人：

- 锑及三氧化二锑化学分析方法
砷量的测定  砷钼蓝分光光度法

1  范围

本部分规定了三硫化锑中砷量的测定方法。

本部分适用于三硫化二锑中砷量的测定。测定范围：0.010%～0.20%。

2  方法提要

试料用硫酸溶解，在不低于9mol/L的盐酸溶液中，用苯萃取三氯化砷，使其与基体及其他共存杂质分离。再用水反萃取砷并氧化成五价砷后，加钼酸铵和硫酸肼生成砷钼蓝，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。

3  试剂及材料

除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

3.1  硫酸（ρ1.84g/mL)。

3.2  盐酸 (ρ1.19g/mL)。

3.3  苯

3.4  硫酸（1+20）。

3.5  硫酸（1+1）。

3.6  亚硫酸（1+2）。

3.7  氢氧化钠溶液（300g/L）：贮存于塑料瓶中。

3.8  碘溶液（5g/L）：称取0.5g碘、1g碘化钾于250mL烧杯中，加入5mL水溶解，用水稀释至100mL，贮存于棕色瓶中。

3.9  钼酸铵溶液（15g/L）：称取1.5g钼酸铵[（NH4）6Mo7O24·4H2O]置于250mL烧杯中，加入40mL水溶液，加入50mL硫酸（3.2.2），冷却后移入玻璃瓶中。用水稀释至100mL，混匀。

3.10  硫酸肼溶液（0.5g/L）。

3.11  酚酞乙醇溶液（1g/L）。

3.12  砷标准贮存溶液（100µg/mL）

称取0.1320g基准三氧化二砷（≥99.9%，预先经100℃~110℃烘2h置于干燥器中冷却至室温），加入20mL氢氧化钠溶液（50g/L）溶解清亮，加入100mL水、10mL硫酸（3.2.2），移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.13  砷标准溶液（10µg/mL）

移取10.00mL砷标准贮存溶液（3.3.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 仪器

分光光度计

- 试样

5.1 试样粒度应小于0.100mm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘1h，置于干燥器中，冷却至室温。

- 6    分析步骤

- 6.1  试料

按表1 称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 砷的质量分数／% | 试料量／g | 分取试液体积／mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.020 | 0.30 | 全量 |
| ＞0.020～0.050 | 0.20 | 全量 |
| ＞0.050～0.10 | 0.10 | 全量 |
| ＞0.10～0.20 | 0.20 | 5.00 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于150mL锥形烧杯中，以少量水润湿，加入8mL硫酸（3.1），置于电炉上加热，在保持溶液近沸的温度下溶解试样至清亮。取下冷却，加入5mL水，冷却至室温。

6.4.2  取全量的的试液：加30mL盐酸（3.2）摇动溶解至清亮，移入125mL分液漏斗中，用20mL盐酸（3.2）分次洗涤锥形烧杯，溶液并入分液漏斗中。

需分取的试液：加入20mL盐酸（3.2）摇动溶解至清亮，移入50mL容量瓶中，用盐酸（3.2）分次洗涤锥形烧杯，溶液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，按表1分取试液于125mL分液漏斗中，用盐酸（3.2）稀释至约30 mL。

6.4.3  加入30mL苯(3.3)于分液漏斗中，振荡萃取1min，静置分层。

6.4.4  将水相移入预先加有15mL苯(3.3)的分液漏斗中，振荡萃取1min，静置分层，弃去水相。

6.4.5  将有机相合并于第一个分液漏斗中，用5mL盐酸（3.2）淋洗，振荡30s，静置分层，弃去水相。再重复用5mL盐酸（3.2）淋洗两次，静置分层，尽可能将水相分离干净。

6.4.6  加入20mL水反萃取，振荡30s，静置分层，将水相移入50mL容量瓶中，于有机相中再加入15mL水，振荡30s，静置分层，将水相合并于容量瓶中。

6.4.7  加入1滴酚酞乙醇溶液（3.1），滴加氢氧化钠溶液(3.7)中和至红色，再滴加硫酸（3.4）至红色刚刚褪去，加入碘溶液(3.8)至溶液呈黄色并过量2滴，混匀。静置3min。

6.4.8  加入亚硫酸(3.6)使黄色褪去，加入2.0mL钼酸铵溶液(3.9)，混匀。加入2.0mL硫酸肼溶液(3.10)，混匀。于沸水浴中加热7min，取出，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.9  移取部分试液于3cm比色皿中，以随同试料的空白试验溶液为参比，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的砷量。

- 6.5  工作曲线

6.5.1  移取0 .00mL、1.00mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL、12.00 mL砷标准溶液，分别置于一组50mL容量瓶中，加入30mL水，混匀。以下按5.3.7~5.3.8条进行。

6.5.2  将部分试液于3cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长660nm处测量其吸光度。以砷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

按下式计算砷的质量分数WAs,，数值以％表示：

WAs=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100

式中：

m1——自工作曲线上查得的砷量，μg；

V0 —— 试液总体积，mL；

V1 —— 分取试液体积，mL；

m0 —— 试料的质量，g。

当0.010%≤WAs< 0.10% 时所得结果表示至三位小数；当0.10%≤WAs < 0.20% 时所得结果表示至二位小数。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（Ir），超过重复性限（Ir）的情况不超过5%，重复性限（Ir）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| WAs／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ir／% |  |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（IR），超过再现性限（IR）的情况不超过5%，再现性限（IR）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| WAs／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IR ／% |  |  |  |  |

- 注：重复性限（Ir）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

- 再现性限（IR）为2.83SR，SR为再现性标准差。

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________