ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.8-94

镉化学分析方法

铊量的测定  结晶紫分光光度法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of thallium content--

Crystal violet photometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第8部分。

本部分是对YS/T 74.8-94《镉化学分析方法  结晶紫分光光度法测定铊量》的修订。

本部分代替YS/T 74.8-94《镉化学分析方法  结晶紫分光光度法测定铊量》。

本部分与YS/T 74.8-94相比，主要有如下变动：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由湖南株洲冶炼集团起草。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团，陕西东岭集团，中金岭南韶关冶炼厂，河南豫光金铅股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.8-94；GB 2136-80。

镉化学分析方法

铊量的测定  结晶紫分光光度法

警告—使用有机试剂建议戴口罩，在通风设施良好的地方操作。

1  范围

本部分规定了镉中铊量的测定方法。

本部分适用于镉中铊量的测定。测定范围：0.0005%～0.025%。

2  方法提要

在0.05～0.3mol/L盐酸介质中，铊的氯络阴离子（TlCl-4）与结晶紫形成稳定的有色配合物，用甲苯萃取，于分光光度计波长610nm处测量其吸光度。

本部分不适用于含金试样。

3  试剂

3.1  无水硫酸钠。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.3  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.4  过氧化氢（30%）。

3.5  甲苯。

3.6  盐酸（1+1）。

3.7  盐酸（0.3mol/L）。

- 3.8  高锰酸钾溶液（10g/L）。

- 3.9  结晶紫溶液（1g/L）。

- 3.10  铊标准贮存溶液：称取0.1235g硫酸亚铊置于100mL烧杯中，以水溶解。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有100μg铊。

- 3.11  铊标准溶液：移取50.00mL铊标准贮存溶液（3.10）于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有5μg铊。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

- 5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量和试液体积

| 铊的质量分数/% | 试料/g | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.0025 | 1.0000 | —— | —— |
| ＞0.0025～0.010 | 1.0000 | 50 | 10.00 |
| ＞0.010～0.025 | 1.0000 | 50 | 5.00 |

- 5.2  空白试验

随同试料做空白试验.

5.3  测定

- 5.3.1  将试料(5.1)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.6），1mL硝酸（3.2），低温加热溶解并蒸至小体积，移至水浴上蒸干，冷却。

- 5.3.2  加入5mL盐酸（3.6），加热至微沸溶解盐类，冷却。

- 5.3.2.1  铊≤0.0025%时，将试液（5.3.2）移入125mL分液漏斗中，用5mL盐酸（3.7）和10mL水洗涤烧杯。

- 5.3.2.2  铊＞0.0025%时，将试液（5.3.2）移入50mL容量瓶中，用盐酸（3.7）稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于125mL分液漏斗中[漏斗中盐酸（3.7）的体积控制为10mL]，加入10mL水。

- 5.3.3  加入1～2滴高锰酸钾溶液（3.8），混匀，加入1滴过氧化氢（3.4），不摇动待高锰酸钾红色消失，加入10mL甲苯（3.5）、0.4mL结晶紫溶液（3.9），振荡1min，静置分层，弃去水相。

- 5.3.4  向有机相中加入少许无水硫酸钠（3.1），摇动。

- 5.3.5  移取部分试液于0.5cm吸收皿中，以甲苯为参比，于分光光度计610nm处，测量其吸光度。

- 5.3.6  减去空白试验溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铊量。

- 5.4  工作曲线的绘制

- 5.4.1  移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL铊标准溶液（3.11）于一组125mL分液漏斗中，加入10mL盐酸（3.7），用水稀释至20mL。

- 5.4.2  按5.3.3～5.3.5条进行。

- 5.4.3  减去试剂空白的吸光度，以吸光度为纵坐标，铊量为横坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

铊含量以铊的质量分数w(Tl)计，数值以%表示，按下式计算:

w(Tl)(%)=m1⋅V0×10−6V1⋅m0×100

式中：V0 —试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）；

m1 —自工作曲线上查得的铊量，单位为微克（μg）。

分析结果保留两位有效数字。

7　 精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| w(Tl)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| w(Tl)/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。