中华人民共和国国家标准

GB/T 16477.2—200×

稀土硅铁合金及镁硅铁合金

化学分析方法

钙、镁、锰量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods for Rare-earth ferrosilicon alloy and Rare-earth ferrosilicon magnesium alloy

Determination of calcium、magnesium and manganese contents

by inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T16477-200X《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/T16477.1-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T16477.2-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钙、镁、锰量的测定

第3部分：GB/T16477.3-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  氧化镁量的测定

第4部分：GB/T16477.4-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  硅量的测定

第5部分：GB/T16477.5-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钛量的测定

本部分为第2部分。

本部分是对GB/T16477.2—1996《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钙、镁、锰量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16477.2-1996相比，主要有如下变动：

——使用电感耦合等离子体光谱法代替原国标火焰原子吸收光谱法测定钙、镁、锰量。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由包钢（集团）公司技术中心、中国兵器工业集团第五二研究所参加起草。

本部分主要起草人：金斯琴高娃，刘晓杰。

本部分参加起草人：刘钢耀、乔宇、田小亭、段东升。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

YB2503-77、GB/T 16477.2-1996

稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法

钙、镁、锰量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本方法规定了稀土硅铁及镁硅铁合金中钙、镁、锰量的测定方法。

本方法适用于稀土硅铁及镁硅铁合金中钙、镁、锰量的测定。测定范围：钙：0.50%-6.00%，镁：0.20%-11.00%，锰：0.50%-4.00% 。

- 原理

试样经硝酸和氢氟酸分解，高氯酸驱氟，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源光源激发，进行光谱测定。

- 试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.6  高氯酸（ρ1.66g/mL）。

3.7  钙标准贮存溶液： 称取0.1399g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化钙（>99.99%），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.2）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg钙。

3.8  镁标准贮存溶液：称取0.1658g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化镁（>99.99%）于150mL烧杯中，加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.2）溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg镁。

3.9  锰标准贮存溶液：称取0.1582g预先在105℃烘1h并在干燥器中冷却至室温的二氧化锰（>99.99%）于150mL烧杯中，加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.2），5mL硝酸（3.4）加热使之溶解完全后，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg锰。

3.10  混合标准溶液：移取5mL钙标准贮存溶液（3.7）、镁标准贮存溶液（3.8）、锰标准贮存溶液（3.9）于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2），用水稀释到刻度，此溶液1mL含50μg钙、镁、锰。

3.11  氩气：>99.99%

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 5 试样

合金样品制成粉末状，过120目筛。

- 6 分析步骤

6.1 试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3   空白试验

随同试样做空白试验。

6.4 分析试液的配制

6.4.1  将试料（6.1）置于干燥的聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.3），缓慢滴加氢氟酸（3.5）分解，低温加热至分解完全，加入5mL高氯酸（3.6），加热冒烟至近干，稍冷，再加入3mL高氯酸（3.6），加热冒烟至近干，加入5mL盐酸（3.1）溶解盐类，冷却至室温，移至200mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

6.4.2  依据表1准确分取试液于50mL容量瓶中，加入2.5mL盐酸（3.2）用水稀释到刻度，混匀。

表1

| 质量分数/% | 分取体积／mL |
| --- | --- |
| 0.20～0.60 | 全量测定 |
| 0.60～3.00 | 10 |
| 3.00～11.00 | 2 |

6.5  标样溶液的配制

移取0mL 、1.0mL、2.0mL、6.0mL混合标准溶液（3.10）于一组100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.2），用水稀释到刻度，混匀。标样溶液的浓度见表2：

表2

| 标样溶液系列 | 各元素浓度／μg/mL |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 0.50 |
| 3 | 1.00 |
| 4 | 3.00 |

6.6  测定

6.6.1  分析线波长见表3：

表3

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Ca | 317.933 396.847 |
| Mg | 279.553 280.213 |
| Mn | 257.610 293.931 |

5.7.2  按仪器选定工作条件依次测定标样溶液(5.6)、空白试样溶液(5.4)、试样溶液（5.5.2）。

7   分析结果的计算与表述

按公式（1）计算钙、镁、锰的百分含量：

w(CaMgMn)%=(m2−m1)V×10−6mV1×100…………………………….（1）

式中：m1— 自工作曲线上查得空白溶液中钙（镁，锰）的浓度，单位为微克每摩尔（μg/mL）；

m2— 自工作曲线上查得试料溶液中钙（镁，锰）的浓度，单位为微克每摩尔μg/mL；

V1— 试液分取体积，单位为毫升（mL）；

V — 试液总体积，单位为毫升（mL）；

m— 试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.525 | 0.0098 |
|  | 1.453 | 0.045 |
|  | 1.799 | 0.059 |
|  | 3.047 | 0.12 |
| Mg | 0.201 | 0.012 |
|  | 8.425 | 0.21 |
|  | 9.869 | 0.11 |
|  | 8.443 | 0.078 |
| Mn | 0.272 | 0.020 |
|  | 0.300 | 0.0081 |
|  | 0.656 | 0.025 |
|  | 4.868 | 0.076 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 8.2再现性

表5

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.544 | 0.067 |
|  | 1.477 | 0.080 |
|  | 1.802 | 0.13 |
|  | 3.068 | 0.10 |
| Mg | 0.212 | 0.041 |
|  | 8.485 | 0.26 |
|  | 9.830 | 0.31 |
|  | 8.556 | 0.35 |
| Mn | 0.271 | 0.019 |
|  | 0.300 | 0.020 |
|  | 0.660 | 0.060 |
|  | 4.932 | 0.15 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 元素 | 含量/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.50~1.00 | 0.08 |
|  | 1.00~2.50 | 0.15 |
|  | >2.50~4.50 | 0.25 |
|  | >4.50~6.00 | 0.30 |
| Mg | 0.20~0.50 | 0.04 |
|  | >0.50~1.00 | 0.08 |
|  | >1.00~5.00 | 0.15 |
|  | >5.00~8.00 | 0.25 |
|  | >8.00~11.00 | 0.30 |
| Mn | 0.50~1.00 | 0.08 |
|  | 1.00~2.50 | 0.15 |
|  | >2.50~4.00 | 0.25 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。