ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土硅铁合金及其镁硅铁合金

化学分析方法

EDTA容量法测定稀土总量

Chemical analysis methods for rare-earth ferrosilicon and their ferrosilicomagnesium

——Determination of total rare earth contents

——EDTA titrimetric method

（送审稿）

标准稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16484.2—200×

代替GB/T 16484.2-1996

前    言

GB/T 16477-200X《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/T16477.1-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T16477.2-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钙、镁、锰量的测定

第3部分：GB/T16477.3-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  氧化镁量的测定

第4部分：GB/T16477.4-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  硅量的测定

第5部分：GB/T16477.5-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钛量的测定

本部分为第1部分。

本部分是对GB/T16477.1—1996《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  稀土总量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16477.1-1996相比，主要有如下变动：

——使用EDTA容量法代替原国标中草酸盐重量法测定稀土总量。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分主要起草单位：包头稀土研究院

本部分主要起草人：郝茜、周凯红。

- 本部分参加起草单位：中国兵器工业第五二研究所，包头市进出口商品检验检疫局。

本部分参加起草人：段东升、王玥、田小亭、孟传金、旭仁花、杨春艳

本部分历次发布情况为：YB2503-77 ，GB/T16477.1-1996

稀土硅铁合金及其镁硅铁合金

化学分析方法

EDTA容量法测定稀土总量

- 范围

本标准规定了稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金中稀土总量的测定方法。

本标准适用于稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金中稀土总量的测定，测定范围：5.00％－42.00％。

- 方法原理

试样以硝酸－氢氟酸溶解，以氟化物形式将稀土和钍沉淀，用硝酸、高氯酸破坏滤纸，盐酸提取，调节pH为5.5，用六次甲基四胺沉淀钍，不经过滤，以抗坏血酸还原Ce4+、Fe3+，乙酰丙酮掩蔽Ti、Al等元素，以二甲酚橙为指示剂，用EDTA标准溶液滴定稀土。

- 试剂和材料

3.1抗坏血酸。

3.2硝酸(1.42g/mL)。

3.3氢氟酸(1.15g/mL)。

3.4高氯酸(1.67g/mL)。

3.5过氧化氢(30%)。

3.6盐酸(1+1)。

3.7氨水(1+1)。

3.8混酸洗液：在100mL溶液中含硝酸及氢氟酸各5mL。

3.9六次甲基四胺：20%。

3.10乙酰丙酮：5%。

3.11溴甲酚绿（0.2%）：每100mg指示剂加0.05mol/L NaOH 2.9ml。

3.12二甲酚橙（0.1%）。

3.13锌标准溶液：称取0.2000g纯锌(>99.9%)于250mL烧杯中，加10mL水,10mL盐酸（3.6）低温加热至完全溶解。溶液移入250mL容量瓶中，加5mL盐酸（3.6），以水稀释至刻度，混匀。

3.14 EDTA标准溶液[c(EDTA)=0.01500mol/L]。

3.14.1 配制：称取1.1167g经80℃烘干2h的EDTA于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入200mL容量瓶中，以水稀释至刻线，混匀。

3.14.2 标定：移取20.00mL锌标液（3.13）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸（3.6）或氨水（3.7）调节溶液PH为5~5.5，加5mL六次甲基四胺(3.9)，2滴二甲酚橙（3.12），用EDTA标准溶液（3.14）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（3.14）体积的极差值应不超过0.10mL，取其平均值。

按公式（1）计算EDTA标准溶液（3.14）的实际浓度：

c=c0×V1M×V2………………………………………………………（1）

式中：c —EDTA标准溶液（3.14）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M－锌的摩尔质量，单位为克（g）；

V1－移取锌标准溶液（3.13）的体积，单位为毫升（mL）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准溶液（3.14）的体积，单位为毫升（mL）；

- 试样

合金样品制成粉末样，过120目筛。

- 分析步骤

- 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 稀土总量质量分数/% | 试料 / g |
| --- | --- |
| ≤10.00 | 0.2 |
| ≥10.00 | 0.1 |

- 测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 测定

将试料（5.1）置于一150mL的聚四氟乙烯烧杯中，加约10mL硝酸（3.2），12－14mL氢氟酸（3.3），1mL过氧化氢（3.5），使试样溶解完全后，加约20-30mL水，使总体积为50mL，充分搅拌约1分钟，静置15分钟，用慢速包角滤纸过滤，用混酸洗液（3.8）洗烧杯3次，洗沉淀7－8次。

将沉淀连同滤纸移入300mL烧杯中，加15mL硝酸（3.2），5mL高氯酸（3.4），置于电炉上加热破坏滤纸并溶解沉淀，蒸发至冒大烟，并浓缩至体积约2mL左右，取下冷却，加盐酸（3.6）2ml，水30mL，加热煮沸，取下冷却。加入2滴溴甲酚绿指示剂（3.11），用20％六次甲基四胺溶液（3.9）调至溶液由黄色变为微绿色（过量1-2滴）。再加热煮沸1－2分钟，使溶液由绿色变微蓝色，流水冷却至室温，加入约0.5g抗坏血酸（3.1），摇匀，加10mL 5％乙酰丙酮溶液（3.10），5mL 20％六次甲基四胺（3.9），混匀，滴入1滴二甲酚橙指示剂（3.12），用EDTA标准溶液（3.14）滴定至溶液由红紫色变为黄绿色即为终点。

- 分析结果的计算与表述

- 6.1按公式（2）计算合金中稀土的质量分数（%）：

w%=CVEDTA×M×10−6m×100%……………………………………………….（2）

式中：C－EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每毫升（mol/L）；

V－滴定试液时消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m－试料的质量，单位为克（g）；

M－稀土元素的平均摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

（注：如果不能确定其组成的可用电感耦合等离子光谱法测量其配分后计算）

6.2 按公式（3）计算稀土平均分子量：

M=MLa×PLa+MCe×PCe+MPr×PPr+MNd×PNd+MSm×PSm+MEu×PEu+MGd×PGd+MTb×PTb

+MDy×PDy+MHo×PHo+MEr×PEr+MTm×PTm+MYb×PYb+MLu×PLu+MY×PY……….（3）

式中：M—稀土元素的平均分子量，单位为克每摩尔（g/mol）；

MLa—金属镧的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

……

PLa—金属镧在试样中所含相应混合稀土总含量所占百分比，单位为百分数（%）；

……

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 稀土总量（质量分数）/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 5.36 | 0.076 |
| 25.54 | 0.10 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2再现性

表3

| 稀土总量（质量分数）/ % | 再现性限（R） |
| --- | --- |
| 5.36 | 0.08 |
| 25.54 | 0.10 |
| 注：再现性限（R）为2.8×Sr，Sr为再现性标准差。 |  |

7.3 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 稀土总量（质量分数）/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 5.00~~11.00 | 0.20 |
| 11.00~29.00 | 0.30 |
| 29.00~42.00 | 0.40 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。