ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

- 稀土硅铁及镁硅铁合金化学分析方法

- 稀土总量的测定

- 电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of rare-earth ferrosilicon alloy and rare-earth ferrosilicon magnesium alloy

Determination of total rare content

by inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16477.1—200×

代替GB/T 16477.1-1996

- 前    言

GB/T16477-200X《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/T16477.1-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  稀土总量的测定。

第2部分：GB/T16477.2-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钙、镁、锰量的测定。

第3部分：GB/T16477.3-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  氧化镁量的测定。

第4部分：GB/T16477.4-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  硅量的测定。

第5部分：GB/T16477.5-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钛量的测定。

本部分为第1部分。

本部分是对GB/T16477.1-1996《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法 稀土总量的测定》的修

订。

本部分与GB/T 16477.1-1996相比，主要有如下变动：

——使用电感耦合等离子体光谱法代替原国标光度法测定稀土总量。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由包头稀土研究院起草。

本部分由中国兵器工业集团第五二研究所，包头商检局参加起草。

本部分主要起草人：崔爱端、李玉梅。

本部分参加起草人：田小亭、王玥、孟传金、旭仁花、纪 元 。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

YB2503-77；

GB/T 16477.1-1996。

稀土硅铁及镁硅铁合金化学分析方法

稀土总量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 1 范围

- 本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土硅铁及镁硅铁合金中稀土的含量。

- 本标准适用于稀土硅铁及镁硅铁合金中稀土含量的测定。测定范围：0.50~6.00%。

- 2 原理

试样经硝酸和氢氟酸分解，高氯酸驱氟，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 3 试剂

3.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 氢氟酸（ρ1.15g/mL）。

3.3 高氯酸（ρ1.66g/mL）

3.4 盐酸（1+1）。

3.5 过氧化氢。

3.6 硝酸（1+1）。

3.7 镧标准贮存溶液： 称取0.1173g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化镧（>99.99%  La2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgLa。

3.8 铈标准贮存溶液： 称取0.1228g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化铈（>99.99%  CeO2），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL硝酸（3.6）,滴加过氧化氢，加热至溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgCe。

3.9 镨标准贮存溶液： 称取0.1208g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化镨（>99.99%  Pr6O11），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgPr。

3.10 钕标准贮存溶液： 称取0.1166g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化钕（>99.99%  Nd2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgNd。

3.11 钐标准贮存溶液： 称取0.1160g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化钐（>99.99%  Sm2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgSm。

3.12 铕标准贮存溶液： 称取0.1158g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化铕（>99.99% Eu2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgEu 。

3.13 钆标准贮存溶液： 称取0.1152g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化钆（>99.99% Gd2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgGd 。

3.14 铽标准贮存溶液： 称取0.1176g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化铽（>99.99% Tb4O7），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgTb。

3.15 镝标准贮存溶液： 称取0.1148g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化镝（>99.99% Dy2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgDy。

3.16 钬标准贮存溶液： 称取0.1145g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化钬（>99.99% Ho2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgHo。

3.17 铒标准贮存溶液： 称取0.1144g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化铒（>99.99% Er2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgEr。

3.18 铥标准贮存溶液： 称取0.1142g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化铥（>99.99% Tm2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgTm。

3.19 镱标准贮存溶液： 称取0.1139g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化镱（>99.99% Yb2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgYb。

3.20 镥标准贮存溶液： 称取0.1137g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化镥（>99.99% Lu2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgLu。

3.21 钇标准贮存溶液： 称取0.1270g预先在850℃灼烧1h并在干燥器中冷却至室温的氧化钇（>99.99% Y2O3），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.4）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mgY。

3.22 钐标准使用溶液：分取5mL钐标准贮存溶液（3.11）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µg Sm。

3.23 铕标准使用溶液：分取5mL铕标准贮存溶液（3.12）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgEu。

3.24 钆标准使用溶液：分取5mL钆标准贮存溶液（3.13）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgGd。

3.25 铽标准使用溶液：分取5mL铽标准贮存溶液（3.14）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgTb。

3.26 镝标准使用溶液：分取5mL镝标准贮存溶液（3.15）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgDy。.

3.27 钬标准使用溶液：分取5mL钬标准贮存溶液（3.16）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgHo。

3.28 铒标准使用溶液：分取5mL铒标准贮存溶液（3.17）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgEr。

3.29 铥标准使用溶液：分取5mL铥标准贮存溶液（3.18）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgTm。.

3.30 镱标准使用溶液：分取5mL镱标准贮存溶液（3.19）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgYb。

3.31 镥标准使用溶液：分取5mL镥标准贮存溶液（3.10）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgLu。

3.32 钇标准使用溶液：分取5mL钇标准贮存溶液（3.21）于100 mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含50µgY。

3.33标准混合使用溶液：分取5mL镧标准贮存溶液（3.7），10mL铈标准贮存溶（3.8），1mL镨标准贮存溶液（3.9），3mL钕标准贮存溶液（3.10），4mL钐标准使用溶液（3.22）,3.2mL铕标准使用溶液（3.23）, 3.2mL钆标准使用溶液（3.24）,8mL铽标准使用溶液（3.25）, 3.2mL镝标准使用溶液（3.26）,3.2mL钬标准使用溶液（3.27）,3.2mL铒标准使用溶液（3.28）,4mL铥标准使用溶液（3.29）4mL镱标准使用溶液（3.30）4mL镥标准使用溶液（3.31）,4mL钇标准使用溶液（3.32）于200mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。此溶液浓度见表1。

表1标准混合使用溶液浓度

| 元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度/µg/mL | 25 | 50 | 5.0 | 15 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| 元素 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |  |
| 浓度/µg/mL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |

3.14  氩气：>99.99%

- 4 仪器

4.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

4.2 光源：氩等离子体光源。

- 5 分析步骤

5.1试样

合金制成粉状，过120目筛。

5.2 试料

称取0.2g试样（5.1），精确至0.0001g。

5.3 测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.4 空白溶液

随同试料制备空白溶液。

5.5 分析试液的配制

5.5.1将试料（5.2）置于100mL干燥的黄金皿中，加入5mL硝酸（3.1），缓慢滴加35mL氢氟酸（3.2），加热至分解完全，加入5mL高氯酸（3.3），加热冒烟至近干，稍冷，加入10mL盐酸（3.4），2滴过氧化氢（3.5），加热溶解盐类，冷却至室温，移至50mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

5.5.2根据含量，按表2分取试液于2个25mL容量瓶中，其一用水稀释至刻度，混匀，待测定（5.5.2.1）。其二加入标准溶液，加入浓度同标样2，待测定（5.5.2.2）。

表2  分取试液体积

| 含量/% | ＞0.50～1.50 | ＞1.50～3.00 | ＞3.00～6.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分取试液体积/mL | 10 | 5 | 2 |

5.6 标样溶液的制备

移取0.0mL 、5.0mL、25.0mL标准混合使用溶液（3.33）于一组50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.4），用水稀释到刻度，混匀。标样溶液的浓度见表3

表3   标样溶液的浓度

| 元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标样1/µg/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 标样2/µg/mL | 2.50 | 5.00 | 0.50 | 1.50 | 0.10 | 0.080 | 0.080 | 0.20 |
| 标样3/µg/mL | 12.50 | 25.00 | 2.50 | 7.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1.00 |
| 元素 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |  |
| 标样1/µg/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 标样2/µg/mL | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 |  |
| 标样3/µg/mL | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |

5.7 测定

5.7.1分析线波长见表4。

表4   分析线波长

| 元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线波长/nm | 408.6 398.8 | 380.1 446.0 | 417.9 422.5 | 378.4 397.3 | 360.9 359.2 | 412.9 | 418.4 | 350.9 |
| 元素 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |  |
| 分析线波长/nm | 349.4 | 345.6 | 369.2 | 313.1 | 369.4 | 291.1 | 377.4 |  |

5.7.2  按仪器使用参数，依次测定标样溶液（5.6），试样溶液（5.5.2.1）及试样溶液的标准加入溶液（5.5.2.2）。由计算机输出试样溶液（5.5.2.1）及试样溶液的标准加入溶液（5.5.2.2）中被测元素的浓度。

- 6 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算试样中稀土的质量分数（%）。

w（RE）=CiVV0×10−6mV1K×100………………………………………（1）

式中：  w(RE)—试样中稀土总含量，单位为百分含量（%）。

Ci—被测试液（5.5.2.1）中每一稀土元素的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）。

V—被测试液（5.5.1.2）的体积，单位为毫升（mL）。

V1—分取试液的体积（表2），单位为毫升（mL）。

V0—试液（5.5.2）的总体积，单位为毫升（mL）。

m—试料（5.2）的质量，单位为克（g）。

K—（试样溶液的标准加入溶液（5.5.2.2）中被测元素的浓度－试样溶液（5.5.2.1）中被测元素的浓度）÷标样2中对应的被测元素的浓度，以下称为基体效应系数。

- 7 精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表5数据采用线性内插法求得：

表5 重复性

| 质量分数/% | 重复性限/r |
| --- | --- |
| 1.50 | 0.095 |
| 3.82 | 0.062 |
| 5.58 | 0.31 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

7.2再现性

表6 再现性

| 质量分数/% | 再现性限/R |
| --- | --- |
| 1.48 | 0.095 |
| 3.82 | 0.10 |
| 5.47 | 0.30 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

7.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差：

表7  允许差

| 含量范围/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50~1.00 | 0.08 |
| >1.00~3.00 | 0.15 |
| >3.00~6.00 | 0.20 |

- 8 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。