ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土金属及其氧化物中稀土杂质

化学分析方法

镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇量的测定

Chemical analysis methods of rare earth impurities

in rare earth metals and their oxides

Ytterbium— Determination of lanthanum, cerium, praseodymium, neodymium, samarium, europium, gadolinium, terbium，dysprosium, holmium, erbium, thulium, lutetium and yttrium contents

(终审稿)

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 18115.14—20XX

前　　言

本标准未有相应的国际标准和国外先进标准，本标准是为了满足相应产品标准及贸易之需要而制定的。

本部分是测定稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇的量，含电感耦合等离子体光谱法（方法1）和电感耦合等离子体质谱法（方法2）：

两个方法分析范围有重叠部分时，以方法2作为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由江阴加华新材料资源有限公司起草。

本部分方法1由包头稀土研究院、广东珠江稀土有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：倪菊华、陈璐、姚京璧。

本部分方法1主要验证人：崔爱端、刘晓杰、宋耀、林志阳。

本部分方法2由江阴加华新材料资源有限公司起草。

本部分方法2由包头稀土研究院、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分方法2主要起草人：何凤娟、倪菊华、张悫。

本部分方法2主要验证人：杜梅、张立锋、李继东、王长华、杨萍。

稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、

钬、铒、铥、镥和钇量的测定

电感耦合等离子体光谱法（方法1）

1 范围

本方法规定了氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。

本方法适用于氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定。测定范围见表1。

本方法也适用于金属镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇含量的测定。

表1

| 氧化物 | 质量分数 / % | 氧化物 | 质量分数 / % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 | 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0005～0. 15 0.0003～0. 15 0.0005～0. 15 | 氧化铽 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镥 氧化钇 | 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0003～0.15 0.0005～0.15 0.0005～0.15 0.0003～0.15 |

2 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

3  试剂

3.1  过氧化氢（30%）。

3.2  盐酸（1+1）。

3.3  盐酸（1+19）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  氧化镱基体溶液：称取25.0000g经900℃灼烧1h的氧化镱(>99.999%)，置于250mL烧杯中，加75mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温,移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50mg氧化镱。

3.6  氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镧(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镧的标准溶液。

3.7  氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.4)， 低温加热，并滴加过氧化氢(3.1) 至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（3.3）稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铈的标准溶液。

3.8  氧化镨标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镨(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镨的标准溶液。

3.9  氧化钕标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钕(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钕的标准溶液。

3.10  氧化钐标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钐(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钐的标准溶液。

3.11  氧化铕标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铕(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铕的标准溶液。

3.12  氧化钆标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钆。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钆的标准溶液。

3.13  氧化铽标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(3.3)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铽的标准溶液。

3.14  氧化镝标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镝的标准溶液。

3.15  氧化钬标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钬的标准溶液。

3.16  氧化铒标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铒的标准溶液。

3.17  氧化铥标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铥(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化铥的标准溶液。

3.18  氧化镥标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镥(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化镥的标准溶液。

3.19  氧化钇标准贮存溶液:称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钇(>99.99%)，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸(3.2)，低温加热至溶解完全，冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。再将此溶液用盐酸(3.3)稀释成1mL含100μg和1mL含10μg氧化钇的标准溶液。

3.20  氩气 (>99.99%) 。

4 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm(200nm处)。

4.2  氩等离子体光源。

5 试样

5.1  氧化物试样于900℃灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

5.2  金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6 分析步骤

6.1 试料

6.1.1氧化物试样

称取0.500g试样（5.1），精确至0.0001g。

6.1.2金属试样

称取0.439g试样（5.2），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 分析试液的制备

将试料(6.1)置于100mL烧杯中，加水润湿，加6.5mL盐酸（3.2），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入50mL容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。待用。

6.4 标准系列溶液的配制

将氧化镱基体溶液（3.5）和各稀土氧化物标准溶液（3.6~3.19）按表2分别移入6个100mL容量瓶中，并加10mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀，制得6个标准系列溶液，待用。

表2

| 标液 标号 | 各稀土（以氧化物计）浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化镱 | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 |
| 1 2 3 4 5 6 | 10000 10000 10000 10000 10000 10000 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 |

| 标液 标号 | 各稀土（以氧化物计）浓度 / μg/mL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化铽 | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镥 | 氧化钇 |
| 1 2 3 4 5 6 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 | 0.00 0.05 0.20 1.00 10.00 20.00 |

当试料中被测元素质量分数〉0.05%的试样时，需将标准系列溶液（6.4）用盐酸（3.3）准确稀释10倍后同时进行氩等离子体光谱测定。

6.5  测定

6.5.1  推荐分析线见表3。

表3

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd | 408.671,379.477 413.765,418.660 417.942 401.225 360.948,359.260 412.973 336.224 | Tb Dy Ho Er Tm Lu Y | 350.917,367.635 353.171 345.600 349.910 313.126,384.802 219.554,261.542 324.229 |

6.5.2  将分析试液（6.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

7  分析结果的表述

将标准系列溶液（6.4）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.4）和分析试液（6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.3）中待测稀土元素的浓度。

按公式（1）计算待测稀土元素的质量分数（%）：

k · c · V0 × 10-6

ω（X）=                     × 100  …………………………..(1 )

m0

式中：k ——各元素单质与其氧化物的换算系数，见表4。计算氧化物含量时，k=1；

c ——自工作曲线上查得被测稀土氧化物的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

表4

| 元素 | k | 元素 | k |
| --- | --- | --- | --- |
| La /La2O3 Ce / CeO2 Pr / Pr6O11 Nd / Nd2O3 Sm./.Sm2O3 Eu / Eu2O 3 Gd/ Gd 2O3 | 0.8526 0.8140 0.8528 0.8573 0.8624 0.8636 0.8676 | Tb/ Tb4O7 Dy/ Dy2O3 Ho/ Ho2O3 E r/ Er2O3 Tm/ Tm2O3 Lu/ Lu2O3 Y/ Y2O3 | 0.8502 0.8713 0.8730 0.8745 0.8756 0.8794 0.7874 |

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表5数据采用线性内插法求得：

表5

| 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ | 氧化物 | 质量分数 / ％ | 重复性限（r）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.00059 | 0.00010 | 氧化铽 | 0.00055 | 0.00010 |
|  | 0.0053 | 0.0004 |  | 0.0051 | 0.0002 |
|  | 0.0097 | 0.0007 |  | 0.0099 | 0.0006 |
|  | 0.052 | 0.003 |  | 0.065 | 0.002 |
| 氧化铈 | 0.00055 | 0.00010 | 氧化镝 | 0.0064 | 0.00010 |
|  | 0.0052 | 0.0003 |  | 0.0053 | 0.0003 |
|  | 0.0098 | 0.0008 |  | 0.010 | 0.0007 |
|  | 0.058 | 0.004 |  | 0.065 | 0.003 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.009 |
| 氧化镨 | 0.00055 | 0.00010 | 氧化钬 | 0.00057 | 0.00010 |
|  | 0.0052 | 0.0004 |  | 0.0052 | 0.0002 |
|  | 0.0099 | 0.0006 |  | 0.0099 | 0.0004 |
|  | 0.060 | 0.003 |  | 0.065 | 0.002 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.006 |
| 氧化钕 | 0.00056 | 0.00010 | 氧化铒 | 0.00059 | 0.00010 |
|  | 0.0052 | 0.0005 |  | 0.0052 | 0.0004 |
|  | 0.0099 | 0.0017 |  | 0.0099 | 0.0006 |
|  | 0.062 | 0.003 |  | 0.064 | 0.004 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.01 |
| 氧化钐 | 0.00059 | 0.00010 | 氧化铥 | 0.0014 | 0.00010 |
|  | 0.0052 | 0.0003 |  | 0.0060 | 0.0004 |
|  | 0.010 | 0.0011 |  | 0.011 | 0.0009 |
|  | 0.065 | 0.003 |  | 0.067 | 0.004 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.006 |
| 氧化铕 | 0.00055 | 0.00010 | 氧化镥 | 0.00107 | 0.00020 |
|  | 0.0052 | 0.0002 |  | 0.0058 | 0.0004 |
|  | 0.0098 | 0.0009 |  | 0.011 | 0.0012 |
|  | 0.064 | 0.004 |  | 0.067 | 0.005 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.009 |
| 氧化钆 | 0.00061 | 0.00010 | 氧化钇 | 0.00070 | 0.00010 |
|  | 0.0052 | 0.0004 |  | 0.0053 | 0.0005 |
|  | 0.0099 | 0.0007 |  | 0.0100 | 0.0007 |
|  | 0.065 | 0.003 |  | 0.066 | 0.005 |
|  | - | - |  | 0.15 | 0.01 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差/% | 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈 氧化镨、氧化钕 氧化铕、氧化铽 氧化镝、氧化钬 氧化铒、氧化钇氧化铥 | 0.0003～0.0010 >0.0010～0.0030 >0.0030～0.010 >0.010～0.030 >0.030～0.050 >0.050～0.10 >0.10～0.15 >0.15～0.20 | 0.0002 0.0004 0.0010 0.0020 0.0035 0.0060 0.012 0.020 | 氧化钆、氧化钐 氧化镥 | 0.0005～0.0010 >0.0010～0.0030 >0.0030～0.010 >0.010～0.030 >0.030～0.050 >0.050～0.10 >0.10～0.15 >0.15～0.20 | 0.0003 0.0004 0.0010 0.0020 0.0035 0.0060 0.012 0.020 |

9 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

电感耦合等离子体质谱法（方法2）

- 范围

本方法规定了氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定方法。

本方法适用于氧化镱中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥和氧化钇含量的测定。测定范围见表7。

本方法也适用于金属镱中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镥和钇含量的测定。

表7

| 氧化物 | 质量分数 ∕% | 氧化物 | 质量分数 ∕% |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 | 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 | 氧化铽 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镥 氧化钇 | 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 0.000 05～0.01 |

11  方法原理

试样以硝酸或盐酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行质谱测定。测定时以内标法进行校正。

12   试剂和材料

12.1  氯化铯，优级纯。

12.2  过氧化氢（30%），优级纯。

12.3  硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

12.4  硝酸（1+1）。

12.5  硝酸（1+99）。

12.6  铯内标溶液：称取0.1270g氯化铯（12.1），加10mL水，溶解完全，加10mL硝酸（12.4），移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铯。再将此溶液用硝酸（12.5）逐步稀释成1mL含0.4 μg铯的内标溶液。

12.7   氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000 g经900℃灼烧1 h的氧化镧（>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化镧。

12.8  氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化铈（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），2 mL过氧化氢（12.2）低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化铈。

12.9  氧化镨标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化镨（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化镨。

12.10  氧化钕标准贮存溶液：称取0.1000 g经900℃灼烧1h的氧化钕（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化钕。

12.11  氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化钕（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化钐。

12.12  氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000 g经900℃灼烧1h的氧化铕（>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化铕。

12.13  氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化钆（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化钆。

12.14  氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化铽（>99.99 %），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化铽。

12.15  氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经900 ℃灼烧1 h的氧化镝（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000μg氧化镝。

12.16  氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化钬（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化钬。

12.17  氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化铒（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化铒。

12.18  氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化铥（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化铥。

12.19  氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1 h的氧化镱（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化镱。

12.20  氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000 g，经900 ℃灼烧1 h的氧化镥（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化镥。

12.21  氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000 g经900 ℃灼烧1h的氧化钇（>99.99 %），置于100 mL烧杯中，加10 mL硝酸（12.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1000 μg氧化钇。

12.22  混合稀土标准溶液：分别移取2.00 mL各稀土氧化物标准贮存溶液（12.7～12.21）置于100 mL容量瓶中，加7mL硝酸（12.4），用水稀至刻度，混匀。此溶液1 mL含20.0 μg各单一稀土氧化物。再将此溶液用硝酸（12.5）逐步稀释成1 mL含各单一稀土氧化物分别为1.00 μg的标准溶液。

12.23  氩气（>99.99 %）。

13  仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）u。

14  试样

14.1  氧化物试样于900 ℃灼烧1 h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

14.2  金属试样去掉表面氧化层，取样后，立即称量。

15 分析步骤

15.1  试料

按表8称取试样（14），精确至0.0001 g。

表8

| 稀土杂质（质量分数）∕% | 试样量 ∕g |
| --- | --- |
| 0.0001～0.0050 | 0.25 |
| >0.0050～0.010 | 0.10 |

15.2  测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

15.3  空白试验

随同试料做空白试验。

15.4  分析试液的制备

将试料（15.1）置于50mL烧杯中，加水润湿、加5mL硝酸（12.4）、1mL过氧化氢（12.2），低温加热至溶解完全，蒸至近干，取下，冷却后，用硝酸（12.5）将其移入50mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀，从中分取3.00mL试液于50mL容量瓶中，加入0.50mL铯内标溶液（12.6），用硝酸（12.5）稀释至刻度，混匀，待测。

15.5  标准系列溶液的配制

准确移取0mL、0.10mL、0.20mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL混合稀土标准溶液（12.22）于6个100mL容量瓶中，加入1.0mL铯内标溶液（12.6）， 以硝酸（12.5）稀释至刻度，混匀，待测。此标准系列溶液浓度为1mL含各单一稀土氧化物分别为0ng、1.0ng、2.0ng、10.0ng、50.0ng。

15.6  测定

15.6.1 测量元素同位素质量数见表9。

表9

| 元素 | 测定同位素的 质量数 | 元素 | 测定同位素的 质量数 | 校 正 方 程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 139 140 141 146,142 147,152 153,151 157,158 159 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y Cs | 163,164 165 166,167 169 170 175 89 133 | I175Lu= I175 - 2.503937 * I177Hf+1.706717 * I178Hf |
| Yb170用于监测进样浓度。 |  |  |  |  |

15.6.2   将空白试验（15.3）溶液、分析试液（15.4）与标准系列溶液（15.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

16   分析结果的计算

将标准系列溶液（15.5）的质量浓度直接输入计算机，用内标校正法校正，由计算机计算并输出空白试验溶液（15.3）、分析试液（15.4）中待测元素的质量浓度。

按式（2）计算被测稀土氧化物的质量分数（%）：

k ·( c-c0 ) · V2 · V0 × 10-9

ω（X）=                             × 100  ……………..(2)

m ·V1

式中：

k ——各元素单质与其氧化物的换算系数，见表4。计算氧化物含量时，k=1；

c——计算机输出的分析试液（15.4）中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

c0——计算机输出的空白试验 （15.3） 中待测元素的质量浓度，单位为纳克每毫升   （ng/mL）；

V2——分析试液（15.4）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）。

17   精密度

17.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表10数据采用线性内插法求得。

表10

| 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% | 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.000 06 | 0.000 03 | 氧化铽 | 0.000 12 | 0.000 05 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.000 6 | 0.000 2 |
|  | 0.005 1 | 0.000 5 |  | 0.005 0 | 0.000 5 |

表10（续）

| 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% | 氧化物 | 质量分数 /% | 重复性限（r） /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.009 8 | 0.000 9 | 氧化铽 | 0.010 0 | 0.000 9 |
| 氧化铈 | — | — | 氧化镝 | 0.000 13 | 0.000 05 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.000 7 | 0.000 2 |
|  | 0.005 0 | 0.000 5 |  | 0.005 2 | 0.000 5 |
|  | 0.010 0 | 0.000 9 |  | 0.010 0 | 0.000 9 |
| 氧化镨 | 0.000 13 | 0.000 05 | 氧化钬 | 0.000 13 | 0.000 05 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.000 6 | 0.000 2 |
|  | 0.005 0 | 0.000 5 |  | 0.005 0 | 0.000 5 |
|  | 0.010 1 | 0.000 9 |  | 0.010 0 | 0.000 9 |
| 氧化钕 | 0.000 13 | 0.000 05 | 氧化铒 | 0.000 15 | 0.0000 05 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.000 6 | 0.000 2 |
|  | 0.005 1 | 0.000 5 |  | 0.005 1 | 0.000 5 |
|  | 0.010 0 | 0.000 9 |  | 0.010 0 | 0.000 9 |
| 氧化钐 | 0.000 14 | 0.000 05 | 氧化铥 | 0.000 88 | 0.000 3 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.001 5 | 0.000 4 |
|  | 0.005 1 | 0.000 5 |  | 0.005 8 | 0.000 6 |
|  | 0.010 0 | 0.000 9 |  | 0.010 7 | 0.001 1 |
| 氧化铕 | 0.000 12 | 0.000 05 | 氧化镥 | 0.000 56 | 0.000 2 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.001 1 | 0.000 3 |
|  | 0.005 1 | 0.000 5 |  | 0.005 5 | 0.000 6 |
|  | 0.009 9 | 0.000 9 |  | 0.010 5 | 0.001 1 |
| 氧化钆 | 0.000 17 | 0.000 06 | 氧化钇 | 0.000 18 | 0.000 07 |
|  | 0.000 6 | 0.000 2 |  | 0.000 7 | 0.000 2 |
|  | 0.005 1 | 0.000 5 |  | 0.005 2 | 0.000 5 |
|  | 0.009 9 | 0.000 9 |  | 0.010 1 | 0.000 9 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

17.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表11所列允许差。

表11

| 氧化物 | 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镥、氧化钇 | 0.000 05～ 0.000 1 | 0.000 05 |
|  | > 0.000 1～ 0.000 3 | 0.000 1 |
|  | > 0.000 3～ 0.001 0 | 0.000 2 |
|  | > 0.001 0～ 0.002 0 | 0.000 4 |
|  | > 0.002 0～ 0.004 0 | 0.000 6 |
|  | > 0.004 0～ 0.006 0 | 0.0010 |
|  | > 0.006 0～ 0.010 0 | 0.001 5 |

18 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。