国家标准《锌及锌合金化学分析方法》

修订送审稿编制说明

根据中色协综字「2008」242号文件，由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂负责起草的GB/T 12689.7-2004国家标准《锌及锌合金化学分析方法  镁量的测定  火焰原子吸收光谱法》将进行修订。

2008年9月全国有色金属标准化技术委员会在陕西省西安市举行了国家标准《锌及锌合金化学分析方法》制(修)订任务落实会。

参加会议的有：中国有色金属工业标准计量质量研究所、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、北京矿冶研究总院、湖南株洲冶炼集团有限责任公司、辽宁省出入境检验检疫局、中金岭南韶关冶炼厂、陕西东岭集团有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖南水口山有色金属集团公司、四川省阿波罗太阳科技股份有限责任公司、江西铜业（贵溪）新材料有限公司、四川省鑫炬矿业资源开发股份有限公司等共12个单位的30多名代表，与会代表对原国家标准方法存在的问题进行了认真分析、深入讨论，提出了切实可行的修订方案，对修订的主要技术路线、起草单位、验证单位、进度、样品提供单位等事项逐一进行了落实，具体见表一：

表一

| 新标准 方法名称 | 原标准 方法名称 | 测定 范围 % | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 0.0020 ～0.20 | 中金岭南 韶关冶炼厂 | 中冶葫芦岛 有色金属集团； 株洲冶炼集团 股份有限公司 | 陕西东岭集团； 水口山 有色金属集团 |
| 进度 | 起草单位于2008年11月15日前将试验报告和分析样品交验证单位进行验证； 2008年12月预审；2009年审定。 |

随着社会的发展和科技进步，国际贸易量逐渐增加，本次标准的修订以满足国际贸易需求、力争与国际先进标准接轨为目的，为此，我们查找了国内外的同类标准及有关资料，确定镁的测定方法为：修改采用国际标准ISO3750：2006，

分析方法不变，测定范围由原国标的0.010%～0.20%下延到0.0020%～0.20%，补充测定范围在0.0020%～0.010%之间的精密度试验。

经过大量的工作，起草单位和验证单位于2009年3月底前完成了起草和验证工作，全国有色标委会于2009年4月在重庆市召开了国家标准《锌及锌合金化学分析方法》预审会，出席会议的有15家单位的20多名代表，与会代表对起

草（验证）报告及标准预审稿进行了认真的讨论，在肯定方法的同时要求标准稿增加技术性附录。

根据预审会的要求，起草单位于8月中旬完成了工作，并送交了标准送审稿等资料。

中金岭南韶关冶炼厂

二〇〇九年八月十七日