ICS

分类号

YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

硫代硫酸钠滴定法

Methods for chemical analysis of tin-based lead-free solders

Determination of copper contert

Flame atomic absorption spectrometric method  and Sodium thiosulfate  titrimetric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

——第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

——第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

——第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

——第10部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分  无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

——第13部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定  结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第3部分。

本部分附录A是资料性附录。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本标准由云南华联锌铟股份有限公参加起草。

本标准方法1主要起草人：汤凤甦  朵云琨  解惠芳  王巨平  张纹诚  郎富敏

本标准方法2主要起草人：朵云琨  汤凤甦  解惠芳  王巨平  王兴剑  王国梅

无铅锡基焊料化学分析方法

第3部分：铜量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

方法1  火焰原子吸收光谱法测定铜量

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中铜含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中铜含量的测定。测定范围：0.010%～1.00%。

2  方法提要

试料以王水分解，在一定浓度的王水介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，测量其吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  王水：取三份盐酸，一份硝酸配制。

3.4  铜标准贮存溶液：称取0.5000g金属铜(≥99.99%)，置于200mL烧杯中，加入20mL王水，微热溶解完全，煮沸驱出氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铜500μg。

3.5  铜标准溶液：移取20mL铜标准贮存溶液于1000mL容量瓶中，加入5mL王水，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含铜10μg。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用

——特征浓度：在与侧量溶液的基体一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.035μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度

的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度分成五段，最高断的吸光度差值与最低断的吸光

度差值之比，应不小于0.7.

5  分析步骤

5.1试料

称取0.02000g试样，精确至0.0001g（m）。

表1

| 铜的质量分数/% | 分取试液体积/mL |
| --- | --- |
| 0.010～0.050 | － |
| >0.050～0.500 | 10.00 |
| >0. 500～1.000 | 5.00 |

5.2 测定次数

独立地进行2次测试，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验

5.4 测定

5.4.1 将试料（5.1）置于100mL烧杯中，加入10mL王水（3.3），盖上表皿，于低温加热溶解完全，冷却至室温。量水吹洗表皿及杯壁，用水移至100mL容量瓶（V0）中，并稀释至刻度，混匀。

5.4.2  按表1移取试液（V1）于100mL容量瓶（V2）中，加入5mL王水（3.3），用水稀释至刻度，，混匀。

5.4.3 使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，与标准溶液系列同时，以水调零，测量溶液的吸光度。所测得的吸光度减去试料空白试验溶液的吸光度，从标准工作曲线查出铜的浓度(c)。

5.5 标准曲线的绘制

移取0mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL铜标准溶液(3.5)，置于一组100mL容量瓶中，各加入5mL王水（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长324.7nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铜的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

铜含量以铜的质量分数WCu计，数值以%表示，按公式（1）计算：

wCu= c⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1×100    ………………(1)

式中：

c—自工作曲线上查得的铜浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0—试液配制体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测量时试液的总体积，单位为毫升（mL）;

m0—试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示至小数点后3位，若铜含量小于0.10%时，表示至点后4位。

7  精密度

7.1 重复性条款

在重复性条款下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得：

表2   重复性限

| ωCu / % | 0.0220 | 0.329 | 0.834 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0028 | 0.0073 | 0.075 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表3   再现性限

| ωCu / % | 0.0220 | 0.329 | 0.834 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0028 | 0.0074 | 0.025 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9 试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用北京普析通用仪器公司TAS－990型原子吸收光谱仪测定铜量的工作条件如表A1。

表A1

| 项目 | 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 mm | 燃烧器高度 mm | 空气压力 MPa | 空气流量 L/min | 乙炔压力 MPa | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 324.7 | 3.0 | 0.4 | 6.0 | 0.25 | 5.0 | 0.05 | 1.5 |

方法2  硫代硫酸钠滴定法

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中铜含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中铜含量的测定。测定范围：1.00%～5.00%。

2  方法提要

试料经王水溶解，以盐酸-氢溴酸挥发排除大量锡、锑等元素。在乙酸钠-乙酸缓冲溶液中用氟化钠掩蔽铁及残留锡等离子，二价铜与碘化钾作用析出的碘，以淀粉为指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

3  试剂和材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 碘化钾。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4 氢溴酸（ρ1.49g/mL）。

3.5 过氧化氢（30%）。

3.6 淀粉溶液（10g/L）。

3.7 盐酸(1+1)。

3.8 王水：1体积硝酸（3.3）和3体积盐酸（3.2）混合配制。

3.9 盐酸-氢溴酸混合液：按等体积混匀。

3.10 碘溶液（cI2=0.02mol/L）。

3.11 乙酸钠-乙酸缓冲溶液(pH=4.5)：称取2g氟化钠，加适量水微热溶解，加20g乙酸钠溶解，冷至室温，加入20mL冰乙酸，用水稀释至100mL。

3.12 硫氰酸钾溶液：称取50g硫氰酸钾，溶于100mL水中，用磷酸调整pH为2.5—3.5，加2g碘化钾(3.1)，2.5mL 淀粉溶液(3.6)，用碘溶液(3.10)滴定至稳定蓝色，放置10min，用L硫代硫酸钠标准溶液(3.14)滴定至蓝色消失，备用。

3.13铜标准溶液：称取1.0000g金属铜(≥99.99%)于400mL烧杯中， 加入20mL硝酸（1+1），盖上表皿，加热溶解并蒸干，稍冷。加入10mL盐酸（3.2），加热至近干，稍冷。加入5mL盐酸(3.2)，用少量水吹洗杯壁，微热使盐类溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.14 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3.5H2O)=0.02mol/L]:

3.14.1 配制：称取5g硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O)，溶于预先煮沸并冷却过的水中，加入0.1g碳酸钠，移入1000mL棕色容量瓶中，以预先煮沸并冷却过的水中定容，放置一周后使用。

3.14.2 标定：移取三份20.00mL铜标准溶液（V1），分别置于400mL烧杯中，加入2mL盐酸（3.7），摇匀，加入10mL乙酸钠-乙酸缓冲溶液(3.11)，摇匀，加入5g碘化钾(3.1)，摇动溶解后，立即用硫代硫酸钠标准滴定溶液(3.14)滴定至淡黄色，加入2.5mL 淀粉溶液(3.6)，继续滴定至淡蓝色，加入3mL硫氰酸钾溶液(3.12)，摇动10S，继续滴定至蓝色消失为终点（V2）。同时做空白试验（V01）

按式(1)计算硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度（c）:

c=ρ0⋅V1×10−363.54×(V2−Valignl01)    …………………………………………………………（1）

式中:

c—硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升( mol/mL) ;

ρ0—铜标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL);

63.54—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

V1—移取铜标准溶液的体积，单位为毫升(mL);

V2—标定时，滴定铜标准溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V01—标定时，滴定空白溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

平行标定三份，其极差值不超过于1×10-4 mol/L时，取其平均值，否则重新标定。

4  分析步骤

4.1  试料

按表1称取试样（m），精确至0.0001g。

表1  试料

| 铜含量(质量分数)/% | 试料量/g |
| --- | --- |
| 1.00～2.50 | 1.0 |
| >2.50～3.00 | 0.8 |
| >3.500～5.00 | 0.5 |

4.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

4.3  空白试验

随同试料做空白试验（V01）。

4.4  测定

将试料（4.1）置于400mL烧杯中，加入10 mL王水（3.8），加热溶解完全，低温蒸发至干，取下稍冷。加入5mL盐酸-氢溴酸（3.9），低温蒸发至干，取下稍冷。加入5mL盐酸-氢溴酸混合液（3.9），继续低温蒸发至干，取下稍冷。加入5mL盐酸（3.2）、0.5mL过氧化氢(3.5)，蒸发至干，取下冷却至室温。加入2mL盐酸（3.7），用少量水洗涤杯壁，微热使盐类溶解，冷却至室温。加入10mL乙酸钠-乙酸缓冲溶液(3.11)，摇匀，加入5g碘化钾(3.1)，摇动溶解后立即以硫代硫酸钠标准滴定溶液(3.14)滴定至淡黄色，加入2.5mL淀粉溶液(3.6)，摇匀，继续滴定至浅蓝色，加入3mL硫氰酸钾溶液(3.12)，摇动10s，继续滴定至蓝色消失为终点（V）。

- 分析结果计算

铜含量以铜的质量分数WCu计，数值以%表示，按公式（2）计算：

WCu=c(V−V01)×63.54m×100   ………………………………………………………………（2）

式中:

c—硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升(mol/mL) ；

V—测定时，滴定试料所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V01—测定时，滴定空白试验溶液所消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

m—试料的质量，单位为克(g)；

63.54—铜的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

计算结果表示至小数点后2位。

- 精密度

6.1 重复性条款

在重复性条款下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得：

表4    重复性限

| ωCu / % | 2.00 | 3.02 | 5.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.08 | 0.10 | 0.14 |

6.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表5    再现性限

| ωCu / % | 2.00 | 3.02 | 4.23 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.10 | 0.10 | 0.14 |

7  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。