ICS

分类号

YS/TXXX.2-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

银量的测定

火焰原子吸收光谱法

硫氰酸钾电位滴定法

Methods for chemical analysis of tin-based lead-free solders

Determination of silver contert

Flame atomic absorption spectrometric method  and Potassium thiosulfate titrimetric method

（终审稿）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为17部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锡含量的测定  焦性没食子酸解蔽—硝酸铅滴定法

—— 第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法

—— 第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铜含量的测定  火焰原子吸收光谱法和硫代硫酸钠滴定法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铋含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

—— 第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锑含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—— 第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—— 第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法  砷含量的测定  砷锑钼蓝分光光度法

—— 第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法

—— 第10部分 无铅锡基焊料化学分析方法  铝含量的测定  电热原子吸收光谱法

——第11部分  无铅锡基焊料化学分析方法  镉含量的测定  火焰原子吸收光谱法

—— 第12部分 无铅锡基焊料化学分析方法  铟含量的测定  EDTA滴定法

—— 第13部分 无铅锡基焊料化学分析方法  镍含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第14部分　无铅锡基焊料化学分析方法  磷含量的测定 结晶紫—磷钒钼杂多酸分光光度法

——第15部分　无铅锡基焊料化学分析方法  锗含量的测定  水杨基荧光酮分光光度法

——第16部分　无铅锡基焊料化学分析方法  稀土含量的测定  偶氮胂（Ⅲ）分光光度法

——第17部分　无铅锡基焊料化学分析方法  银铜铅铋锑铁砷锌铝镉镍磷锗含量的测定  ICP直读光谱法

本部分为第2部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本部分由云南锡业股份有限公司参加起草。

本标准方法1主要起草人：黄  瑜  汤建所  朱  锐  谭  勇  黄劲松  曾  婷

本标准方法2主要起草人：汤建所  黄  瑜  赵如琳  苏晓梅  王  美

米  瑞

无铅锡基焊料化学分析方法

第2部分：银量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

方法1  火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中银含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中银含量的测定。测定范围：0.0010%～0.500%。

- 方法提要

试料以王水分解，以盐酸—氢溴酸挥发排锡，在10%的王水介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长328.1nm处，测量其吸光度。

- 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3 氢溴酸(ρ1.49g/mL）。

3.4 过氧化氢（30%）。

3.5 硝酸（１+１）。

3.6 盐酸—氢溴酸混合酸：盐酸和氢溴酸等体积混合配制。

3.7 王水。

3.8 银标准贮存溶液：称取0.1000g银(≥99.99%)，置于200mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.5），微热溶解完全，煮沸驱出氮的氧化物，取下冷却至室温，移入500mL容量瓶中， 加入20mL硝酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含200μg Ag。

3.9  银标准溶液：移取25.00mL银标准贮存溶液于500mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.5），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg Ag。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附银空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，银的特征浓度应不大于0.037μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5  分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g（m0）

表1

| 银的质量分数/ % | 试料/g | 王水/mL | 试液配制体积/mL | 分取试液 体积/mL | 补加王水/mL | 测量时试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001～0.01 | 0.5 | 2.5 | 25 | 全量 | —— | 25 |
| >0.01～0.04 | 0.5 | 10 | 100 | 全量 | —— | 100 |
| >0.04～0.10 | 0.2 | 10 | 100 | 全量 | —— | 100 |
| >0.10～0.25 | 0.2 | 15 | 50 | 10.00 | 2 | 50 |
| >0.25～0.50 | 0.2 | 30 | 100 | 10.00 | 2 | 50 |

5.2 测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

随同试料做空白试验

5.4 测定

5.4.1将试料(5.1)置于150mL烧杯中，加入10mL王水，盖上表皿，低温加热至试料完全溶解，取下冷却，用水吹洗表皿及杯壁，按表1补加王水，加热至微沸，取下冷却至室温，移去表皿，用水移入表1 容量瓶中（V0），稀释至刻度，混匀。

当银的质量分数在≤0.04%时按5.4.1.1条进行。

5.4.1.1 将试料(5.1)置于150mL烧杯中，加入15mL王水，盖上表皿，低温分解至近干，移去表皿，加入5mL盐酸-氢溴酸混合酸，蒸干。再重复加入5mL盐酸-氢溴酸混合酸，蒸干2次。稍冷，加入3mL盐酸，0.5mL过氧化氢，蒸干。冷却，按表1加入王水，用水吹洗杯壁，加热至微沸，冷却至室温，用水移入表1 容量瓶中（V0），稀释至刻度，混匀。

5.4.2按表1分取试液（V1）于表1容量瓶（V2）中，按表1补加王水，以水稀释至刻度，混匀。

5.4.5于原子吸收光谱仪波长328.1nm处，以水调零，所测得的吸光度减去试料空白溶液的吸光度，从标准曲线查出相应银的浓度（c）。

5.5 工作曲线的绘制

移取0mL、2.00mL、4.00mL、8.00mL、12.00mL、16.00mL、20.00mL银标准溶液(3.9)，置于一组100mL容量瓶中，各加入10mL王水(3.7)，以水稀释至刻度，混匀。

于原子吸收光谱仪波长328.1nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以银的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

银含量以银的质量分数ωAg计，数值以%表示，按公式（1）计算：

ωAg= c⋅V0⋅V2×10−6m0⋅V1×100    ………………(1)

式中：

c—自工作曲线上查得的银浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0—试液配制体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—测量时试液的总体积，单位为毫升（mL）;

m0—试料的质量，单位为克(g)。

计算结果表示至小数点后三位，银含量小于0.010%时，表示至小数点后四位。

7  精密度

7.1 重复性条款

在重复性条款下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得：

表2    重复性限

| ωAg / % | 0.0011 | 0.054 | 0.479 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0003 | 0.005 | 0.034 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表3   再现性限

| ωAg / % | 0.0011 | 0.054 | 0.479 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0003 | 0.005 | 0.034 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用北京普析通用仪器公司TAS－990型原子吸收光谱仪测定银量的工作条件如表A1。

表A1

| 项目 | 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 mm | 燃烧器高度 mm | 空气压力 MPa | 空气流量 L/min | 乙炔压力 MPa | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银 | 328.1 | 2.0 | 0.4 | 6.0 | 0.25 | 5.0 | 0.06 | 1.5 |

方法2 硫氰酸钾电位滴定法

1  范围

本部分规定了无铅锡基焊料中银含量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中银含量的测定。测定范围：0.500%～5.00%。

2  方法提要

试样用硝酸—酒石酸混合酸溶解，于自动电位滴定仪上，以银电极作指示电极，甘汞电极作参比电极，用硫氰酸钾标准滴定溶液滴定。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  酒石酸。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  硝酸(1+1)。

3.4  硝酸—酒石酸混合酸：于400mL水中，加入100mL硝酸（3.2），混匀，加入150g酒石酸，摇动溶解，混匀。

3.5  银标准溶液:称取2.0000g银(≥99.99%)于200mL烧杯中，加入20mL硝酸(3.3)，加热溶解，冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含银2mg。

3.6  硫氰酸钾标准滴定溶液（cKCNS=0.02mol/L）。

3.6.1  配制:称取2g硫氰酸钾于200mL烧杯中，加少许水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。

3.6.2  标定:移取三份10.00mL（V1）银标准溶液(3.5)于200mL烧杯中，加入25mL硝酸—酒石酸混合酸， 加入10 mL硝酸(3.3)，加水至约90mL，置于电位滴定仪上测定，记录终点电位时消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积（V2）。

按式(1)计算硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度:

c=ρ0⋅V1×10−3107.87×V2    …………………………………（1）

式中:

c—硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升( mol/mL) ;

ρ0—银标准溶液的浓度，单位为毫克每毫升(mg/mL);

107.87—银的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

V1—移取银标准溶液的体积，单位为毫升(mL);

V2—标定时，滴定银标准溶液所消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

平行标定三份，其极差值不大于1.4×10 -4mol/L ，取其平均值，否则重新标定。

4  仪器

电位滴定仪，附银电极﹑甘汞电极。

5 分析步骤

5.1  试料

称取1.0000g，精确至0.0001g（m）。

5.2  测定次数

独立地进行2次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

5.5.1 将试料（5.1）置于200mL烧杯中，盖上表皿，加入25mL硝酸-酒石酸混合溶液(3.4)，低温加热至试样完全溶解并煮沸3min，取下冷却，移去表皿， 加入10 mL硝酸(3.3)，用水稀释至90mL左右。

5.5.2置于电位滴定仪上测定，记录终点电位时消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积。

6  分析结果的计算

按式 (2)计算银的质量分数(%):

WAg=c(V−V0)×107.87m×100…………………………（2）

式中:

c—硫氰酸钾标准滴定溶液的实际浓度， 单位为摩尔每毫升( mol/mL);

V—滴定时，滴定试料所消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL);

V0—滴定时，滴定空白所消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL);

m—试料的质量，单位为克(g);

107.87—银的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol);

计算结果表示至小数点后二位，小于1.0%表示至小数点后三位。

7  精密度

7.1 重复性条款

在重复性条款下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得：

表1    重复性限

| ωAg / % | 0.470 | 2.48 | 4．83 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.007 | 0.070 | 0.13 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表2    再现性限

| ωAg / % | 0.479 | 2.48 | 4.83 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.034 | 0.080 | 0.17 |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

— 试样；

— 使用的标准；

— 使用的方法；

— 分析结果及其表示；

- 与基本分析步骤的差异；

- 测定中观察到的异常现象；

- 试验日期。

附  录  A

（资料性附录）

使用ZDJ—5 型自动电位滴定仪，附216型银电极﹑217型甘汞电极（双盐桥式电极，第二节盐桥装入饱和KNO3溶液）。仪器的空白试验、测定试验设置参考条件如下。

1  空白试验

在仪器的起始状态下，按“滴定”键，仪器显示全部的滴定模式，选择“空白滴定”，按“确认”键，仪器进入到空白滴定模式，进行空白滴定模式参数的设置：mV/PH选择mV；平衡电位参数电位开关为开，大小为0.2mV；平衡时间参数时间开关为开，大小为10s；突跃量设定为第一终点，大小为50；预加体积为0.01mL ;每次添加体积为0.01mL，结束体积为5mL。设定完成后按“开始滴定”键，按“确认”键开始滴定，到达滴定终点电位时按“终止”键，按“确定”键结束，记录终点电位时消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

2  测定试验

在仪器的起始状态下，按“滴定”键，仪器显示全部的滴定模式，选择“预滴定”，按“确认”键，仪器进入到预滴定模式，进行预滴定模式参数的设置：mV/PH选择mV；平衡电位参数电位开关为开，大小为1.0mV；平衡时间参数时间开关为开，大小为10s；突跃量设定为第一终点，突跃量为中，大小为100；最小体积为0.02mL，结束体积为25mL。设定完成后按“开始滴定”键，按“确认”键开始滴定，到达滴定终点电位时按“终止”键，按“确定”键结束，记录终点电位时消耗硫氰酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

──────────