中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 227.8—××××

代替 YS/T227.8-1994

碲化学分析方法 镁量和钠量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of bismuth-

Part 8：Determination of magnesium and sodium content-

Flame atomic absorption spectrophotometric method

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- ICS 77.150.99

- H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本系列标准包括12个部分：

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定   火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定   重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定—氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第8部分。

本部分是对YS/T227.8—1994《碲化学分析方法  镁和量的测定 火焰原子吸收光谱法》的修订。

本部分与YS/T227.8—1994相比，主要有如下变动：

──测定方法未发生变化，主要对文本格式进行了修改；

──补充了精密度、质量保证和控制条款；

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.8—1994

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由江铜（贵溪）新材料公司、四川阿波罗太阳科技公司参加起草。

本部分主要起草人：雷素函、姜晴。

本部分主要验证人：胡续一、汪雪萍、严舸。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――BG 2144—80

――YS/T227.8—1994

碲化学分析方法 镁量和钠量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了碲中镁量、钠量的测定方法。

本部分适用于碲中镁量、钠量的测定。测定范围：Mg：0.0005％～0.0030％；Na：0.0020％～0.0070％。

- 2  方法提要

试料用硝酸和盐酸溶解，加入锶盐消除共存元素的干扰，在稀硝酸、盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm、589.0nm处测量镁、钠的吸光度，以标准曲线法计算镁量、钠量。

- 3  试剂

制备溶液和分析用水均为一级水，实验所用器皿均用稀硝酸（1+4）浸泡后，用一级水彻底清洗。

- 3.1 硝酸（ρ1.40 g /mL），高纯。

- 3.2 盐酸（ρ1.19 g /mL），高纯。

3.3 硝酸（1＋1）。

3.4 硝酸（1＋10）。

3.5 盐酸（1＋1）。

3.6 硝酸锶溶液（100 g /L）。

3.7 镁标准贮存溶液：称取0.1000 g金属镁于100mL烧杯中，加20mL硝酸（3.4），加热至完全溶解，煮沸驱除氮的氧化物，取下，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg镁。

3.8 镁标准溶液：移取8.00mL镁标准贮存溶液（3.7）于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4µg镁。

3.9 钠标准贮存溶液：称取0.2545 g预先在120℃烘干的基准氯化钠，置于100mL烧杯中，加少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg钠。

3.10钠标准溶液：移取8.00mL钠标准贮存溶液（3.9）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含8µg钠。

- 4 仪器

原子吸收光谱仪，附镁、钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，镁的特征浓度应不大于0.006µg/mL，钠的特征浓度应不大于0.01µg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

仪器参考工作条件：

| 元素 | 波长 nm | 灯电流 mA | 单色器通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁 | 285.2 | 3 | 0.2 | 6 | 7.0 | 1.8 |
| 钠 | 589.0 | 3 | 0.2 | 6 | 7.0 | 1.4 |

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6   分析步骤

6.1  试料

称取试样0.400 g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）置于50mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水润湿，加入10mL硝酸（3.3）、2mL盐酸（3.5），于水浴上加热溶解，冷却至室温。

6.3.2  将溶液移入50mL容量瓶中，加1mL硝酸锶溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

6.3.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm、589.0 nm处，与标准系列同时，以水调零测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镁、钠浓度。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00 mL、3.00mL镁标准溶液（3.8）和0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL钠标准溶液（3.10）分别置于一组50mL容量瓶中，各加入5mL硝酸（3.3）、1mL盐酸（3.5）、1mL硝酸锶溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  与试料测定相同条件下，分别测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以镁、钠的浓度为横坐标，吸光度为纵座标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

镁、钠的含量以镁、钠的质量分数ωMg 、ωNa计，数值以％表示，按（1）式计算：

ωMg(Na)＝c.⋅V×10−6m×100…………………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的镁或钠浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示至两位有效数字数。

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1、表2数据采用线性内插法获得：

表1 镁重复性限

| ωMg／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |

表2 钠重复性限

| ωNa／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3、表4数据采用线性内插法获得：

表3 镁再现性限

| ωMg／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |

表4 钠再现性限

| ωNa／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9 质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。