中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T227.4—××××__

代替YS/T227.4-1994

碲化学分析方法 铁量的测定

邻菲啰啉分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of iron content-

Phenanthroline spectrocolorimetry method

(送审稿)

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

- ICS 77.150.99

- H 62

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  《标准编写规则  第4部分：化学分析方法》。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括12个部分，

——第一部分 YS/T 227.1-200X  铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 227.2-200X  铝量的测定  铬天青S—溴代十四烷基吡啶胶束增溶分光光度法

——第三部分 YS/T 227.3-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T 227.4-200X  铁量的测定  邻菲啰啉分光光度法

——第五部分 YS/T 227.5-200X  硒量的测定  2，3-二氨基萘吸光光度法

——第六部分 YS/T 227.6-200X  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 227.7-200X  硫量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第八部分 YS/T 227.8-200X  镁、钠量的测定   火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 227.9-200X  碲量的测定   重铬酸钾—硫酸亚铁铵容量法

——第十部分 YS/T 227.10-200X  砷量的测定  氢化物发生—原子荧光光谱法

——第十一部分 YS/T 227.11-200X  硅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十二部分 YS/T 227.12-200X  铋、铝、铅、铁、硒、铜、硫、镁、钠、砷、硅量的测定—电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T227的第四部分。

本部分是对YS/T227.4－1994《碲化学分析方法  铁量的测定 邻菲啰啉吸光光度法》的修订。

本部分与YS/T227.4－1994相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“实验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T227.4－1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由四川省阿波罗太阳能科技责任有限公司起草。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团、河南豫光金铅有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘丽  严舸

本部分主要验证人：周君玲

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——BG2140-80

——YS/T227.4－1994

碲化学分析方法 铁量的测定

邻菲啰啉分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1  范围

本部分规定了碲中铁含量的测定方法。

本部分适用于碲中铁含量的测定。测定范围：0.0005%～0.0060%。

- 2  方法原理

- 试样经盐酸、硝酸溶解，在盐酸介质中，用亚硫酸还原亚碲酸成金属碲析出除去基体，铁与邻菲啰啉形成有色络合物，分光光度法测定铁量

- 试剂

制备溶液和分析用水均为一级水，实验所用器皿均用稀王水（1+1）浸泡后，用一级水彻底清洗。

  - 市售试剂

硝酸（ρ1.42 g/mL），特纯。

盐酸（ρ1.19 g/mL），特纯。

氢氧化铵（ρ0.90 g/mL），特纯。

亚硫酸：含二氧化硫不少于6.0%。

乙二胺四乙酸二钠

酒石酸

盐酸羟铵

邻菲啰啉

  - 溶液

3.2.1 盐酸（1+1）

3.2.2 乙二胺四乙酸二钠溶液（10%）

3.2.3 酒石酸溶液（20%）

3.2.4 盐酸羟铵溶液（10%）

3.2.5 邻菲啰啉溶液（0.5%）：称取0.50g邻菲啰啉，溶于20mL乙醇中，用水稀释至100mL。

3.3   标准溶液

3.3.1 铁标准贮存溶液：称取0.1000g纯铁，置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（ρ1.19g/mL）、1mL硝酸（ρ1.42g/mL），加热溶液，煮沸，出去氮的氧化物，取下，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含100μg铁。

3.3.2 铁标准溶液：移取10.00mL铁标准贮存溶液（3.3.1），置于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含5μg铁。

4 仪器

分光光度计，测量所使用波长为510nm。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品粒度不大于0.25mm。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取试料2.000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1 将试料（6.1）置于250mL烧杯中，加8mL盐酸（ρ1.19 g/mL），4mL硝酸（ρ1.42 g/mL），低温加热溶解并蒸干，加3mL盐酸（ρ1.19 g/mL），蒸干，重复一次。

6.3.2 加入20mL盐酸（1+1），加热溶解盐类，用少量的水吹洗表面皿及杯壁，加热至微沸，不断搅拌下，加入60mL亚硫酸（含二氧化硫不少于6.0%），微沸5min，取下，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.3 放置澄清后，移取25mL上清溶液，置于100mL烧杯中，加热浓缩体积至5mL左右，用少量水吹洗表皿和杯壁，加2mL20%酒石酸溶液（3.2.3）、2mL10%乙二胺四乙酸二钠溶液溶液（3.2.2）、2mL10%盐酸羟铵溶液（3.2.4），用氢氧化铵（ρ0.90g/mL）和盐酸（1+1）（3.2.1），调pH为5~6。

6.3.4 加热煮沸，取下，加2mL0.5%邻菲啰啉溶液（3.2.5），放置20分钟，移入25mL比色管中，用水稀释至刻度，摇匀。

6.3.5 倾出部分溶液于3cm比液槽中，以水为参比溶液，在分光光度计上，于波长510nm处，测其吸光度。

6.3.6 减去试剂空白的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

6.4  工作曲线的绘制

6.4.1移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL铁标准溶液（3.3.2），分别置于一组100mL烧杯中，吹水至10mL左右，加2mL20%酒石酸溶液（3.2.3），以下6.3步骤操作。

6.4.2   与试料测定相同条件下，测量标准系列溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以铁浓度为横坐标，吸光度为纵座标绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数ωFe计，数值以％表示，按（1）式计算：

ωFe=C×V×10−6m×V1×100............................(1)

式中：C——自工作曲线上查得的铁量，单位为微克（μg）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

m ——称样量，单位为克（g）。

计算结果应保留2位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωFe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωFe／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。