ICS 73.060

D 43

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 358.11-201×

i

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

锰量的测定

原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of  tantalum iron, niobium iron concentrate—

Determination of manganese content－

Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

YS/T 358《钽铁、铌铁精矿化学分析方法》包括12个部分：

YS/T 358.1  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  钽、铌量的测定  纸上色层重量法

YS/T 358.2  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化钛量的测定  双安替吡啉甲烷分光光度法

YS/T 358.3  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法、重量法

YS/T 358.4  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法

YS/T 358.5  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铀量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.6  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  氧化钍量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.7  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  铁量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.8  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  亚铁量的测定  重铬酸钾滴定法

YS/T 358.9  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锑量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 358.10  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾滴定法

YS/T 358.11  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  锰量的测定  原子吸收光谱法

YS/T 358.12  钽铁、铌铁精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

本部分为第11部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所起草。

本部分由九江有色金属冶炼厂、广东从化钽铌冶炼厂、宜春钽铌矿参加起草。

本部分主要起草人：陈涛、赖剑。

本部分参加起草人：邓延安、宋金华、黄双、王家榕、陈忠菊。

钽铁、铌铁精矿化学分析方法

锰量的测定  原子吸收光谱法

1  范围

本方法规定了钽铁、铌铁精矿中锰含量的测定方法。

本方法适用于钽铁、铌铁精矿中锰量的测定。测定范围：0.02%～5.00%。

2  方法提要

试料以硝酸、氢氟酸加热分解。在适宜的酸度下，用酒石酸络合钽、铌，于原子吸收光谱仪波长279.5nm处，以空气-乙炔火焰测量锰的吸光度，用工作曲线法计算锰的含量。钽铁、铌铁精矿中的杂质不干扰测定。

3  试剂

3.1  硝酸（ρ1.42g/ mL）。

3.2  氢氟酸（ρ1.14g/ mL）。

3.3  盐酸（ρ1.19g/ mL）。

3.4  硝酸（1+1）。

3.5  酒石酸溶液（100 g/L）

3.6  锰标准贮存溶液：称取1.0000g纯金属锰[w（Mn）≥99.99%]于300mL烧杯中，加入20mL硝酸(3.4)，加热溶解后，蒸至近干，冷却，加入10mL盐酸（3.3），加水煮沸溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg锰。

3.7  锰标准溶液：移取10.00mL锰标准贮存溶液（3.6）于100mL容量瓶中，用水定容，混匀，此溶液1mL含100μg锰。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附锰空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锰的特征浓度应不大于0.058μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5  试样

5.1试样粒度小于0.074mm。

5.2试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样（精确到0.0001g）。

表1 称样量及分取体积

| 锰的质量分数/% | 试料量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| ≤0.20 | 0.50 | - |
| >0.20～2.00 | 0.30 | 10.00 |
| >2.00～5.00 | 0.20 | 5.00 |

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定：

6.4.1 将试料（6.1）置于150mL的聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），10mL氢氟酸（3.2），加热至体积1mL左右，取下稍冷。加入10mL酒石酸溶液（3.5），加水少许并吹洗杯壁，煮沸使可溶性盐类溶解，冷却后，移入100mL容量瓶中，用水定容，混匀。静置2小时或干过滤，按表1分取澄清的溶液到50mL容量瓶中，加入1mL盐酸（3.3） ，用水定容，混匀。

6.4.2　将溶液（6.4.1）在原子吸收光谱仪上，于波长279.5 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定吸光度。在标准曲线上查出相应的锰的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL锰标准溶液（3.7）于6个不同的100mL容量瓶中，各加入1mL 盐酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 将溶液（6.5.1）在原子吸收光谱仪上，于波长279.5 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定锰的吸光度。以锰浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算锰的质量分数，数值以％表示：

w(Mn)=(ρ1−ρ0)⋅V⋅V1m0⋅V2×106×100…………………………（1）

式中：

ρ1----从工作曲线上查的试液中锰的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查的空白溶液中锰的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V----试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1----测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2----分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试料量，单位为克（g）。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性限

| 锰质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.99 | 0.061 |
| 3.16 | 0.065 |
| 4.02 | 0.087 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表 3 允许差

| 锰的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.20～1.00 | 0.05 |
| >1.00～2.00 | 0.08 |
| >2.00～5.00 | 0.12 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。