标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第3部分：二氧化硅量的测定 承办人：潘建忠   共 1 页第 1 页

标准项目负责起草单位：赣州有色冶金研究所        电  话：0797-8222395     2010年 9月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 按GB/T 1.1-2990规范编写 | 有色金属经济技术研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 3.8 | 此溶液1mL含100μg二氧化硅改为此溶液1mL相对于100μg二氧化硅 | 湖南水口山有色金属集团 | 采纳 |  |
| 3 | 7 | 计算公式字母与字母乘积格式规范 | 桂林理工大学 | 采纳 |  |
| 4 | 14.4.1 | 瓷坩埚改为镍坩埚 | 从化钽铌冶炼厂 | 采纳 |  |
| 5 | 14.4.2 | 在低温炉膛上加热浸出熔块改为低温加热浸出熔块 | 广西冶金产品质量监督检验站 | 采纳 |  |
| 6 | 14.4.4 | 在低温电炉上缓慢加热低温缓慢加热 | 广西冶金产品质量监督检验站 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5个

④没有回函的单位数：  0个。