标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：钽铁、铌铁精矿化学分析方法 第5部分：铀量的测定     承办人：潘建忠     共 1 页第 1 页

标准项目负责起草单位：赣州有色冶金研究所        电  话：0797-8222395     2010年 9月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4.1,4.2合并为电感耦合等离子体发射光谱仪：分辨率<0.006nm (200nm处)。 | 湖南水口山有色金属集团 | 采纳 |  |
| 2 | 6.4 | 于高温电炉上加热分解至冒硫酸浓烟30min（体积为2mL左右）改为于高温电炉上加热分解至冒硫酸浓烟（体积为2mL左右） | 江西九江有色金属冶炼厂 | 采纳 |  |
| 3 | 6.6 | 于385.958nm处同时进行氩等离子体光谱测定改为于385.958nm处同时进行测定 | 有色金属经济技术研究院 | 采纳 |  |
| 4 | 7 | 计算公式字母与字母乘积格式规范 | 桂林理工大学 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：10个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 10个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 4个

④没有回函的单位数：  0个。