YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T254.2 —201×

代替YS/T254.2 -2006

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第2部分 三氧化二铁量的测定

EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法

Methods for chemical analysis of beryllium concentrates-beryl

Part2  Determination of ferric oxide content- EDTA compleximetric

method and sulfosalicylic acid photometric method

(审定稿)

201× - ×× - ××发布

201× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

发布

ICS

H

- 前    言

YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定  磷酸盐重量法；

——第2部分：三氧化二铁量的测定  EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定  重量法。

本部分为YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》第2部分。

本部分代替YS/T 254.5-1994《铍精矿-绿柱石化学分析方法》。

本部分与YS/T 254.5-1994相比主要有如下变动：

——增加了方法2：磺基水杨酸分光光度法；

——对文本格式进行了重新编辑；

——补充了质量保证和控制条款，增加了重复性条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由新疆有色金属研究所负责起草。

本部分由新疆阿拉山口出入境检验检疫局、湖南水口山有色金属有限责任公司参加起草。

本部分主要起草人：关玉珍、杜颂东、吕晓华、牟锟 、谢奕斌、李青春、刘辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5870.5-1983、YS/T 254.5-1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

- 三氧化二铁量的测定EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法

方法1 ：EDTA络合滴定法

1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中三氧化二铁含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中三氧化二铁的测定。测定范围：3.00%～10.00%；

2  方法提要

试料用碱性混合熔剂熔融，用水浸取，盐酸酸化。在pH为1.2～1.5的酸性溶液中，以磺基水杨酸为指示剂，用EDTA二钠标准溶液滴定，测定三氧化二铁量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  过硫酸铵。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  混合熔剂：将无水碳酸钾、无水碳酸钠、四硼酸钠按1:2:1的比例配制，混匀。

3.4  盐酸溶液（1+5）。

3.5  氨水（1+1），优级纯。

3.6  磺基水杨酸溶液（200g/L）。

3.7  三氧化二铁标准贮存溶液：称取1.0000g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的三氧化二铁[w(Fe2O3)≥99.9%]，置于250mL烧杯中，加入30mL盐酸（3.2），盖上表皿，低温加热至完全溶解，取下，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL相当于1000μg三氧化二铁。

3.8  三氧化二铁标准溶液：移取100.00mL三氧化二铁标准贮存溶液（3.7），置于500mL容量瓶中，以水稀释刻度，摇匀。此溶液1mL相当于200μg三氧化二铁。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准溶液：称取1.87gNa2EDTA，置于250mL烧杯中，加水200mL，加热溶解，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9.1  标定：

移取三份10.00mL三氧化二铁标准溶液（3.8），置于三个250mL锥形瓶中，加入0.1g过硫酸铵（3.1），加热至微沸并保持3min，取下稍冷，加入8滴磺基水杨酸溶液（3.6），用氨水（3.5）中和至紫色消失并出现棕红色，立即以盐酸（3.4）仔细中和到紫色刚好出现并过量2mL，控制溶液温度为60℃～80℃，用EDTA标准溶液（3.9）慢速滴定至紫色消失即为终点。

按式（1）计算EDTA标准溶液的滴定度T。

T=mV  ……………………………………………      （1）

式中：

T ——1mLEDTA标准溶液相当于三氧化二铁的量，单位为克每毫升（g/mL）；

V ——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——三氧化二铁标准溶液所含三氧化二铁的量，单位为克（g）。

平行标定三份，其极差值应不大于0.10mL，取其平均值，否则重新标定。

4  试样

4.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

4.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.500g试样，精确到0.0001g。

5.2  测定次数

单独进行二次测定，取其平均值。

5.3  空白试样

随同试料做空白试验。

5.4   测定

5.4.1  将试料（5.1）置于预先盛有2g混合熔剂（3.3）的铂坩埚中，再覆盖一层（约3g）混合熔剂盖上坩埚盖，置于高温炉中逐渐升高温度至850℃，熔融至透明，再继续2min，取出，冷却。

5.4.2  用滤纸擦净坩埚外壁，置于250mL烧杯中，盖上表皿，从杯嘴加入30mL～40mL热水、15mL盐酸（3.2），待剧烈反应后，用热水洗出坩埚，冷至室温。将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置。

5.4.3   移取50.00mL上层清液（5.4.2），置于300mL锥形瓶中，加入0.1g过硫酸铵（3.1），加热至微沸并保持3min。稍冷加入8滴磺基水杨酸溶液（3.6），用氨水（3.5）中和至紫色消失并出现棕红色，立即以盐酸（3.4）仔细中和至紫色刚好出现并过量2mL，控制溶液温度为60℃～80℃，用EDTA标准溶液（3.9）慢速滴定至紫色消失即为终点。

6  分析结果的计算

三氧化二铁含量以三氧化二铁的质量分数wFe2O3，数值以％表示，按式（2）计算：

wFe2O3=(V2−V0)×T×V1m0V3100   ……………………………………（2）

式中：

V2——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——随同试样的空白所消耗EDTA标准溶液的体积,单位为毫升（mL）；

V1——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V3——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

T ——EDTA标准溶液相当于三氧化二铁的量，单位为克每毫升（g/mL）；

m0——试料的质量，单位为（g）。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次结果的绝对差值不超过重复性（r），超过重复性（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

表1重复性限

| wFe2O3/% | 3.29 | 5.13 |
| --- | --- | --- |
| r/% | 0.046 | 0.085 |

8  允许差

实验室之间分析结果的差值不大于表2所列允许差。

表2允许差

| 三氧化二铁质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ﹥3.00～10.00 | 0.20 |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

- 三氧化二铁量的测定 EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法

方法2 ：磺基水杨酸分光光度法

10  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中三氧化二铁含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中三氧化二铁的测定。测定范围：0.50%～3.00%；

11  方法提要

试料用碱性混合熔剂熔融，用水浸取，盐酸酸化。在pH 8～11的铵性溶液中，三价铁与磺基水杨酸形成黄色络合物，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

12  试剂

12.1  三氧化二铁标准溶液：移取25.00mL三氧化二铁标准贮存溶液（3.7），置于500mL容量瓶中，以水稀释刻度，摇匀。此溶液1mL相当于50μg三氧化二铁。

13  仪器

分光光度计

14  分析步骤

14.1  测定次数

单独进行二次测定，取其平均值。

14.2  试料

称取0.250g试样，精确到0.0001g。

14.3  空白试样

随同试料做空白试验。

14.4  测定

14.4.1  将试料（14.2）置于预先盛有1g混合熔剂（3.3）的铂坩埚中，再覆盖一层（约2g）混合熔剂盖上坩埚盖，置于高温炉中逐渐升高温度至850℃，熔融至透明，再继续2min，取出，冷却。

14.4.2  用滤纸擦净坩埚外壁，置于250mL烧杯中，盖上表皿，从杯嘴加入30mL～40mL热水、15mL盐酸（3.2），待剧烈反应后，用热水洗出坩埚，加入0.1g过硫酸铵（3.1），加热至微沸并保持3min。冷至室温。将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置。

14.4.3  移取10.00mL上层清液（14.4.2），置于100mL容量瓶中，加入10mL磺基水杨酸溶液（3.6），滴加氨水（3.5）至溶液颜色由紫色变黄色，在过量4mL，冷却后，用水稀释至刻度，混匀。放置15min。

14.4.4  将部分溶液(14.4.3)移入2cm比色皿中，以随同试样的空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的三氧化二铁量。

14.5  工作曲线的绘制

14.5.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL三氧化二铁标准溶液(12.1)，分别置于一组100mL容量瓶中，以下按6.4.3款步骤进行。

14.5.2  将部分溶液(14.5.1)移入2cm比色皿中，以随同试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。以三氧化二铁量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

15  分析结果的计算

三氧化二铁含量以三氧化二铁的质量分数wFe2O3，数值以％表示，按式（3）计算：

wFe2O3=m3V3m1V4100   ………………………………………（3）

式中：

m3——自工作曲线查得的三氧化二铁量，单位为微克（μg）；

m1—— 试料的质量，单位为克（g）；

V3—— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4—— 移取试液体积，单位为毫升（mL）。

分析结果表示到小数点后二位。

16 精密度

16.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得。

表3重复性限

| wFe2O3/% | 0.76 | 0.82 | 1.36 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.050 | 0.034 | 0.046 |

17  允许差

实验室之间分析结果的差值不大于表2所列允许差。2

表4允许差

| 三氧化二铁质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0.05 |
| ≥1.00～3.00 | 0.15 |

18  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。