YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T254.3 —201×

代替YS/T254.3 -1994

铍精矿、绿柱石化学分析方法

第3部分 磷量的测定

磷钼钒酸分光光度法

Methods for chemical analysis of beryllium concentrates-beryl

Part3  Determination of phosphorus content-

Phosphomlybdium vanadic acid spectrophotometric method

(审定稿)

201× - ×× - ××发布

201× - ×× - ××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

H

- 前    言

YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》共有7个部分：

——第1部分：氧化铍量的测定  磷酸盐重量法；

——第2部分：三氧化二铁量的测定  EDTA络合滴定法、磺基水杨酸分光光度法；

——第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法；

——第4部分：氧化锂量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第6部分：氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：水分量的测定  重量法。

本部分为YS/T 254-201X《铍精矿、绿柱石化学分析方法》第3部分。

本部分代替YS/T 254.3-1994《铍精矿-绿柱石化学分析方法》。

本部分为首次制定。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由新疆有色金属研究所负责起草。

本部分由水口山有色金属有限责任公司、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：关玉珍、程宏伟、谢奕斌、李青春、刘思羽、张雪莲。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5870.3-1983）、YS/T 254.3-1994。

铍精矿、绿柱石化学分析方法

- 第3部分 磷量的测定 磷钼钒酸分光光度法

1  范围

本部分规定了铍精矿、绿柱石中磷含量的测定方法。

本部分适用于铍精矿、绿柱石中磷的测定。测定范围：0.010%～2.00%。

2  方法提要

试料用氢氧化钠熔融，用水浸取，在硝酸介质中，磷酸根离子与钒酸铵和钼酸铵生成可溶性的磷钼钒酸黄色络合物，于分光光度计波长420nm处，测定其吸光度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1  氢氧化钠（优级纯）。

3.2  硝酸 （ρ1.42 g/mL）。

3.3  无水乙醇。

3.4  硝酸溶液（1+1）。

3.5  硝酸溶液（1+3）。

3.6  钼酸铵溶液（100g/L）: 10g钼酸铵溶于80mL热水中，冷却后稀释到100mL。

3.7  钒酸铵溶液（3g/L）：0.3 g钒酸铵溶于50mL水中，加入50mL硝酸（3.3），冷却。

3.8  钒酸铵-钼酸铵混合溶液：将钼酸铵溶液（3.6）在不断搅拌下缓慢加入到钒酸铵溶液（3.7）中（用时现配）。

3.9  对硝基酚乙醇溶液（2g/L）。

3.10  磷标准贮存溶液：称取0.4394g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的磷酸二氢钾[w(KH2PO4)≥99.9%]，置于250mL烧杯中，加水溶解，移入500mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。此溶液1mL含200μg磷。

3.11 磷标准溶液：移取20.00mL磷标准贮存溶液(3.8),置于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含20μg磷。

4  仪器

分光光度计

5  试样

5.1  铍精矿、绿柱石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

5.2  试样预先在105℃～110℃烘干2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤。

6.1  试料

按表1称取试样,精确到0.0001g。

表1试料量

| 磷的质量分数/% | 试料量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.10 | 0.500 | 20.00 |
| >0.10～0.50 | 0.200 | 10.00 |
| >0.50～2.00 | 0.100 | 5.00 |

6.2  测定数量

单独进行二次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  按表1称取试料（6.1）置于30mL银坩埚中，加入4g氢氧化钠（3.1）盖上坩埚盖并稍留空隙，于电炉上驱除水分，置于750℃高温炉中熔融15min，取出，冷却。

6.4.2  用滤纸擦净坩埚外壁，置于250mL烧杯中，盖上表皿，从烧杯嘴处加入50mL热水，浸取熔融物,用热水洗出坩埚。如有紫红色，加入2滴无水乙醇（3.3），煮沸2min，冷至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置。干过滤。

6.4.3  按表1移取溶液(6.4.2)，置于50mL容量瓶中，加入1滴对硝基酚乙醇溶液（3.9），用硝酸（3.5）中和至无色，加入5mL硝酸(3.4)，摇匀，冷却，加入10mL钒酸铵-钼酸铵混合溶液(3.8)，用水稀释至刻度，混匀。在25℃左右放置30min。

6.4.4  将部分溶液(6.4.3)移入3cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的磷量。

6.5  工作曲线绘制

6.5.1  移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL磷标准溶液（3.11）,分别置于一组50mL容量瓶中, 加入5mL硝酸(3.4)，摇匀，冷却，加入10mL钒酸铵-钼酸铵混合溶液(3.8)，用水稀释至刻度，混匀。在20℃以上室温下放置30min。

6.5.2  将部分溶液(6.5.1)移入3cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度，磷量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

磷的含量以磷的质量分数wP计，数值以％表示，按式（1）计算：

wP=(m1−m0)×V1×10−6m×V×100    ………………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的磷量，单位为微克（μg）；

m0——自工作曲线查得随同试样做空白溶液的磷量，单位为微克（μg）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）。

分析结果表示到小数点后二位。磷含量小于0.10%者表示到小数点后三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围，这两次结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2重复性限

| wP/% | 0.0241 | 0.27 | 0.31 |
| --- | --- | --- | --- |
| r /% | 0.0042 | 0.0092 | 0.013 |

9  允许差

实验室之间分析结果差值应不大于表2所列允许差。

表3允许差

| 磷质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.01～0.10 | 0.006 |
| ＞0.10～0.50 | 0.05 |
| ＞0.50 | 0.07 |

10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样代替），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。