标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铍精矿、绿柱石化学分析方法》

第3部分：磷量的测定  磷钼钒酸分光光度法                      承办人：关玉珍

共1页 第1页

标准项目负责起草单位：新疆有色金属研究所                   电  话： 09914842748

2010年9月 26 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.2 | 硝酸 （ρ1.42 g/L） 改为硝酸 （ρ1.42 g/mL） | 湖南有色金属研究院 | 采纳 |  |
| 2 | 3.8 | 钒酸铵-钼酸铵混合溶液：将钼酸铵溶液（3.5）在不断搅拌下缓慢加入到钒酸铵溶液（3.6）中 改为钒酸铵-钼酸铵混合溶液：将钼酸铵溶液（3.5）在不断搅拌下缓慢加入到钒酸铵溶液（3.6）中（用时现配）。 | 广西冶金产品质量监督检验站 | 采纳 |  |
| 3 | 6.1 | 对同一试样应单独进行二次测定，取其平均值 改为单独进行二次测定，取其平均值 | 赣州有色金属研究所 | 采纳 |  |
| 4 | 5.2 | 试样预先在105℃～110℃烘干小时 改为试样预先在105℃～110℃烘干2 h， | 全国有色金属标委会 | 采纳 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |