中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 276.7—201×

代替YS/T 276.6-1994

铟化学分析方法

第七部分：铅量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of indium

Part 7：Determination of lead content-

Flame atomic absorption spectrometry

(送审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS .77.99

- 前    言

YS/T 276《铟化学分析方法》共包括11个部分，

——第一部分 YS/T 276.1-201X  砷量的测定  氢化物发生──原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T 276.2-201X  锡量的测定  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法

——第三部分 YS/T 276.3-201X  铊量的测定  甲基绿分光光度法

——第四部分 YS/T 276.4-201X  铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第五部分 YS/T 276.5-201X  锌、铁量的测定  电热原子吸收光谱法

——第六部分 YS/T 276.6-201X  铜、镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T 276.7-201X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第八部分 YS/T 276.8-201X  铋量的测定   方法一：氢化物发生-原子荧光光谱法

方法二：火焰原子吸收光谱法

——第九部分 YS/T 276.9-201X  铟量的测定   EDTA容量法

——第十部分 YS/T 276.10-201X  铋、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第十一部分 YS/T 276.11-201X  砷、铝、铅、铁、铜、镉、锡、铊、锌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

本部分为YS/T276的第七部分。

本部分是对YS/T 276.6-1994《铟化学分析方法 原子吸收分光光度法测定铅量》的修订。

本部分与YS/T 276.6-1994相比，主要有如下变动：

──扩展了测定范围至0.0003%~0.0020%

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

──补充了“试验报告”要求。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 276.6-1994。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院负责起草。

本部分由华锡集团来宾冶炼厂起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、中冶葫芦岛有色金属集团公司参加起草。

本部分主要起草人：****

本部分主要验证人：***

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB8221.6-1987

――YS/T 276.6-1994

铟化学分析方法

第二部分：铅量的测定

火焰原子吸收光谱法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 范围

本部分规定了铟锭中铅的测定方法。

本部分适用于铟锭中铅含量的测定。测定范围：0.0003%～0.020%。

- 2  方法原理

试样用氢溴酸分解，以乙酸丁酯萃取分离铟，于水相中原子吸收分光光度计波长283.3nm处，以空气－乙炔火焰测定铅的吸光度，按标准曲线法计算铅量。

- 3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 乙酸丁酯。

3.2  甲基异丁基酮。

3.3 盐酸。

3.4  氢溴酸（5.5mol/L）。

3.5  氢溴酸（1+1）。

3.6  硝酸。

3.7  硝酸（1+4）。

3.8  高氯酸。

3.9  铅标准贮存溶液（1mg/mL）：称取1.0000g表面清洁过的金属铅（＞99.99%）置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸（1.1.6），在低温处溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.10  铅标准溶液（50μg /mL）：移取25.00mL铅标准贮存溶液（1.1.9）置于500mL容量瓶中，加入20mL硝酸（1.1.7），用水稀释至刻度，混匀。

3.11  原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

- 4 仪器

原子吸收光普仪，附铅空心阴极灯。

在仪器工作条件下，凡能达到下列指标的原子吸收光普仪均可使用。

――灵敏度：在与试料溶液基体相一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.25μg/mL 。

――精密度：最高浓度标准溶液与最低浓度标准溶液各测定11次吸光度，其标准偏差相对于最高浓度标准溶液吸光度平均值的变异系数为0.49%和0.65%。

- 5  试样

按YS/T 222标准取制样，样品屑边长不大于3mm。

- 6  分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确到0.001g。

表1  分析称取试料量

| 铅含量，% | 试料量，g | 配置体积，mL | 分取体积，mL | 测定体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0003～0.0025 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| ＞0.0025～0.040 | 1 | 50 | 10 | 10 |
| ＞0.040～0.20 | 0.5 | 100 | 5 | 10 |

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

按表称取试样置于100mL烧杯中，加入10mL氢溴酸（1.1.4）低温溶解样品完全，并蒸至近干，取下稍冷，加入5mL氢溴酸（1.1.4）,低温加热溶解盐类，取下冷却。用10 mL氢溴酸（1.1.4）洗入125mL分液漏斗中，加入15mL乙酸丁酯（1.1.1），振荡1min，静置分层，将水相移入另一分液漏斗中，弃去有机相。用10mL乙酸丁酯（1.1.1），重复萃取水相操作一次。水相放入100mL烧杯中，加热并蒸干，取下冷却。加1mL硝酸（1.1.7），用少量水吹洗溶解盐类，移入10mL比色管中，以水稀释至刻度，混匀。于原子吸收分光光度计波长283.3nm处，用空气－乙炔火焰，以水校零，测定吸光度，减去随同试样空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅量。

6.4  工作曲线的绘制

标准曲线绘制：移取铅标准溶液（1.1.10）0、0.5、1.0、2.0、4.0、6.0、8.0（mL）分别置于一组50mL容量瓶中，各加入5mL硝酸（1.1.7），用水稀释至刻度，混匀。于原子吸收分光光度计波长283.3nm处，用空气-乙炔火焰，以水校零，测定吸光度。以吸光度为纵坐标，铅浓度为横坐标，绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

按下式计算铅的质量分数ωPb，数值以％表示：

ω(Pb)＝c⋅V×10−6m×100

式中：

c —从工作曲线上查出的铅的浓度，单位为微克每毫升（ug/mL）；

V —定容体积，单位为毫升（mL）；

m —称取试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 重复性限

| Wpb／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3 再现性限

| Wpb／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差.

- 9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。