ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 77一ＸＸＸＸ

代替YS/T 77一1994

铅 黄 铜 针 座 棒

leaded brass bar for making needle seat of syringe

（讨论稿 2010.05.25）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

前言

本标准代替YS/T 77—1994《铅黄铜针座棒》。

本标准与YS/T 77—1994相比，主要变化如下：

——根据我国现有标准化进程程度，对铜及铜合金化学成分和产品形状、铜及铜合金化学分析方法标准做了修订；

——增加了HPb58-2、HPb58-3、HPb59-2、HPb59-3、HPb60-2、HPb60-3、HPb62-3牌号；

——根据现有模具的制作要求，增加了产品未注圆角要求；

——对棒材的定尺或倍尺允许偏差、每段锯切量、棒材的拧扭度作了修订；

——根据市场的需求修订了产品的伸长率要求；

——增加了对棒材内部质量的检验方法-超声波探伤方法；

——根据现有铜加工企业生产状况和检验的要求对于产品的组批情况作了修订；

——将实验方法逐条进行分行陈述；

——将取样位置和取样数量以表格形式陈列；

——增加了产品接收质量限的验收参考要求；

——根据标准的进程，将重复实验更改为检测结果的判定，并作更详细的说明；

——增加了合同（或订货单）内容条款；

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宁波长振铜业有限公司负责起草。

本标准由                    参加起草。

术标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 77—1994

铅 黄 铜 针 座 棒

1 范围

本标准规定了注射器用铅黄铜针座棒的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输,储存。本标准适用于铅黄铜针座棒。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用与本文件。

GB/T 228  金属材料室温拉伸试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3310  铜合金棒材超声波探伤方法

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏实试法

GB/T ＸＸＸＸ  易切削铜及铜合金棒材

GB/TXXXX.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第2部分 棒、线、型材

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法

YS/T ＸＸＸＸ  铅黄铜拉花棒

3 要求

3.1  产品分类

3.1.1牌号、状态、规格

产品的牌号、状态、规格、断面积及理论重量应符合表1的规定。

表1  产品的牌号、状态、规格、断面积及理论重量

| 序号 | 牌号 | 状态 | 规格（mm） | 断面积 （mm2） | 理论重量 （kg/m密度8.5） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPb58-2 HPb58-3 HPb59-1 HPb59-2 HPb59-3 HPb60-2 HPb60-3 HPb62-3 | 半硬（Y2） | 5×7.4 | 26.9 | 0.23 |
| 2 |  |  | 6×6 | 34.4 | 0.29 |
| 3 |  |  | 6×6.8 | 37.7 | 0.32 |
| 4 |  |  | 6×7.8 | 41.7 | 0.35 |
| 5 |  |  | 6.5×8.5 | 53.6 | 0.45 |
| 6 |  |  | 9×9 | 80.0 | 0.68 |
| 7 |  |  | 9×12 | 96.9 | 0.82 |
| 注：经供需双方协议，可供应其他牌号和规格的棒材，具体要求应在合同或订货单中注明。 |  |  |  |  |  |

3.1.2 标记示例

用HPb59-1合金制造的、半硬状态、规格为6×6mm的针座棒标记为:

针座棒 HPb59-1 Y2  6×6  YS/T 77-ＸＸＸＸ

3.2  化学成分

3.2.1棒材各牌号的化学成分应符合GB/ 5231和GB/T ＸＸＸＸ  易切削铜及铜合金棒材、YS/T ＸＸＸＸ  铅黄铜拉花棒的规定。

3.3 尺寸及其允许偏差

3.3.1  棒材尺寸及允许偏差应符合下图的规定。ф7.4、ф7.2、ф7.8、ф7.9、ф9.5、ф11.5及ф12的圆度不超过0.03 m m。棒材横截面的棱角处允许有圆角，其圆角半径应为R0.2。

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

3.3.2  棒材的不定尺长度为1.5～5m，棒材的定尺或倍尺长度(在合同或订货单中注明)应在不定尺长度范围内。棒材的定尺或倍尺长度允许偏差为±15 mm，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯

切量不超过5 mm。

3.3.3  棒材的直度：每米不大于10 mm，全长总直度不大于每米允许直度与总长度(m)的乘积。

3.3.4  棒材的扭拧度：每米不大于150，全长总扭拧度不大于每米允许扭拧度与总长度(m)的乘积。

3.4 力学性能

棒材的室温纵向力学性能应符合表2的规定。

表2  棒材的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 抗拉强度σb N/㎜2（Mpa） | 断后伸长率A11.3 % |
| --- | --- | --- | --- |
| HPb58-2、HPb58-3 HPb59-1、HPb59-2 HPb59-3、HPb60-2 HPb60-3、HPb62-3 | 半硬（Y2） | ≥410 | ≥8 |

注：伸长率指标均指拉伸试样中间断裂值。

3.5 残余应力

棒材应进行消除残余应力的工艺处理。

3.6 断口

棒材断口应致密、无缩尾。不允许有超出YB/T 336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.7 超声波探伤 实验

当需方有要求并在合同中注明时，可对棒材进行超声波探伤实验，探伤结果应符合双方协议要求

3.8 表面质量

3.8.1  棒材表面应光滑、清洁,不允许有针孔、裂纹、气泡、起皮、环状痕迹、夹杂和绿锈等缺陷。

允许有轻微的、局部的、不使棒材尺寸超出允许偏差的划伤、凹坑、压入物、斑点等缺陷。

3.8.2  棒材的端部允许有冲剪痕迹。

4 试验方法

4.1  化学成分仲裁分析方法

棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

4.2  外形尺寸测量方法

棒材的外形尺寸及其允许偏差应按 GB/TXXXX.2的规定进行测量。

4.3  力学性能检测方法

棒材的室温拉伸试验方法按GB/T 228的规定进行，试样号为R5、R6、R7、R8。

4.4  残余应力检验方法

棒材的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

4.5  断口检验方法

棒材的断口检验方法按YB/T 336的规定进行。

4.6  超声波探伤检验方法

棒材的超声波探伤检验方法按GB/T 3310的规定进行。

4.7  表面质量检验方法

棒材的表面质量用目视进行检验。

5 检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5. 2  组批

棒材应成批提交检验，每批应由同一牌号、状态和规格组成.每批重量应不超过2000kg。

5.3 检验项目

5.3.1  每批棒材应进行化学成分、外形尺寸偏差、力学性能、断口及表面质量的检验。

5.3.2  需要时，还应进行棒材的残余应力试验。

5.4  取样

棒材的取样应符合表3的规定。

表3  棒材的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条款 | 实验方法的章条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/炉（供方）；1个试样/批 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接受质量限AQL=2.5 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.3 | 5.3 |
| 残余应力 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.4 | 5.4 |
| 断口 | 任取2根/批，1个试样/根 | 4.5 | 5.5 |
| 超声波探伤 | 逐根检查 | 4.6 | 5.6 |
| 表面质量 | 按照GB/T 2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接受质量限AQL=2.5 | 4.7 | 5.7 |

5.5 检测结果的判定

5.5.1化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

5.5.3力学性能、断口、残余应力的试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根棒材）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批产品不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.4当超声波探伤不合格时，则判单根不合格。

6 标志、包装、运输、贮存

棒材的标志、包装、运输、贮存应按GB/T 8888的规定进行。

7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

ａ）产品名称；

ｂ）牌号；

ｃ）状态；

ｄ）尺寸规格；

ｅ）重量或者根数；

ｆ）残余应力试验（有要求时）；

ｇ）本标准的编号；

ｈ）有无危害标志；

i) 其他。