w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%

中华人民共和国国家标准

XB/T ××××—201×

钆镁合金化学分析方法

镁量的测定
EDTA容量法

Chemical analysis method for Gd-Mg alloy——

Part 2：Determination  of  Magnesium content——EDTA titration

（初审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

XB/TXXXXX-200X《钆镁合金化学分析方法》共分6个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钆镁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钆镁合金化学分析方法  镁量的测定

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钆镁合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：XB/TXXXXX.4-200X  钆镁合金化学分析方法  氧量的测定

第5部分：XB/TXXXXX.5-200X  钆镁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第6部分：XB/TXXXXX.6-200X  钆镁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第2部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：李建亭、赵静、崔爱端。

本部分参加起草人：姚南红  陈婕、朱霓、曹新丽、刘芳、刘荣丽、崔益新、杨萍、陈云红。

本部分为首次发布。

钆镁合金化学分析方法

镁量的测定

EDTA容量法

1  范围

本标准规定了钆镁合金中镁量的测定方法。

本标准适用于钆镁合金中镁量的测定。测定范围：10.00%~85.00%。

2  方法原理

试样以盐酸溶解，经氨水分离，以铬黑T为指示剂，在pH=10时，以EDTA标准溶液滴定镁量。

3  试剂和材料

3.1 盐酸（1+1）。

3.2 氨水（1+1）。

3.3氯化铵。

3.4氯化铵水洗液（20 g/L）：2g氯化铵溶于100mL水中，用NH4OH（3.2）调至pH=9~10。.

3.5铬黑T指示剂：取1g 铬黑T指示剂与99g氯化钠固体研磨，混匀烘干，保存于磨口瓶中备用。

3.6氨性缓冲溶液：称取67.5g氯化铵溶于水中，加570mL氨水，用水稀释至1L，混匀。

3.7 三氯化铁溶液（0.2%水溶液）。

3.8 镁标准溶液：准确称取0.4146g高纯MgO，以5mL HCL（3.1）溶解，装入250mL容量瓶，此溶液浓度为1mg/mL。

3.9 六次甲基四胺：200g六次甲基四胺溶于200mL水中，溶解后加70mL盐酸（3.2），用水稀释至1000mL。

3.10 二甲酚橙（1g/L）。

3.11 锌标准溶液（1g/L）：称取0.2000g纯锌（>99.9%）于250mL烧杯中，加10mL水，10mL盐酸（3.1），低温加热至完全溶解。溶液移入200mL容量瓶中，加5mL盐酸(3.1)，以水稀释至刻度，混匀。

3.12 EDTA标准溶液[c(EDTA)=0.015~0.018moL/L]。

3.12.1 配制：称取1.1167g 于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入200mL容量

瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.12.2 标定：移取20.00mL锌标准溶液（3.11）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸(3.1)或氨水（3.2）

调节溶液pH为5~5.5，加5mL六次甲基四胺(3.9)，2滴二甲酚橙(3.10)，用EDTA标准溶液 (3.12)滴定至液

由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液(3.12)体积的极差值应不超过

0.10mL，取其平均值。

按公式（1）计算EDTA标准溶液（3.12）的实际浓度：

C=C0×V1M×V2…………………………………………………………………………(1)

式中：c — EDTA标准溶液(3.12)的实际浓度，单位为摩尔每升，（mol/L）；

c0 — 每毫升锌标准溶液含锌毫克数，单位为毫克(mg)；

V1 — 移取锌标准溶液(3.11)的体积，单位为毫升(mL)；

M — 锌的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)；

V2 — 滴定锌消耗EDTA标准溶液(3.12)的体积，单位为毫升(mL)。

4  试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

5  分析步骤

5.1  试料

称取试料2.5 g，精确至0.0001g。

5.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

5.3  测定

5.3.1 试料的溶解：将试料（5.1）置于300mL烧杯中，加50mL盐酸（3.1），盖上表面皿加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入250mL容量瓶中稀释至刻度，混匀。

5.3.2分取25mL于250mL容量瓶中，定容，再分取合适体积于300mL烧杯中，加水至150mL，固体氯化銨（3.3）2.0g，加入2mL三氯化铁溶液（3.7），加热至沸，以氨水（3.2）调至溶液刚出现黄色沉淀，并过量10mL；

5.3.3溶液加热至出现大汽泡，取下稍冷，过滤于300mL烧杯中，用氯化氨洗液（3.4）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~7次，弃去沉淀。

5.3.4于溶液中加入氨性缓冲溶液（3.6）10mL（pH=10）, 铬黑T指示剂（3.5）少许，用EDTA标准溶液（3.9）滴定至由酒红色变为纯兰色即为终点，记下读数V。

注：滴定与配制EDTA标准溶液的温度应保持一致，否则应进行体积校正。温度每变化1℃，溶液体积的相对变化率约为0.02%。即当滴定温度每高于配制温度1℃时，EDTA标准溶液的浓度相对的降低约0.02%。

6   分析结果的计算与表述

按式（2）计算试料中镁量的质量分数（%）：

w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%……………………………………………………（2）

式中： V——标液滴定体积，单位为毫升（mL）；

C——标液浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——Mg的摩尔质量，单位为摩尔每克（g/mol）；

m——试样称取量，单位为克（g）；

V0 —— 第一步分取体积，单位为毫升(mL)；

V1—— 第二步分取体积，单位为毫升(mL)。

7  精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 镁量质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 13.40 | 0.280 |
| 78.78 | 0.504 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 7.2再现性

- 表3

| 镁量质量分数 / % | 再现性限/%（R） |
| --- | --- |
| 13.34 | 0.462 |
| 78.64 | 0.641 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

7.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 铁量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 10.00～40.00 | 0.50 |
| 40.00～85.00 | 0.70 |

8  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。