w(Mg)%=V×c×M×250×250m×V0×V1×100%

中华人民共和国国家标准

XB/T ××××—201×

钆镁合金化学分析方法

稀土总量的测定

重量法

Chemical analysis methods for Gd-Mg alloy

Part 1：Determination of total rare earth content——Gravimetry

（初审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

XB/TXXXXX-200X《钆镁合金化学分析方法》共分6个部分：

第1部分：XB/TXXXXX.1-200X  钆镁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：XB/TXXXXX.2-200X  钆镁合金化学分析方法  镁量的测定

第3部分：XB/TXXXXX.3-200X  钆镁合金化学分析方法  碳量的测定

第4部分：XB/TXXXXX.4-200X  钆镁合金化学分析方法  氧量的测定

第5部分：XB/TXXXXX.5-200X  钆镁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第6部分：XB/TXXXXX.6-200X  钆镁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第1部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院、北京有色金属研究总院参加起草。

本部分主要起草人：王素梅、张慧珍、郝茜。

本部分参加起草人：姚南红  陈婕、朱霓、郭永娇、蔡华者、刘兵、刘鹏宇、刘荣丽、王素玲。

本部分为首次发布。

钆镁合金化学分析方法

稀土总量的测定

重量法

1  范围

本标准规定了钆镁合金中稀土总量的测定方法。

本标准适用于钆镁合金中稀土总量的测定。测定范围：15%~90%。

2  方法原理

试样经盐酸分解，在氯化铵存在下，氨水沉淀稀土，分离钙、镁等。以盐酸溶解稀土，在pH1.5~2.0的条件下用草酸沉淀稀土，以分离铁、铝、镍等。于950℃灼烧，称其质量，计算稀土总量。

3  试剂和材料

3.1盐酸（ρ1.19 g/ mL）。

3.2盐酸（1+1）。

3.3氨水（1+1）。

3.4氨水（0.90g/mL）。

3.5氯化铵。

3.6过氧化氢（30%）。

3.7氯化铵-氨水洗液：100 ml水中含2.0 g氯化铵（3.5）和2.0 ml氨水（3.4）。

3.8硝酸（ρ1.42 g/ mL）。

3.9高氯酸（ρ1.67 g/ mL）。

3.10草酸溶液（100g/L）。

3.11间甲酚紫（1g/L，乙醇溶液）。

3.12草酸洗液（2.0g/L）。

3.13 pH试纸（0.5~5.0）。

4  试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样（4），精确至0.0001g。

表1称样量

| 稀土总量质量分数 / % | 称样量/ g |
| --- | --- |
| 15.00～60.00 | 6.0 |
| 60.00～90.00 | 5.0 |

5.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料（5.1）做空白试验。

5.4  测定

5.4.1 试料的溶解：将试料（5.1）置于300mL烧杯中，加40mL盐酸（3.1），2滴过氧化氢（3.6）助溶，加热至样品溶解完全，冷却后，定容于250mL容量瓶中，混匀，待测。

5.4.2 按表2分取试液于250mL烧杯中，加3g氯化铵（3.5），以水稀释至约100mL，加热至近沸，在不断搅拌下滴加氨水（3.3），至沉淀刚出现，加0.1mL过氧化氢（3.6），搅拌。加入20mL氨水（3.3），煮沸。取下稍冷，用定量中速滤纸过滤，用氯化铵-氨水洗液（3.7）洗烧杯2-3次和沉淀6-8次，弃去滤液。

| 稀土总量质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 15.0~35.0 | 20 |
| 35.0~60.0 | 10 |
| 60.0~90.0 | 10 |

表2分取体积

5.4.3将沉淀连同滤纸放入原250mL烧杯中，加25mL硝酸（3.8），10mL 高氯酸（3.9），加热使沉淀和滤纸溶解完全，继续加热至冒高氯酸白烟，并蒸至近干。取下，稍冷后，加入1 mL盐酸（3.2），用水吹洗杯壁，加热溶解至清，重复5.4.2操作再次进行氨水沉淀稀土，分离钙、镁等。

5.4.4将沉淀和滤纸放于原烧杯中，加20 mL盐酸（3.2），盖表面皿，破坏滤纸。用水洗杯壁，加热水至100 mL，煮沸，取下，加20 mL近沸的草酸溶液（3.10），加4-6滴间甲酚紫溶液（3.11），用氨水（3.3）、盐酸（3.2）和精密pH试纸（3.13）调节pH1.8~2。于80~90℃保温40min，冷却至室温，放置2.0 h以上。

5.4.5用定量慢速滤纸过滤，用草酸洗液（3.12）洗烧杯2-3次，并用小片滤纸擦净烧杯，将沉淀完全转移至滤纸上，洗沉淀和滤纸7~8次。将沉淀连同滤纸放入950℃马弗炉灼烧至质量恒定的铂坩埚中，低温灰化完全。

5.4.6将铂坩埚于950℃马弗炉中灼烧40min，取出，置于干燥器中，冷却至室温，称其质量。重复以上操作直至恒重。

6   分析结果的计算与表述

按式（1）计算试料中稀土总量的质量分数（%）：

……………………………（1）

式中：   m1———铂坩埚及烧成物的质量，单位为克（g）；

m2———铂坩埚的质量，单位为克（g）；

m0———试料的质量，单位为克（g）；

V———试液总体积，单位为毫升，（mL）；

V1———分取试液体积，单位为毫升，（mL）；

0.8676———氧化钆换算成钆的换算系数；

7  精密度

7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表3

| 稀土总量质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 23.28 | 0.213 |
| 84.89 | 0.230 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 7.2再现性

- 表4

| 稀土总量质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 23.05 | 0.753 |
| 86.31 | 0.752 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

7.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 15.00～60.00 | 0.70 |
| 60.00～90.00 | 0.80 |

8  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。