前    言

本标准是对YS/T 32—1992的修订。

本标准与YS/T 32—1992相比主要变化如下：

——本标准进行了编辑性修订

——本标准新增加了塑料桶及出口产品包装的规定。

——本标准的附录A为资料性附录

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由铁岭选矿药剂有限公司负责起草。

本标准主要起草人：林玉兰、王国刚、李英。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

YB 501—1982，GB 5002—1987，YS/T 32—1992。

浮选用松醇油

1  范围

本标准规定了浮选用松醇油的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以松节油为原料经酸化反应所制得的松醇油液体产品，该产品主要用于有色金属或非金属矿的浮选，它还具有一定的捕收性，特别是对滑石、硫磺、石墨、辉钼矿及煤等易浮矿物有较为明显的捕收效果。松醇油在浮选作业中所形成的泡沫比其它起泡剂更为稳定。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 2366  化工产品中水分含量的测定  气象色谱法

YS/T 237  选矿药剂产品分类、牌号、命名

GB 4472  化工产品密度、相对密度测定通则

GB 6678  化工产品采样通则

GB 6680  液体化工产品采样通则

GB/T 325   包装容器  钢桶

SN/T 0271   出口商品运输包装  塑料桶检验规程

GB/T1467  《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》

3  要求

3.1  牌号、品种、化学结构式和产品形状

浮选用松醇油的品种、牌号、产品形状应符合表1的规定。

表1   浮选用松醇油的牌号、产品形状

| 品种 | 牌号 | 产品形状 |
| --- | --- | --- |
| 浮选用松醇油 | Q1—01 | 液体 |

3.2化学成分

浮选用松醇油的化学成分应符合表2的规定

表2  浮选用松醇油的化学成分(质量分数)

| 品级 项目 | 精制品 | 普通品 |
| --- | --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 |
| 选矿有效成分，不小于/% | 90 | 75 | 65 | 54 | 51 | 48 |
| 一元醇含量，不小于/% |  |  |  | 49 | 44 | 39 |
| 水分，不大于/% | 0.5 | 0.7 |
| 密度（20℃），g/mL | 0.910 | 0.890 |

注:

①选矿有效成分是指α—松油醇、β—松油醇、α—小茴香醇、β—小茴香醇、按叶素和萜烯乙醚。一元醇含量包括α—松油醇、β—松油醇、α—小茴香醇和β—小茴香醇。

②水分指标如用户不提出测定要求时，可不测定，但供方必须保证达到指标。

3.3  外观质量

浮选用松醇油精制品为无色至浅黄色油状液体，无固体杂质。浮选用松醇油普通品为浅黄至棕色油状液体，无固体杂质。

4  试验方法

4.1  外观质量的测定采用目视测定。

4.2  选矿有效成分的测定按附录A进行或由供需双方协商确定。

4.3  水分的测定按GB 2366进行。

4.4  密度的测定按GB 4472进行，两次平行结果的差值不大于0.1%，取其算术平均值为测定结果。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量监督部门或供方委托的部门负责检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起20d内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

浮选用松醇油应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一形状、同一品级、同一生产批号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分和外观质量的检验。

5.4  仲裁取样方法

5.4.1  在贮罐中取样时，用取样器在上部（相当于1/6深度处）、中部（相当于总体积一半深度处）、下部（相当于总体积5/6深度处）分别取样，三部分样品以1:1:1的比例混合成平均样品。

每个样品不少于2000mL，装入清洁干燥的玻璃瓶中，贴上标签，注明试样名称、批号、取样日期。取样器可参考GB 6680附录A购制。

5.4.2  在铁桶中取样时，应先将桶横倒，滚动摇晃5min以上，立起后用玻璃管插到底部取样。每桶取样数量不少于2000mL，分别装入清洁干燥且瓶塞严密的瓶中避光保存。铁桶取样数按GB 6678中规定，见表2。

表2

| 总桶数 | 选取采样桶数 |
| --- | --- |
| 1～10 | 全部 |
| 11～49 | 11 |
| 50～64 | 12 |
| 65～81 | 13 |
| 82～101 | 14 |
| 102～125 | 15 |
| 126～151 | 16 |
| 152～181 | 17 |
| 182～216 | 18 |
| 217～254 | 19 |
| 255～296 | 20 |
| 297～343 | 21 |
| 344～394 | 22 |
| 395～450 | 23 |
| 451～512 | 24 |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分和外观质量检验结果与本标准或订货单（或合同）不符时，应在同批产品中抽取双倍量试样进行重复试验，重复试验结果即使只有一项不符合本标准要求，则判整批产品不合格。

5.5.2  需方收到的产品如系运输或保管等方面引起的变质损坏，应由所涉及的部门负责。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

每个包装容器上应用不易脱落的颜色标明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  产品批号、净重；

d)  “防潮防热”字样；

e)  本标准编号；

f)  出厂日期（或包装日期）。

6.2  包装

6.2.1  钢桶

浮选用松醇油采用200L闭口钢桶，每桶产品净重180kg。

6.2.2  塑料桶包装

浮选用松醇油采用200L闭口塑料桶，每桶产品净重185kg

6.2.3  如需方对包装容器有特殊要求，经供需双方协商同意，并在合同中注明。

6.3 贮存和运输

产品的贮存条件应为阴凉、通风、干燥、严防曝晒、防火，不能卧放或倒置。

6.4 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a)  供方名称、地址、电话、传真；

b)  需方名称；

c)  产品名称和牌号、批号、产品品种及等级；

d)  件数、净重；

e)  各项检验分析的结果和供方质量监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期（或包装日期）。

7  订货单（或合同）内容

订购本标准所列产品的订货单（或合同）内应包括下列内容

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  供应品种及品级；

d)  件数、净重；

f)  本标准编号；

g)  其它。

附 录 A

（资料性附录）

浮选用松醇油选矿有效成分分析方法—气相色谱法

A.1  范围

本标准适用于以松节油为原料经酸化反应所制得的松醇油液体产品。

A.2  方法原理

在高于样品组分沸点的气化温度下，进入色谱仪气化室的样品被迅速气化。气化后的样品各组分在色谱柱中由于其在固定液上保留时间不同而得到分离。这些分离开的各组分经过热导检测器把浓度或质量转化成电信号，经放大记录得到各组分的色谱图。由色谱数据处理机或气相色谱工作站完成计算。

A.3  主要材料及试剂

A.3.1  载气：氢气（纯度优于99.9%）。

A.3.2  试剂

A.3.2.1  α—松醇油：纯度优于99%。

A.3.2.2  102硅烷化白色担体：色谱专用，80—100目。

A.3.2.3  葵二酸聚乙二醇酯：色谱专用。

A.3.2.4  三氯甲烷：分析纯

A.3.2.5  松节油：将工业优级品松节油重新蒸馏割取150～168℃（0.1013MPa）馏分备用。

A.4  仪器及装置

A.4.1  带有热导检测器的气相色谱仪，其性能应达到以下指标：在电源电压220V±10%时，直流输出电压稳定度不低于0.05%。用氢气做载气，在150℃，电流250mA时，热导检测器的灵敏度对苯：S≥1000mV·mL/mg。

A.4.2  色谱数据处理机或气相色谱工作站。

A.4.3  10μL微量进样器

A.5  色谱仪操作条件

A.5.1  固定相的配制

按液担比称取15g葵二酸聚乙二醇酯，加入180mL三氯甲烷，待全部溶解后，将100g102硅烷化白色担体慢慢加入，至完全浸润后，放入通风柜中在轻度搅动下使溶剂挥发至干，备用。

A.5.2  色谱柱的清洁处理

用5%的50～60℃氢氧化钠水溶液或溶剂仔细抽洗干净，再用无离子水洗至中性。烘干，备用。

A.5.3  色谱柱的填充

将色谱柱的二端标明标记（A，B），A端塞上玻璃棉，接真空泵。B端接一漏斗，在抽吸下加入固定相，同时轻轻敲打色谱柱，至固定相不能再进入为止。固定相装入量为17～17.5g。

A.5.4  色谱柱的老化

将色谱柱的A端放空，B端接汽化室，接通氢气，控制柱后流速为30～40mL/min，柱温由100℃升到180℃，每10℃为一阶，每阶老化2h，至180℃后，恒温8h。

A.5.5  色谱仪工作条件

a)  色谱柱长为3m，内径3mm的不锈钢柱；

b)  固定相：液担比为15：100；

c)  检测器：热导池，热导电流为180mA；

d)  载气及流量：氢气，柱后流速为40～60mL/min；

e)  柱温：170℃；

f)  汽化室温度：230℃；

g)  检测器温度：230℃；

h)  进样量：3μL。

A.6  色谱数据处理机（CDMC系列）工作条件：

A.6.1  参数设置

a)  方法：42；

b)  峰宽：5；

c)  斜率：200；

d)  漂移：15；

e)  最小面积：10；

f)  变参时间：15；

g)  锁定时间：0.42；

h)  停止时间：10。

A.6.2  编制ID表

a)  方法：1；

b)  峰数：14；

c)  时间窗：5；

d)  保留时间参照表A1设置；

表A1

| 峰 号 | 成 分 | 保 留 时 间（分） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气 | 0.39 |
| 2 | 酒精 | 0.49 |
| 3 | α—蒎烯 | 0.64 |
| 4 | β—蒎烯 | 0.96 |
| 5 | 水芹烯 | 1.14 |
| 6 | 二戊稀 | 1.50 |
| 7 | 按叶素 | 1.62 |
| 8 | 异松油烯 | 1.77 |
| 9 | 柠檬醛 | 2.09 |
| 10 | 萜烯乙醚 | 2.67 |
| 11 | α β 小茴香醇 | 3.42 |
| 12 | β—松油醇 | 3.92 |
| 13 | α—松油醇 | 4.85 |
| 14 | 龙脑 | 6.04 |
| 15 | 长叶烯 | 7.85 |

e)  相对重量校正因子：烯烃为0.91，萜烯乙醚和按叶素为0.97，一元醇为1.05。

A.7  操作与校正

A.7.1  操作：启动仪器，待仪器达到A.5.5条件并稳定后，进样品3μL分析。

A.7.2  校正

A.7.2.1  校正样制备：用分析天平称取试剂A.3.2.1和A.3.2.5按相应品级的一元醇含量配制校正样。

A.7.2.2  校正：用制备的校正样每月至少校正一次。

A.8  结果计算

采用带校正因子的修正面积归一化法在CDMC系列色谱数据处理机上计算结果时，采用方法42。

A.9  精密度

本方法的精密度如表A2所示。

表A2

| 选矿有效成分 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- |
| 一元醇 | 1 |
| 萜烯乙醚 | 0.5 |
| 按叶素 | 0.5 |

# Text boxes

H 34

YS

中华人民共和国工业和信息化部发布

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

浮选用松醇油

Pine  oil  for  flotation

（草稿）