ICS 77.120.70

H 13

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 281.4—××××

代替YS/T 281.4-94

钴化学分析方法

砷量的测定

钼蓝分光光度法

Methods for chemical analysis of cobalt—

Part4：Determination of arsenic content--

Molybdenum blue  spectrophotometry

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/TXXXX-200X《钴化学分析方法》分为11个部分：

——第1部分：铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

——第2部分：铝量的测定  铬天青S分光光度法

——第3部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法

——第4部分：砷量的测定  钼蓝分光光度法

——第5部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法

——第6部分：镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第9部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第11部分：铜、锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第12部分：砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法

——第13部分：硫量的测定  高频感应炉红外吸收法

——第14部分：碳量的测定  高频感应炉红外吸收法

——第15部分：砷、锑、铋、锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第16部分：砷、镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、硅、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  光电直读光谱法

——第17部分：镉、铜、锌、铅、铋、锡、锑、锰、铁、镍、铝、镁量的测定  ICP-MS法

——第18部分：钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第19部分：钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

——第20部分：氧量的测定  脉冲-红外吸收法

本部分为YS/T281-20XX的第4部分。

本部分是对YS/T 281.1-94《钴化学分析方法  砷量的测定  钼蓝分光光度法》的修订。

本部分代替YS/T 281.1-94《钴化学分析方法  砷量的测定  钼蓝分光光度法》。

本部分与YS/T 281.1-94相比，主要变化如下：

——比色皿由2cm改为3cm。

——称样量从5.000g改为2.000g~15.000g。

——测定下限由0.0015％下延为0.0001％。

——补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：浙江华友钴业股份有限公司。

本部分参加起草单位：金川集团有限公司、北京矿冶研究总院。

本部分主要起草人：郁惠坤、李革兰、、谢柏华、范娟惠、吕庆成、董丽萍、冯先进、高颖剑

钴化学分析方法

第4部分：砷量的测定

钼蓝分光光度法

1  范围

YS/T281的本部分规定了钴中砷量的测定方法。

本部分适用于钴中砷量的测定。测定范围:0.0001％～0.0050％,

2  方法提要

试料用硝酸溶解。在酸性溶液中，砷（Ⅴ）与钼酸铵所形成的砷钼杂多酸络合物被乙酸乙酯-正丁醇混合溶剂萃取，用氯化亚锡还原成钼蓝，于分光光度计波长650nM处测量其吸光度。

3  试剂

3.1  硝酸（ρ1.42g/cm3），优级纯。

3.2  硝酸（3+2），优级纯。

3.3  硝酸（1+1），优级纯。

注：用经煮沸排除了氮氧化物的硝酸配制。

3.4  氨水，高纯。

3.5  氢氧化钠溶液(20g/L)，优级纯。

3.6  次溴酸钠溶液：取45mL饱和溴水于塑料瓶中，加入30mL氢氧化钠溶液（3.5），165mL水，混匀。

3.7  钼酸铵［(NH4)6Mo7O24﹒4H2O］溶液(50g/L )：优级纯。用致密定量滤纸过滤于塑料瓶中。

3.8  三氯甲烷。

3.9  正丁醇。

3.10   乙酸乙酯。

3.11  磷萃取液：三份三氯甲烷与一份正丁醇混合。

3.12  砷萃取液：一份乙酸乙酯与一份正丁醇混合。

3.13  硫酸洗液：加70mL硫酸（ρ1.84g/cm3）于840mL水中，再加入30mL钼酸铵溶液（3.7），60mL正丁醇，充分混匀。

3.14  还原液A：溶解1g氯化亚锡（SnCL2﹒2H2O）于80m L盐酸（ρ1.19g/cm3）中。

3.15  还原液B：移取10mL还原液A，加人178mL硫酸［c（1/2H2SO4）=0.5mol/L］，12mL正丁醇，混匀。用时配制。

3.16  无水硫酸钠，优级纯。

3.17  砷标准贮存溶液：称取0.1320g于硫酸干燥器中干燥至恒重的三氧化二砷（基准试剂）于100ml烧杯中，加入10mL氢氧化钠溶液（1mol/L）溶解，以硝酸（3.3）酸化并过量10mL,移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100ug砷。

3.18  砷标准溶液：移取 10.00mL砷标准贮存溶液于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含5ug砷。

4  仪器

可见分光光度计。

5  分析步骤

5.1  试料

根据试样中砷含量不同，按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试样的称取量和测定时试液的分取

| 砷量/% | 试样量/g | 稀释体积/mL | 分取试液体积/mL | 溶解试样加硝酸(3.2)量/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001～0.0003 | 15.000 | 100.0 | 20.00 | 100 |
| >0.0003～0.0010 | 10.000 | 100.0 | 20.00 | 80 |
| >0.0010～0.0030 | 4.000 | 100.0 | 20.00 | 40 |
| >0.0030～0.0070 | 2.000 | 100.0 | 20.00 | 40 |

5.2  空白试验

随同试样做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  将试料（5.1）置于400mL烧杯中，分次加入按表1量硝酸（3.2）溶解试样，盖上表皿, 加热使其完全溶解。加热煮沸，除去氮氧化物，取下，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.2  按表1 移取试液于125mL分液漏斗中， 用水稀释体积至28 mL左右，混匀。

5.3.3  加入2 mL次溴酸钠溶液（3.6），用氨水（3.4）小心调整pH为1~2，加入6mL硝酸（3.3），缓缓加入4 mL钼酸按溶液（3.7），混匀，静置10min，再加入2 mL正丁醇（3.9），混匀。

5.3.4  加入10mL磷萃取液（3.11），振荡1min，静置分层，弃去有机相，重复此操作一次。

5.3.5  于水相中加入20 mL砷萃取液（3.12），振荡2 min，静置分层，弃去水相。

5.3.6  向有机相中加入10 mL硫酸洗液（3.13），振荡30s，静置分层后，弃去水相，重复此操作一次。

5.3.7  向有机相中加入20mL还原液B（3.15），振荡20s。将有机相放入25 mL干燥比色管中，用砷萃取液（3.12）稀释至20.0ml，混匀。并加入少许无水硫酸钠。将部分试液移入3cm比色皿中。

5.3.8  以砷萃取液为参比，于650nm波长处测量其吸光度（减去试样空白吸光度），从工作曲线上查出相应的砷量。

5.4  工作曲线的绘制

移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、5.00mL砷标准溶液（3.18）于一系列125mL分液漏斗中，用水稀释至体积28mL左右，以下按分析步骤5.3.3~5.3.7款进行。以砷萃取液为参比， 于650nm波长处测量其吸光度。以砷量为横坐标，吸光度（减去试剂空白吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算砷的质量分数wAs，数值以%表示：

u×V0×10-6

wAs =                 ×100      ……………（1）

m×V1

式中：

u ——从工作曲线上查得的试液砷量，单位为微克（µg）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留二位有效数字。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表4数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| w（As）/％ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.07 |
| 注：重复性限（r）为2.8sr,sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| w（As）/％ | 0.0001 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ | 0.0040 | 0.0088 | 0.036 | 0.062 |
| 注：再现性限（R）为2.8sR，sR为再现性标准差。 |  |  |  |  |

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。