中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

钴化学分析方法

钙、镁、锰、铁、镉、锌含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods for cobalt

-Determination of Ca,Mg,Mn,Fe,Cd,Zn content

-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

(草案)

YS/T 568.8-2006

代替GB/T 2590.8-1981

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

钴化学分析方法  镁、锰、钙、铁、锌、镉的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本部分规定了钴中镁、锰、钙、铁、锌、镉的测定含量的测定方法。

本部分适用于钴中镁、锰、钙、铁、锌、镉含量的测定。测定范围见表1。

表1  各元素的测定范围

| 元素 | 检测范围 w/% |
| --- | --- |
| Mn | 0.001～0.2 |
| Fe | 0.001～0.7 |
| Mg | 0.001～0.05 |
| Zn | 0.001～0.05 |
| Ca | 0.001～0.05 |
| Cd | 0.001～0.05 |

- 方法提要

试料硝酸（1+1）分解，在此介质中，使用电感耦合等离子发射光谱仪，于各元素选定的波长处测量其质量浓度。

- 试剂

3.1硝酸（1.42g/mL），优级纯。

3.2钙标准贮存溶液：称取2.4971g预先在105~110℃干燥至恒量的碳酸钙于300mL烧杯中，加入20mL水，然后滴加盐酸（1+1）至完全溶解，再加入10mL盐酸，煮沸除去二氧化碳，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg钙。

3.3锌标准贮存溶液：分别称取1.0000g纯锌（均≥99.99）于一组200mL烧杯中，分别加入15mL硝酸（1+1），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。分别移入一组1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锌。

3.4 铁标准贮存溶液：分别称取1.0000g纯铁（均≥99.99）于一组200mL烧杯中，分别加入15mL硝酸（1+1），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。分别移入一组1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铁。

3.5 镉、镁标准贮存溶液：分别称取1.0000g纯镉、纯镁（均≥99.99）于一组200mL烧杯中，分别加入15mL硝酸（1+1），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。分别移入一组1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg镉、镁。

3.6锰标准贮存溶液：称取1.5825g二氧化锰于200mL烧杯中，加入5mL浓盐酸，滴加几滴过氧化氢，加热溶解后，再加入5mL浓盐酸，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锰。

3.7 锰、锌标准溶液，100μg/mL

分别移取10.00mL锰、锌标准贮存溶液于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g锰、锌。

3.8钙、镁、镉标准溶液，100μg/mL

分别移取10.00mL钙、镁、镉标准贮存溶液于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g钙、镁、镉。

3.9 铁标准溶液，100μg/mL

分别移取10.00mL铁标准贮存溶液于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有100g铁。

3.10 钙、镁、镉标准溶液，10μg/mL

分别移取10.00mL钙、镁、镉标准溶液（3.8）于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有10g钙、镁、镉。

3.11 铁标准溶液，10μg/mL

分别移取10.00mL铁标准溶液（3.9）于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有10g铁。

3.12锰、锌标准溶液，10μg/mL

分别移取10.00mL锰、锌标准溶液（3.7）于一组100mL容量瓶中，各加入10mL硝酸（1+1）,以水稀释至刻度，混匀。上述溶液1mL分别含有10g锰、锌。

- 仪器和设备

IRIS Intripid Ⅱ XSP 电感耦合等离子发射光谱仪。

5  分析步骤

5.1  试料

按表2称取试样，精确至0.0001g。

表2

| 质量分数 w/% | 试料 m/g | 试液总体积 V/mL | 移取试液体积 V/mL | 测定体积 V/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.001%≤w(Ca、Zn、Cd、Mg)≤0.05% | 1.0 | 100 | 0 | 100 |
| 0.001%≤w(Mn)≤0.05% |  | 100 | 0 | 100 |
| 0.003%≤w(Fe)≤0.05% |  | 100 | 0 | 100 |
| 0.05%<w(Mn)≤0.2% |  | 100 | 10 | 100 |
| 0.05%<w(Fe)≤0.7% |  | 100 | 10 | 100 |

5.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4  测定

将试料置于150mL玻璃烧杯中，加入10mL硝酸(1+1) ，低温加热溶解，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中。与标准系列溶液同时，按选择的仪器测量参数，进行ICP-AES测定。。

表3 待测元素分析线

| 元素 | Zn | Ca | Fe | Cd | Mg | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谱线波长λ/nm | 206.200 | 393.366 | 259.940 | 214.438 | 279.553 | 257.610 |

5.5　工作曲线的绘制：

5.5.1待测元素Cd、Ca、Zn、Mg、Mn质量分数为0.001%~0. 05%， Fe质量分数为0.003%~0. 05%。

于一组100mL塑料容量瓶中，分别加入0、0.1mL、0.5mL、1.0mL(100μg/mL Cd、Ca、Zn、Mg、Mn标准溶液)，并加入10mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。

于一组100mL塑料容量瓶中，分别加入0、0.3mL、0.5mL、1.0mL(100μg/mL Fe标准溶液)，并加入10mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。

5.5.2  Mn待测元素质量分数 >0. 05%～0.2%,铁待测元素质量分数 >0. 05%～0.7%时：

于一组100mL塑料容量瓶中，分别加入0、0.5mL、1.0mL、5.0mL、10.0mL(100μg/mL Fe、Mn标准溶液)，并加入10mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。

按表3所示仪器的分析线，于电感耦合等离子发射光谱仪上测量工作曲线溶液中待测元素的光谱强度，并由计算机自动绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

按式（1）计算待测元素（x）的质量分数，数值以%表示：

………………………（1）

式中：

ρ0——空白溶液的质量浓度，μg/mL；

ρ1——试样溶液的质量浓度，μg/mL；

V ——试液总体积，mL；

m ——试料的质量，g。

7 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表5数据采用线性内插法求得。

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差

8  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。