铅及铅合金化学分析方法

锡量的测定  碘酸钾滴定法

- 1  范围

本部分规定了铅及铅合金中锡量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中锡量的测定。测定范围：0.5%-15.5%

- 2  方法原理

试料用硫酸溶解，在盐酸溶液中加还原铁粉，采用铜作催化剂，将砷锑还原为单质且共沉淀方式分离除去。用铝片将锡还原为二价锡，以淀粉为指示剂，用碘酸钾标准滴定溶液滴定试液呈浅蓝色为终点。

- 3  试剂

- 3.1  市售试剂

3.1.1  硫酸（p1.84g/mL）

3.1.2  盐酸（p1.19g/mL）

- 3.2  溶液

3.2.1  盐酸（1+1）

3.2.2  碳酸氢钠饱和溶液

3.2.3  砷溶液：称取1.3203g三氧化二砷（As2O3）于200mL烧杯中，加20mL10%氢氧化钠溶液于低温处加热至完全溶解，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，加水至200mL，加2滴0.1%酚酞指示剂，用硫酸（1+1）中和至中性并过量5滴，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg砷。

3.2.4  铜溶液

称取3.9282g硫酸铜（CuSO4·5H2O）于200mL烧杯中，用适量水溶解后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铜。

3.2.5  还原铁粉

3.2.6  铝片

- 3.3  标准溶液

3.3.1  锡标准溶液：称取1.000g纯金属锡（锡的质量分数≥99.99%），置于250mL烧杯中，加50mL硫酸（3.1.1），盖上表面皿，微热使锡溶解完全，冷却，补加水至200mL，冷却后加入200mL硫酸（3.1.1），冷却，移入1000mL容量瓶中，冷却至室温，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg锡。

3.3.2  碘酸钾标准滴定溶液（0.0028mol/L）

3.3.2.1  配制

称取1.50g碘酸钾溶于含有1.0g氢氧化钠和40g碘化钾的500mL水中，加热至完全溶解，用水稀释至2500mL，混匀。

      - 标定

移取三份20.00mL锡标准溶液（3.3.1）分别置于500mL锥形瓶中，加入40mL水，50mL盐酸（1.1.2），20mL硫酸（1.1.1），以下按6.4.2操作。

随同标定做空白试验。

按式（1）计算碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度：

C=m(V1−V0)×356.1                  （1）

式中：

C—碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1—标定时试液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

V0——标定时空白试液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——移取锡标准溶液（3.3.1）的质量，单位为毫克（mg）；

356.1——与1mol碘酸钾标准滴定溶液相当的锡的质量，单位为克每摩尔（g/moL）。

取三杯标定结果的平均值为标准滴定溶液的浓度，保留四位有效数字，三杯标定结果的极差值不大于4×10-5mol/L，否则重新标定。

- 3.4  指示剂

淀粉溶液（10g/L）：称取1.0g可溶性淀粉于200mL烧杯中，加少许水搅匀，加入100mL沸水，煮沸，冷却。

- 4  仪器

盖氏漏斗

- 5  试样

将试样加工成最大边长不超过3mm的样屑。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

称取0.3g试样，精确至0.0001g。

- 6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验

- 6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于300mL烧杯中（试料中不含锑时，置于500mL锥形瓶中），加入20mL硫酸（3.1.1），加热溶解至冒浓烟取下冷却。

6.4.2  加40mL水，50mL盐酸（3.1.2），2g还原铁粉（3.2.5）（注：当试料中含锑，不含铜、砷时，补加铜5mg（3.2.4），砷5mg（3.2.3）。常温下至铁粉溶解，立即用垫脱脂棉和纸浆的漏斗过滤于500mL锥形瓶中，用盐酸（3.2.1）洗涤沉淀及烧杯3-4次。

注：当试料中不含锑时，6.4.2，6.4.3按以下操作：加40mL水、50mL盐酸（3.1.2）、2克细碎的铝片（3.2.6），……

6.4.3  分数次加5g细碎的铝片（3.2.6），待剧烈反应平静后，盖紧盛有碳酸氢钠饱和溶液（3.2.2）的盖氏漏斗塞子，加热煮沸数分钟，待溶液澄清后，急速流水冷却至室温，在冷却过程中须随时注意补充碳酸氢钠饱和溶液，以隔绝空气。

6.4.4  取下盖氏漏斗，向锥形瓶中迅速加入5mL淀粉溶液（3.4），用碘酸钾标准滴定溶液滴定至溶液恰呈蓝色为终点。

- 7  分析结果计算

按式（2）计算锡的质量分数WSn 数值以%表示：

WSn=C⋅(V3−V2)×356.11000×m0×100            （2）

式中：

C—碘酸钾标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）

V3—滴定时，滴定试液所消耗碘酸钾标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）;

V2—滴定时，滴定空白试液所消耗碘酸标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）

m0—试料的质量，单位为克（g）

356.1—与1mol碘酸钾标准滴定溶液相当的锡的质量，单位为克每摩尔（g/ mol/）

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法获得：

表1 重复性限

| ωIn／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法获得：

表2 再现性限

| ωIn／％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。